25.11.2020Položkový rozpočet stoupacího vedení

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viaduktová 18 | | | | materál | | montáž | |
|  | RE rozvodnice pod omítku Schrack |  | množ. | cena/jedn. | cena/mater. | cena/jedn. | cena/mater. |
| " / | rám s dveřmi S3 -33 | ks | 1 | 5 222,30 | 5 222,30 | 2 359,00 | 2 359,00 |
| 2 | elektroměrová vana CSIL 33 | ks | 1 | 6 154,30 | 6 154,30 | 2 178,00 | 2 178,00 |
| 3 | konstrukce elektroměrová | ks | 1 | 6 859,50 | 6 859,50 | 5 445,00 | 5 445,00 |
| 4 | chrániěka KOPOFLEX 75 | m | 15 | 33,13 | 496.95 | 35,60 | 534,00 |
| 5 | CY 25mm2 černý | m | 45 | 73,90 | 3 325,50 | 50,82 | 2 286,90 |
| 6 | CY 25mm2 zli hrubě slaněný | m | 15 | 73,90 | 1 108,50 | 50,82 | 762,30 |
| 7 | kabelové oko lisovací CU 25/8 | ks | 4 | 0,00 | 0,00 | 30,25 | 121,00 |
| 8 | stoupací svorkovnice Schrack | ks | 1 | 785,00 | 785,00 | 302.50 | 302,50 |
| 9 | svorka černá RS 10 | ks | 6 | 19,90 | 119,40 | 7,26 | 43,56 |
| 10 | svorka z/žRS 10 | ks | 6 | 19,90 | 119,40 | 12,10 | 72,60 |
| 11 | svorka modrá RS 10 | ks | 6 | 19.90 | 119,40 | 7,26 | 43,56 |
| 12 | koncová svěrka RSA L 15 | ks | 2 | 14,20 | 28,40 | 4,84 | 9,68 |
| 13 | nulovací můstek na DIN 12x16 | ks | 1 | 33,30 | 33,30 | 42,35 | 42,35 |
| 14 | můstek na DIN 12x16 PE zelený | ks | 1 | 33,30 | 33,30 | 42,35 | 42,35 |
| 15 | jistič OEZB16/1 | ks | 6 | 115,00 | 690,00 | 175,45 | 1 052,70 |
| 20 | vodič černý H07V-U 6mm2 | m | 20 | 21,90 | 438,00 | 18,15 | 363,00 |
| 21 | vodič zlí H07V 6mm2 | m | 15 | 21,90 | 328,50 | 18,15 | 272,25 |
| 22 | vodič sv. modrý H07V 6mm2 | m | 15 | 21,90 | 328,50 | 18,15 | 272,25 |
| 23 | tabulka samolepicí SH00331 | ks | 1 | 38,60 | 38,60 | 25,00 | 25,00 |
| 24 | vysekání otvoru pro RE | ks | 1 |  | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 25 | usazení zazděni RE | ks | 1 |  | 0,00 | 1 197,00 | 1 197,00 |
| 26 | spotřební materiál 2,5% z materiálů | % | 2,5 |  | 0,00 | 655,72 | 1 639,30 |
|  | celkem RE |  |  |  | 26 228,85 |  | 20 014,30 |
|  |  |  |  | materál | | montáž | |
| č | RH rozvodnice pod omítku Schrack |  | množ. | cena/jedn. | cena/mater. | cena/jedn. | cena/mater. |
| 1 | rozvodnice 36mod, plech dveře RAL 9016 | ks | 3 | 1 789,00 | 5 367,00 | 471,90 | 1 415,70 |
| 2 | MSA 32A/3 | ks | 3 | 689,00 | 2 067,00 | 175,45 | 526,35 |
| 3 | jistič OEZB10/1 | ks | 6 | 85,00 | 510,00 | 71,39 | 428,34 |
| 4 | jistič OEZB16/1 | ks | 8 | 85,00 | 680,00 | 71,39 | 571,12 |
| 5 | istič OEZ B6/1 | ks | 2 | 95,00 | 190,00 | 71,39 | 142,78 |
| 6 | chránič OEZ 10B-1N-030A | ks | 3 | 1 250,00 | 3 750,00 | 423,50 | 1 270,50 |
| 7 | tabulka samolepicí SH00319 | ks | 1 | 38,60 | 38,60 | 2,42 | 2,42 |
| 8 | usazení zazdění RH | ks | 3 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1 350,00 |
|  | celkem RH |  | | | 12 602,60 |  | 5 707,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | materál | | montáž | |
| í | Kabely |  | množ. | cena/jedn. | cena/mater. | cena/jedn. | cena/mater. |
| 1 | CY 6mm černá | m | 60 | 21,90 | 1 314,00 | 18,90 | 1 134,00 |
| 2 | CY 6mm modrá | m | 60 | 21,90 | 1 314,00 | 18,90 | 1 134,00 |
| 3 | CY 6mm zžlutá | m | 60 | 21,90 | 1 314,00 | 18,90 | 1 134,00 |
| 4 | CYKY-J 3x1,5 | m | 140 | 9,90 | 1 386,00 | 27,95 | 3 913,14 |
| 5 | trubka ohebná 20 | m | 50 | 4,50 | 225,00 | 22,87 | 1 143,45 |
| 6 | trubka ohebná 40 | m | 20 | 9,90 | 198,00 | 34,49 | 689,70 |
| 7 | drážka 7x1 Ocm | m | 25 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 2 460,00 |
| 8 | drážka 3x3cm | m | 60 | 0,00 | 0,00 | 58,40 | 3 504,00 |
| 9 | zaházení drážky | m | 60 | 0,00 | 0.00 | 35,60 | 2 136,00 |
| 10 | jemné začištění drážky | m | 60 | 0,00 | 0,00 | 28,90 | 1 734,00 |
| 11 | vrtání průraz 20/600mm | ks | 10 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 1 250,00 |
|  | celkem kabely |  | | | 5 751,00 |  | 20 232,29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | materál | | montáž | |
| č. | svítidla |  | množ. | cena/jedn. | cena/mater. | cena/jedn. | cena/mater. |
| 1 | svítidlo nouzové 8 W/l hod | ks | 7 | 1 105,00 | 7 735,00 | 163,35 | 1 143,45 |
| 2 | síttidlo stropní LED s PIR čidlem | ks | 7 | 1 250,00 | 8 750,00 | 245,00 | 1 715,00 |
| 3 | krabice hluboká 68mm | ks | 10 | 5,50 | 55,00 | 54,45 | 544,50 |
| 4 | krabice hluboká 100mm | ks | 8 | 19,85 | 158,80 | 78,65 | 629,20 |
| 5 | krabice pod omítku 250x400 | ks | 1 | 154,00 | 154,00 | 139,15 | 139,15 |
|  | celkem svítidla |  | | | 16 852,80 |  | 4 171.30 |

HZS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | demontážní práce | hod | 24 |  | 0,00 | 250,00 | 6 000,00 |
|  | revize | hod | 8 |  | 0,00 | 450,00 | 3 600,00 |
|  | dokumentace skutečného stavu | hod | 4 |  | 0,00 | 350,00 | 1 400,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | materiál |  | montáž |
| celkem | 61 435,25 |  | 61 125,10 |
| celkem za dílo |  | | 122 560,35 |

vypracoval Walek