2S.il.2020 Položkový rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
| **Viaduktová 18 sklepní prostory** | materiál |
| kč/jedn. | kč celkem |
| CYKY 3x1,5 J | m | 65 | 11,12 | 722,80 |
| CYKY 3x1,5 A | m | 25 | 10,90 | 272,50 |
| vypínač praktik č.l | ks | 8 | 71,34 | 570,72 |
| krabice IP64 | ks | 10 | 60,80 | 608,00 |
| vývodky M20 | ks | 45 | 8,20 | 369,00 |
| zářivka LED 36W IP65 | ks | 0 | 690,11 | 0,00 |
| svítidlo s mřížkou IP44, 100W | ks | 10 | 114,60 | 1146,00 |
| trubka tuhá 20 | m | 40 | 16,69 | 667,60 |
| příchytka trubky 18-22,5 | ks | 100 | 4,35 | 435,00 |
| žárovka E27 60W | ks | 10 | 10,17 | 101,70 |
| svorkovnice HOP | ks | 1 | 289 | 289,00 |
| svorka na potrubí + Cu pásek | ks | 10 | 35 | 350,00 |
| CY zž 16mm | m | 10 | 54,2 | 542,00 |
| CY zž 6mm | m | 35 | 19,9 | 696,50 |
| materiál celkem |  | 6 770,82 |
| demontážní práce, odvoz, | hod | 5 | 250 | 1 2SO,QO |
| montáž | hod | 40 | 250 | 10000,00 |
| úklid | hod | 3 | 250 | 750,00 |

celkem za dílo

18 770,82

vypracoval Walek