Dokumentace pro výběr zhotovitele

Zpracováni digitálního planu pro město Vlašim a území ORP Vlašim a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Vlašim

Část LVS a VIS I. a II. etapa

Obrazová příloha

Město Vlašim

květen 2020

| Oddálený jímač hromosvodu Anténa pro JSVI 160MHz Anténa 80MHz |  |
| --- | --- |
| Městský úřad umístění antény | Umístění nových antén na stožár sirény |
| Stožár rotační sirény |  |
| Kabelová trasa v instalační trubce | Kabelová trasa v instalační trubce |
|  | Kabelová trasa vedená v instalační trubce prostupem na půdu k anténám, 2x koaxiální kabel Krabice přepěťových ochran Rack 19 s PC, UPS, vysílací ústřednou, přepěťové ochrany Kabelová trasa vedená v instalační trubce, napájecí kabel CYKY 3x2,5 a UTP kabel pro připojení do místní sítě |
| Vysílací pracoviště bude vybaveno novou PC sestavou |  |
| Nový plastový nástěnný rozváděč 6 modulů pro uložení jističe systému a integraci stávajícího jističe vedle stávající rozvodnice |  |
| Kabelová trasa | Kabelová trasa |
| Prostup do vedlejší místnosti UTP kabel vedený ve stávající trase | Prostup stěnou stávající trasou do racku a připojení systému do datové sítě úřadu |
| Kabelová trasa | Stávající datový Rack |

| Anténa 80MHz | Anténa JSVI 160MHz Oddálený jímač hromosvodu Krabice přepěťových ochran Skříň převáděče s modulem JSVI napojená z vnitřní instalace, která bude doplněna o nový jistič |
| --- | --- |
| Vodojem Na Spravedlnosti | Umístění technologie převaděče na vodojemu |

Skříň převaděče, přepěťové ochrany

Anténa 80MHz uchycená na stožáru

Prodloužení stožáru VO pro přichycení antény

Příkladné umístění převaděče na sloup VO v obci Pavlovice