SARNAROOF s.r.o.

436 01 Litvínov, U Zámeckého parku 2118

Tel.:

E mail :

| IČO : 01434381 | Banka: KB Teplice |
| --- | --- |
| DIČ : CZ01434381 |  |

# Cenová nabídka - rozpočet

Pro:

Firma :           Střední škola technická, Most

Na akci :         Izolace střešního pláště - opravy původních krytin

Místo akce:     Most, Velebudice, Dělnická 21

Datum :          15.12.2020

Zpracoval

Rozsah dodávky, podkladový materiál : Písemná poptávka zadavatele

Rozměry stavby:

21,0 x 9,0 bm

| č.p. | Cenový rozpočet |  | m.j. |  | množ |  | j.c. |  | cena celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dmtž stávajících střešních vpustí |  | ks |  | 3 |  | 1690 |  | 5 070,0 Kč |  |  |
| 2 | Mtž nových střešních vpustí vč.dodávky |  | ks |  | 3 |  | 7420 |  | 22 260,0 Kč |  |  |
| 3 | Opracování osazených střešních prostupů kruhového tvaru - vč.izolačního materiálu |  | ks |  | 7 |  | 1210 |  | 8 470,0 Kč |  |  |
| 4 | Demontáž původní krytiny |  | m2 |  | 16 |  | 142 |  | 2 272,0 Kč |  |  |
| 5 | Dodávka a montáž nové krytiny z folie PVC tl.1,5mm, vč.příslušenství, kotvení a kotevních prvků, vodotěsně svařeno s původní krytinou - vodorovná plocha |  | m2 |  | 14 |  | 1468 |  | 20 552,0 Kč |  |  |
| 6 | Dodávka a montáž nové krytiny z folie PVC tl.1,5mm, vč.příslušenství, kotvení a kotevních prvků, vodotěsně svařeno s původní krytinou - svislá plocha |  | bm |  | 16 |  | 1060 |  | 16 960,0 Kč |  |  |
| 7 | Přesun hmot, odpady, úklid |  | % |  | 5 |  | 679 |  | 3 395,0 Kč |  |  |
| 8 | Doprava |  | soub |  | 1 |  | 2000 |  | 2 000,0 Kč |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 Kč |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 Kč |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 979,0 Kč |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 005,6 Kč |
| Cena vč.DPH 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 984,6 Kč |

Záruční lhůta: 36 měsíců

Termín realizace: 12/2020 - 01/2021 (příp.dle individuálí dohody) Doba realizace: max 1 týden

Stavební připravenost :

- přípojka el.en.220V/20A - zajištěný přístup na staveniště

Cena nezahrnuje :

- výměnu klempířských prvků

Cena zahrnuje :

- přesahy, prořezy a ztratné v jednotkové ceně nabízených materiálů

Upozornění :

- izolace budou zpravidla kopírovat stávající podklady (konstrukce)

Vít FIALA Sarnaroof s.r.o.