Změnový listč.1: Demontáž stávajících chladících boxů (2ks)

Stavba: kuchyň SŠO ČB dotace Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: SHB Hovorka s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 21.10.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství  celkem | Cena  jednotková | Cena celkem | Hmotnost  celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HSV | | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |
|  | | Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  |  | Odsátí a likvidace chladivá | kus | 2,000 | 1 150,00 | 2 300,00 | 0,000 |
|  |  | Demontáž stávajících chladících boxů | hzs | 24,000 | 200,00 | 4 800,00 | 0,000 |
|  |  | Doprava osob na stavbu | km | 160,000 | 8,50 | 1 360,00 | 0,000 |
|  | | Celkem bez DPH |  |  |  | 8 460,00 | 0,000 |
|  | Rekapitulace | | | | | |  |
|  | Název | Kódy položek | | | | Kč |  |
|  | Jiné práce |  | | | | 8 460,00 |  |

Strana 1 z 1