|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **R.** | **KOLIBISKA - ZABEZPEČENÍ AREÁLU VMP** | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
| Zadavatel |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | **Trade Fides, a.s.** | | | | IČO: | **61974731** |  |
|  |  | **Dorných 57** | | | | DIČ: | **CZ61974731** |  |
|  |  | **61700** | **Brno** | | |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | 1 479 730,61 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 1 176 894,00 | |
| MON |  |  |  | |  | | 6 568 267,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 774 814,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **9 999 705,61** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **9 999 705,61** | | | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** | | |  |  | **9999705,61** | | | CZK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|  | **Stavební objekt** | | |  |  |  | **0,00** | **0** |
| **SO.16** | **Oplocení** | | | **0,00** | **2 179 454,61** |  | **2 179 454,61** | **22** |
| SO.16 | Oplocení | | | 0,00 | 2 179 454,61 |  | 2 179 454,61 | 22 |
| **SO.18** | **Páteřní sítě NN elektrické energie** | | | **0,00** | **3 268 347,00** |  | **3 268 347,00** | **33** |
| SO.18 | Páteřní sítě NN elektrické energie včetně napájení plotu | | | 0,00 | 3 268 347,00 |  | 3 268 347,00 | 33 |
| **SO.19** | **Slaboproudé systémy** | | | **0,00** | **4 551 904,00** |  | **4 551 904,00** | **46** |
| SO.19.1 | BS - BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY - TECHNOLOGIE | | | 0,00 | 2 524 819,00 |  | 2 524 819,00 | 25 |
| SO.19.2 | KT - KABELOVÉ TRASY, KAMEROVÉ SLOUPY | | | 0,00 | 1 001 109,00 |  | 1 001 109,00 | 10 |
| SO.19.3 | ZP - ZEMNÍ PRÁCE | | | 0,00 | 612 976,00 |  | 612 976,00 | 6 |
| SO.19.4 | OST - Ostatní | | | 0,00 | 413 000,00 |  | 413 000,00 | 4 |
| Celkem za stavbu | | | | 0,00 | 9 999 705,61 | 0,00 | 9 999 705,61 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 1 | Zemní práce | | | HSV |  |  | 678 227,48 | 7 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | HSV |  |  | 117 416,09 | 1 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | HSV |  |  | 71 111,04 | 1 |
| SLP01 | Zemní práce | | | HSV |  |  | 612 976,00 | 6 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | PSV |  |  | 234 977,93 | 2 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | | | PSV |  |  | 941 916,07 | 9 |
| EL01 | Rozpojovací a jistící pilíř 4x400A (pilíře RK01, RK02, RK05, RK08) | | | MON |  |  | 59 180,00 | 1 |
| EL02 | Rozpojovací a jistící pilíř 5x400A (pilíř RK06) | | | MON |  |  | 18 360,00 | 0 |
| EL03 | Rozpojovací a jistící pilíř 6x400A (pilíř R33C /2x/, R34) | | | MON |  |  | 68 190,00 | 1 |
| EL04 | Rozpojovací a jistící pilíř 8x400A (pilíře R25A, R33, R33A, R33B) | | | MON |  |  | 113 260,00 | 1 |
| EL05 | Rozpojovací a jistící pilíř 9x400A (pilíř R31) | | | MON |  |  | 31 870,00 | 0 |
| EL06 | Úprava a doplnění rozvaděče RH1 (trafostanice VS9153) | | | MON |  |  | 47 035,00 | 0 |
| EL07 | Úprava a doplnění rozvaděče R25 (U kovárny) | | | MON |  |  | 6 342,00 | 0 |
| EL08 | Pojistkové vložky | | | MON |  |  | 28 738,00 | 0 |
| EL09 | Elektromontáže | | | MON |  |  | 1 848 906,00 | 18 |
| EL10 | Zemní práce | | | MON |  |  | 820 458,00 | 8 |
| SLP01 | Elektroinstalace - silnoproud | | | MON |  |  | 31 146,00 | 0 |
| SLP01 | RK - CENTRÁLNÍ ROZVADĚČ | | | MON |  |  | 612 128,00 | 6 |
| SLP02 | DC - Dohledové centrum | | | MON |  |  | 65 962,00 | 1 |
| SLP02 | Stožáry | | | MON |  |  | 617 760,00 | 6 |
| SLP03 | Kabeláž SLP | | | MON |  |  | 352 203,00 | 4 |
| SLP03 | RK01 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ | | | MON |  |  | 157 790,00 | 2 |
| SLP04 | RK02 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ | | | MON |  |  | 202 226,00 | 2 |
| SLP05 | RK03 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ | | | MON |  |  | 336 763,00 | 3 |
| SLP06 | RK05 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ | | | MON |  |  | 238 212,00 | 2 |
| SLP07 | RK06 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ | | | MON |  |  | 238 212,00 | 2 |
| SLP08 | RK07 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ | | | MON |  |  | 336 763,00 | 3 |
| SLP09 | RK08 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ | | | MON |  |  | 336 763,00 | 3 |
| EL11 | Vedlejší náklady | | | VN |  |  | 226 008,00 | 2 |
| SLP01 | Ostatní | | | VN |  |  | 413 000,00 | 4 |
| VN | Vedlejší náklady | | | VN |  |  | 135 806,00 | 1 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 9 999 705,61 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | |  |  |
| S: | R. | KOLIBISKA - ZABEZPEČENÍ AREÁLU VMP | | | | |  |  |
| O: | SO.16 | Oplocení | | | | |  |  |
| R: | SO.16 | Oplocení | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **678 227,48** |  |  |
| 1 | 112201103R00 | Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním   o průměru přes 500 do 700 mm | kus | 10,00000 | 1 112,00 | 11 120,00 | 800-1 | RTS 20/ I |
|  |  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | | | | |  |  |
| 2 | 132201110R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 2,97000 | 530,00 | 1 574,10 | 800-1 | RTS 20/ I |
|  |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | | | | |  |  |
|  |  | Automatická brána : (2,0\*0,55\*0,9)\*3 |  | 2,97000 |  |  |  |  |
| 3 | 132201119R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 1,48500 | 170,00 | 252,45 | 800-1 | RTS 20/ I |
|  |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | | | | |  |  |
|  |  | 2,97/2 |  | 1,48500 |  |  |  |  |
| 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 25,82968 | 267,00 | 6 896,52 | 800-1 | RTS 20/ I |
|  |  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | | | | |  |  |
|  |  | Ocelový plot : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | svislé sloupky : (3,14\*0,15\*0,15\*0,9)\*501 |  | 31,85609 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : (3,14\*0,15\*0,15\*0,9)\*112 |  | 7,12152 |  |  |  |  |
|  |  | Dřevěný plot : (3,14\*0,15\*0,15\*0,8)\*110 |  | 6,21720 |  |  |  |  |
|  |  | Manuální brána : (3,14\*0,2\*0,2\*0,9)\*2 |  | 0,22608 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : (3,14\*0,15\*0,15\*0,9)\*2 |  | 0,12717 |  |  |  |  |
|  |  | Automatická brána : (3,14\*0,2\*0,2\*0,9)\*3 |  | 0,33912 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : (3,14\*0,15\*0,15\*0,9)\*3 |  | 0,19076 |  |  |  |  |
|  |  | zákl.pas : (2,0\*0,55\*0,9)\*3 |  | 2,97000 |  |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 49,04793 |  |  |  |  |
|  |  | Odečet ornice : -232,1825\*0,1 |  | -23,21825 |  |  |  |  |
| 5 | 162301423R00 | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 10,00000 | 809,00 | 8 090,00 | 800-1 | RTS 20/ I |
|  |  | s naložením, složením a dopravou, | | | | |  |  |
| 6 | 162301923R00 | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m   pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 10,00000 | 118,00 | 1 180,00 | 800-1 | RTS 20/ I |
|  |  | s naložením, složením a dopravou, | | | | |  |  |
| 7 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku   do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 25,82968 | 265,00 | 6 844,87 | 800-1 | RTS 20/ I |
| 8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 25,82968 | 16,00 | 413,27 | 800-1 | RTS 20/ I |
| 9 | 174201203R00 | Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm | kus | 10,00000 | 530,00 | 5 300,00 | 800-1 | RTS 20/ I |
|  |  | výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky, | | | | |  |  |
| 10 | 181301101R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 232,18250 | 48,00 | 11 144,76 | 800-1 | RTS 20/ I |
|  |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | | | | |  |  |
|  |  | (vyhloubená zemina) | | | | |  |  |
|  |  | Okolo patek : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ocelový plot : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | svislé sloupky : 0,7\*0,7\*501 |  | 245,49000 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : 0,7\*0,7\*112 |  | 54,88000 |  |  |  |  |
|  |  | Dřevěný plot : 0,7\*0,7\*110 |  | 53,90000 |  |  |  |  |
|  |  | Manuální brána : 0,8\*0,8\*2 |  | 1,28000 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : 0,7\*0,7\*2 |  | 0,98000 |  |  |  |  |
|  |  | Automatická brána : 0,8\*0,8\*3 |  | 1,92000 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : 0,7\*0,7\*3 |  | 1,47000 |  |  |  |  |
|  |  | zákl.pas : 0,95\*2,2\*3 |  | 6,27000 |  |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 366,19000 |  |  |  |  |
|  |  | Odečet krytu patek kamenem : -134,0075 |  | -134,00750 |  |  |  |  |
| 11 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 232,18250 | 33,00 | 7 662,02 | 823-1 | RTS 20/ I |
|  |  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | | | | |  |  |
| 12 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 25,82968 | 282,00 | 7 283,97 | 800-1 | RTS 20/ I |
| 13 | 133210012P | Hloubení šachet strojní zem.vrtákem hor.3-4;D 30cm,hl.80cm | kus | 110,00000 | 292,00 | 32 120,00 |  | Vlastní |
|  |  | Dřevěný plot : 110 |  | 110,00000 |  |  |  |  |
| 14 | 133210012P1 | Hloubení šachet strojní zem.vrtákem hor.3-4;D 30cm,hl.90cm | kus | 618,00000 | 515,00 | 318 270,00 |  | Vlastní |
|  |  | Ocelový plot : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | svislé sloupky : 501 |  | 501,00000 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : 112 |  | 112,00000 |  |  |  |  |
|  |  | Manuální brána : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : 2 |  | 2,00000 |  |  |  |  |
|  |  | Automatická brána : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : 1\*3 |  | 3,00000 |  |  |  |  |
| 15 | 133210012P2 | Hloubení šachet strojní zem.vrtákem hor.3-4;D 40cm,hl.90cm | kus | 5,00000 | 438,00 | 2 190,00 |  | Vlastní |
|  |  | Manuální brána : 2 |  | 2,00000 |  |  |  |  |
|  |  | Automatická brána : 1\*3 |  | 3,00000 |  |  |  |  |
| 16 | 180400020RA0 | Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině | m2 | 232,18250 | 35,00 | 8 126,39 | AP-HSV | RTS 20/ I |
| 17 | 1-01 | D+M Kryt patek - volně skládané kameny z místního pískovce ve vrstvě tl.cca 100mm | m2 | 142,71950 | 1 750,00 | 249 759,13 |  | Vlastní |
|  |  | Ocelový plot : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | svislé sloupky : 0,4\*0,4\*501 |  | 80,16000 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : 0,4\*0,4\*112 |  | 17,92000 |  |  |  |  |
|  |  | Dřevěný plot : 0,4\*0,4\*110 |  | 17,60000 |  |  |  |  |
|  |  | Manuální brána : 0,5\*0,5\*2 |  | 0,50000 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : 0,4\*0,4\*2 |  | 0,32000 |  |  |  |  |
|  |  | Automatická brána : 0,5\*0,5\*3 |  | 0,75000 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : 0,4\*0,4\*3 |  | 0,48000 |  |  |  |  |
|  |  | zákl.pas : 0,65\*2,1\*3 |  | 4,09500 |  |  |  |  |
|  |  | kamerové sloupy : 0,6\*0,6\*22 |  | 7,92000 |  |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 129,74500 |  |  |  |  |
|  |  | rezerva 10% : 129,745/100\*10 |  | 12,97450 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **2** | **Základy a zvláštní zakládání** |  |  |  | **117 416,09** |  |  |
| 18 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 | m3 | 1,02465 | 2 710,00 | 2 776,80 | 801-1 | RTS 20/ I |
|  |  | Automatická brána : (2,0\*0,9\*0,55)\*1,035 |  | 1,02465 |  |  |  |  |
| 19 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý třídy C 16/20 | m3 | 42,30232 | 2 710,00 | 114 639,29 | 801-1 | RTS 20/ I |
|  |  | Ocelový plot : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | svislé sloupky : (3,14\*0,15\*0,15\*0,8)\*501 |  | 28,31652 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : (3,14\*0,15\*0,15\*0,8)\*112 |  | 6,33024 |  |  |  |  |
|  |  | Dřevěný plot : (3,14\*0,15\*0,15\*0,7)\*110 |  | 5,44005 |  |  |  |  |
|  |  | Manuální brána : (3,14\*0,2\*0,2\*0,8)\*2 |  | 0,20096 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : (3,14\*0,15\*0,15\*0,8)\*2 |  | 0,11304 |  |  |  |  |
|  |  | Automatická brána : (3,14\*0,2\*0,2\*0,8)\*3 |  | 0,30144 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : (3,14\*0,15\*0,15\*0,8)\*3 |  | 0,16956 |  |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 40,87181 |  |  |  |  |
|  |  | stratné (beton do výkopu) : 40,87181/100\*3,5 |  | 1,43051 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **71 111,04** |  |  |
| 20 | 998151111R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m | t | 109,40160 | 650,00 | 71 111,04 | 801-5 | RTS 20/ I |
|  |  | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) | | | | |  |  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **234 977,93** |  |  |
| 21 | 762-01 | D+M Osazení kotvení pro pohledový dřevěný plot do betonu, vč.TR D45 v délce 900mm | kus | 110,00000 | 337,00 | 37 070,00 |  | Vlastní |
|  |  | Dřevěný plot : 110 |  | 110,00000 |  |  |  |  |
| 22 | 762-02 | D+M Dřevěný pohledový plot - sloupky a břevna z ručně odkorněné kulatiny, 4 horizontální prvky, v 1 poli, průměr břevna 80-120mm,průměr sloupků 100-120mm, výška hrazení 1200mm nad terén | m | 260,00000 | 710,00 | 184 600,00 |  | Vlastní |
|  |  | povrch bez úpravy - přírodní. Rozteč sloupků 2500-5000mm, výška 1100mm, vč.spojovacích prostředků. | | | | |  |  |
| 23 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 2 217,98800 | 6,00 | 13 307,93 | 800-762 | RTS 20/ I |
|  |  | 50 m vodorovně | | | | |  |  |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** |  |  |  | **941 916,07** |  |  |
| 24 | 767911120R00 | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m | m | 1 295,80000 | 126,00 | 163 270,80 | 800-767 | RTS 20/ I |
|  |  | Ocelový plot : 1178,0\*1,1 |  | 1 295,80000 |  |  |  |  |
| 25 | 338171121P | Osazení sloupků plotových ocelových do výšky 2,6 m | kus | 739,00000 | 232,00 | 171 448,00 |  | Vlastní |
|  |  | Ocelový plot : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | svislé sloupky : 501 |  | 501,00000 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : 112 |  | 112,00000 |  |  |  |  |
|  |  | Dřevěný plot : 110 |  | 110,00000 |  |  |  |  |
|  |  | Manuální brána : 2 |  | 2,00000 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : 2 |  | 2,00000 |  |  |  |  |
|  |  | Automatická brána : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | svislý : 2\*3 |  | 6,00000 |  |  |  |  |
|  |  | vzpěry : 2\*3 |  | 6,00000 |  |  |  |  |
| 26 | 767-01 | D+M Manuální brána ( trubka D40/1,5mm, výška 1600mm, šířka 3600mm, sloupek D80x2mm, výplň pletivo Zn+PVC 2,0/3,0/55(50) | kus | 1,00000 | 29 450,00 | 29 450,00 |  | Vlastní |
|  |  | ocelové prvky žárově zinkované, barva zelená, vč.příslušenství | | | | |  |  |
| 27 | 767-02 | D+M Automatická posuvná brána ( JACKL 80/60, výška 1600mm, šířka 4500mm + 1600mm vyložení, výplň pletivo Zn+PVC 2,0/3,0/55(50), 2xsloupek JACKL 100x100mm, výška 2500mm) | kus | 3,00000 | 62 000,00 | 186 000,00 |  | Vlastní |
|  |  | ocelové prvky žárově zinkované, barva zelená, vč.příslušenství ( pohon, maják, infra, 2x vysílač, řízení). | | | | |  |  |
| 28 | 31327533R | pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 1,60 m; velikost ok 55 mm; d drátu 3,00 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená | m | 1 295,80000 | 90,00 | 116 622,00 | SPCM | RTS 20/ I |
|  |  | Ocelový plot : 1178,0\*1,1 |  | 1 295,80000 |  |  |  |  |
| 29 | 31478201R | drát napínací pr. 3,15 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát; balení 80 m | m | 4 470,51000 | 3,00 | 13 411,53 | SPCM | RTS 20/ I |
|  |  | Ocelový plot : (1178,0\*1,1)\*3\*1,15 |  | 4 470,51000 |  |  |  |  |
| 30 | 31479010R | stojek napínací žárový zinek, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných | kus | 78,00000 | 12,00 | 936,00 | SPCM | RTS 20/ I |
|  |  | Ocelový plot (1178,0\*1,1)\*0,06 : 78 |  | 78,00000 |  |  |  |  |
| 31 | 553462014R | sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC | kus | 501,00000 | 352,00 | 176 352,00 | SPCM | RTS 20/ I |
| 32 | 553462051R | vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 48 mm; l = 2 500 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava | kus | 112,00000 | 643,00 | 72 016,00 | SPCM | RTS 20/ I |
| 33 | 553462194R | objímka průběžná, rohová; materiál ocel; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva, pozink | kus | 112,00000 | 28,00 | 3 136,00 | SPCM | RTS 20/ I |
| 34 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % | 9 273,74000 | 1,00 | 9 273,74 | 800-767 | RTS 20/ I |
|  |  | 50 m vodorovně | | | | |  |  |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **135 806,00** |  |  |
| 35 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1,00000 | 28 800,00 | 28 800,00 |  | RTS 20/ I |
| 36 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 46 585,00 | 46 585,00 |  | RTS 20/ I |
| 37 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 38 821,00 | 38 821,00 |  | RTS 20/ I |
| 38 | 005-01 | Zaměření skutečného stavu | soubor | 1,00000 | 21 600,00 | 21 600,00 |  | Vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **2 179 454,61** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | |  |  |
| S: | R. | KOLIBISKA - ZABEZPEČENÍ AREÁLU VMP | | | | |  |  |
| O: | SO.18 | Páteřní sítě NN elektrické energie | | | | |  |  |
| R: | SO.18 | Páteřní sítě NN elektrické energie včetně napájení plotu | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **EL01** | **Rozpojovací a jistící pilíř 4x400A (pilíře RK01, RK02, RK05, RK08)** |  |  |  | **59 180,00** |  |  |
| 1 | EL001 | Kompaktní rozpojovací a jistící pilíř z termosetu 4x pojistková lišta vel. 2 (400A), 40kA, Ue do, 690V AC, TN-C, krytí IP44/IP00, stupeň mechanické ochrany IK10, způsob připojení vodičů | ks | 4,00000 | 14 795,00 | 59 180,00 |  | Vlastní |
|  |  | (přívod/vývod) - praporec tvaru W, způsob připojení vodičů PEN - třmenová svorka PE/M8, max. průřez vodičů (přívodních/vývodních) - 240mm2, rozměr (ŠxVxHL) - 470x2130x250, hmotnost 48kg, stupeň hořlavosti HB40, VO | | | | |  |  |
| **Díl:** | **EL02** | **Rozpojovací a jistící pilíř 5x400A (pilíř RK06)** |  |  |  | **18 360,00** |  |  |
| 2 | EL002 | Kompaktní rozpojovací a jistící pilíř z termosetu 5x pojistková lišta vel. 2 (400A), 40kA, Ue do, 690V AC, TN-C, krytí IP44/IP00, stupeň mechanické ochrany IK10, způsob připojení vodičů | ks | 1,00000 | 18 360,00 | 18 360,00 |  | Vlastní |
|  |  | (přívod/vývod) - praporec tvaru W, způsob připojení vodičů PEN - třmenová svorka PE/M8, max. průřez vodičů (přívodních/vývodních) - 240mm2, rozměr (ŠxVxHL) - 620x2130x250, hmotnost 61kg, stupeň hořlavosti HB40, VO | | | | |  |  |
| **Díl:** | **EL03** | **Rozpojovací a jistící pilíř 6x400A (pilíř R33C /2x/, R34)** |  |  |  | **68 190,00** |  |  |
| 3 | EL003 | Kompaktní rozpojovací a jistící pilíř z termosetu 6x pojistková lišta vel. 2 (400A), 40kA, Ue do, 690V AC, TN-C, krytí IP44/IP00, stupeň mechanické ochrany IK10, způsob připojení vodičů | ks | 3,00000 | 22 730,00 | 68 190,00 |  | Vlastní |
|  |  | (přívod/vývod) - praporec tvaru W, způsob připojení vodičů PEN - třmenová svorka PE/M8, max. průřez vodičů (přívodních/vývodních) - 240mm2, rozměr (ŠxVxHL) - 780x2130x250, hmotnost 73kg, stupeň hořlavosti HB40, VO | | | | |  |  |
| **Díl:** | **EL04** | **Rozpojovací a jistící pilíř 8x400A (pilíře R25A, R33, R33A, R33B)** |  |  |  | **113 260,00** |  |  |
| 4 | EL004 | Kompaktní rozpojovací a jistící pilíř z termosetu 8x pojistková lišta vel. 2 (400A), 40kA, Ue do, 690V AC, TN-C, krytí IP44/IP00, stupeň mechanické ochrany IK10, způsob připojení vodičů | ks | 4,00000 | 28 315,00 | 113 260,00 |  | Vlastní |
|  |  | (přívod/vývod) - praporec tvaru W, způsob připojení vodičů PEN - třmenová svorka PE/M8, max. průřez vodičů (přívodních/vývodních) - 240mm2, rozměr (ŠxVxHL) - 930x2130x250, hmotnost 85kg, stupeň hořlavosti HB40, VO | | | | |  |  |
| **Díl:** | **EL05** | **Rozpojovací a jistící pilíř 9x400A (pilíř R31)** |  |  |  | **31 870,00** |  |  |
| 5 | EL005 | Kompaktní rozpojovací a jistící pilíř z termosetu 9x pojistková lišta vel. 2 (400A), 40kA, Ue do, 690V AC, TN-C, krytí IP44/IP00, stupeň mechanické ochrany IK10, způsob připojení vodičů | ks | 1,00000 | 31 870,00 | 31 870,00 |  | Vlastní |
|  |  | (přívod/vývod) - praporec tvaru W, způsob připojení vodičů PEN - třmenová svorka PE/M8, max. průřez vodičů (přívodních/vývodních) - 240mm2, rozměr (ŠxVxHL) - 1080x2130x250, hmotnost 92kg, stupeň hořlavosti HB40, VO | | | | |  |  |
| **Díl:** | **EL06** | **Úprava a doplnění rozvaděče RH1 (trafostanice VS9153)** |  |  |  | **47 035,00** |  |  |
| 6 | EL006 | Lištový pojistkový odpínač vel.2 (400A), 3P, rozteč přípojnic 185mm | Ks | 5,00000 | 3 921,00 | 19 605,00 |  | Vlastní |
| 7 | EL007 | Připojovací sada Cu/Al 16-240mm2, sada 3.ks | Ks | 5,00000 | 208,00 | 1 040,00 |  | Vlastní |
| 8 | EL008 | Přípojnice Cu 60x10 | ks | 3,00000 | 2 590,00 | 7 770,00 |  | Vlastní |
| 9 | EL009 | Držáky přípojnic L1, L2, L3 | ks | 24,00000 | 694,00 | 16 656,00 |  | Vlastní |
| 10 | EL010 | Ocelové nosné konstrukce do 50kg | ks | 1,00000 | 1 087,00 | 1 087,00 |  | Vlastní |
| 11 | EL011 | Podružný materiál | ks | 1,00000 | 877,00 | 877,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **EL07** | **Úprava a doplnění rozvaděče R25 (U kovárny)** |  |  |  | **6 342,00** |  |  |
| 12 | EL012 | Řadový pojistkový odpínač vel.2 (400A), 3P | Ks | 1,00000 | 4 796,00 | 4 796,00 |  | Vlastní |
| 13 | EL013 | Připojovací sada Cu/Al 16-240mm2, sada 3.ks | Ks | 4,00000 | 208,00 | 832,00 |  | Vlastní |
| 14 | EL014 | Ocelové nosné konstrukce do 10kg | ks | 1,00000 | 446,00 | 446,00 |  | Vlastní |
| 15 | EL015 | Podružný materiál | ks | 1,00000 | 268,00 | 268,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **EL08** | **Pojistkové vložky** |  |  |  | **28 738,00** |  |  |
| 16 | EL016 | Pojistková vložka vel.2 - 35A gG | Ks | 23,00000 | 161,00 | 3 703,00 |  | Vlastní |
| 17 | EL017 | Pojistková vložka vel.2 - 40A gG | Ks | 30,00000 | 161,00 | 4 830,00 |  | Vlastní |
| 18 | EL018 | Pojistková vložka vel.2 - 50A gG | Ks | 30,00000 | 161,00 | 4 830,00 |  | Vlastní |
| 19 | EL019 | Pojistková vložka vel.2 - 80A gG | Ks | 9,00000 | 149,00 | 1 341,00 |  | Vlastní |
| 20 | EL020 | Pojistková vložka vel.2 - 100A gG | Ks | 6,00000 | 149,00 | 894,00 |  | Vlastní |
| 21 | EL021 | Pojistková vložka vel.2 - 160A gG | Ks | 21,00000 | 149,00 | 3 129,00 |  | Vlastní |
| 22 | EL022 | Pojistková vložka vel.2 - 200A gG | Ks | 60,00000 | 144,00 | 8 640,00 |  | Vlastní |
| 23 | EL023 | Pojistková vložka vel.2 - 250A gG | Ks | 6,00000 | 144,00 | 864,00 |  | Vlastní |
| 24 | EL024 | Pojistková vložka vel.2 - 315A gG | Ks | 3,00000 | 169,00 | 507,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **EL09** | **Elektromontáže** |  |  |  | **1 848 906,00** |  |  |
| 25 | EL025 | Montáž plastových skříní do 100 kg | ks | 13,00000 | 1 124,00 | 14 612,00 |  | Vlastní |
| 26 | EL026 | Teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro uzavření kabelů a ochranu proti vlhkosti pro vnitřní i, venkovní prostředí, rozsah použití 4-16mm2, počet žilových vstupů (prstů) 3, celková délka 50mm, | ks | 8,00000 | 310,00 | 2 480,00 |  | Vlastní |
|  |  | délka žílových vstupů 15mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 2,5/1,8mm | | | | |  |  |
| 27 | EL027 | Teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro uzavření kabelů a ochranu proti vlhkosti pro vnitřní i, venkovní prostředí, rozsah použití 6-50mm2, počet žilových vstupů (prstů) 4, celková délka 80mm, | ks | 20,00000 | 294,00 | 5 880,00 |  | Vlastní |
|  |  | délka žílových vstupů 20mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 2,5/1,8mm | | | | |  |  |
| 28 | EL028 | Teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro uzavření kabelů a ochranu proti vlhkosti pro vnitřní i, venkovní prostředí, rozsah použití 70-240mm2, počet žilových vstupů (prstů) 4, celková délka 170mm, | ks | 42,00000 | 394,00 | 16 548,00 |  | Vlastní |
|  |  | délka žílových vstupů 42mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 3,9/3,0mm | | | | |  |  |
| 29 | EL029 | Teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro uzavření kabelů a ochranu proti vlhkosti pro vnitřní i, venkovní prostředí, rozsah použití 4-35mm2, počet žilových vstupů (prstů) 5, celková délka 78mm, | ks | 6,00000 | 394,00 | 2 364,00 |  | Vlastní |
|  |  | délka žílových vstupů 23mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 4,0/2,0mm | | | | |  |  |
| 30 | EL030 | Sada teplem smrštitelných trubek pro ukončení čtyř jednožílových kabelů ve venkovním i vnitřním, prostředí pro vodiče 70-95mm2, délka trubek 80mm, síla stěny po úplném smrštění 2,0mm, set (2x černá | ks | 1,00000 | 250,00 | 250,00 |  | Vlastní |
|  |  | , 1x hnědá, 1x zelenožlutá) | | | | |  |  |
| 31 | EL031 | Teplem smrštitelná kabelová spojka pro Al kabely 4x35mm2, pro vnitřní i venkovní prostředí, délka, plášťové trubky 600mm, délka žílových trubek 180mm, 4.ks lisovacích spojek | ks | 6,00000 | 740,00 | 4 440,00 |  | Vlastní |
| 32 | EL032 | Teplem smrštitelná kabelová spojka pro Al kabely 3x240+120mm2, pro vnitřní i venkovní prostředí,, délka plášťové trubky 850mm, délka žílových trubek 240mm, 3+1.ks lisovacích spojek | ks | 4,00000 | 1 440,00 | 5 760,00 |  | Vlastní |
| 33 | EL033 | Kabel silový, izolace PVC, 1kV, AYKY-J 4x35 , volně | m | 2 480,00000 | 88,00 | 218 240,00 |  | Vlastní |
| 34 | EL034 | Kabel silový, izolace PVC, 1kV, AYKY-J 4x70 , volně | m | 400,00000 | 159,00 | 63 600,00 |  | Vlastní |
| 35 | EL035 | Kabel silový, izolace PVC, 1kV, AYKY-J 3x240+120 , volně | m | 2 360,00000 | 338,00 | 797 680,00 |  | Vlastní |
| 36 | EL036 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x 4 , volně | m | 20,00000 | 46,00 | 920,00 |  | Vlastní |
| 37 | EL037 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x 6 , volně | m | 50,00000 | 60,00 | 3 000,00 |  | Vlastní |
| 38 | EL038 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 5x6 , volně | m | 10,00000 | 102,00 | 1 020,00 |  | Vlastní |
| 39 | EL039 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | ks | 10,00000 | 84,00 | 840,00 |  | Vlastní |
| 40 | EL040 | Ukončení kabelu do 4x25 mm2 | ks | 1,00000 | 173,00 | 173,00 |  | Vlastní |
| 41 | EL041 | Ukončení kabelu do 4x50 mm2 | ks | 23,00000 | 361,00 | 8 303,00 |  | Vlastní |
| 42 | EL042 | Ukončení kabelu do 4x95 mm2 | ks | 8,00000 | 472,00 | 3 776,00 |  | Vlastní |
| 43 | EL043 | Ukončení kabelu do4x150 mm2 | ks | 7,00000 | 560,00 | 3 920,00 |  | Vlastní |
| 44 | EL044 | Ukončení kabelu do 4x240 mm2 | ks | 27,00000 | 671,00 | 18 117,00 |  | Vlastní |
| 45 | EL045 | Ukončení kabelu do 5x10 mm2 | ks | 6,00000 | 147,00 | 882,00 |  | Vlastní |
| 46 | EL046 | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 70 mm2 | ks | 4,00000 | 92,00 | 368,00 |  | Vlastní |
| 47 | EL047 | Elektroinstalační ochranná trubka dvouplášťová, korugovaná, b. červená, vč. spojek D 40mm, 450N/20cm | m | 80,00000 | 53,00 | 4 240,00 |  | Vlastní |
| 48 | EL048 | Elektroinstalační ochranná trubka dvouplášťová, korugovaná, b. červená, vč. spojek D 63mm, 450N/20cm | m | 2 480,00000 | 61,00 | 151 280,00 |  | Vlastní |
| 49 | EL049 | Elektroinstalační ochranná trubka dvouplášťová, korugovaná, b. červená, vč. spojek D 90mm, 450N/20cm | m | 400,00000 | 78,00 | 31 200,00 |  | Vlastní |
| 50 | EL050 | Elektroinstalační ochranná trubka dvouplášťová, korugovaná, b. červená, vč. spojek D 110mm,, 450N/20cm | m | 2 360,00000 | 90,00 | 212 400,00 |  | Vlastní |
| 51 | EL051 | Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m), volně | m | 120,00000 | 42,00 | 5 040,00 |  | Vlastní |
| 52 | EL052 | Ocelový pásek ppozinkovaný FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně | m | 890,00000 | 78,00 | 69 420,00 |  | Vlastní |
| 53 | EL053 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - Připojovací | ks | 34,00000 | 135,00 | 4 590,00 |  | Vlastní |
| 54 | EL054 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - Spoj pásek-drát | ks | 68,00000 | 144,00 | 9 792,00 |  | Vlastní |
| 55 | EL055 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - pro pásek 30x4mm | ks | 20,00000 | 143,00 | 2 860,00 |  | Vlastní |
| 56 | EL056 | Protikorozní ochrana | ks | 68,00000 | 56,00 | 3 808,00 |  | Vlastní |
| 57 | EL057 | Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu do 100 m | ks | 6,00000 | 2 651,00 | 15 906,00 |  | Vlastní |
| 58 | EL058 | Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu přes 200 do 500 m | ks | 2,00000 | 4 228,00 | 8 456,00 |  | Vlastní |
| 59 | EL059 | Demontaz stavajiciho zarizeni a likvidace odpadu | hod | 24,00000 | 260,00 | 6 240,00 |  | Vlastní |
| 60 | EL060 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 24,00000 | 350,00 | 8 400,00 |  | Vlastní |
| 61 | EL061 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 12,00000 | 350,00 | 4 200,00 |  | Vlastní |
| 62 | EL062 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 6,00000 | 350,00 | 2 100,00 |  | Vlastní |
| 63 | EL063 | Zkusebni provoz | hod | 6,00000 | 350,00 | 2 100,00 |  | Vlastní |
| 64 | EL064 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 32,00000 | 350,00 | 11 200,00 |  | Vlastní |
| 65 | EL065 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 6,00000 | 350,00 | 2 100,00 |  | Vlastní |
| 66 | EL066 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 - Revizni technik | hod | 64,00000 | 408,00 | 26 112,00 |  | Vlastní |
| 67 | EL067 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 - Spoluprace s reviz.technikem | hod | 40,00000 | 350,00 | 14 000,00 |  | Vlastní |
| 68 | EL068 | Geodetické zaměření kabelových rozvodů, rozpojovacích a jistících pilířů | hod | 32,00000 | 408,00 | 13 056,00 |  | Vlastní |
| 69 | EL069 | Podružný materiál | ks | 1,00000 | 67 233,00 | 67 233,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **EL10** | **Zemní práce** |  |  |  | **820 458,00** |  |  |
| 70 | EL070 | Vytýčení trati kabelového vedení ve volném terénu | km | 3,00000 | 5 030,00 | 15 090,00 |  | Vlastní |
| 71 | EL071 | Výkop jámy pro stožár betonový, základ pilíře a jiné zařízení - Zemina třídy 3-4,strojně | m3 | 7,00000 | 199,00 | 1 393,00 |  | Vlastní |
| 72 | EL072 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm | m | 1 350,00000 | 124,00 | 167 400,00 |  | Vlastní |
| 73 | EL073 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 1100mm | m | 260,00000 | 171,00 | 44 460,00 |  | Vlastní |
| 74 | EL074 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 800mm | m | 1 100,00000 | 180,00 | 198 000,00 |  | Vlastní |
| 75 | EL075 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1100mm | m | 15,00000 | 257,00 | 3 855,00 |  | Vlastní |
| 76 | EL076 | Rýha pro spojku kabelu do 1kV v zemine třídy 3 | ks | 10,00000 | 635,00 | 6 350,00 |  | Vlastní |
| 77 | EL077 | Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 2 450,00000 | 16,00 | 39 200,00 |  | Vlastní |
| 78 | EL078 | Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu bet.desk.50x15x4cm-ve směr.kab | m | 275,00000 | 19,00 | 5 225,00 |  | Vlastní |
| 79 | EL079 | Fólie výstražná PVC do šířky 20cm | m | 2 970,00000 | 8,00 | 23 760,00 |  | Vlastní |
| 80 | EL080 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm | m | 1 350,00000 | 73,00 | 98 550,00 |  | Vlastní |
| 81 | EL081 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 1100mm | m | 260,00000 | 101,00 | 26 260,00 |  | Vlastní |
| 82 | EL082 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 800mm | m | 1 100,00000 | 110,00 | 121 000,00 |  | Vlastní |
| 83 | EL083 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1100mm | m | 15,00000 | 151,00 | 2 265,00 |  | Vlastní |
| 84 | EL084 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 1 650,00000 | 27,00 | 44 550,00 |  | Vlastní |
| 85 | EL085 | Osetí povrchu travou | m2 | 1 650,00000 | 14,00 | 23 100,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **EL11** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **226 008,00** |  |  |
| 86 | EL086 | Doprava, přesun | ks | 1,00000 | 14 701,00 | 14 701,00 |  | Vlastní |
| 87 | EL087 | PPV | kus | 1,00000 | 116 972,00 | 116 972,00 |  | Vlastní |
| 88 | EL088 | GZS | ks | 1,00000 | 94 335,00 | 94 335,00 |  | Vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **3 268 347,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | |  |  |
| S: | R. | KOLIBISKA - ZABEZPEČENÍ AREÁLU VMP | | | | |  |  |
| O: | SO.19 | Slaboproudé systémy | | | | |  |  |
| R: | SO.19.1 | BS - BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY - TECHNOLOGIE | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **SLP01** | **RK - CENTRÁLNÍ ROZVADĚČ** |  |  |  | **612 128,00** |  |  |
| 1 | DS378080-A | Stojanový rozvaděč,37U,š.800mm,hl.800mm, RAL 7035 + RAL 5005 | ks | 1,00000 | 11 908,00 | 11 908,00 |  | Vlastní |
| 2 | K001 | Montáž datového rozvaděče | ks | 1,00000 | 4 550,00 | 4 550,00 |  | Vlastní |
| 3 | DBK24800 | Horní/spodní kabelová průchodka s protiprach.kartáčem, 2U | ks | 1,00000 | 159,00 | 159,00 |  | Vlastní |
| 4 | K002 | Horní/spodní kabelová průchodka s protiprach.kartáčem, 2U | ks | 1,00000 | 195,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 5 | DLT44803-A | Horní/spodní ventil.jednotka,3x ventilátor,termostat,4U | ks | 1,00000 | 2 589,00 | 2 589,00 |  | Vlastní |
| 6 | K003 | Horní/spodní ventil.jednotka,3x ventilátor,termostat,4U | ks | 1,00000 | 195,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 7 | CSRAB-RPX3 | 19" nap.panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m | ks | 1,00000 | 572,00 | 572,00 |  | Vlastní |
| 8 | K004 | 19" nap.panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m | ks | 1,00000 | 195,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 9 | M007 | 19" vyvazovací panel 2U jednostranný, kovový, průchozí | ks | 3,00000 | 338,00 | 1 014,00 |  | Vlastní |
| 10 | K008 | vyvazovací panel - montáž | ks | 3,00000 | 195,00 | 585,00 |  | Vlastní |
| 11 | M006 | Optická vana 24xSC | ks | 1,00000 | 858,00 | 858,00 |  | Vlastní |
| 12 | K007 | montáž optické vany | ks | 1,00000 | 195,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 13 | M008 | SC Optická spojka SM | ks | 4,00000 | 16,00 | 64,00 |  | Vlastní |
| 14 | K009 | montáž spojky | ks | 4,00000 | 65,00 | 260,00 |  | Vlastní |
| 15 | M010 | Optický pigtail 09/125 1m | ks | 4,00000 | 24,00 | 96,00 |  | Vlastní |
| 16 | K011 | optický pigtail - svár | ks | 4,00000 | 455,00 | 1 820,00 |  | Vlastní |
| 17 | M012 | Optický patchcord 9/125 1m SC-SC | ks | 2,00000 | 111,00 | 222,00 |  | Vlastní |
| 18 | K013 | montáž patchcordu | ks | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |  | Vlastní |
| 19 | M005 | 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP | ks | 1,00000 | 27 300,00 | 27 300,00 |  | Vlastní |
| 20 | K006 | 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 21 | M001 | SFP MODUL BX-1000-20-W4-L | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 22 | M002 | SFP MODUL BX-1000-20-W5-L | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 23 | K005 | montáž SFP | ks | 2,00000 | 130,00 | 260,00 |  | Vlastní |
| 24 | M032 | Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 | ks | 1,00000 | 10 205,00 | 10 205,00 |  | Vlastní |
| 25 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 26 | M009 | PCVS RACK TSS 4HDD Videoserver | ks | 1,00000 | 48 100,00 | 48 100,00 |  | Vlastní |
| 27 | M011 | HDD6000S 24/7 sata disk | ks | 3,00000 | 6 006,00 | 18 018,00 |  | Vlastní |
| 28 | M013 | Avigilon ACC7-ENT licence | ks | 31,00000 | 6 318,00 | 195 858,00 |  | Vlastní |
| 29 | M014 | Avigilon ACC7-LPR LPR licence | ks | 6,00000 | 34 775,00 | 208 650,00 |  | Vlastní |
| 30 | K015 | Instalace, oživení, nastavení videoserveru | kpl | 1,00000 | 28 600,00 | 28 600,00 |  | Vlastní |
| 31 | M045 | UPS 3000VA | ks | 1,00000 | 39 000,00 | 39 000,00 |  | Vlastní |
| 32 | K046 | montáž UPS | ks | 1,00000 | 1 950,00 | 1 950,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **SLP02** | **DC - Dohledové centrum** |  |  |  | **65 962,00** |  |  |
| 33 | M015 | PC Klient Tower TSS 2M | ks | 1,00000 | 31 200,00 | 31 200,00 |  | Vlastní |
| 34 | M016 | Dahua DHL32-F600 CCTV monitor, FullHD LCD | ks | 2,00000 | 9 646,00 | 19 292,00 |  | Vlastní |
| 35 | M017 | Držák monitoru | ks | 2,00000 | 1 560,00 | 3 120,00 |  | Vlastní |
| 36 | K018 | Instalace, oživení, nastaveníí dohledového pracoviště | kpl | 1,00000 | 12 350,00 | 12 350,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **SLP03** | **RK01 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ** |  |  |  | **157 790,00** |  |  |
| 37 | M018 | Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm | ks | 1,00000 | 3 185,00 | 3 185,00 |  | Vlastní |
| 38 | M019 | Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm | ks | 1,00000 | 4 745,00 | 4 745,00 |  | Vlastní |
| 39 | M014.1 | Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC | ks | 1,00000 | 1 534,00 | 1 534,00 |  | Vlastní |
| 40 | M015.1 | Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC | ks | 1,00000 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | Vlastní |
| 41 | M016.1 | Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 | ks | 1,00000 | 481,00 | 481,00 |  | Vlastní |
| 42 | M017.1 | Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) | ks | 3,00000 | 39,00 | 117,00 |  | Vlastní |
| 43 | M018.1 | Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60\*C | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 44 | M019.1 | ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM | m | 4,00000 | 26,00 | 104,00 |  | Vlastní |
| 45 | M020 | Jistič B6/1 | ks | 3,00000 | 110,00 | 330,00 |  | Vlastní |
| 46 | M021 | FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů | ks | 1,00000 | 2 418,00 | 2 418,00 |  | Vlastní |
| 47 | M022 | Proudový chránič 25-2-003/A | ks | 1,00000 | 1 443,00 | 1 443,00 |  | Vlastní |
| 48 | M023 | Hlavní vypínač 40A, 1-pólový | ks | 1,00000 | 172,00 | 172,00 |  | Vlastní |
| 49 | M024 | Zásuvka ČSN, DIN | ks | 1,00000 | 156,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 50 | M025 | Můstek nulovací - modrý | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 51 | M026 | Můstek zemnící - zelený | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 52 | M027 | Svorka RSA | ks | 3,00000 | 117,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 53 | M030 | kabelové průchodky | ks | 6,00000 | 26,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 54 | K028 | Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše | ks | 1,00000 | 13 000,00 | 13 000,00 |  | Vlastní |
| 55 | M028 | Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex | ks | 1,00000 | 351,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 56 | K007 | montáž optické vany | ks | 1,00000 | 195,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 57 | M008 | SC Optická spojka SM | ks | 2,00000 | 16,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 58 | K009 | montáž spojky | ks | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |  | Vlastní |
| 59 | M010 | Optický pigtail 09/125 1m | ks | 2,00000 | 24,00 | 48,00 |  | Vlastní |
| 60 | K011 | optický pigtail - svár | ks | 2,00000 | 455,00 | 910,00 |  | Vlastní |
| 61 | M029 | SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex | ks | 2,00000 | 85,00 | 170,00 |  | Vlastní |
| 62 | K013 | montáž patchcordu | ks | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |  | Vlastní |
| 63 | M031 | 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP | ks | 1,00000 | 18 850,00 | 18 850,00 |  | Vlastní |
| 64 | K006 | 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 65 | M001 | SFP MODUL BX-1000-20-W4-L | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 66 | M002 | SFP MODUL BX-1000-20-W5-L | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 67 | K005 | montáž SFP | ks | 2,00000 | 130,00 | 260,00 |  | Vlastní |
| 68 | M032 | Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 | ks | 1,00000 | 10 205,00 | 10 205,00 |  | Vlastní |
| 69 | M043 | AKU 12V/40Ah | ks | 1,00000 | 1 670,00 | 1 670,00 |  | Vlastní |
| 70 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 71 | M038 | ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 72 | K039 | linkový modul - montáž | ks | 1,00000 | 780,00 | 780,00 |  | Vlastní |
| 73 | M040 | PWR4A - zdroj PZTS | ks | 1,00000 | 3 250,00 | 3 250,00 |  | Vlastní |
| 74 | M044 | AKU 12V/24Ah | ks | 1,00000 | 1 140,00 | 1 140,00 |  | Vlastní |
| 75 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 76 | M041 | MAS303 - tamper RBS | ks | 1,00000 | 331,00 | 331,00 |  | Vlastní |
| 77 | K042 | montáž tamperu | ks | 1,00000 | 325,00 | 325,00 |  | Vlastní |
| 78 | K012 | Kusová zkouška rozvaděče | ks | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 |  | Vlastní |
| 79 | M033 | Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera | ks | 2,00000 | 27 105,00 | 54 210,00 |  | Vlastní |
| 80 | M034 | Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka | ks | 2,00000 | 2 002,00 | 4 004,00 |  | Vlastní |
| 81 | M035 | Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup | ks | 2,00000 | 2 002,00 | 4 004,00 |  | Vlastní |
| 82 | K037 | Montáž PTZ kamery včetně držáku | ks | 2,00000 | 1 625,00 | 3 250,00 |  | Vlastní |
| 83 | M039 | OVP-100M-HIPOE-IP55 | ks | 2,00000 | 1 885,00 | 3 770,00 |  | Vlastní |
| 84 | M042 | Holder-Hipoe-IP55 | ks | 2,00000 | 782,00 | 1 564,00 |  | Vlastní |
| 85 | K043 | Montáž přepěťové ochrany včetně držáku | ks | 2,00000 | 585,00 | 1 170,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **SLP04** | **RK02 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ** |  |  |  | **202 226,00** |  |  |
| 86 | M018 | Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm | ks | 1,00000 | 3 185,00 | 3 185,00 |  | Vlastní |
| 87 | M019 | Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm | ks | 1,00000 | 4 745,00 | 4 745,00 |  | Vlastní |
| 88 | M014.1 | Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC | ks | 1,00000 | 1 534,00 | 1 534,00 |  | Vlastní |
| 89 | M015.1 | Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC | ks | 1,00000 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | Vlastní |
| 90 | M016.1 | Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 | ks | 1,00000 | 481,00 | 481,00 |  | Vlastní |
| 91 | M017.1 | Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) | ks | 3,00000 | 39,00 | 117,00 |  | Vlastní |
| 92 | M018.1 | Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60\*C | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 93 | M019.1 | ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM | m | 4,00000 | 26,00 | 104,00 |  | Vlastní |
| 94 | M020 | Jistič B6/1 | ks | 3,00000 | 110,00 | 330,00 |  | Vlastní |
| 95 | M021 | FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů | ks | 1,00000 | 2 418,00 | 2 418,00 |  | Vlastní |
| 96 | M022 | Proudový chránič 25-2-003/A | ks | 1,00000 | 1 443,00 | 1 443,00 |  | Vlastní |
| 97 | M023 | Hlavní vypínač 40A, 1-pólový | ks | 1,00000 | 172,00 | 172,00 |  | Vlastní |
| 98 | M024 | Zásuvka ČSN, DIN | ks | 1,00000 | 156,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 99 | M025 | Můstek nulovací - modrý | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 100 | M026 | Můstek zemnící - zelený | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 101 | M027 | Svorka RSA | ks | 3,00000 | 117,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 102 | M030 | kabelové průchodky | ks | 6,00000 | 26,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 103 | K028 | Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše | ks | 1,00000 | 13 000,00 | 13 000,00 |  | Vlastní |
| 104 | M028 | Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex | ks | 1,00000 | 351,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 105 | K007 | montáž optické vany | ks | 1,00000 | 195,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 106 | M008 | SC Optická spojka SM | ks | 2,00000 | 16,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 107 | K009 | montáž spojky | ks | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |  | Vlastní |
| 108 | M010 | Optický pigtail 09/125 1m | ks | 2,00000 | 24,00 | 48,00 |  | Vlastní |
| 109 | K011 | optický pigtail - svár | ks | 2,00000 | 455,00 | 910,00 |  | Vlastní |
| 110 | M029 | SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex | ks | 2,00000 | 85,00 | 170,00 |  | Vlastní |
| 111 | K013 | montáž patchcordu | ks | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |  | Vlastní |
| 112 | M005 | 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP | ks | 1,00000 | 27 300,00 | 27 300,00 |  | Vlastní |
| 113 | K006 | 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 114 | M001 | SFP MODUL BX-1000-20-W4-L | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 115 | M002 | SFP MODUL BX-1000-20-W5-L | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 116 | K005 | montáž SFP | ks | 2,00000 | 130,00 | 260,00 |  | Vlastní |
| 117 | M032 | Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 | ks | 1,00000 | 10 205,00 | 10 205,00 |  | Vlastní |
| 118 | M043 | AKU 12V/40Ah | ks | 1,00000 | 1 670,00 | 1 670,00 |  | Vlastní |
| 119 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 120 | M038 | ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 121 | K039 | linkový modul - montáž | ks | 1,00000 | 780,00 | 780,00 |  | Vlastní |
| 122 | M040 | PWR4A - zdroj PZTS | ks | 1,00000 | 3 250,00 | 3 250,00 |  | Vlastní |
| 123 | M044 | AKU 12V/24Ah | ks | 1,00000 | 1 140,00 | 1 140,00 |  | Vlastní |
| 124 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 125 | M041 | MAS303 - tamper RBS | ks | 1,00000 | 331,00 | 331,00 |  | Vlastní |
| 126 | K042 | montáž tamperu | ks | 1,00000 | 325,00 | 325,00 |  | Vlastní |
| 127 | K012 | Kusová zkouška rozvaděče | ks | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 |  | Vlastní |
| 128 | M033 | Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera | ks | 3,00000 | 27 105,00 | 81 315,00 |  | Vlastní |
| 129 | M034 | Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka | ks | 3,00000 | 2 002,00 | 6 006,00 |  | Vlastní |
| 130 | M035 | Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup | ks | 3,00000 | 2 002,00 | 6 006,00 |  | Vlastní |
| 131 | K037 | Montáž PTZ kamery včetně držáku | ks | 3,00000 | 1 625,00 | 4 875,00 |  | Vlastní |
| 132 | M039 | OVP-100M-HIPOE-IP55 | ks | 3,00000 | 1 885,00 | 5 655,00 |  | Vlastní |
| 133 | M042 | Holder-Hipoe-IP55 | ks | 3,00000 | 782,00 | 2 346,00 |  | Vlastní |
| 134 | K043 | Montáž přepěťové ochrany včetně držáku | ks | 3,00000 | 585,00 | 1 755,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **SLP05** | **RK03 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ** |  |  |  | **336 763,00** |  |  |
| 135 | M018 | Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm | ks | 1,00000 | 3 185,00 | 3 185,00 |  | Vlastní |
| 136 | M019 | Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm | ks | 1,00000 | 4 745,00 | 4 745,00 |  | Vlastní |
| 137 | M014.1 | Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC | ks | 1,00000 | 1 534,00 | 1 534,00 |  | Vlastní |
| 138 | M015.1 | Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC | ks | 1,00000 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | Vlastní |
| 139 | M016.1 | Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 | ks | 1,00000 | 481,00 | 481,00 |  | Vlastní |
| 140 | M017.1 | Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) | ks | 3,00000 | 39,00 | 117,00 |  | Vlastní |
| 141 | M018.1 | Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60\*C | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 142 | M019.1 | ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM | m | 4,00000 | 26,00 | 104,00 |  | Vlastní |
| 143 | M020 | Jistič B6/1 | ks | 3,00000 | 110,00 | 330,00 |  | Vlastní |
| 144 | M021 | FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů | ks | 1,00000 | 2 418,00 | 2 418,00 |  | Vlastní |
| 145 | M022 | Proudový chránič 25-2-003/A | ks | 1,00000 | 1 443,00 | 1 443,00 |  | Vlastní |
| 146 | M023 | Hlavní vypínač 40A, 1-pólový | ks | 1,00000 | 172,00 | 172,00 |  | Vlastní |
| 147 | M024 | Zásuvka ČSN, DIN | ks | 1,00000 | 156,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 148 | M025 | Můstek nulovací - modrý | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 149 | M026 | Můstek zemnící - zelený | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 150 | M027 | Svorka RSA | ks | 3,00000 | 117,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 151 | M030 | kabelové průchodky | ks | 6,00000 | 26,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 152 | K028 | Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše | ks | 1,00000 | 13 000,00 | 13 000,00 |  | Vlastní |
| 153 | M028 | Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex | ks | 1,00000 | 351,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 154 | K007 | montáž optické vany | ks | 1,00000 | 195,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 155 | M008 | SC Optická spojka SM | ks | 2,00000 | 16,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 156 | K009 | montáž spojky | ks | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |  | Vlastní |
| 157 | M010 | Optický pigtail 09/125 1m | ks | 2,00000 | 24,00 | 48,00 |  | Vlastní |
| 158 | K011 | optický pigtail - svár | ks | 2,00000 | 455,00 | 910,00 |  | Vlastní |
| 159 | M029 | SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex | ks | 3,00000 | 85,00 | 255,00 |  | Vlastní |
| 160 | K013 | montáž patchcordu | ks | 3,00000 | 65,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 161 | M005 | 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP | ks | 2,00000 | 27 300,00 | 54 600,00 |  | Vlastní |
| 162 | K006 | 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ | ks | 2,00000 | 715,00 | 1 430,00 |  | Vlastní |
| 163 | M001 | SFP MODUL BX-1000-20-W4-L | ks | 2,00000 | 3 575,00 | 7 150,00 |  | Vlastní |
| 164 | M002 | SFP MODUL BX-1000-20-W5-L | ks | 2,00000 | 3 575,00 | 7 150,00 |  | Vlastní |
| 165 | K005 | montáž SFP | ks | 4,00000 | 130,00 | 520,00 |  | Vlastní |
| 166 | M032 | Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 | ks | 1,00000 | 10 205,00 | 10 205,00 |  | Vlastní |
| 167 | M043 | AKU 12V/40Ah | ks | 1,00000 | 1 670,00 | 1 670,00 |  | Vlastní |
| 168 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 169 | M038 | ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 170 | K039 | linkový modul - montáž | ks | 1,00000 | 780,00 | 780,00 |  | Vlastní |
| 171 | M040 | PWR4A - zdroj PZTS | ks | 1,00000 | 3 250,00 | 3 250,00 |  | Vlastní |
| 172 | M044 | AKU 12V/24Ah | ks | 1,00000 | 1 140,00 | 1 140,00 |  | Vlastní |
| 173 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 174 | M041 | MAS303 - tamper RBS | ks | 1,00000 | 331,00 | 331,00 |  | Vlastní |
| 175 | K042 | montáž tamperu | ks | 1,00000 | 325,00 | 325,00 |  | Vlastní |
| 176 | K012 | Kusová zkouška rozvaděče | ks | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 |  | Vlastní |
| 177 | M033 | Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera | ks | 4,00000 | 27 105,00 | 108 420,00 |  | Vlastní |
| 178 | M036 | Avigilon 3.0C-H4A-BO1-IR-B kompaktní IP kamera | ks | 2,00000 | 22 607,00 | 45 214,00 |  | Vlastní |
| 179 | M034 | Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka | ks | 6,00000 | 2 002,00 | 12 012,00 |  | Vlastní |
| 180 | M035 | Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup | ks | 6,00000 | 2 002,00 | 12 012,00 |  | Vlastní |
| 181 | K037 | Montáž PTZ kamery včetně držáku | ks | 6,00000 | 1 625,00 | 9 750,00 |  | Vlastní |
| 182 | M039 | OVP-100M-HIPOE-IP55 | ks | 6,00000 | 1 885,00 | 11 310,00 |  | Vlastní |
| 183 | M042 | Holder-Hipoe-IP55 | ks | 6,00000 | 782,00 | 4 692,00 |  | Vlastní |
| 184 | K043 | Montáž přepěťové ochrany včetně držáku | ks | 6,00000 | 585,00 | 3 510,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **SLP06** | **RK05 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ** |  |  |  | **238 212,00** |  |  |
| 185 | M018 | Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm | ks | 1,00000 | 3 185,00 | 3 185,00 |  | Vlastní |
| 186 | M019 | Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm | ks | 1,00000 | 4 745,00 | 4 745,00 |  | Vlastní |
| 187 | M014.1 | Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC | ks | 1,00000 | 1 534,00 | 1 534,00 |  | Vlastní |
| 188 | M015.1 | Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC | ks | 1,00000 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | Vlastní |
| 189 | M016.1 | Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 | ks | 1,00000 | 481,00 | 481,00 |  | Vlastní |
| 190 | M017.1 | Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) | ks | 3,00000 | 39,00 | 117,00 |  | Vlastní |
| 191 | M018.1 | Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60\*C | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 192 | M019.1 | ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM | m | 4,00000 | 26,00 | 104,00 |  | Vlastní |
| 193 | M020 | Jistič B6/1 | ks | 3,00000 | 110,00 | 330,00 |  | Vlastní |
| 194 | M021 | FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů | ks | 1,00000 | 2 418,00 | 2 418,00 |  | Vlastní |
| 195 | M022 | Proudový chránič 25-2-003/A | ks | 1,00000 | 1 443,00 | 1 443,00 |  | Vlastní |
| 196 | M023 | Hlavní vypínač 40A, 1-pólový | ks | 1,00000 | 172,00 | 172,00 |  | Vlastní |
| 197 | M024 | Zásuvka ČSN, DIN | ks | 1,00000 | 156,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 198 | M025 | Můstek nulovací - modrý | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 199 | M026 | Můstek zemnící - zelený | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 200 | M027 | Svorka RSA | ks | 3,00000 | 117,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 201 | M030 | kabelové průchodky | ks | 6,00000 | 26,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 202 | K028 | Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše | ks | 1,00000 | 13 000,00 | 13 000,00 |  | Vlastní |
| 203 | M028 | Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex | ks | 1,00000 | 351,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 204 | K007 | montáž optické vany | ks | 1,00000 | 195,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 205 | M008 | SC Optická spojka SM | ks | 2,00000 | 16,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 206 | K009 | montáž spojky | ks | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |  | Vlastní |
| 207 | M010 | Optický pigtail 09/125 1m | ks | 2,00000 | 24,00 | 48,00 |  | Vlastní |
| 208 | K011 | optický pigtail - svár | ks | 2,00000 | 455,00 | 910,00 |  | Vlastní |
| 209 | M029 | SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex | ks | 2,00000 | 85,00 | 170,00 |  | Vlastní |
| 210 | K013 | montáž patchcordu | ks | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |  | Vlastní |
| 211 | M005 | 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP | ks | 1,00000 | 27 300,00 | 27 300,00 |  | Vlastní |
| 212 | K006 | 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 213 | M001 | SFP MODUL BX-1000-20-W4-L | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 214 | M002 | SFP MODUL BX-1000-20-W5-L | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 215 | K005 | montáž SFP | ks | 2,00000 | 130,00 | 260,00 |  | Vlastní |
| 216 | M032 | Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 | ks | 1,00000 | 10 205,00 | 10 205,00 |  | Vlastní |
| 217 | M043 | AKU 12V/40Ah | ks | 1,00000 | 1 670,00 | 1 670,00 |  | Vlastní |
| 218 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 219 | M038 | ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 220 | K039 | linkový modul - montáž | ks | 1,00000 | 780,00 | 780,00 |  | Vlastní |
| 221 | M040 | PWR4A - zdroj PZTS | ks | 1,00000 | 3 250,00 | 3 250,00 |  | Vlastní |
| 222 | M044 | AKU 12V/24Ah | ks | 1,00000 | 1 140,00 | 1 140,00 |  | Vlastní |
| 223 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 224 | M041 | MAS303 - tamper RBS | ks | 1,00000 | 331,00 | 331,00 |  | Vlastní |
| 225 | K042 | montáž tamperu | ks | 1,00000 | 325,00 | 325,00 |  | Vlastní |
| 226 | K012 | Kusová zkouška rozvaděče | ks | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 |  | Vlastní |
| 227 | M033 | Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera | ks | 4,00000 | 27 105,00 | 108 420,00 |  | Vlastní |
| 228 | M034 | Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka | ks | 4,00000 | 2 002,00 | 8 008,00 |  | Vlastní |
| 229 | M035 | Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup | ks | 4,00000 | 2 002,00 | 8 008,00 |  | Vlastní |
| 230 | K037 | Montáž PTZ kamery včetně držáku | ks | 4,00000 | 1 625,00 | 6 500,00 |  | Vlastní |
| 231 | M039 | OVP-100M-HIPOE-IP55 | ks | 4,00000 | 1 885,00 | 7 540,00 |  | Vlastní |
| 232 | M042 | Holder-Hipoe-IP55 | ks | 4,00000 | 782,00 | 3 128,00 |  | Vlastní |
| 233 | K043 | Montáž přepěťové ochrany včetně držáku | ks | 4,00000 | 585,00 | 2 340,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **SLP07** | **RK06 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ** |  |  |  | **238 212,00** |  |  |
| 234 | M018 | Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm | ks | 1,00000 | 3 185,00 | 3 185,00 |  | Vlastní |
| 235 | M019 | Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm | ks | 1,00000 | 4 745,00 | 4 745,00 |  | Vlastní |
| 236 | M014.1 | Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC | ks | 1,00000 | 1 534,00 | 1 534,00 |  | Vlastní |
| 237 | M015.1 | Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC | ks | 1,00000 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | Vlastní |
| 238 | M016.1 | Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 | ks | 1,00000 | 481,00 | 481,00 |  | Vlastní |
| 239 | M017.1 | Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) | ks | 3,00000 | 39,00 | 117,00 |  | Vlastní |
| 240 | M018.1 | Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60\*C | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 241 | M019.1 | ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM | m | 4,00000 | 26,00 | 104,00 |  | Vlastní |
| 242 | M020 | Jistič B6/1 | ks | 3,00000 | 110,00 | 330,00 |  | Vlastní |
| 243 | M021 | FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů | ks | 1,00000 | 2 418,00 | 2 418,00 |  | Vlastní |
| 244 | M022 | Proudový chránič 25-2-003/A | ks | 1,00000 | 1 443,00 | 1 443,00 |  | Vlastní |
| 245 | M023 | Hlavní vypínač 40A, 1-pólový | ks | 1,00000 | 172,00 | 172,00 |  | Vlastní |
| 246 | M024 | Zásuvka ČSN, DIN | ks | 1,00000 | 156,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 247 | M025 | Můstek nulovací - modrý | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 248 | M026 | Můstek zemnící - zelený | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 249 | M027 | Svorka RSA | ks | 3,00000 | 117,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 250 | M030 | kabelové průchodky | ks | 6,00000 | 26,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 251 | K028 | Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše | ks | 1,00000 | 13 000,00 | 13 000,00 |  | Vlastní |
| 252 | M028 | Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex | ks | 1,00000 | 351,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 253 | K007 | montáž optické vany | ks | 1,00000 | 195,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 254 | M008 | SC Optická spojka SM | ks | 2,00000 | 16,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 255 | K009 | montáž spojky | ks | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |  | Vlastní |
| 256 | M010 | Optický pigtail 09/125 1m | ks | 2,00000 | 24,00 | 48,00 |  | Vlastní |
| 257 | K011 | optický pigtail - svár | ks | 2,00000 | 455,00 | 910,00 |  | Vlastní |
| 258 | M029 | SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex | ks | 2,00000 | 85,00 | 170,00 |  | Vlastní |
| 259 | K013 | montáž patchcordu | ks | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |  | Vlastní |
| 260 | M005 | 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP | ks | 1,00000 | 27 300,00 | 27 300,00 |  | Vlastní |
| 261 | K006 | 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 262 | M001 | SFP MODUL BX-1000-20-W4-L | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 263 | M002 | SFP MODUL BX-1000-20-W5-L | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 264 | K005 | montáž SFP | ks | 2,00000 | 130,00 | 260,00 |  | Vlastní |
| 265 | M032 | Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 | ks | 1,00000 | 10 205,00 | 10 205,00 |  | Vlastní |
| 266 | M043 | AKU 12V/40Ah | ks | 1,00000 | 1 670,00 | 1 670,00 |  | Vlastní |
| 267 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 268 | M038 | ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 269 | K039 | linkový modul - montáž | ks | 1,00000 | 780,00 | 780,00 |  | Vlastní |
| 270 | M040 | PWR4A - zdroj PZTS | ks | 1,00000 | 3 250,00 | 3 250,00 |  | Vlastní |
| 271 | M044 | AKU 12V/24Ah | ks | 1,00000 | 1 140,00 | 1 140,00 |  | Vlastní |
| 272 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 273 | M041 | MAS303 - tamper RBS | ks | 1,00000 | 331,00 | 331,00 |  | Vlastní |
| 274 | K042 | montáž tamperu | ks | 1,00000 | 325,00 | 325,00 |  | Vlastní |
| 275 | K012 | Kusová zkouška rozvaděče | ks | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 |  | Vlastní |
| 276 | M033 | Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera | ks | 4,00000 | 27 105,00 | 108 420,00 |  | Vlastní |
| 277 | M034 | Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka | ks | 4,00000 | 2 002,00 | 8 008,00 |  | Vlastní |
| 278 | M035 | Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup | ks | 4,00000 | 2 002,00 | 8 008,00 |  | Vlastní |
| 279 | K037 | Montáž PTZ kamery včetně držáku | ks | 4,00000 | 1 625,00 | 6 500,00 |  | Vlastní |
| 280 | M039 | OVP-100M-HIPOE-IP55 | ks | 4,00000 | 1 885,00 | 7 540,00 |  | Vlastní |
| 281 | M042 | Holder-Hipoe-IP55 | ks | 4,00000 | 782,00 | 3 128,00 |  | Vlastní |
| 282 | K043 | Montáž přepěťové ochrany včetně držáku | ks | 4,00000 | 585,00 | 2 340,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **SLP08** | **RK07 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ** |  |  |  | **336 763,00** |  |  |
| 283 | M018 | Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm | ks | 1,00000 | 3 185,00 | 3 185,00 |  | Vlastní |
| 284 | M019 | Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm | ks | 1,00000 | 4 745,00 | 4 745,00 |  | Vlastní |
| 285 | M014.1 | Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC | ks | 1,00000 | 1 534,00 | 1 534,00 |  | Vlastní |
| 286 | M015.1 | Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC | ks | 1,00000 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | Vlastní |
| 287 | M016.1 | Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 | ks | 1,00000 | 481,00 | 481,00 |  | Vlastní |
| 288 | M017.1 | Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) | ks | 3,00000 | 39,00 | 117,00 |  | Vlastní |
| 289 | M018.1 | Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60\*C | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 290 | M019.1 | ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM | m | 4,00000 | 26,00 | 104,00 |  | Vlastní |
| 291 | M020 | Jistič B6/1 | ks | 3,00000 | 110,00 | 330,00 |  | Vlastní |
| 292 | M021 | FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů | ks | 1,00000 | 2 418,00 | 2 418,00 |  | Vlastní |
| 293 | M022 | Proudový chránič 25-2-003/A | ks | 1,00000 | 1 443,00 | 1 443,00 |  | Vlastní |
| 294 | M023 | Hlavní vypínač 40A, 1-pólový | ks | 1,00000 | 172,00 | 172,00 |  | Vlastní |
| 295 | M024 | Zásuvka ČSN, DIN | ks | 1,00000 | 156,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 296 | M025 | Můstek nulovací - modrý | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 297 | M026 | Můstek zemnící - zelený | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 298 | M027 | Svorka RSA | ks | 3,00000 | 117,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 299 | M030 | kabelové průchodky | ks | 6,00000 | 26,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 300 | K028 | Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše | ks | 1,00000 | 13 000,00 | 13 000,00 |  | Vlastní |
| 301 | M028 | Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex | ks | 1,00000 | 351,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 302 | K007 | montáž optické vany | ks | 1,00000 | 195,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 303 | M008 | SC Optická spojka SM | ks | 2,00000 | 16,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 304 | K009 | montáž spojky | ks | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |  | Vlastní |
| 305 | M010 | Optický pigtail 09/125 1m | ks | 2,00000 | 24,00 | 48,00 |  | Vlastní |
| 306 | K011 | optický pigtail - svár | ks | 2,00000 | 455,00 | 910,00 |  | Vlastní |
| 307 | M029 | SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex | ks | 3,00000 | 85,00 | 255,00 |  | Vlastní |
| 308 | K013 | montáž patchcordu | ks | 3,00000 | 65,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 309 | M005 | 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP | ks | 2,00000 | 27 300,00 | 54 600,00 |  | Vlastní |
| 310 | K006 | 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ | ks | 2,00000 | 715,00 | 1 430,00 |  | Vlastní |
| 311 | M001 | SFP MODUL BX-1000-20-W4-L | ks | 2,00000 | 3 575,00 | 7 150,00 |  | Vlastní |
| 312 | M002 | SFP MODUL BX-1000-20-W5-L | ks | 2,00000 | 3 575,00 | 7 150,00 |  | Vlastní |
| 313 | K005 | montáž SFP | ks | 4,00000 | 130,00 | 520,00 |  | Vlastní |
| 314 | M032 | Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 | ks | 1,00000 | 10 205,00 | 10 205,00 |  | Vlastní |
| 315 | M043 | AKU 12V/40Ah | ks | 1,00000 | 1 670,00 | 1 670,00 |  | Vlastní |
| 316 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 317 | M038 | ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 318 | K039 | linkový modul - montáž | ks | 1,00000 | 780,00 | 780,00 |  | Vlastní |
| 319 | M040 | PWR4A - zdroj PZTS | ks | 1,00000 | 3 250,00 | 3 250,00 |  | Vlastní |
| 320 | M044 | AKU 12V/24Ah | ks | 1,00000 | 1 140,00 | 1 140,00 |  | Vlastní |
| 321 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 322 | M041 | MAS303 - tamper RBS | ks | 1,00000 | 331,00 | 331,00 |  | Vlastní |
| 323 | K042 | montáž tamperu | ks | 1,00000 | 325,00 | 325,00 |  | Vlastní |
| 324 | K012 | Kusová zkouška rozvaděče | ks | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 |  | Vlastní |
| 325 | M033 | Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera | ks | 4,00000 | 27 105,00 | 108 420,00 |  | Vlastní |
| 326 | M036 | Avigilon 3.0C-H4A-BO1-IR-B kompaktní IP kamera | ks | 2,00000 | 22 607,00 | 45 214,00 |  | Vlastní |
| 327 | M034 | Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka | ks | 6,00000 | 2 002,00 | 12 012,00 |  | Vlastní |
| 328 | M035 | Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup | ks | 6,00000 | 2 002,00 | 12 012,00 |  | Vlastní |
| 329 | K037 | Montáž PTZ kamery včetně držáku | ks | 6,00000 | 1 625,00 | 9 750,00 |  | Vlastní |
| 330 | M039 | OVP-100M-HIPOE-IP55 | ks | 6,00000 | 1 885,00 | 11 310,00 |  | Vlastní |
| 331 | M042 | Holder-Hipoe-IP55 | ks | 6,00000 | 782,00 | 4 692,00 |  | Vlastní |
| 332 | K043 | Montáž přepěťové ochrany včetně držáku | ks | 6,00000 | 585,00 | 3 510,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **SLP09** | **RK08 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ** |  |  |  | **336 763,00** |  |  |
| 333 | M018 | Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm | ks | 1,00000 | 3 185,00 | 3 185,00 |  | Vlastní |
| 334 | M019 | Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm | ks | 1,00000 | 4 745,00 | 4 745,00 |  | Vlastní |
| 335 | M014.1 | Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC | ks | 1,00000 | 1 534,00 | 1 534,00 |  | Vlastní |
| 336 | M015.1 | Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC | ks | 1,00000 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | Vlastní |
| 337 | M016.1 | Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 | ks | 1,00000 | 481,00 | 481,00 |  | Vlastní |
| 338 | M017.1 | Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) | ks | 3,00000 | 39,00 | 117,00 |  | Vlastní |
| 339 | M018.1 | Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60\*C | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 340 | M019.1 | ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM | m | 4,00000 | 26,00 | 104,00 |  | Vlastní |
| 341 | M020 | Jistič B6/1 | ks | 3,00000 | 110,00 | 330,00 |  | Vlastní |
| 342 | M021 | FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů | ks | 1,00000 | 2 418,00 | 2 418,00 |  | Vlastní |
| 343 | M022 | Proudový chránič 25-2-003/A | ks | 1,00000 | 1 443,00 | 1 443,00 |  | Vlastní |
| 344 | M023 | Hlavní vypínač 40A, 1-pólový | ks | 1,00000 | 172,00 | 172,00 |  | Vlastní |
| 345 | M024 | Zásuvka ČSN, DIN | ks | 1,00000 | 156,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 346 | M025 | Můstek nulovací - modrý | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 347 | M026 | Můstek zemnící - zelený | ks | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 348 | M027 | Svorka RSA | ks | 3,00000 | 117,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 349 | M030 | kabelové průchodky | ks | 6,00000 | 26,00 | 156,00 |  | Vlastní |
| 350 | K028 | Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše | ks | 1,00000 | 13 000,00 | 13 000,00 |  | Vlastní |
| 351 | M028 | Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex | ks | 1,00000 | 351,00 | 351,00 |  | Vlastní |
| 352 | K007 | montáž optické vany | ks | 1,00000 | 195,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 353 | M008 | SC Optická spojka SM | ks | 2,00000 | 16,00 | 32,00 |  | Vlastní |
| 354 | K009 | montáž spojky | ks | 2,00000 | 65,00 | 130,00 |  | Vlastní |
| 355 | M010 | Optický pigtail 09/125 1m | ks | 2,00000 | 24,00 | 48,00 |  | Vlastní |
| 356 | K011 | optický pigtail - svár | ks | 2,00000 | 455,00 | 910,00 |  | Vlastní |
| 357 | M029 | SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex | ks | 3,00000 | 85,00 | 255,00 |  | Vlastní |
| 358 | K013 | montáž patchcordu | ks | 3,00000 | 65,00 | 195,00 |  | Vlastní |
| 359 | M005 | 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP | ks | 2,00000 | 27 300,00 | 54 600,00 |  | Vlastní |
| 360 | K006 | 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ | ks | 2,00000 | 715,00 | 1 430,00 |  | Vlastní |
| 361 | M001 | SFP MODUL BX-1000-20-W4-L | ks | 2,00000 | 3 575,00 | 7 150,00 |  | Vlastní |
| 362 | M002 | SFP MODUL BX-1000-20-W5-L | ks | 2,00000 | 3 575,00 | 7 150,00 |  | Vlastní |
| 363 | K005 | montáž SFP | ks | 4,00000 | 130,00 | 520,00 |  | Vlastní |
| 364 | M032 | Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 | ks | 1,00000 | 10 205,00 | 10 205,00 |  | Vlastní |
| 365 | M043 | AKU 12V/40Ah | ks | 1,00000 | 1 670,00 | 1 670,00 |  | Vlastní |
| 366 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 367 | M038 | ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL | ks | 1,00000 | 3 575,00 | 3 575,00 |  | Vlastní |
| 368 | K039 | linkový modul - montáž | ks | 1,00000 | 780,00 | 780,00 |  | Vlastní |
| 369 | M040 | PWR4A - zdroj PZTS | ks | 1,00000 | 3 250,00 | 3 250,00 |  | Vlastní |
| 370 | M044 | AKU 12V/24Ah | ks | 1,00000 | 1 140,00 | 1 140,00 |  | Vlastní |
| 371 | K010 | montáž zdroje | ks | 1,00000 | 715,00 | 715,00 |  | Vlastní |
| 372 | M041 | MAS303 - tamper RBS | ks | 1,00000 | 331,00 | 331,00 |  | Vlastní |
| 373 | K042 | montáž tamperu | ks | 1,00000 | 325,00 | 325,00 |  | Vlastní |
| 374 | K012 | Kusová zkouška rozvaděče | ks | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 |  | Vlastní |
| 375 | M033 | Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera | ks | 4,00000 | 27 105,00 | 108 420,00 |  | Vlastní |
| 376 | M036 | Avigilon 3.0C-H4A-BO1-IR-B kompaktní IP kamera | ks | 2,00000 | 22 607,00 | 45 214,00 |  | Vlastní |
| 377 | M034 | Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka | ks | 6,00000 | 2 002,00 | 12 012,00 |  | Vlastní |
| 378 | M035 | Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup | ks | 6,00000 | 2 002,00 | 12 012,00 |  | Vlastní |
| 379 | K037 | Montáž PTZ kamery včetně držáku | ks | 6,00000 | 1 625,00 | 9 750,00 |  | Vlastní |
| 380 | M039 | OVP-100M-HIPOE-IP55 | ks | 6,00000 | 1 885,00 | 11 310,00 |  | Vlastní |
| 381 | M042 | Holder-Hipoe-IP55 | ks | 6,00000 | 782,00 | 4 692,00 |  | Vlastní |
| 382 | K043 | Montáž přepěťové ochrany včetně držáku | ks | 6,00000 | 585,00 | 3 510,00 |  | Vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **2 524 819,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | |  |  |
| S: | R. | KOLIBISKA - ZABEZPEČENÍ AREÁLU VMP | | | | |  |  |
| O: | SO.19 | Slaboproudé systémy | | | | |  |  |
| R: | SO.19.2 | KT - KABELOVÉ TRASY, KAMEROVÉ SLOUPY | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **SLP01** | **Elektroinstalace - silnoproud** |  |  |  | **31 146,00** |  |  |
| 1 | M049 | Zemnící pásek FeZn 30x4mm | m | 190,00000 | 28,00 | 5 320,00 |  | Vlastní |
| 2 | K050 | Zemnící pásek - montáž | m | 190,00000 | 47,00 | 8 930,00 |  | Vlastní |
| 3 | M052 | Drát zemnicí FeZn pr. 10 mm | m | 88,00000 | 39,00 | 3 432,00 |  | Vlastní |
| 4 | K015 | zemnící drát montáž | m | 88,00000 | 63,00 | 5 544,00 |  | Vlastní |
| 5 | M053 | SP1 FeZn svorka připojovací | ks | 22,00000 | 15,00 | 330,00 |  | Vlastní |
| 6 | M054 | Svorka pásek/drát | ks | 22,00000 | 27,00 | 594,00 |  | Vlastní |
| 7 | K055 | montáž svorky | ks | 44,00000 | 159,00 | 6 996,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **SLP02** | **Stožáry** |  |  |  | **617 760,00** |  |  |
| 8 | M055 | Kamerový sloup v=5,4m / d=168mm | ks | 22,00000 | 14 300,00 | 314 600,00 |  | Vlastní |
| 9 | K016 | kamerový sloup - montáž | ks | 22,00000 | 3 250,00 | 71 500,00 |  | Vlastní |
| 10 | M056 | Ochranný kryt kabelů u paty sloupu | ks | 22,00000 | 1 950,00 | 42 900,00 |  | Vlastní |
| 11 | K057 | montáž krytu | ks | 22,00000 | 455,00 | 10 010,00 |  | Vlastní |
| 12 | M058 | Patka sloupu beton C25/30 - 800x800x1200 | ks | 22,00000 | 3 250,00 | 71 500,00 |  | Vlastní |
| 13 | K059 | Patka sloupu - montáž | ks | 22,00000 | 4 875,00 | 107 250,00 |  | Vlastní |
| **Díl:** | **SLP03** | **Kabeláž SLP** |  |  |  | **352 203,00** |  |  |
| 14 | M057 | Mikrokabel k zafouknutí, 12vl., 9/125, G657A1 Corning Ultra, CLT, PE, d=3mm | m | 1 550,00000 | 13,00 | 20 150,00 |  | Vlastní |
| 15 | K058 | Zafouknutí kabelu do mikrotrubičky | m | 1 550,00000 | 45,00 | 69 750,00 |  | Vlastní |
| 16 | MT01 | DuraMulti 2x12/8mm | m | 1 550,00000 | 25,00 | 38 750,00 |  | Vlastní |
| 17 | MT03 | Montáž mikrotubičky do výkopu | m | 1 550,00000 | 45,00 | 69 750,00 |  | Vlastní |
| 18 | MT05 | Spojka MT 12/8 | ks | 46,00000 | 78,00 | 3 588,00 |  | Vlastní |
| 19 | MT06 | Montáž spojky MT | ks | 46,00000 | 65,00 | 2 990,00 |  | Vlastní |
| 20 | ost | kalibrace mikrotrubičky | m | 3 100,00000 | 5,00 | 15 500,00 |  | Vlastní |
| 21 | 34571361 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm | m | 805,00000 | 33,00 | 26 565,00 |  | Vlastní |
| 22 | K017 | kladení hráničky | m | 805,00000 | 40,00 | 32 200,00 |  | Vlastní |
| 23 | M046 | Kabel datový Cat 6 FTP PE | m | 1 920,00000 | 15,00 | 28 800,00 |  | Vlastní |
| 24 | K019 | zatažení kabelu do chráničky | m | 1 920,00000 | 23,00 | 44 160,00 |  | Vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **1 001 109,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | |  |  |
| S: | R. | KOLIBISKA - ZABEZPEČENÍ AREÁLU VMP | | | | |  |  |
| O: | SO.19 | Slaboproudé systémy | | | | |  |  |
| R: | SO.19.3 | ZP - ZEMNÍ PRÁCE | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **SLP01** | **Zemní práce** |  |  |  | **612 976,00** |  |  |
| 1 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) vzastavěném prostoru | km | 0,52000 | 5 000,00 | 2 600,00 |  | Vlastní |
| 2 | 460150063 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, | m | 520,00000 | 741,00 | 385 320,00 |  | Vlastní |
|  |  | vhornině třídy 3 | | | | |  |  |
| 3 | 460421101 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu zpísku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm, nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm | m | 520,00000 | 156,00 | 81 120,00 |  | Vlastní |
| 4 | 460560063 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky, 40 cm hloubky 80 cm, vhornině třídy 3 | m | 416,00000 | 325,00 | 135 200,00 |  | Vlastní |
| 5 | M048 | Osetí povrchu travou | m2 | 208,00000 | 15,00 | 3 120,00 |  | Vlastní |
| 6 | K020 | Úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 208,00000 | 27,00 | 5 616,00 |  | Vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **612 976,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | |  |  |
| S: | R. | KOLIBISKA - ZABEZPEČENÍ AREÁLU VMP | | | | |  |  |
| O: | SO.19 | Slaboproudé systémy | | | | |  |  |
| R: | SO.19.4 | OST - Ostatní | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **SLP01** | **Ostatní** |  |  |  | **413 000,00** |  |  |
| 1 | M023 | Revizní zpráva elektrických zařízení | kpl | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | Vlastní |
| 2 | M024 | Likvidace odpadu | kpl | 1,00000 | 29 000,00 | 29 000,00 |  | Vlastní |
| 3 | M025 | Doprava | kpl | 1,00000 | 75 000,00 | 75 000,00 |  | Vlastní |
| 4 | PD1 | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | ks | 1,00000 | 167 500,00 | 167 500,00 |  | Vlastní |
| 5 | M027 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,00000 | 33 500,00 | 33 500,00 |  | Vlastní |
| 6 | M028 | Koordinace s profesemi | kpl | 1,00000 | 28 000,00 | 28 000,00 |  | Vlastní |
| 7 | M029 | Kompletační a inženýrská činnost | kpl | 1,00000 | 50 000,00 | 50 000,00 |  | Vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **413 000,00** |  |  |