EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice

IČ: 25269674; DIČ: CZ25269674; tel: 725 889 334; e-mail: info@ekoinvest-pardubice.cz

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 11537

Magistrát města Pardubic

Oddělení rozvoje a strategie

Ing. Jan Chvojka

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Pardubice, dne 09. 11. 2020

Věc:	Cenová nabídka.

Zasíláme Vám cenovou nabídku na osazení termostatických ventilů dle hydraulického přepočtu Ing. Opletala pro zajištění snížení tepelného příkonu ( zamezení přetápění ) v objektu MŠ Pospíšilovo nám. 1692, Pardubice.

Cenová nabídka:

MJ		á/Kč		Celkem

- regulátor diferenčního tlaku DA 516; DN 50	2ks		25.931,-	  51.862,-

- regulátor diferenčního tlaku DA 516; DN 32	1ks		13.955,-	  13.955,-

- kulový kohout DN 50; PN 20 			2ks		  1.215,-	    2.430,-

- kulový kohout DN 32; PN 20 			2ks		     440,-	       880,-

- připojovací šroubení regulátoru DA 516; DN 50	2ks	  	  1.359,-	    2.718,-

- připojovací šroubení regulátoru DA 516; DN 32	2ks		     981,-	    1.962,-

- přechod na kapiláru ½″ 				2ks		     202,-	       404,-

- měřící vsuvka					12ks		     142,-	    1.704,-

- termostatický ventil přímý HERZ DN 10 		38ks		     361,-	  13.718,-

- termostatický ventil přímý HERZ DN 15		42ks		     361,-	  15.162,-

- termostatický ventil rohový HERZ DN 15		3ks		     361,-	    1.083,-

- termostatický ventil přímý HERZ DN 20		12ks		     558,-	    6.696,-

- termostatická hlavice HERZ KLASIK MINI	95ks		     335,-	  31.825,-

- demontáž, montáž					110hod	     400,-	  44.000,-

- doprava						1soubor	  4.620,-	    4.620,-

Celkem bez DPH		193.019,-

DPH 21%			40.533,99 Kč

Celkem včetně DPH		233.552,99 Kč

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Josef Pavlík