Příloha č.1 - Ceník mechanických  vodoměrů

( součást Kupní smlouvy číslo: SPA-2020-800-000317   )

Domovní objemové vodoměry ( třída přesnosti R 160 )

Průtok Q3 (m3/h) : 2,5 - 16

| Typ vodoměru | Q3 m3/h | Připojení DN mm/palce | PN | Stavební délka L ( mm ) | Cena 1ks Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 620 015 L165 G3/4 Q3_2,5 R160 | 2,5 | 15 ( G 3/4") | 16 | 165 | xxx |
| 620 020 L190 G1 Q3_4 R160 | 4 | 20 ( G 1" ) | 16 | 190 | xxx |
| 620 025 L260 G5/4 Q3_6,3 R160 | 6,3 | 25 ( G 5/4") | 16 | 260 | xxx |
| 620 025 L260 G5/4 Q3_10 R160 | 10 | 25 ( G 5/4") | 16 | 260 | xxx |
| 620 030 L260 G1 1/2 Q3_10 R160 | 10 | 30 ( G 6/4") | 16 | 260 | xxx |
| 620 040 L300 G2 Q3_16 R160 | 16 | 40 ( G 2") | 16 | 300 | xxx |

Průmyslové vodoměry ( třída přesnosti R 100 )

Průtok Q3 (m3/h) : 40 - 400

| Typ vodoměru | Q3 m3/h | Připojení DN mm | PN | Stavební délka L ( mm ) | Cena 1ks Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MeiStream 50/50/16 L=200 Q3_40 | 40 | 50 | 16 | 200 | xxx |
| MeiStream 65/50/16 L=200 Q3_63 | 63 | 65 | 16 | 200 | xxx |
| MeiStream 80/50/16 L=200 (225) Q3_100 | 100 | 80 | 16 | 200 (225) | xxx |
| MeiStream 100/50/16 L=250 Q3_160 | 160 | 100 | 16 | 250 | xxx |
| MeiStream 125/50/16 L=250 Q3_160 | 160 | 125 | 16 | 250 | xxx |
| MeiStream 150/50/16 L=300 Q3_400 | 400 | 150 | 16 | 300 | xxx |

Sdružené vodoměry ( třída přesnosti R 1600 - 6300 )

Průtok Q3 (m3/h) : 25 - 100

| Typ vodoměru | Q3 m3/h | Připojení DN mm | PN | Stavební délka L ( mm ) | Cena 1ks Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MeiTwin DN50 612MTW DN50 Q3_25 R1600 | 25 | 50 | 16 | 270 | xxx |
| MeiTwin DN65 612MTW DN65 Q3_40 R2500 | 40 | 65 | 16 | 270 | xxx |
| MeiTwin DN80 612MTW DN80 Q3_63 R4000 | 63 | 80 | 16 | 300 | xxx |
| MeiTwin DN100 612MTW DN100 Q3_100 R6300 | 100 | 100 | 16 | 360 | xxx |

Na ostatní sortiment uvedený v ceníku Sensus Česká republika se vztahuje

sleva xx % z ceníkových cen