Příloha č.2 - Ceník elektronických vodoměrů

( součást Kupní smlouvy číslo: SPA-2020-800-000317 )

- ceny - měřiče iPERL:

| Typ vodoměru | Q3 m3/h | Připojení DN mm/palce | PN | Stavební délka L ( mm ) | Cena 1ks Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iPERL 015 L165 G3/4 Q3_2,5 R800 M3 433MHz | 2,5 | 15 ( G 3/4") | 16 | 165 | xxx |
| iPERL 020 L190* G1 Q3_4 R800 M3 433MHz | 4 | 20 ( G 1" ) | 16 | 190* | xxx |
| iPERL 025 L260 G5/4 Q3_6,3 R800 M3 433MHz | 6,3 | 25 ( G 5/4") | 16 | 260 | xxx |
| iPERL 025 L260 G5/4 Q3_10 R800 M3 433MHz | 10 | 25 ( G 5/4") | 16 | 260 | xxx |
| iPERL 032 L260 G6/4 Q3_10 R800 M3 433MHz | 10 | 32 ( G 6/4 ) | 16 | 260 | xxx |
| iPERL 040 L300 G2 Q3_16 R800 M3 433MHz | 16 | 40 ( G 2") | 16 | 300 | xxx |
| iPERL 050 L270 FL Q3_16 R800 M3 433MHz | 16 | 50 ( příruba) | 16 | 270 | xxx |
| *) lze dodat i L=165 mm |  |  |  |  |  |

- ceny - měřiče iPERL při využití „šrotovného“:

| Odkup stávajících mechanických měřidel ve výši 250 Kč/ks za rychlostní a ve výši 400 Kč/ks za objemový, tato částka bude odečtena při realizaci od ceny měřidel iPERL – výsledná cena: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) za rychlostní vodoměry: |  |  |  |  |  |
| Typ vodoměru | Q3 m3/h | Připojení DN mm/palce | PN | Stavební délka L ( mm ) | Cena 1ks Kč bez DPH |
| iPERL 015 L165 G3/4 Q3_2,5 R800 M3 433MHz | 2,5 | 15 ( G 3/4") | 16 | 165 | xxx |
| iPERL 020 L190* G1 Q3_4 R800 M3 433MHz | 4 | 20 ( G 1" ) | 16 | 190* | xxx |
| iPERL 025 L260 G5/4 Q3_6,3 R800 M3 433MHz | 6,3 | 25 ( G 5/4") | 16 | 260 | xxx |
| iPERL 025 L260 G5/4 Q3_10 R800 M3 433MHz | 10 | 25 ( G 5/4") | 16 | 260 | xxx |
| iPERL 032 L260 G6/4 Q3_10 R800 M3 433MHz | 10 | 32 ( G 6/4 ) | 16 | 260 | xxx |
| iPERL 040 L300 G2 Q3_16 R800 M3 433MHz | 16 | 40 ( G 2") | 16 | 300 | xxx |
| iPERL 050 L270 FL Q3_16 R800 M3 433MHz | 16 | 50 ( příruba) | 16 | 270 | xxx |
| *) lze dodat i L=165 mm |  |  |  |  |  |

| b) za objemové vodoměry: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ vodoměru | Q3 m3/h | Připojení DN mm/palce | PN | Stavební délka L ( mm ) | Cena 1ks Kč bez DPH |
| iPERL 015 L165 G3/4 Q3_2,5 R800 M3 433MHz | 2,5 | 15 ( G 3/4") | 16 | 165 | xxx |
| iPERL 020 L190* G1 Q3_4 R800 M3 433MHz | 4 | 20 ( G 1" ) | 16 | 190* | xxx |
| iPERL 025 L260 G5/4 Q3_6,3 R800 M3 433MHz | 6,3 | 25 ( G 5/4") | 16 | 260 | xxx |
| iPERL 025 L260 G5/4 Q3_10 R800 M3 433MHz | 10 | 25 ( G 5/4") | 16 | 260 | xxx |
| iPERL 032 L260 G6/4 Q3_10 R800 M3 433MHz | 10 | 32 ( G 6/4 ) | 16 | 260 | xxx |
| iPERL 040 L300 G2 Q3_16 R800 M3 433MHz | 16 | 40 ( G 2") | 16 | 300 | xxx |
| iPERL 050 L270 FL Q3_16 R800 M3 433MHz | 16 | 50 ( příruba) | 16 | 270 | xxx |
| *) lze dodat i L=165 mm |  |  |  |  |  |