PŘÍLOHA Č. 1 SOD

Technické vymezení předmětu plnění:

- ETAPA

- Sportoviště u ZŠ U říčanského lesa – p.č.  1597/1 - viz situační plánek

  - Jedná se o rozvaděč zapuštěný pod úrovní stávajícího terénu – výsuvný

  - referenční výrobek MSS ENERGO63 – výbava MV,A,F Jištění 63A s napojením na stávající přípojku NN vyvedenou z  hlavního rozvaděč ZŠ.

  - Zhotovitel zajistí napojení rozvaděče na stávající přípojku

  - pozice dle orientačního plánku – viz příloha č. 2

  - Zhotovitel zajistí odborné zapojení nového rozvaděče a s ním související revize

  - Součástí dodávky jsou i výkopové práce, veškeré stavební práce potřebné pro instalaci a bezchybný provoz rozvaděče (odvodnění „šachty“ pro rozvaděč, popř. uzemnění atp.)

  - Referenční fotografie:

- ETAPA

- Lázeňská louka č.p. 707/1

  - referenční výrobek MSS ENERGO32 - výbava MV,D

  - Jedná se o rozvaděč zapuštěný pod úrovní stávajícího terénu – výsuvný

  - pozice dle orientačního plánku – viz příloha č. 2

  - Měření v novém kompaktním pilířku, který není součástí dodávky zhotovitele

  - Zhotovitel zajistí napojení rozvaděče na stávající kabeláž

  - Zhotovitel zajistí odborné zapojení nového rozvaděče a s ním související revize

  - Součástí dodávky jsou i výkopové práce, veškeré stavební práce potřebné pro instalaci a bezchybný provoz rozvaděče (odvodnění „šachty“ pro rozvaděč, popř. uzemnění atp.)

  - referenční fotografie:

- ETAPA

- Masarykovo náměstí p.č. 1690/44– pozice A

  - Ref. Výrobek typ MSS ENERGO63 – výbava MV,E,F

  - Jedná se o rozvaděč zapuštěný pod úrovní stávajícího terénu – výsuvný

  - pozice dle orientačního plánku – viz příloha č. 2

  - Do rámu rozvaděče bude osazena dlažba odpovídajícího typu jaká je v současné době použita na náměstí

  - Zhotovitel zajistí napojení rozvaděče na stávající kabeláž

  - Zhotovitel zajistí odborné zapojení nového rozvaděče a s ním související revize

  - Součástí dodávky jsou i výkopové práce, veškeré stavební práce potřebné pro instalaci a bezchybný provoz rozvaděče (odvodnění „šachty“ pro rozvaděč, popř. uzemnění atp.)

  - referenční fotografie:

Masarykovo nám. p.č. 1690/44 – pozice B

  - typ MSS ENERGO63 – výbava MV,E,F

  - Jedná se o rozvaděče zapuštěné pod úrovní stávajícího terénu – výsuvný

  - pozice dle orientačního plánku – viz příloha č. 2

  - Do rámu rozvaděče bude osazena dlažba odpovídajícího typu jaká je v současné době použita na náměstí

  - Zhotovitel zajistí napojení rozvaděče na stávající kabeláž

  - Zhotovitel zajistí odborné zapojení nového rozvaděče a s ním související revize

  - Součástí dodávky jsou i výkopové práce, veškeré stavební práce potřebné pro instalaci a bezchybný provoz rozvaděče (odvodnění „šachty“ pro rozvaděč, popř. uzemnění atp.)

  - referenční fotografie:

Oba rozvaděče  A a B budou propojeny smyčkou - Jištění 63A.  Propojení zajistí   objednatel. V objektu Husovy knihovny bude osazen elektroměr těchto rozvaděčů.

- ETAPA

- Masarykovo náměstí p.č. 1690/44 – pozice C

  - v záhonu u školy čp.83 - severní fasáda

  - Jedná se o rozvaděče zapuštěný pod úrovní stávajícího terénu/dlažby – výsuvný

  - pozice dle orientačního plánku – viz příloha č. 2

  - Do rámu rozvaděče bude osazena dlažba odpovídajícího typu jaká je v současné době použita na náměstí

  - Zhotovitel zajistí napojení rozvaděče na stávající kabeláž

  - Zhotovitel zajistí odborné zapojení nového rozvaděče a s ním související revize

  - Součástí dodávky jsou i výkopové práce, veškeré stavební práce potřebné pro instalaci a bezchybný provoz rozvaděče (odvodnění „šachty“ pro rozvaděč, popř. uzemnění atp.)

  - referenční výrobek MSS ENERGO63 – výbava MV,A,B – jištění 63A

  - referenční fotografie:

- Masarykovo náměstí p.č. 1690/44 - pozice D

  - Škola čp.83- západní fasáda (v záhonu)

  - Jedná se o rozvaděč – výklopný

  - pozice dle orientačního plánku – viz příloha č. 2

  - referenční výrobek MSS ENERGO mini –výbava 1x16A/230V, 3x16A/400V, jištění 32A

  - Zhotovitel zajistí napojení rozvaděče na stávající kabeláž

  - Zhotovitel zajistí odborné zapojení nového rozvaděče a s ním související revize

  - Součástí dodávky jsou i výkopové práce, veškeré stavební práce potřebné pro instalaci a bezchybný provoz rozvaděče (odvodnění „šachty“ pro rozvaděč, popř. uzemnění atp.)

  - referenční fotografie:

  - referenční fotografie – pozice D:

Veškeré použité fotografie a výrobky jsou pouze referenční.

Zadavatel umožňuje účastníkům použít kvalitativně stejný výrobek se stejným vybavením.