25868/U/2020-HSPH

Čj.: UZSVM/U/16330/2020-HSPH

Dodatek č. 5

k Rámcové dohodě o zajištění provozuschopnosti

systémů technické ochrany

pro Územní pracoviště Ústí nad Labem

č. objednatele: 73/2018

č. poskytovatele: EBS 154/2018

Smluvní strany

Objednatel:		Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

se sídlem:		Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

za kterou jedná: 	PhDr. Marie Ševelová, na základě pověření generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 11. 6. 2018

IČO: 			69797111

bankovní spojení: 	Česká národní banka, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoby objednatele ve věci plnění dohody:

jméno: 		Ing. Stanislava Konášová

e-mail: 		stanislava.konasova@uzsvm.cz

telefon:

kontaktní osoby ve věcech technických:

jméno:			Ing. Dalibor Skalka

e-mail:			dalibor.skalka@uzsvm.cz

telefon:

(dále jen „objednatel“ nebo „Úřad“)

a

Poskytovatel: 	Energobest s.r.o.

se sídlem: 		Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

zastoupený: 		Jiřinou Brejšovou, jednatelkou společnosti

IČO: 			04172256

DIČ: 			CZ04172256

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 243619

kontaktní osoby za poskytovatele ve věci plnění smlouvy:

jméno: 		Jiřina Brejšová

e-mail: 		info@energobest.cz

telefon:

(dále jen jako „poskytovatel“)

uzavírají tento dodatek č. 5 k rámcové dohodě o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany Územního pracoviště Ústí nad Labem objednatele č. objednatele: 73/2018, č. poskytovatele: EBS 154/2018, uzavřené dne 22. 5. 2018, kterým se uvedená rámcová dohoda mění a doplňuje tak, jak níže uvedeno.

Článek I.

Změna přílohy č. 2

Příloha č. 2_Specifikace objektů zní:

SPECIFIKACE OBJEKTŮ

VE SPRÁVĚ ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM

Souhrnný přehled objektů

| Poř. č. | Objekt | Adresa | Kontaktní osoby |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OP Česká Lípa | Děčínská 389, 470 01 Česká Lípa | 1. Bc. Jiří Skalský tel.: e-mail: jiri.skalsky@usvm.cz 2. Milan Hurych tel.: e-mail: milan.hurych@uzsvm.cz |
| 2 | OP Chomutov | Náměstí T.G.M. 1744, 430 02 Chomutov | 1. Lubor Smetana-referent tel.: tel.: +420 602 819 974 e-mail: lubor.smetana@uzsvm.cz 2. Ing. Markéta Drncová-vedoucí oddělení tel.: e-mail: marketa.drncova@uzsvm.cz 3. Ing.Karel Kult-ředitel OOP tel.: e-mail: karel.kult@uzsvm.cz |
| 3 | OP Chomutov/ objekt Most | Pionýrů 2921/11, 434 01 Most | 1. Lubor Smetana-referent tel.: tel.: e-mail: lubor.smetana@uzsvm.cz 2. Ing. Markéta Drncová-vedoucí oddělení tel.: e-mail: marketa.drncova@uzsvm.cz 3. Ing.Karel Kult-ředitel OOP tel.: e-mail: karel.kult@uzsvm.cz |
| 4 | OP Liberec/ objekt Jablonec n. N. | Podhorská 564/62,46 601 Jablonec n. N. | 1. Ing. Vladimír Mizera tel.: e-mail: vladimir.mizera@uzsvm.cz 2. tel.: e-mail: |
| 5 | OP Liberec | Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 1 | 1. Ing. Vladimír Mizera tel.: e-mail: vladimir.mizera@uzsvm.cz 2. tel.: e-mail: |

| Poř. č. | Objekt | Adresa | Kontaktní osoby |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | OP Louny | Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny | 1. Mgr. Radek Kozel tel.: e-mail: radek.kozel@uzsvm.cz 2. tel.: e-mail: |
| 7 | OP Teplice | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice | 1. Ing. Petr Škrobálek tel.: e-mail: petr.skrobalek@uzsvm.cz 2. Martin Charvát tel.: e-mail: martin.charvat@uzsvm.cz |
| 8 | ÚP Ústí n. L. | Mírové nám. 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem | 1. Ing. Dalibor Skalka tel.: e-mail: dalibor.skalka@uzsvm.cz 2. tel.: e-mail: |
| 9 | ÚP Ústí n. L. / objekt Děčín | Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín | 1. Ing. Dalibor Skalka tel.: e-mail: dalibor.skalka@uzsvm.cz 1. Zdeněk Hanuš tel.: e-mail: dalibor.skalka@uzsvm.cz |
| 10 | ÚP Ústí n. L. / objekt garáže | Rooseveltova ul. bez čp/če, KÚ:Ústí n.L., parcela 1812, 400 01 Ústí nad Labem | 1. Ing. Dalibor Skalka tel.: e-mail: dalibor.skalka@uzsvm.cz 2. tel.: e-mail: |
| 11 | ÚP Ústí n. L. / objekt W. Churchilla | W.Churchilla 2698/12, 400 01 Ústí nad Labem | 1. Ing. Dalibor Skalka tel.: e-mail: dalibor.skalka@uzsvm.cz 2. tel.: e-mail: |
| 12 | OP Litoměřice | Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice | 1. Hana Pěnkavová tel.: e-mail: hana.penkavova@uzsvm.cz 2. tel.: e-mail: |

| Poř. č. | Objekt | Adresa | Kontaktní osoby |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | OP Litoměřice / objekt Velký Újezd | Velký Újezd 48, 412 01 Býčkovice | 1. Hana Pěnkavová tel.: e-mail: hana.penkavova@uzsvm.cz 2. tel.: e-mail: |
| 14 | OP Česká Lípa / budova KHS | Purkyňova ul., 470 01 Česká Lípa | 1. Bc. Jiří Skalský tel.: e-mail: jiri.skalsky@usvm.cz 2. Milan Hurych tel.: 487 885 124 e-mail: milan.hurych@uzsvm.cz |
| 15 | OP Česká Lípa / garáže KHS | Purkyňova ul., 470 01 Česká Lípa | 1. Bc. Jiří Skalský tel.: e-mail: jiri.skalsky@usvm.cz 2. Milan Hurych tel.: 487 885 124 e-mail: milan.hurych@uzsvm.cz |
| 16 | ÚP Ústí nad Labem / objekt Březinova | Březinova 442/1, 405 02 Děčín | 1. Ing. Dalibor Skalka tel.: e-mail: dalibor.skalka@uzsvm.cz 2. Zdeněk Hanuš tel.: e-mail: dalibor.skalka@uzsvm.cz |
| 17 | ÚP Ústí nad Labem / objekt Komenského, Hudečkova | Komenského nám. 641/1, 405 02 Děčín Hudečkova 757/6, 405 02 Děčín | 1. Ing. Dalibor Skalka tel.: e-mail: dalibor.skalka@uzsvm.cz 2. Zdeněk Hanuš tel.: e-mail: dalibor.skalka@uzsvm.cz |
| 18 | ÚP Ústí nad Labem / objekt Schichtova vila | Čajkovského 1837/94a, 400 01 Ústí nad Labem | 1. Ing. Klára Patyková tel.: e-mail: klara.patykova@uzsvm.cz 2. Lada Beleni tel.: e-mail: lada.beleni@uzsvm.cz |
| 19 | ÚP Ústí nad Labem / objekt vila Hönig | Čajkovského 1822/96a, 400 01 Ústí nad Labem | 1. Ing. Klára Patyková tel.: e-mail: klara.patykova@uzsvm.cz 2. Lada Beleni tel.: e-mail: lada.beleni@uzsvm.cz |
| 20 | ÚP Ústí nad Labem / objekt ubytovna Vaňov | Čajkovského 2207/96, 400 01 Ústí nad Labem | 1. Ing. Klára Patyková tel.: e-mail: klara.patykova@uzsvm.cz 2. Lada Beleni tel.: e-mail: lada.beleni@uzsvm.cz |

| Poř. č. | Objekt | Adresa | Kontaktní osoby |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | OP Teplice / objekt Bílina | Žižkovo náměstí 61, 418 01 Bílina | 1. Ing. Petr Škrobálek tel.: e-mail: petr.skrobalek@uzsvm.cz 2. Martin Charvát tel.: e-mail: martin.charvat@uzsvm.cz |
| 22 | OP Litoměřice / objekt zámek Doksany | Doksany 1, 411 82 | 1. Hana Pěnkavová tel.: e-mail: hana.penkavova@uzsvm.cz 2. tel.: e-mail: |

1. OBJEKT OP ČESKÁ LÍPA

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 1 | OP Česká Lípa | Děčínská 389, 470 01 Česká Lípa |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

2. OBJEKT OP CHOMUTOV

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 2 | OP Chomutov | Náměstí T.G.M. 1744, 430 02 Chomutov |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

3. OBJEKT MOST

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 3 | OP Chomutov / objekt Most | Pionýrů 2921/11, 434 01 Most |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

4. OBJEKT JABLONEC N. N.

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 4 | OP Liberec / objekt Jablonec n. N. | Podhorská 564/62,46 601 Jablonec n. N. |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

5. OBJEKT OP LIBEREC

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 5 | OP Liberec | Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 1 |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

6. OBJEKT OP LOUNY

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 6 | OP Louny | Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

7. OBJEKT OP TEPLICE

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 7 | OP Teplice | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

| EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
| 2012 | GALAXY GD-264 | MK7 (2) | RX40QZD (13) IR800M (2) MX40QZ (6) | MAS 203 (9) | 0 | SS2351NL (1) | 0 | S 3040 SR (2) TCB800M (2) | SA 105 (1) BM200 (1) | 0 | FA 300 (1) GB 060 (1) |

| CCTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| 2018 | Dahua, 2401 (7) | Dahua, 1220 (2) | Gogen 525T (1) Gogen 266T (1) | Hikvision 7216 (1) |

8. OBJEKT ÚP ÚSTÍ N. L.

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 8 | ÚP Ústí n. L. | Mírové nám. 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

9. OBJEKT DĚČÍN

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 9 | ÚP Ústí n. L. / objekt Děčín | Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

10. OBJEKT ÚP ÚSTÍ N. L.

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 10 | ÚP Ústí n. L. / objekt garáže | Rooseveltova ul. bez čp/če, KÚ:Ústí n.L., parcela 1812, 400 01 Ústí nad Labem |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

11. OBJEKT W. CHURCHILLA

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 12 | ÚP Ústí n. L. / objekt W. Churchilla | W.Churchilla 2698/12, 400 01 Ústí nad Labem |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

12. OBJEKT LITOMĚŘICE

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 13 | OP Litoměřice | Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

| EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| CCTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| - | - | - | - | - |

| EPS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sirény vnitřní / vnější | signální světla | ZDP |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| Kontrola vstupu KVS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace/ odhadované stáří | Vstupní docházkový terminál | Domovní dveřní systém | Čtečka karet nebo čipů | Turniket, branka | Klávesnice |
| Není známo | 1 ks Action | - | - | - | - |

13. OBJEKT VELKÝ ÚJEZD

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 14 | OP Litoměřice / objekt Velký Újezd | Velký Újezd 48, 412 01 Býčkovice |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

| EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
| Není známo | DSC Power 832 | 1 | 14 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

| CCTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| - | - | - | - | - |

| EPS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sirény vnitřní / vnější | signální světla | ZDP |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

14. OBJEKT BUDOVA KHS ČESKÁ LÍPA

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 15 | OP Česká Lípa / budova KHS | Purkyňova ul., 470 01 Česká Lípa |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

| EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
| 2015 | DGP EVO 192 | 3 | 19 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

| CCTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |

| EPS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sirény vnitřní / vnější | signální světla | ZDP |

15. OBJEKT GARÁŽE KHS ČESKÁ LÍPA

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 16 | OP Česká Lípa / garáže KHS | Purkyňova ul., 470 01 Česká Lípa |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

| EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
|  | ESPRIT 736 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |

| CCTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |

| EPS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sirény vnitřní / vnější | signální světla | ZDP |

16. OBJEKT BŘEZINOVA

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 17 | UP Ústí nad Labem / objekt Březinova | Březinova 442/1, 405 02 Děčín |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

| EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
| - | DGP EVO 192 | 1 | 20 | 5 | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 |

| CCTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| - | - | - | - | - |

| EPS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sirény vnitřní / vnější | signální světla | ZDP |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

17. OBJEKT KOMENSKÉHO / HUDEČKOVA

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 18 | UP Ústí nad Labem / objekt Komenského, Hudečkova | Komenského nám. 641/1, 405 02 Děčín Hudečkova 757/6, 405 02 Děčín |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

| EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
| - | DGP EVO 96 | 3 | 22 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 |

| CCTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| - | - | - | - | - |

| EPS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sirény vnitřní / vnější | signální světla | ZDP |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

18. OBJEKT SCHICHTOVA VILA

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 19 | UP Ústí nad Labem / objekt Schichtova vila | Čajkovského 1837/94a, 400 01 Ústí nad Labem |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

| EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
| - | Jablotron JA-63KR | JA60F | JA60P (12 x) | - | - | - | - | - | 1 | - | REGGAE mini GPRS |

| CCTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| - | - | - | - | - |

| EPS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sirény vnitřní / vnější | signální světla | ZDP |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

19. OBJEKT VILA HÖNIG

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 20 | UP Ústí nad Labem / objekt vila Hönig | Čajkovského 1822/96a, 400 01 Ústí nad Labem |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

| EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM Komunikátor |
| - | Jablotron JA-82KR | JA80F | JA80P (5x) + venkovní (2x) | JA80M (2x) | JA85P (3x) | - | - | - | 1+1 | - | REGGAE mini GPRS |

| CCTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| - | - | - | - | - |

| EPS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sirény vnitřní / vnější | signální světla | ZDP |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

20. OBJEKT UBYTOVNA VAŇOV

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 21 | UP Ústí nad Labem / objekt ubytovna Vaňov | Čajkovského 2207/96, 400 01 Ústí nad Labem |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

| EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
| - | DSC Power | PC5100 | LC100(11x) + Dual PIR+MW (3x) | - | - | - | - | - | 1+1 | - | REGGAE mini GPRS |

| CCTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| - | - | - | - | - |

| EPS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sirény vnitřní / vnější | signální světla | ZDP |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

21. OBJEKT BÍLINA

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 22 | OP Teplice / objekt Bílina | Žižkovo náměstí 61, 418 01 Bílina |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

| EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
| 2007 | DOMINUS MILLENNIUM MU3 - 2 | MP4 (3) | LC-100-PI (28) LC-103-PIMSK (6) | MAS 203 (56) | LC 105 DGB (19) | 0 | 0 | S 3040 SR (4) | 0/0 | 0 | Fautor FA 101 (1) |

| CCTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| - | - | - | - | - |

| EPS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sirény vnitřní / vnější | signální světla | ZDP |
| 1994/26 let | ZETTLER BMC 8 | ionizační A 610 (10) tepelné (5) tlačítkové (4) | - | - | vnitřní (1) | 13 | ano |

22. OBJEKT ZÁMEK DOKSANY

A. Objekt určený k poskytování služby

| Č. | Objekt | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 23 | OP Litoměřice / objekt zámek Doksany | Doksany 1, 411 82 |

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

| EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace | ústředna | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
|  | DOMINUS U.44 | P44 (2) | Digigard 50 (46) | MAM 216 (15) | Glasstrek (47) | 0 | 0 | 0 | 4/1 | 1 | 1 |

| CCTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| - | - | - | - | - |

| EPS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sirény vnitřní / vnější | signální světla | ZDP |
|  | Lites MHU109 | Optickokouřový (47) Tlačítkový (5) | - | - | 2/1 | 0 | Ano (ATH) |

Čl. II

Změna části přílohy č. 3

V Příloze č. 3_Cenová ujednání se tabulka

| Číslo objektu. | Cena za službu údržby ve stávajících objektech za 1 rok. | Kč bez DPH. | Kč včetně DPH. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OP Česká Lípa | 5 600 | 6 776 |
| 2 | OP Chomutov | 4 200 | 5 082 |
| 3 | OP Chomutov / objekt Most | 6 800 | 8 228 |
| 4 | OP Liberec / objekt Jablonec n. N. | 5 600 | 6 776 |
| 5 | OP Liberec | 5 600 | 6 776 |
| 6 | OP Louny | 6 200 | 7 502 |
| 7 | OP Teplice | 7 880 | 9 534,80 |
| 8 | ÚP Ústí nad Labem | 5 460 | 6 606,60 |
| 9 | ÚP Ústí nad Labem / objekt Děčín | 3 800 | 4 598 |
| 10 | ÚP Ústí nad Labem / objekt garáže | 5 560 | 6 727,60 |
| 11 | ÚP Ústí nad Labem / objekt Rumburk | 6 900 | 8 349 |
| 12 | ÚP Ústí nad Labem / objekt W. Churchilla | 5 960 | 7 211,60 |
| 13 | OP Litoměřice | 600 | 726 |
| 14 | OP Litoměřice / objekt Velký Újezd | 4 670 | 5 650,70 |
| 15 | OP Česká Lípa / budova KHS | 5 920 | 7 163,20 |
| 16 | OP Česká Lípa / garáže KHS | 3 320 | 4 017,20 |
| 17 | ÚP Ústí nad Labem / objekt Březinova | 7 620 | 9 220 |
| 18 | ÚP Ústí nad Labem / objekt Komenského, Hudečkova | 7 920 | 9 583 |
| 19 | ÚP Ústí nad Labem / objekt Schichtova vila | 5 290 | 6 400 |
| 20 | ÚP Ústí nad Labem / objekt vila Hönig | 5 370 | 6 497 |
| 21 | ÚP Ústí nad Labem / objekt ubytovna Vaňov | 5 530 | 6 691 |
| 22 | OP Teplice / objekt Bílina | 19 480 | 23 570 |
|  | Cena za 1 hod práce technika za komplexní poskytování služeb oprav v objektech ÚP | 1 200 | 1 452 |
|  | Cena za 1 hod práce jednoho revizního technika | 1 450 | 1 754,50 |
| Celková nabídková cena |  | 137 930 | 166 892,10 |

nahrazuje tabulkou:

| Číslo objektu. | Cena za službu údržby ve stávajících objektech za 1 rok. | Kč bez DPH. | Kč včetně DPH. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OP Česká Lípa | 5 600 | 6 776 |
| 2 | OP Chomutov | 4 200 | 5 082 |
| 3 | OP Chomutov / objekt Most | 6 800 | 8 228 |
| 4 | OP Liberec / objekt Jablonec n. N. | 5 600 | 6 776 |
| 5 | OP Liberec | 5 600 | 6 776 |
| 6 | OP Louny | 6 200 | 7 502 |
| 7 | OP Teplice | 7 880 | 9 534,80 |
| 8 | ÚP Ústí nad Labem | 5 460 | 6 606,60 |
| 9 | ÚP Ústí nad Labem / objekt Děčín | 3 800 | 4 598 |
| 10 | ÚP Ústí nad Labem / objekt garáže | 5 560 | 6 727,60 |
| 11 | ÚP Ústí nad Labem / objekt W. Churchilla | 5 960 | 7 211,60 |
| 12 | OP Litoměřice | 600 | 726 |
| 13 | OP Litoměřice / objekt Velký Újezd | 4 670 | 5 650,70 |
| 14 | OP Česká Lípa / budova KHS | 5 920 | 7 163,20 |
| 15 | OP Česká Lípa / garáže KHS | 3 320 | 4 017,20 |
| 16 | ÚP Ústí nad Labem / objekt Březinova | 7 620 | 9 220,20 |
| 17 | ÚP Ústí nad Labem / objekt Komenského, Hudečkova | 7 920 | 9 583,20 |
| 18 | ÚP Ústí nad Labem / objekt Schichtova vila | 5 290 | 6 400,90 |
| 19 | ÚP Ústí nad Labem / objekt vila Hönig | 5 370 | 6 497,70 |
| 20 | ÚP Ústí nad Labem / objekt ubytovna Vaňov | 5 530 | 6 691,30 |
| 21 | OP Teplice / objekt Bílina | 19 480 | 23 570,80 |
| 22 | OP Litoměřice / objekt zámek Doksany | 48 510 | 58 697,10 |
|  | Cena za 1 hod práce technika za komplexní poskytování služeb oprav v objektech ÚP | 1 200 | 1 452 |
|  | Cena za 1 hod práce jednoho revizního technika | 1 450 | 1 754,50 |
| Celková nabídková cena |  | 179 540 | 217 243,40 |

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní tento dodatek v registru smluv Úřadu, v registru veřejných zakázek Úřadu, na profilu zadavatele výše uvedeného zadávacího řízení a internetových stránkách objednatele.

2. Smluvní strany navzájem prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné skutečnosti ve smyslu obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich

užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv Ministerstva vnitra k uveřejnění bez zbytečného odkladu.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti exemplářích s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden poskytovatel.

| Za objednatele: | Za poskytovatele: |
| --- | --- |
| V Ústí nad Labem dne: 7.12.2020 | V Praze dne: 7.12.2020 |
| Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | Energobest s.r.o. |
| ............................................................... | ............................................................... |
| PhDr. Marie Ševelová | Jiřina Brejšová |
| ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem | jednatelka |