| ## NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  | Číslo: 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | 1.SčV a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram II |  |  |  |  |  |
| NOZ zpracoval: | 1.SčV a.s. |  |  |  | Datum: 13.11.2020 |  |
| Redukční šachta pro průmyslový vodovod |  |  |  |  | Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE |  |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem 13.11.2020 |  |  | Faxem | # Osobně |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný |  |  |  |  |  |  |
| v souladu s nabídkovým rozpočtem : |  |  |  |  |  |  |
| PČ; Typ; Popis; MJ; Množství; J.cena [CZK]; Cena celkem [CZK]; Množství skutečnost; J.cena [CZK]; Cena celkem [CZK] skutečnost. Práce a dodávky; Cena dle SoD; Cena změny; Rozdíl. Zemní práce; 202 543,53; 331 125,73; 128 582,20. 1; K; Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min; hod; 240,000; 72,76; 17 462,40; 0,000; 72,76; 0,00; -17 462,40. 2; K; Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min; den; 10,000; 35,31; 353,10; 0,000; 35,31; 0,00; -353,10. 5; K; Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně; m3; 55,260; 667,62; 36 892,68; 39,060; 667,62; 26 077,24; -10 815,44. 6; K; Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně; m3; 41,445; 884,89; 36 674,27; 46,910; 884,89; 41 510,19; 4 835,92. 7; K; Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně; m3; 41,445; 1 002,14; 41 533,69; 65,940; 1 002,14; 66 081,11; 24 547,42. K; Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 strojně; m3; 58,090; 1 390,00; 80 745,10; 80 745,10. 8; K; Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m; m2; 132,800; 25,00; 3 320,00; 0,000; 25,00; 0,00; -3 320,00. 9; K; Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m; m2; 132,800; 15,00; 1 992,00; 0,000; 15,00; 0,00; -1 992,00. 10; K; Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m; m3; 138,150; 61,11; 8 442,35; 0,000; 61,11; 0,00; -8 442,35. 11; K; Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m; m3; 138,150; 15,03; 2 076,39; 0,000; 15,03; 0,00; -2 076,39. 12; K; Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3; m3; 141,418; 67,25; 9 510,36; 0,000; 67,25; 0,00; -9 510,36. 13; K; Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5; m3; 17,560; 69,32; 1 217,26; 0,000; 69,32; 0,00; -1 217,26. K; Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3; m3; 109,018; 250,00; 27 254,50; 27 254,50. 14; K; Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5; m3; 74,115; 213,81; 15 846,53; 162,810; 213,81; 34 810,41; 18 963,88. K; Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7; m3; 58,090; 328,00; 19 053,52; 19 053,52. 15; K; Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3; m3; 79,699; 182,77; 14 566,59; 63,559; 182,77; 11 616,68; -2 949,91. 16; K; Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3; m3; 8,780; 246,56; 2 164,80; 24,980; 246,56; 6 159,07; 3 994,27. 18; K; Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním; m3; 79,045; 91,04; 7 196,26; 150,895; 91,04; 13 737,48; 6 541,22. 22; K; Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně; m2; 37,260; 65,25; 2 431,22; 46,300; 65,25; 3 021,08; 589,86. 23; K; Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5; m2; 37,260; 12,48; 465,00; 46,300; 12,48; 577,82; 112,82. 25; K; Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění; m2; 37,260; 9,17; 341,67; 46,300; 9,17; 424,57; 82,90. D; Zakládání; 12 047,75; 2 966,12; -9 081,63. 26; K; Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby; m; 20,800; 159,00; 3 307,20; 0,000; 159,00; 0,00; -3 307,20. 27; K; dočasná čerpací studna DN 800 - zřízení a odstranění; kus; 1,000; 6 270,00; 6 270,00; 0,000; 6 270,00; 0,00; -6 270,00. 28; K; Základové patky z betonu tř. C 30/37; m3; 0,759; 3 255,00; 2 470,55; 0,911; 3 255,00; 2 966,12; 495,57. D; Svislé a kompletní konstrukce; 10 922,40; 16 620,50; 5 698,10. 29; K; Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC; kus; 5,000; 232,00; 1 160,00; 6,000; 232,00; 1 392,00; 232,00. 30; M; sloupek plotový průběžný vč. nátěru 2000/108x4,0; kus; 5,000; 1 640,00; 8 200,00; 6,000; 1 640,00; 9 840,00; 1 640,00. 33; K; Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m; m; 8,000; 102,10; 816,80; 25,000; 102,10; 2 552,50; 1 735,70. 34; M; pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm; m; 8,000; 93,20; 745,60; 25,000; 93,20; 2 330,00; 1 584,40. K; Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu; m; 25,000; 16,00; 400,00; 400,00. M; drát ostnatý D 2mm; m; 25,000; 4,24; 106,00; 106,00. D; Vodorovné konstrukce; 10 504,80; 5 252,40; -5 252,40. 37; K; Podkladní bloky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop; m3; 3,000; 2 796,00; 8 388,00; 1,500; 2 796,00; 4 194,00; -4 194,00. 39; K; Bednění podkladních bloků otevřený výkop; m2; 4,800; 441,00; 2 116,80; 2,400; 441,00; 1 058,40; -1 058,40. D; Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní; 2 605,86; -2 605,86. 43; K; Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 40 mm; m2; 9,340; 279,00; 2 605,86; 0,000; 279,00; 0,00; -2 605,86. D; Trubní vedení; 223 521,70; 408 592,60; 185 070,90. 44; K; Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200; kus; 3,000; 6 340,35; 19 021,05; 2,000; 6 340,35; 12 680,70; -6 340,35. 47; K; Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250; kus; 8,000; 88,59; 708,72; 10,000; 88,59; 885,90; 177,18. 50; M; jištěný spoj DN 200; kus; 2,000; 1 472,51; 2 945,02; 0,000; 1 472,51; 0,00; -2 945,02. 51; K; Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200; kus; 1,000; 978,11; 978,11; 0,000; 978,11; 0,00; -978,11. 52; M; koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 200-11,25°; kus; 1,000; 3 289,77; 3 289,77; 0,000; 3 289,77; 0,00; -3 289,77. 53; K; Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200; kus; 13,000; 926,00; 12 038,00; 14,000; 926,00; 12 964,00; 926,00. 54; M; tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 200 PN10; kus; 1,000; 3 466,15; 3 466,15; 0,000; 3 466,15; 0,00; -3 466,15. 55; M; trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 1000mm s kotvící přírubou; kus; 1,000; 14 431,15; 14 431,15; 0,000; 14 431,15; 0,00; -14 431,15. 56; M; trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 600mm s kotvící přírubou; kus; 1,000; 37 439,48; 37 439,48; 0,000; 37 439,48; 0,00; -37 439,48. 60; M; multitoleranční spojka hrdlo - příruba DN 200 s jištěním proti posunu PN 10; kus; 3,000; 7 302,43; 21 907,29; 4,000; 7 302,43; 29 209,72; 7 302,43. 61; M; multitoleranční spojka hrdlo - hrdlo DN 200 s jištěním proti posunu PN 10; kus; 1,000; 9 879,99; 9 879,99; 0,000; 9 879,99; 0,00; -9 879,99. 76; K; nátrubek přivařovací G1/2, mat. 1.4301 a kulový kohout s křidélkem G1/2, nerez + těsnění G1/2 AN - dodávka a montáž; kpl; 2,000; 7 303,77; 14 607,54; 0,000; 7 303,77; 0,00; -14 607,54. 84; K; Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160; kus; 2,000; 562,55; 1 125,10; 0,000; 562,55; 0,00; -1 125,10. 85; M; přírubové spojení pro plastové potrubí DN 150/160 mm; kus; 2,000; 3 173,52; 6 347,04; 0,000; 3 173,52; 0,00; -6 347,04. M; příruba iso HAWLE; kus; 2,000; 1 263,00; 2 526,00; 2 526,00. 95; K; Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200; kus; 1,000; 2 339,72; 2 339,72; 2,000; 2 339,72; 4 679,44; 2 339,72. 96; M; pás navrtávací z tvárné litiny DN 200mm odbočka příruba DN 80; kus; 1,000; 4 567,19; 4 567,19; 0,000; 4 567,19; 0,00; -4 567,19. M; pás navrtávací HAKU 200-5/4"; kus; 2,000; 3 496,00; 6 992,00; 6 992,00. 97; K; Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 300; kus; 1,000; 2 872,87; 2 872,87; 0,000; 2 872,87; 0,00; -2 872,87. K; Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 400; kus; 2,000; 3 360,00; 6 720,00; 6 720,00. 98; M; šoupátko pitná krátká stavební dl PN10 DN 300; kus; 1,000; 14 698,39; 14 698,39; 0,000; 14 698,39; 0,00; -14 698,39. M; Šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 400x310mm; kus; 2,000; 78 354,00; 156 708,00; 156 708,00. 99; M; kolo ruční pro DN 250-300 D 500mm; kus; 1,000; 1 543,33; 1 543,33; 0,000; 1 543,33; 0,00; -1 543,33. 100; M; stojan pro uzávírací armatury+ ukazatel plohy + prodloužení vřetene pro šoupě; kus; 1,000; 14 701,07; 14 701,07; 0,000; 14 701,07; 0,00; -14 701,07. M; stojan pro uzávírací armatury+ ukazatel plohy + prodloužení vřetene pro šoupěDN 400; kus; 2,000; 34 835,85; 69 671,70; 69 671,70. 101; K; Demontáž stávajícího šoupěte DN 300, vč. stojanu pro uzavírání armatury, ručního kolečka a prodlouženého vřetene ve spojné šachtě, vč. odvozu na skládku investora; kpl; 1,000; 10 495,99; 10 495,99; 0,000; 10 495,99; 0,00; -10 495,99. K; Demontáž stávajícího šoupěte DN 400, vč. stojanu pro uzavírání armatury, ručního kolečka a prodlouženého vřetene ve spojné šachtě, vč. odvozu na skládku investora; kpl; 2,000; 14 560,00; 29 120,00; 29 120,00. M; Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm; kus; 11,000; 124,50; 1 369,50; 1 369,50. M; Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC; kus; 8,000; 60,70; 485,60; 485,60. M; Vsuvka redukovaná č. 245 DN 5/4x3/4" pozink; kus; 1,000; 45,40; 45,40; 45,40. M; Vsuvka redukovaná 1552G 6/4" x 5/4" mosazné; kus; 3,000; 211,50; 634,50; 634,50. M; Kohout kulový voda 3/4"; kus; 1,000; 185,50; 185,50; 185,50. M; Kohout kulový voda 5/4"; kus; 1,000; 481,50; 481,50; 481,50. M; Klapka zpětná voda 5/4"; kus; 1,000; 476,50; 476,50; 476,50. M; PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 80-5/4''; kus; 1,000; 812,00; 812,00; 812,00. M; TVAROVKA FF KUS 200/500; kus; 1,000; 6 122,00; 6 122,00; 6 122,00. M; TVAROVKA FF KUS 200/800; kus; 1,000; 8 272,00; 8 272,00; 8 272,00. M; TVAROVKA FF KUS 300/300; kus; 1,000; 10 023,00; 10 023,00; 10 023,00. M; TVAROVKA FF KUS 300/400; kus; 1,000; 10 218,00; 10 218,00; 10 218,00. M; KROUŽEK KLÍNOVÝ NASTAVITELNÝ GUMA 200; kus; 3,000; 4 152,00; 12 456,00; 12 456,00. 104; K; stojany kotevní ocelové s protikorozní úpravou - dodávka a montáž; kus; 3,000; 6 213,41; 18 640,23; 4,000; 6 213,41; 24 853,64; 6 213,41. 105; K; kotvící plech - dodávka a montáž; kpl; 2,000; 2 739,25; 5 478,50; 0,000; 2 739,25; 0,00; -5 478,50. D; Ostatní konstrukce a práce, bourání; 29 155,00; 22 455,00; -6 700,00. 107; M; nerezový poklop s panty 800x600 mm vč. mechanického zámku; kus; 1,000; 10 710,00; 10 710,00; 2,000; 10 710,00; 21 420,00; 10 710,00. 108; M; nerezový poklop s panty 800x600 mm vč. mechanického zámku a větracího komínku DN 100; kus; 1,000; 14 055,00; 14 055,00; 0,000; 14 055,00; 0,00; -14 055,00. 111; K; nerezové potrubí vč. větracího komínku DN 100 dl. cca 3,0 m - dodávka a montáž; kus; 1,000; 3 355,00; 3 355,00; 0,000; 3 355,00; 0,00; -3 355,00. Vedlejší rozpočtové náklady; 6 400,00; -6 400,00. 111; K; Vyhotovení geometrických plánů; kpl; 1,000; 6 400,00; 6 400,00; 0,000; 6 400,00; 0,00; -6 400,00. Celkem 289 311,31 Kč Vyjádření technického dozoru : Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny. U specifických tvarovek byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá. Ing. Luboš Straka, VRV a.s. Přílohy: ----- |
| Navrhovaná změna ceny díla: |  |  |  | Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: |  |  |
| 289 311,31 Kč bez DPH |  |  |  | 0 Kalendářních dnů |  |  |
| za zhotovitele (razítko/podpis) Datum: 20.11.2020 |  |  |  | za objednatele (razítko/ podpis) Datum: 20.11.2020 |  |  |