| NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY | Číslo: 1 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | 1.SčV a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram II |
| NOZ zpracoval: | 1.SčV a.s. | Datum: 13.11.2020 |
| Redukční šachta pro průmyslový vodovod | Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem 13.11.2020 | Faxem | Osobně |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný |
| v souladu s nabídkovým rozpočtem : |  |
| PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství skutečnost J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] skutečnost Práce a dodávky Cena dle SoD Cena změny Rozdíl Zemní práce 202 543,53 331 125,73 128 582,20 1 K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,000 72,76 17 462,40 0,000 | 72,76 0,00 -17 462,40 2 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,000 35,31 353,10 0,000 35,31 0,00 -353,10 5 K Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 55,260 | 667,62 36 892,68 39,060 667,62 26 077,24 -10 815,44 6 K Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 41,445 884,89 36 674,27 46,910 884,89 41 510,19 4 835,92 7 K Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně m3 41,445 1 002,14 41 533,69 65,940 1 002,14 66 081,11 24 547,42 K Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 58,090 1 390,00 80 745,10 80 745,10 8 | K Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 132,800 25,00 3 320,00 0,000 25,00 0,00 -3 320,00 9 K Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 132,800 15,00 1 992,00 0,000 15,00 0,00 -1 992,00 10 K Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m | m3 138,150 61,11 8 442,35 0,000 61,11 0,00 -8 442,35 11 K Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 138,150 15,03 2 076,39 0,000 15,03 0,00 -2 076,39 12 K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 141,418 67,25 9 510,36 0,000 67,25 0,00 -9 510,36 13 K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 17,560 69,32 1 217,26 0,000 69,32 0,00 -1 217,26 K Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 109,018 250,00 27 254,50 27 254,50 14 K Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 74,115 213,81 15 846,53 162,810 213,81 34 810,41 | 18 963,88 K Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 58,090 328,00 19 053,52 19 053,52 15 K Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 79,699 182,77 14 566,59 | 63,559 182,77 11 616,68 -2 949,91 16 K Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 8,780 246,56 2 164,80 24,980 246,56 6 159,07 3 994,27 18 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 79,045 | 91,04 7 196,26 150,895 91,04 13 737,48 6 541,22 22 K Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 37,260 65,25 2 431,22 46,300 65,25 3 021,08 589,86 23 K Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 37,260 12,48 465,00 46,300 12,48 577,82 112,82 25 K Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 37,260 9,17 341,67 46,300 9,17 424,57 82,90 D Zakládání 12 047,75 2 966,12 -9 081,63 | 26 K Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby m 20,800 159,00 3 307,20 0,000 159,00 0,00 -3 307,20 27 K dočasná čerpací studna DN 800 - zřízení a odstranění kus 1,000 6 270,00 | 6 270,00 0,000 6 270,00 0,00 -6 270,00 28 K Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 0,759 3 255,00 2 470,55 0,911 3 255,00 2 966,12 495,57 D Svislé a kompletní konstrukce 10 922,40 16 620,50 5 698,10 29 K Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC kus 5,000 232,00 1 160,00 6,000 232,00 1 392,00 232,00 30 M sloupek plotový průběžný vč. nátěru 2000/108x4,0 kus 5,000 1 640,00 8 200,00 6,000 1 640,00 9 840,00 1 640,00 33 K Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m m 8,000 102,10 816,80 25,000 102,10 2 552,50 1 735,70 34 M pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm m 8,000 93,20 745,60 25,000 93,20 2 330,00 1 584,40 K Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu m 25,000 16,00 400,00 400,00 M drát ostnatý D 2mm m 25,000 4,24 106,00 106,00 D Vodorovné konstrukce 10 504,80 5 252,40 -5 252,40 37 K Podkladní bloky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 3,000 2 796,00 8 388,00 1,500 2 796,00 4 194,00 | -4 194,00 39 K Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 4,800 441,00 2 116,80 2,400 441,00 1 058,40 -1 058,40 D Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 605,86 -2 605,86 43 K Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 40 mm m2 | 9,340 279,00 2 605,86 0,000 279,00 0,00 -2 605,86 D Trubní vedení 223 521,70 408 592,60 185 070,90 44 K Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200 kus 3,000 6 340,35 19 021,05 2,000 6 340,35 12 680,70 | -6 340,35 47 K Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250 kus 8,000 88,59 708,72 10,000 88,59 885,90 177,18 50 M jištěný spoj DN 200 kus 2,000 1 472,51 2 945,02 0,000 1 472,51 0,00 -2 945,02 51 K Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200 kus 1,000 978,11 978,11 0,000 978,11 0,00 -978,11 52 M koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 200-11,25° kus 1,000 3 289,77 3 289,77 0,000 3 289,77 0,00 -3 289,77 | 53 K Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 kus 13,000 926,00 12 038,00 14,000 926,00 12 964,00 926,00 54 M tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 200 PN10 kus 1,000 3 466,15 3 466,15 0,000 3 466,15 0,00 -3 466,15 55 M trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 1000mm s kotvící přírubou kus 1,000 14 431,15 14 431,15 0,000 14 431,15 0,00 -14 431,15 56 M trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 600mm s kotvící přírubou kus 1,000 37 439,48 37 439,48 0,000 37 439,48 0,00 -37 439,48 60 M multitoleranční spojka hrdlo - příruba DN 200 s jištěním proti posunu PN 10 kus 3,000 7 302,43 21 907,29 4,000 7 302,43 29 209,72 7 302,43 61 M multitoleranční spojka hrdlo - hrdlo DN 200 s jištěním proti posunu PN 10 kus 1,000 9 879,99 9 879,99 0,000 9 879,99 0,00 -9 879,99 76 K nátrubek přivařovací G1/2, mat. 1.4301 a kulový kohout s křidélkem G1/2, nerez + těsnění G1/2 AN - dodávka a montáž kpl 2,000 7 303,77 14 607,54 0,000 7 303,77 0,00 -14 607,54 84 K Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 2,000 562,55 1 125,10 0,000 562,55 0,00 -1 125,10 85 M přírubové spojení pro plastové potrubí DN 150/160 mm kus 2,000 3 173,52 6 347,04 0,000 3 173,52 0,00 -6 347,04 M příruba iso HAWLE kus 2,000 1 263,00 2 526,00 2 526,00 95 K Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200 kus 1,000 2 339,72 2 339,72 2,000 2 339,72 4 679,44 2 339,72 96 M pás navrtávací z tvárné litiny DN 200mm odbočka příruba DN 80 kus 1,000 4 567,19 4 567,19 0,000 4 567,19 0,00 -4 567,19 M pás navrtávací HAKU 200-5/4" kus 2,000 3 496,00 6 992,00 6 992,00 97 K Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 300 kus 1,000 2 872,87 2 872,87 0,000 2 872,87 0,00 -2 872,87 K Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 400 kus 2,000 3 360,00 6 720,00 6 720,00 98 M šoupátko pitná krátká stavební dl PN10 DN 300 kus 1,000 14 698,39 14 698,39 0,000 14 698,39 0,00 -14 698,39 M Šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 400x310mm kus 2,000 78 354,00 156 708,00 156 708,00 99 M kolo ruční pro DN 250-300 D 500mm kus 1,000 1 543,33 1 543,33 0,000 1 543,33 0,00 -1 543,33 100 M stojan pro uzávírací armatury+ ukazatel plohy + prodloužení vřetene pro šoupě kus 1,000 14 701,07 14 701,07 0,000 14 701,07 0,00 -14 701,07 M stojan pro uzávírací armatury+ ukazatel plohy + prodloužení vřetene pro šoupěDN 400 kus 2,000 34 835,85 69 671,70 69 671,70 101 K Demontáž stávajícího šoupěte DN 300, vč. stojanu pro uzavírání armatury, ručního kolečka a prodlouženého vřetene ve spojné šachtě, vč. odvozu na skládku investora kpl 1,000 10 495,99 10 495,99 0,000 10 495,99 0,00 -10 495,99 K Demontáž stávajícího šoupěte DN 400, vč. stojanu pro uzavírání armatury, ručního kolečka a prodlouženého vřetene ve spojné šachtě, vč. odvozu na skládku investora kpl 2,000 14 560,00 29 120,00 29 120,00 M Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm kus 11,000 124,50 1 369,50 1 369,50 M Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC kus 8,000 60,70 485,60 485,60 M Vsuvka redukovaná č. 245 DN 5/4x3/4" pozink kus 1,000 45,40 45,40 45,40 M Vsuvka redukovaná 1552G 6/4" x 5/4" mosazné kus 3,000 211,50 634,50 634,50 M Kohout kulový voda 3/4" kus 1,000 185,50 185,50 185,50 M Kohout kulový voda 5/4" kus 1,000 481,50 481,50 481,50 M Klapka zpětná voda 5/4" kus 1,000 476,50 476,50 476,50 M PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 80-5/4'' kus 1,000 812,00 812,00 812,00 M TVAROVKA FF KUS 200/500 kus 1,000 6 122,00 6 122,00 6 122,00 M TVAROVKA FF KUS 200/800 kus 1,000 8 272,00 8 272,00 8 272,00 M TVAROVKA FF KUS 300/300 kus 1,000 10 023,00 10 023,00 10 023,00 M TVAROVKA FF KUS 300/400 kus 1,000 10 218,00 10 218,00 10 218,00 M KROUŽEK KLÍNOVÝ NASTAVITELNÝ GUMA 200 kus 3,000 4 152,00 12 456,00 12 456,00 104 K stojany kotevní ocelové s protikorozní úpravou - dodávka a montáž kus 3,000 6 213,41 18 640,23 4,000 6 213,41 24 853,64 6 213,41 105 K kotvící plech - dodávka a montáž kpl 2,000 2 739,25 5 478,50 0,000 2 739,25 0,00 -5 478,50 D Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 155,00 22 455,00 -6 700,00 107 M nerezový poklop s panty 800x600 mm vč. mechanického zámku kus 1,000 10 710,00 10 710,00 2,000 10 710,00 21 420,00 10 710,00 108 M nerezový poklop s panty 800x600 mm vč. mechanického zámku a větracího komínku DN 100 kus 1,000 14 055,00 14 055,00 0,000 14 055,00 0,00 -14 055,00 111 K nerezové potrubí vč. větracího komínku DN 100 dl. cca 3,0 m - dodávka a montáž kus 1,000 3 355,00 3 355,00 0,000 3 355,00 0,00 -3 355,00 Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00 -6 400,00 111 K Vyhotovení geometrických plánů kpl 1,000 6 400,00 6 400,00 0,000 6 400,00 0,00 -6 400,00 Celkem 289 311,31 Kč Vyjádření technického dozoru : Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny. U specifických tvarovek byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá. Ing. Luboš Straka, VRV a.s. Přílohy: ----- |
| Navrhovaná změna ceny díla: | Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: |
| 289 311,31 Kč bez DPH | 0 Kalendářních dnů |
| za zhotovitele (razítko/podpis) Datum: 20.11.2020 | za objednatele (razítko/ podpis) Datum: 20.11.2020 |