BACIK

Topné systémy

CERTUSS - pracovní výkaz

Datum:  16.11.2020

Zákazník: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO       Místo instalace: HÚSKOVA 2  BRNO

kotel: CERTUSS  1300          výrobní číslo: 9267	provozní hodiny: 22 497

Popis nahlášené poruchy:

DEFEKTNÍ TLAKOVÝ CELEK, VYTÉKÁ Z NĚJ VODA

/

Prováděné práce:

- DEMONTÁŽ TLAKOVÉHO CELKU Z VYVÍJEČE

- OPRAVA (ZAVAŘENÍ) DVOU DĚR

- TLAKOVÁ ZKOŠKA

- OPĚTOVNÉ SESTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ VYVÍJEČE

| Montáž: od 8:00 hod. do 14:00’ hod., tj. 2X6 + 5 = 17 |  | hod.x 550,- = 9.350,- |
| --- | --- | --- |
| Doprava: z ODER do BRNA |  | tj.j 290km x 9,-. = 2.610,- |
| Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě: |  | hod. x = -------- |
| Náklady celkem bez DPH: 11.960,- yí |  |  |

Za správnost ručí technik: jméno:

podpis:

Zákazník:

jméno:

podpis: