**Specifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu**

**Předmětem plnění** této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka (prodej do vlastnictví zadavatele) **třiceti osmi (38) elektrických polohovacích lůžek a sedmdesáti (70) matrací** dle níže uvedené technické specifikace a dalších zadávacích podmínek.

1. **Typ zboží:** Polohovací elektrické lůžko

**Ložní rozměr na matraci:**

* **šířka:** 90 cm
* **délka:** 200 cm

**Technické vlastnosti:**

* **šířka:** 102 cm
* **délka:** 207 cm
* **výška:** 180-220 cm
* **typ výrobku:** jednolůžko
* **povrchová úprava:** lak transparent
* **dekor:** olše – přírodní buk
* **rám s nůžkovým zdvihem**
* **rozkládací čtyřdílný rošt**
* **nastavení tuhosti lamel**
* **nastavitelnost kování:** možnost nastavení do čtyř různých pozic
* **nastavitelná výška lehací plochy:** až do výšky 39,5 cm od podlahy
* **elektrické polohování roštu**
* **elektrické nastavení výšky lůžka**
* **hrazda s hrazdičkou**
* **bezpečnostní postranice**
* **pojezdová kolečka s brzdou**
* **mechanické nouzové spuštění zádové části roštu**
* **bezpečnostní pojistka polohování**
* **transportní skládací systém TLSU**
* **zvýšená nosnost**

**Záruka:** 2 roky od převzetí zboží

1. **Typ zboží:** Pogumovaná matrace

**Technické vlastnosti:**

* **šířka:** 90 cm
* **délka:** 200 cm
* **trvalé zatížení:** alespoň 120 kg
* **obal:** matrace musí být pogumovaná, aby byla odolná proti průniku tekutin, ideálně vybavena omyvatelným, snímatelným obalem, jež bude možné prát

**Záruka:** 2 roky od převzetí zboží