|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 |  |
|  |  |
|  |  |
| **Název položky - konkretizace** | **Počet jednotek** |
| Trubka Cu Supersan 15x1 polotvrdá | 45 m |
| Trubka Cu Supersan 18x1 polotvrdá | 30 m |
| Oblouk CU 90 D15 5001a I/A | 20 kusů |
| Oblouk CU 90 D15 5002a A/A | 30 kusů |
| T kus CU D 18 5130 | 20 kusů |
| T kus CU D18-15-18 5130R | 15 kusů |
| T kus CU D 15 5130 | 30 kusů |
| Koleno CU 45 D15 5040 I/A | 20 kusů |
| Koleno CU 45 D18 5040 I/A | 10 kusů |
| Koleno CU 45 D 15 5041 A/A | 15 kusů |
| Koleno CU 45 D 18 5041 A/A | 15 kusů |
| Nátrubek CU D15 5270 | 20 kusů |
| Nátrubek CU D18 5270 | 20 kusů |
| Redukce CU D 18-15 5240 A/A | 16 kusů |
| Přechodka CU 15x1/2" přímé, vně.z. 4243g | 16 kusů |
| Přechodka CU 18x1/2" přímé, vně.z. 4243g | 12 kusů |
| Přechodka CU 15x1/2" přímé, vně.z. 4270g | 16 kusů |
| Přechodka CU 18x1/2" přímé, vně.z. 4270g | 10 kusů |
| Oblouk CU obcházející D15 5085 A/A | 14 kusů |
| Oblouk CU obcházející D18 5085 A/A | 10 kusů |
| Koleno CU 90 D 15 5090 A/A | 10 kusů |
| Koleno CU 90 D 18 5090 A/A | 10 kusů |
| Pájka S-Sn97 Ag3 2 mm(se stříbrem) | 4 kusy |
| Pasta k měk. Pájení S-Sn97 Ag3 250 g | 2 kusy |
| Rouno čistící pro CU (v balení 10 kusů) | 3 balení |
| Kartáček vnitřnína Cu 18 mm | 4 kusy |
| Kartáček vnitřnína Cu 15 mm | 4 kusy |
| Kolenu Cu 15x1/2" nást., vnit.z. 4472g | 6 kusů |
| Vlákno těsnící TANGIT UNI-LOCK | 320 m |
| Kohout vypouštěcí 1/2 s páčkou (38N) | 4 kusy |
| Šroubení TOP 1/2" přímé, MS, těsnění | 6 kusů |
| T kus pozink 1/2" | 6 kusů |
| Oblouk LIS Cu voda 90 D15 A/A | 10 kusů |
| T-kus LIS Cu voda D15 | 6 kusů |
| T kus PPR D 20 | 300 kusů |
| Nátrubek PPR D 20 | 300 kusů |
| Koleno PPR 45o D 20 | 80 kusů |
| Redukce PPR D 25/20 A/A | 360 kusů |
| Koleno PPR 45o D 25 | 80 kusů |
| Nátrubek PPR D 25 | 300 kusů |
| Zástřik PPR D 25x3/4" vnější | 50 kusů |
| Trubka PP-RCT UNI 20x2,3x4000 šedá | 640 m |
| Trubka PP-RCT UNI 25x2,8x4000 šedá | 200 m |
| T kus PPR D 32 | 40 kusů |
| Nátrubek PPR D 32 | 20 kusů |
| Trubka PP-RCT UNI 32x2,9x4000 šedá | 40 m |
| Koleno PPR 90o D25 3/4" | 300 kusů |
| Koleno PPR 90o D20 1/2" | 600 kusů |
| T kus PPR D 25 | 240 kusů |
| Zástřik PPR D 25x3/4" vnitřní | 50 kusů |
| Zástřik PPR D 25x1/2" vnitřní | 30 kusů |
| Zástřik PPR D 20x1/2" vnitřní | 30 kusů |
| Zástřik PPR D 20x1/2" vnější | 30 kusů |
| Koleno PPR 90o D32 1" | 50 kusů |
| Spoj PPr D 20 rozebíratelný | 10 kusů |
| Koleno PPR D 20x1/2" nástěnné | 200 kusů |
| Líh 1L | 5 kusů |
| Vlákno těsnící LOCTITE 55 160 m | 5 kusů |