**Nabídkový list Česká voda-Czech Water,a.s.**

**ČESKÁ VODA**

CZGCH WATGR

Ke Kablu 971, Praha 10, 10200 100:25035070, DIČ: CZ25035070

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaše objednávka: | Nabídka: |  | CVCW |  |  |
| Provádí: | CVCW, stř. 20240 | Datum: |  | 05.11.2020 |  |  |
| Název zakázky: |  |  |  |  |  |
|  | Oprava čerpadel M a M4 na R32 |  |  |
| Popis opravy: |
| Materiál: |
| Poz.č. | Položka | mj. | Množství | Jednotková ce | Cena celkem |
|  | Ložisková sada | ks | 2 | 2 695,00 Kč | 5 390 Kč |
|  | Plech nerez děrovaný 1,5x1000x2000 | ks | 1 | 3 250,00 Kč | 3 250 Kč |
|  | Šroub M8x25 | ks | 50 | 2,70 Kč | 135 Kč |
|  | Šroub M8x60 | ks | 50 | 3,00 Kč | 150 Kč |
|  | Šroub M 10x40 | ks | 50 | 4,00 Kč | 200 Kč |
|  | Závitová tyč M30 | ks | 5 | 365,00 Kč | 1 825 Kč |
|  | Závitová tyč M12 nerez | ks | 10 | 245,00 Kč | 2 450 Kč |
|  | Matka M8 | ks | 50 | 1,00 Kč | 50 Kč |
|  | Matka M10 | ks | 50 | 1,50 Kč | 75 Kč |
|  | Matka M20 nerez poteflonovaná | ks | 50 | 4,90 Kč | 245 Kč |
|  | Matka M30 nerez poteflonovaná | ks | 25 | 135,00 Kč | 3 375 Kč |
|  | Podložka M8 | ks | 100 | 0,50 Kč | 50 Kč |
|  | Podložka M10 | ks | 100 | 1,10 Kč | 110 Kč |
|  | Podložka M20 | ks | 50 | 1,95 Kč | 98 Kč |
|  | Podložka M30 | ks | 50 | 19,50 Kč | 975 Kč |
|  | Mazací tuk potravinářský 17 kg | ks | 1 | 25 500,00 Kč | 25 500 Kč |
|  | Těsnění DN 250 | ks | 5 | 350,00 Kč | 1 750 Kč |
|  | Slepá příruba DN250 | ks | 1 | 5 950,00 Kč | 5 950 Kč |
|  | Barva ETERNAL 10 kg | ks | 1 | 1 590,00 Kč | 1 590 Kč |
|  |  |  |  |  | 0 Kč |
|  | Pískování dílů čerpadla | pol. | 1 | 19 500,00 Kč | 19 500 Kč |
|  |  |  |  |  | 0 Kč |
| Materiál celkem |  |  |  |  | 58 898 Kč |
| Montážní práce |  |  |  |  | 237 000 Kč |
| Doprava a mechanizace |  |  |  |  | 36 000 Kč |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 331 898 Kč |
| Nabídku Dřevo Marek | Nabídku schválil: |  |  |  |