**From:** Bc. Jana Winklerova, Dis. [=anonymizováno=]   
**Sent:** Wednesday, January 6, 2021 9:45 AM  
**To:** 'Iva Husáková - STAMP UNI s.r.o.'  
**Subject:** RE: oprava DAG Tachov

Dobrý den, prosím objednat. Číslo objednávky ZZSPK -100/2021

nove logo

**Bc. Jana Winklerová DiS.**

Vedoucí úseku technických činností

Zajišťování agendy složek životního prostředí

Klatovská 2960/200i, 301 00  Plzeň

Tel.:         =anonymizováno=

Mob.:      =anonymizováno=

e-mail:=anonymizováno=

<http://www.zzspk.cz>

**From:** Iva Husáková - STAMP UNI s.r.o. [=anonymizováno=]   
**Sent:** Wednesday, January 06, 2021 8:43 AM  
**To:** 'Bc. Jana Winklerova, Dis.'  
**Subject:** RE: oprava DAG Tachov

Posílám domluvené.

Hezký den :-)

S pozdravem

Iva Husáková  
Servis a údržba záložních zdrojů

mobil: =anonymizováno=

e-mail: =anonymizováno=

cid:image002.png@01CCC977.DF5D0BD0

Studentská 94/47, 36007 Karlovy Vary

tel+fax: 353 220 911, 353 222 850

[www.stamp.cz](http://www.stamp.cz/)

**STAMP UNI - dodavatel silno a slaboproudých systémů,**

**záložních dieselgenerátorů a UPS**

**prodejce elektrocentrál a motorových strojů s vlastním servisem**

**From:** Bc. Jana Winklerova, Dis. [=anonymizováno=]   
**Sent:** Monday, January 4, 2021 6:25 PM  
**To:** 'Iva Husáková - STAMP UNI s.r.o.'  
**Cc:** =anonymizováno=   
**Subject:** oprava DAG Tachov  
**Importance:** High

Dobrý večer, ráda bych objednala opravu DAG na VZ Tachov. Jedná se o to, že stroj nenaskočí ani při zapnutí manuálu. Po konzultaci s panem Pomikálkem by se snad mělo jednat o vstřikovací čerpadlo. Vzhledem tomu, že hlásí mrazy je vysoká pravděpodobnost, že bude docházet v této lokalitě k výpadku proudu. Prosím o stanovení závady a následné nabídky opravy, případné výměny.

Děkuji

nove logo

**Bc. Jana Winklerová DiS.**

Vedoucí úseku technických činností

Zajišťování agendy složek životního prostředí

Klatovská 2960/200i, 301 00  Plzeň

Tel.:         =anonymizováno=

Mob.:       =anonymizováno=

e-mail:=anonymizováno=

<http://www.zzspk.cz>