| Export Komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >> skryté sloupce << |  |  |  |
|  |  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 9. 12. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 231 353,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 231 353,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678 584,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 909 937,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 9. 12. 2020 |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 231 353,17 |  |  |  |  |  |  | 3 909 937,34 |  |  |  |
|  |  | ZL 23 |  |  |  |  |  | Drenáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 005,16 |  |  |  |  |  |  | 415 036,24 |  |  |  |
|  |  | ZL 24_01 |  |  |  |  |  | SKCV výplně otvorů VCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 624 244,12 |  |  |  |  |  |  | -3 175 335,39 |  |  |  |
|  |  | ZL 24_02 |  |  |  |  |  | SKCV výplně otvorů MNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 431 306,15 |  |  |  |  |  |  | 4 151 880,44 |  |  |  |
|  |  | ZL 25 |  |  |  |  |  | Vratislavice nad Nisou - změna objemu retenční nádrže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 843,63 |  |  |  |  |  |  | 324 090,79 |  |  |  |
|  |  | ZL 26 |  |  |  |  |  | Vratislavice nad Nisou - elektro svítidla v pohledových betonech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 581,54 |  |  |  |  |  |  | 295 943,66 |  |  |  |
|  |  | ZL 27 |  |  |  |  |  | SKCV Vratislavice nad Nisou - profilace říms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 811,89 |  |  |  |  |  |  | 328 892,39 |  |  |  |
|  |  | ZL 28 |  |  |  |  |  | Kamenické práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 566,00 |  |  |  |  |  |  | 157 984,86 |  |  |  |
|  |  | ZL 29 |  |  |  |  |  | SKCV Vratislavice nad Nisou - změna barvy radiátorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 189,31 |  |  |  |  |  |  | 107 919,07 |  |  |  |
|  |  | ZL 30_01 |  |  |  |  |  | VCP změna zařizovacích předmětů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 622,92 |  |  |  |  |  |  | 453 293,73 |  |  |  |
|  |  | ZL 30_02 |  |  |  |  |  | MNP změna zařizovacích předmětů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -180 200,00 |  |  |  |  |  |  | -218 042,00 |  |  |  |
|  |  | ZL 31 |  |  |  |  |  | SKCV stínící technika - předokení rolety , O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 890,52 |  |  |  |  |  |  | 305 997,53 |  |  |  |
|  |  | ZL 32 |  |  |  |  |  | SKCV VCP reflektory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 587,20 |  |  |  |  |  |  | 52 740,51 |  |  |  |
|  |  | ZL 33 |  |  |  |  |  | SKCV Vratislavice nad Nisou - Úprava ÚT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 314,08 |  |  |  |  |  |  | 103 230,04 |  |  |  |
|  |  | ZL 34 |  |  |  |  |  | Změny souvisejicí s MAR která původně řídila jen VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 792,47 |  |  |  |  |  |  | 96 548,89 |  |  |  |
|  |  | ZL 35 |  |  |  |  |  | Vícepráce hlediště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 803,42 |  |  |  |  |  |  | 212 722,14 |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  |  |  |  |  | Odpočty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -135 118,20 |  |  |  |  |  |  | -163 493,02 |  |  |  |
|  |  |  | 02 |  |  |  |  |  | Přípočty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 921,62 |  |  |  |  |  |  | 376 215,16 |  |  |  |
|  |  | ZL 36 |  |  |  |  |  | Prodloužení termínu zařízení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 483,00 |  |  |  |  |  |  | 297 034,43 |  |  |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 23 - Drenáž |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 343 005,16 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 343 005,16 |  |  | 21,00% | 72 031,08 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 415 036,24 |  |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 23 - Drenáž |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 343 005,16 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 343 005,16 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 262 100,50 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 46 837,58 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 34 067,08 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 23 - Drenáž |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 343 005,16 |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 343 005,16 |  |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 262 100,50 |  |
|  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 46 837,58 |  |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 34 067,08 |  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 23 - Drenáž |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 343 005,16 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 343 005,16 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 262 100,50 |  |
| 1 | K | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 268,000 | 450,50 | 120 734,00 |  |
| 2 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 268,000 | 29,19 | 7 822,92 |  |
| 3 | K | 151101103 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m | m2 | 35,000 | 269,00 | 9 415,00 |  |
| 4 | K | 151101113 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m | m2 | 35,000 | 132,00 | 4 620,00 |  |
| 5 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 268,000 | 154,69 | 41 456,92 |  |
| 6 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 268,000 | 41,45 | 11 108,60 |  |
| 7 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 268,000 | 61,80 | 16 562,40 |  |
| 8 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 11,200 | 73,60 | 824,32 |  |
| 9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 251,200 | 100,68 | 25 290,82 |  |
| 10 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 16,800 | 217,93 | 3 661,22 |  |
| 11 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 33,600 | 318,00 | 10 684,80 |  |
| 12 | K | 181111122 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2 | m2 | 100,000 | 70,20 | 7 020,00 |  |
| 13 | K | 181411132 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 | m2 | 100,000 | 27,60 | 2 760,00 |  |
| 14 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1,500 | 93,00 | 139,50 |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 46 837,58 |  |
| 15 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | m | 70,000 | 138,11 | 9 667,70 |  |
| 16 | M | 286114620 | trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x5000 mm SN 8 | kus | 14,000 | 1 017,92 | 14 250,88 |  |
| 17 | K | 894812313 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T | kus | 1,000 | 5 780,00 | 5 780,00 |  |
| 18 | K | 894812335 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 6000 mm | kus | 1,000 | 10 100,00 | 10 100,00 |  |
| 19 | K | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 1,000 | 109,00 | 109,00 |  |
| 20 | K | 894812359 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s plastovým konusem | kus | 1,000 | 6 930,00 | 6 930,00 |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 34 067,08 |  |
| 21 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 33,953 | 1 003,36 | 34 067,08 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 24_01 - SKCV výplně otvorů VCP |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | -2 624 244,12 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | -2 624 244,12 |  |  | 21,00% | -551 091,27 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -3 175 335,39 |  |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 24_01 - SKCV výplně otvorů VCP |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | -2 624 244,12 |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | -2 624 244,12 |  |
|  | 7661 - Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot) |  |  |  |  |  | -2 624 244,12 |  |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 24_01 - SKCV výplně otvorů VCP |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -2 624 244,12 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -2 624 244,12 |  |
|  |  | D | 7661 | Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot) |  |  |  | -2 624 244,12 |  |
|  | 1 | K | D11 | dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové bezpečnostní skloprotipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1700/2300, dveřní křídlo 1600/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové ostré zasklívací lišty | ks | -1,000 | 50 880,00 | -50 880,00 |  |
|  | 4 | K | O3 | hliníkové okno do U profilu v celém obvodě bezrámové neotevíravé interiérové okno, stavební rozměr 1575/2300vnitřní ostění z plechu tl. 4 mm po celém obvodu kovářská čerň imitace kovu | ks | -2,000 | 111 300,00 | -222 600,00 |  |
|  | 8 | K | PS10 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily, stavební rozměr 13000/2300, dveřní křídlo 900/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | -1,000 | 276 940,90 | -276 940,90 |  |
|  | 9 | K | PS17 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 3225/3610, bez zárubně | ks | -4,000 | 86 012,64 | -344 050,56 |  |
|  | 10 | K | PS19 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm, dveřní křídlo 1450/4386, bez zárubně | ks | -1,000 | 78 302,20 | -78 302,20 |  |
|  | 11 | K | PS20 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm, stavební rozměr 10500/1900, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | -1,000 | 182 550,02 | -182 550,02 |  |
|  | 5 | K | PS4 | dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové dveře prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové bezpečnostní sklo akustické, stavební rozměr 3350/2300 3980/2585 ( 1950), dveřní křídlo 900/2300 1600/2300, rám z dřevěných profilů bezfalcové | ks | -1,000 | 133 348,00 | -133 348,00 |  |
|  | 6 | K | PS6 | dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové pevný kus prosklený dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární ochrana EI 45 DP1- S - C, stavební rozměr 2400/2300, dveřní křídlo 900/2200, rám z hliníkových profilů bezfalc. | ks | -1,000 | 261 103,44 | -261 103,44 |  |
|  | 7 | K | PS7 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení požární odolnost EW 60 dvoukřídlé bezpečnostní vstupní dveře prosklené, stavební rozměr 7100/2300 mm., dveřní křídlo 800/2150, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | -1,000 | 1 074 469,00 | -1 074 469,00 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 24_02 - SKCV výplně otvorů MNP |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 3 431 306,15 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 3 431 306,15 |  |  | 21,00% | 720 574,29 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 4 151 880,44 |  |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 24_02 - SKCV výplně otvorů MNP |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 3 431 306,15 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 3 431 306,15 |  |
|  |  | 7661 - Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot) |  |  |  |  |  | 3 431 306,15 |  |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 24_02 - SKCV výplně otvorů MNP |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 3 431 306,15 |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3 431 306,15 |
|  |  | D | 7661 | Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot) |  |  |  | 3 431 306,15 |
|  | 1 | K | PS4.1 | dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové dveře prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové bezpečnostní sklo akustické, stavební rozměr 3350/2300 3980/2585 ( 1950), dveřní křídlo 900/2300 1600/2300, rámz hliníkových profiů profilů bezfalco | ks | 1,000 | 265 173,71 | 265 173,71 |
|  | 2 | K | PS6.1 | dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové, prosklené dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární ochrana EI 45 DP1- S - C, stavební rozměr 1100/2300, dveřní křídlo 930/2200, rám z hliníkových profilů bezfalc. | ks | 2,000 | 221 868,72 | 443 737,44 |
|  | 3 | K | PS17.1 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 3425/3610, bez zárubně, povrchová úprava | ks | 4,000 | 114 874,00 | 459 496,00 |
|  | 4 | K | PS22 | nová položka - není V SOD Al okno 760/760 - hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří výklopný a otvíravý systém | ks | 2,000 | 15 734,00 | 31 468,00 |
|  | 5 | K | PS20.1 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm předsazená montáž prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 14000/2250 | ks | 1,000 | 485 692,00 | 485 692,00 |
|  | 6 | K | PS19.1 | hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří výklopný systém otvírání, stavební rozměr rozměr okna 2000/2000, 2000/2000 | ks | 1,000 | 68 633,00 | 68 633,00 |
|  | 7 | K | PS10.1 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm předsazená montáž prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené | ks | 1,000 | 388 573,00 | 388 573,00 |
|  | 8 | K | PS7.1 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm předsazená montáž, prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří požární odolnost EW 60 dvoukřídlé bezpe | ks | 1,000 | 1 288 533,00 | 1 288 533,00 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 25 - Vratislavice nad Nisou - změna objemu retenční nádrže |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 267 843,63 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 267 843,63 |  |  | 21,00% | 56 247,16 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 324 090,79 |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 25 - Vratislavice nad Nisou - změna objemu retenční nádrže |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 267 843,63 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 267 843,63 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 155 097,61 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 112 746,02 |  |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 25 - Vratislavice nad Nisou - změna objemu retenční nádrže |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 267 843,63 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 267 843,63 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 155 097,61 |  |
|  | 1 | K | 131201201 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 120,000 | 684,40 | 82 128,00 |  |
|  | 2 | K | 131201209 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 120,000 | 45,48 | 5 457,60 |  |
|  | 3 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 80,000 | 197,67 | 15 813,60 |  |
|  | 4 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 80,000 | 98,36 | 7 868,80 |  |
|  | 5 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 120,000 | 93,98 | 11 277,60 |  |
|  | 6 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 33,600 | 277,99 | 9 340,46 |  |
|  | 7 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 86,400 | 52,55 | 4 540,32 |  |
|  | 8 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 67,200 | 148,40 | 9 972,48 |  |
|  | 9 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 86,400 | 100,68 | 8 698,75 |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 112 746,02 |  |
|  | 10 | K | 895971113 | Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování deštových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu přes 5 m3 do 20 m3 | soubor | -1,000 | 174 900,00 | -174 900,00 |  |
|  | 11 | K | 895971113.1 | Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování deštových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu do 25 m3 | soubor | 1,000 | 287 646,02 | 287 646,02 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >> skryté sloupce << |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZL 26 - Vratislavice nad Nisou - elektro svítidla v pohledových betonech |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 244 581,54 |  |  |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |
|  |  |  | DPH | základní | 244 581,54 |  |  | 21,00% | 51 362,12 |  |  |
|  |  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 295 943,66 |  |  |
|  |  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  |
|  |  |  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 26 - Vratislavice nad Nisou - elektro svítidla v pohledových betonech |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 244 581,54 |  |
|  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  | 244 581,54 |  |
|  |  | 21-M - VCP - elektroinstalace |  |  |  |  |  | 244 581,54 |  |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 26 - Vratislavice nad Nisou - elektro svítidla v pohledových betonech |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 244 581,54 |
|  |  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 244 581,54 |
|  |  | D | 21-M | VCP - elektroinstalace |  |  |  | 244 581,54 |
|  | 1 | K | K009 | Montážní box ke svítidlu "B" | ks | 74,000 | 1 697,26 | 125 597,24 |
|  | 2 | K | K010 | Elektromontáže (montáž boxu pro svítidla B do betonu) | ks | 74,000 | 678,00 | 50 172,00 |
|  | 3 | K | K011 | Elektromontáže (výroba a montáž boxu pro svítidla A do betonu) | ks | 18,000 | 734,50 | 13 221,00 |
|  | 4 | K | K012 | Elektromontáže (výroba a montáž boxu pro svítidla NO do betonu) | ks | 34,000 | 734,50 | 24 973,00 |
|  | 5 | K | K017 | U - Vestavné LED nouzové - symetrická optika, 3W | ks | 10,000 | 1 868,57 | 18 685,70 |
|  | 6 | K | K013 | CYKY-J 3x1.5 , pevně (rozvody pro NO) | m | 70,000 | 31,97 | 2 237,90 |
|  | 7 | K | K014 | CYKY-J 3x2.5 , pevně (rozvody pro řídící jednotky SLP 1.PP, 1.NP, 2.NP) | m | 150,000 | 41,73 | 6 259,50 |
|  | 8 | K | K015 | (přesun krabic zasuvky+vypínače, 1 + 2 NP stará část, změna v PD) " | hod | 6,000 | 429,40 | 2 576,40 |
|  | 9 | K | K016 | (přesun krabic pro svítidla ""A"" na podestě 1.PP nová část) " | hod | 2,000 | 429,40 | 858,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >> skryté sloupce << |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZL 27 - SKCV Vratislavice nad Nisou - profilace říms |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 271 811,89 |  |  |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |
|  |  |  | DPH | základní | 271 811,89 |  |  | 21,00% | 57 080,50 |  |  |
|  |  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 328 892,39 |  |  |
|  |  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  |
|  |  |  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 27 - SKCV Vratislavice nad Nisou - profilace říms |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 271 811,89 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 271 811,89 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 271 668,45 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 143,44 |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 27 - SKCV Vratislavice nad Nisou - profilace říms |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 271 811,89 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 271 811,89 |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 271 668,45 |  |
| 1 | K | 622215123 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,5m2 | kus | 24,000 | 425,00 | 10 200,00 |  |
| 2 | M | M003 | Boční mezipatrová římsa | m | 24,000 | 1 876,93 | 45 046,32 |  |
| 3 | K | 622215163 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky přes 240 mm plochy do 0,5m2 | kus | 48,000 | 618,00 | 29 664,00 |  |
| 4 | M | M001 | Oblouk přední strana římsa | m | 10,000 | 4 334,68 | 43 346,80 |  |
| 5 | M | M002 | Zadní mezipatrová římsa | m | 19,000 | 4 042,01 | 76 798,19 |  |
| 6 | M | M004 | Přední mezipatrová římsa | m | 19,000 | 3 082,64 | 58 570,16 |  |
| 7 | K | 6225410.1 | Tenkovrstvá silikonsilikátová fasádní úprava v daných hrubostech a barevnosti (viz PD) | m2 | 28,800 | 279,27 | 8 042,98 |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 143,44 |  |
| 8 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,678 | 211,56 | 143,44 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 28 - Kamenické práce |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 130 566,00 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 130 566,00 |  |  | 21,00% | 27 418,86 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 157 984,86 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 28 - Kamenické práce |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 130 566,00 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 130 566,00 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 130 566,00 |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 28 - Kamenické práce |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 130 566,00 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 130 566,00 |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 130 566,00 |
| 1 | K | 629995201 | Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem | m2 | 93,000 | 193,00 | 17 949,00 |
| 2 | K | R - položka | Hodinové zúčtovací sazba na základě dohody s Investrorem odpovídá nabídce subdodavatele s koordinační přirážkou 13% | hodiny | 193,500 | 582,00 | 112 617,00 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 29 - SKCV Vratislavice nad Nisou - změna barvy radiátorů |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 89 189,31 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 89 189,31 |  |  | 21,00% | 18 729,76 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 107 919,07 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 29 - SKCV Vratislavice nad Nisou - změna barvy radiátorů |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 89 189,31 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 89 189,31 |
|  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  | 89 189,31 |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 29 - SKCV Vratislavice nad Nisou - změna barvy radiátorů |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 89 189,31 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 89 189,31 |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 89 189,31 |
| 1 | K | 735R00010 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 1500/ 06 - VL | kus | -1,000 | 6 466,00 | -6 466,00 |
| 2 | K | 735R00011 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 1500/ 06 - VR | kus | -2,000 | 6 466,00 | -12 932,00 |
| 3 | K | 735R00012 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 14 - VL | kus | -1,000 | 8 268,00 | -8 268,00 |
| 4 | K | 735R00013 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 14 - VR | kus | -1,000 | 8 268,00 | -8 268,00 |
| 5 | K | 735R00014 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 20 - VL | kus | -1,000 | 10 070,00 | -10 070,00 |
| 6 | K | 735R00015 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C4/ 2000/ 08 - VL | kus | -1,000 | 7 208,00 | -7 208,00 |
| 7 | K | 735R00016 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C4/ 2000/ 08 - VR | kus | -1,000 | 7 208,00 | -7 208,00 |
| 8 | K | 735R00017 | Ocelový trubkový žebrový registr, tzv. "žebrovaná trubka" základního rozměru 32 x 2 x 92 mm, ZRA1-32x2x92 - 100 | kus | -4,000 | 6 890,00 | -27 560,00 |
| 9 | K | K007 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 1500/ 06 - VL, barva papyrus RAL9018 | ks | 1,000 | 10 242,32 | 10 242,32 |
| 10 | K | K008 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 1500/ 06 - VR, barva papyrus RAL9018 | ks | 2,000 | 10 242,32 | 20 484,64 |
| 11 | K | K001 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 14 - VL, barva papyrus RAL9018 | ks | 1,000 | 24 413,65 | 24 413,65 |
| 12 | K | K002 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 14 - VR, barva papyrus RAL9018 | ks | 1,000 | 24 413,65 | 24 413,65 |
| 13 | K | K003 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 20 - VL, barva fialová signální mat RAL4008 | ks | 1,000 | 34 044,64 | 34 044,64 |
| 14 | K | K004 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C4/ 2000/ 08 - VL, barva papyrus RAL9018 | ks | 1,000 | 22 922,05 | 22 922,05 |
| 15 | K | K005 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C4/ 2000/ 08 - VR, barva papyrus RAL9018 | ks | 1,000 | 22 920,92 | 22 920,92 |
| 16 | K | K006 | Ocelový trubkový žebrový registr, tzv. "žebrovaná trubka" základního rozměru 32 x 2 x 92 mm, ZRA1-32x2x92 - 100, barva papyrus RAL9018 | ks | 4,000 | 4 431,86 | 17 727,44 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 30_01 - VCP změna zařizovacích předmětů |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 374 622,92 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 374 622,92 |  |  | 21,00% | 78 670,81 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 453 293,73 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 30_01 - VCP změna zařizovacích předmětů |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 374 622,92 |
|  | 1 - Kanalizace - 1 - Kanalizace |  |  |  |  |  | 11 509,76 |
|  | 4. - 4 - Zařizovací předměty |  |  |  |  |  | 358 290,16 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 4 823,00 |
|  | 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  |  | 371,00 |
|  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  | 4 452,00 |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 30_01 - VCP změna zařizovacích předmětů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 622,92 |  |  |
|  | D |  | 1 - Kanalizace |  | 1 - Kanalizace |  |  |  |  | 11 509,76 |  |  |
| 1 | K |  | K009 |  | Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy s krytem žlábku Alcaplast TILE pro vložení dlažby, vodorovný odtok DN50 s kulovým kloubem na odtoku a vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou. Kapacita odtoku 0,8 l/s. 4 kusy výškově stav |  | ks | 2,000 | 5 754,88 | 11 509,76 |  |  |
|  | D |  | 4. |  | 4 - Zařizovací předměty |  |  |  |  | 358 290,16 |  |  |
| 2 | K |  | K001 |  | Klozet závěsný keramický oválný v barvě bílé ( 350x540) Starck 3, 2527090000 s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu 0063810000 a závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou - ovládací tlač |  | ks | 7,000 | 15 490,98 | 108 436,86 |  |  |
| 3 | K |  | K002 |  | Klozet závěsný keramický oválný v barvě bílé ( 350x540) Starck 3, 2527090000 s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu 0063810000 a závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou - ovládací tlač |  | ks | 1,000 | 15 490,98 | 15 490,98 |  |  |
| 4 | K |  | K003 |  | Klozet závěsný keramický v barvě bílé ( 360 x 700) pro imobilní Duravit Starck 3, 2203090000 včetně sedátka z tvrzeného plastu 0062410000, závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou a bočním splachován |  | ks | 6,000 | 24 454,09 | 146 724,54 |  |  |
| 5 | K |  | K004 |  | Umyvadlo keramické pro tělesně postižené 65x55 cm Geberit Selnova Comfort (KOLO Nova Pro bez bariér - staré označení), upevnění umývadla , umyvadlový ventil nerezový, umývadlový sifon chrom Alcaplast A403 extrémě šetřící prostor k umývadlu pro tělesně po |  | ks | 6,000 | 5 578,93 | 33 473,58 |  |  |
| 6 | K |  | K005 |  | Umyvadlo keramické kulaté na desku bez přepadu a bez otvoru na baterii průměr 360 mm Sapho Infinity Round 10NF65036 , sifon chrom Alcaplast A400 s nerezovým odpadním ventilem - dodávka a montáže |  | ks | 4,000 | 5 146,54 | 20 586,16 |  |  |
| 7 | K |  | K006 |  | Umyvadlo keramické kulaté na desku Sapho STORM CIRCLE umyvadlo prům. 40,5 cm, včetně výpusti s keram. Zátkou, RM040, sifon chrom Alcaplast A400 s nerezovým odpadním ventilem - dodávka a montáže - dodací lhůta cca 50 dní ! |  | ks | 1,000 | 10 545,95 | 10 545,95 |  |  |
| 8 | K |  | K007 |  | Umyvadlo na desku Ravak Uni 400 Slim XJX01140002 bez otvoru pro baterii a bez přepadu 400x400 cm, sifon chrom Alcaplast A400 s pevným nerezovým odpadním ventilem - dodávka a montáž |  | ks | 2,000 | 4 970,96 | 9 941,92 |  |  |
| 9 | K |  | K008 |  | Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii bez přepadu 50/46 cm Kolo Twins L51150000, sifon chrom Alcaplast A400 s nerezovým odpadním ventilem - dodávka a montáž |  | ks | 1,000 | 3 444,17 | 3 444,17 |  |  |
| 10 | K |  | 725 17-4033 |  | Stojánková baterie jednopáková vysoká výška: 301 mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 180 mm, dodávka a montáž |  | kus | 2,000 | 1 378,00 | 2 756,00 |  |  |
| 11 | K |  | 725 17-4033 |  | Stojánková baterie jednopáková vysoká výška: 301 mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 180 mm, dodávka a montáž |  | kus | 1,000 | 1 378,00 | 1 378,00 |  |  |
| 12 | K |  | 725 17-4033 |  | Stojánková baterie jednopáková vysoká výška: 301 mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 180 mm, dodávka a montáž |  | kus | 4,000 | 1 378,00 | 5 512,00 |  |  |
|  | D |  | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 4 823,00 |  |  |
|  | D |  | 734 |  | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  | 371,00 |  |  |
| 13 | K |  | 734221R83 |  | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem a s pojistkou proti zcizení |  | kus | 1,000 | 371,00 | 371,00 |  |  |
|  | D |  | 735 |  | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  | 4 452,00 |  |  |
| 14 | K |  | 735152554 |  | Otopné těleso panelové se spodním připojením a profilovanou čelní deskou typ 22 VK výška/délka 500/700 mm |  | kus | 1,000 | 4 452,00 | 4 452,00 |  |  |
|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZL 30_02 - MNP změna zařizovacích předmětů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -180 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH |  | základní |  | -180 200,00 |  |  |  |  |  | 21,00% | -37 842,00 |
|  |  |  |  | snížená |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  | v | CZK |  |  | -218 042,00 |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 30_02 - MNP změna zařizovacích předmětů |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | -180 200,00 |
|  |  | 1 - Kanalizace - 1 - Kanalizace |  |  |  |  |  | -10 176,00 |
|  |  | 4. - 4 - Zařizovací předměty |  |  |  |  |  | -170 024,00 |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 30_02 - MNP změna zařizovacích předmětů |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -180 200,00 |
|  |  | D | 1 - Kanalizace | 1 - Kanalizace |  |  |  | -10 176,00 |
|  | 1 | K | 721 21-4102 | Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy s krytem žlábku, vodorovný odtok DN50 s kulovým kloubem na odtoku a vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou. Kapacita odtoku 0,8 l/s. 4 kusy výškově stavitelných montážních nožiček | ks | -2,000 | 5 088,00 | -10 176,00 |
|  |  | D | 4. | 4 - Zařizovací předměty |  |  |  | -170 024,00 |
|  | 2 | K | 725 11-9122 | Klozet závěsný keramický oválný v barvě bílé ( 350x 530) s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální úpravou a závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou - ovládací tlačítko | kus | -7,000 | 9 116,00 | -63 812,00 |
|  | 3 | K | 725 11-9124 | Klozet závěsný keramický v barvě bílé ( 360 x 700) pro imobilní včetně sedátka z tvrzeného plastu, závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou a bočním splachováním pneumatickým splachováním - mtž a dod | kus | -6,000 | 10 388,00 | -62 328,00 |
|  | 4 | K | 725 17-4022 | Umyvadlo keramické oválné pod desku s přepadem bez otvoru na baterii průměr 400 mm , sifon plastový s nerezovým odpadním ventilem - dodávka a montáže | kus | -1,000 | 1 908,00 | -1 908,00 |
|  | 5 | K | 725 17-4022 | Umyvadlo keramické oválné pod desku s přepadem bez otvoru na baterii průměr 400 mm , sifon plastový s nerezovým odpadním ventilem - dodávka a montáže | kus | -4,000 | 1 908,00 | -7 632,00 |
|  | 6 | K | 725 17-4023 | Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii bez přepadu 550/550 cm, sifon plastový s nerezovým odpadním ventilem - dodávka a montáž | kus | -1,000 | 1 378,00 | -1 378,00 |
|  | 7 | K | 725 17-4023 | Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii bez přepadu 550/550 cm, sifon plastový s nerezovým odpadním ventilem - dodávka a montáž | kus | -2,000 | 1 378,00 | -2 756,00 |
|  | 8 | K | 725 17-4026 | Umyvadlo keramické pro tělesně postižené 55 x 44 cm, upevnění umývadla , umyvadlový ventil nerezový, umývadlový sifon extrémě šetřící prostor k umývadlu pro tělesně postižené - montáž a dodávka | kus | -6,000 | 2 226,00 | -13 356,00 |
|  | 9 | K | 725 17-4032 | Stojánková baterie jednopáková umyvadlová , výška; 165mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 130 mm- dodávka a montáž | kus | -2,000 | 1 272,00 | -2 544,00 |
|  | 10 | K | 725 17-4032 | Stojánková baterie jednopáková umyvadlová , výška; 165mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 130 mm- dodávka a montáž | kus | -1,000 | 1 272,00 | -1 272,00 |
|  | 11 | K | 725 17-4032 | Stojánková baterie jednopáková umyvadlová , výška; 165mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 130 mm- dodávka a montáž | kus | -4,000 | 1 272,00 | -5 088,00 |
|  | 12 | K | Pol254 | Klozet závěsný keramický oválný v barvě bílé ( 350x 530) s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální úpravou -montáž a dodávka | kus | -1,000 | 7 950,00 | -7 950,00 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 31 - SKCV stínící technika - předokení rolety , O2 |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 252 890,52 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 252 890,52 |  |  | 21,00% | 53 107,01 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 305 997,53 |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 31 - SKCV stínící technika - předokení rolety , O2 |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 252 890,52 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 252 890,52 |
|  | 7661 - Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot) |  |  |  |  |  | 252 890,52 |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 31 - SKCV stínící technika - předokení rolety , O2 |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 252 890,52 |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 252 890,52 |
|  |  | D | 7661 | Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot) |  |  |  | 252 890,52 |
|  | 1 | K | PS19 | stahovací vnitřní látková roleta ele. Ovládaná vodicí lišty, šíře rolety 2m - stínění položky PS19 UNIROL 100Z vodící profil, RAL bude upřesněno | ks | 1,000 | 30 159,79 | 30 159,79 |
|  | 2 | K | PS20 | stínění screenovou látkovou roletou sesteva doplněna stahovací pogumovanou venkovní roletou v celé šíři otvoru tzn 14m vodicí lišty - syst. Řešení UNIROL 100C - lanko, RAL 7022 | ks | 1,000 | 222 730,73 | 222 730,73 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 32 - SKCV VCP reflektory |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 43 587,20 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 43 587,20 |  |  | 21,00% | 9 153,31 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 52 740,51 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 32 - SKCV VCP reflektory |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 43 587,20 |
|  | D9 - Osvětlení |  |  |  |  |  | 43 587,20 |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 32 - SKCV VCP reflektory |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 43 587,20 |  |
|  | D | D9 | Osvětlení |  |  |  | 43 587,20 |  |
| 1 | K | Pol324 | M - Reflektor, světlomet, svítí symetricky, těleso hliník, povrch šedá, krycí sklo čiré, LED 35W, 4830lm, 4000K | ks | 5,000 | 8 717,44 | 43 587,20 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 33 - SKCV Vratislavice nad Nisou - Úprava ÚT |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 85 314,08 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 85 314,08 |  |  | 21,00% | 17 915,96 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 103 230,04 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 33 - SKCV Vratislavice nad Nisou - Úprava ÚT |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 85 314,08 |
|  | D1 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  | -28 090,00 |
|  | D2 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  | 636,00 |
|  | D3 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  |  |  | 4 664,00 |
|  | D1 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  | 108 104,08 |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 33 - SKCV Vratislavice nad Nisou - Úprava ÚT |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 85 314,08 |  |
|  |  | D | D1 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | -28 090,00 |  |
|  | 1 | K | 735511083 | Podlahové vytápění rozdělovač 4-cestný | kus | -1,000 | 9 010,00 | -9 010,00 |  |
|  | 2 | K | 735511R02 | Prostorový termostat | kus | -12,000 | 1 590,00 | -19 080,00 |  |
|  |  | D | D2 | Izolace tepelné |  |  |  | 636,00 |  |
|  | 3 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | m | 10,000 | 21,20 | 212,00 |  |
|  | 4 | M | 283770480 | izolace potrubí návleková 28 x 20 mm | m | 10,000 | 42,40 | 424,00 |  |
|  |  | D | D3 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 4 664,00 |  |
|  | 5 | K | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | m | 10,000 | 445,20 | 4 452,00 |  |
|  | 6 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 10,000 | 21,20 | 212,00 |  |
|  |  | D | D1 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 108 104,08 |  |
|  | 7 | K | 735511007 | Podlahové vytápění potrubí rozvodné PEX-c 17x2 mm | m | 100,000 | 148,40 | 14 840,00 |  |
|  | 8 | K | 735511008 | Podlahové vytápění systémová deska TH 30 P | m2 | 10,000 | 318,00 | 3 180,00 |  |
|  | 9 | K | 735511061 | Podlahové vytápění krycí PE fólie | m2 | 10,000 | 106,00 | 1 060,00 |  |
|  | 10 | K | Pol10 | Podlahové vytápění rozdělovač 5-cestný | ks | 1,000 | 10 144,96 | 10 144,96 |  |
|  | 11 | K | 735511135 | Podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače | ks | 2,000 | 106,00 | 212,00 |  |
|  | 12 | K | 735511R03 | Termopohon - elektrotermická hlavice TE 3040 | ks | 24,000 | 1 060,00 | 25 440,00 |  |
|  | 13 | K | 735511R05 | Svorkovnice rozvodnice do rozdělovače ALC 006U | ks | 1,000 | 212,00 | 212,00 |  |
|  | 14 | K | Pol14 | Svorkovnice rozvodnice do rozdělovače ALC 012U | ks | 2,000 | 3 821,40 | 7 642,80 |  |
|  | 15 | K | Pol15 | ABB termostat Levit bílá/ledová bílá, 3292H-A10301 01 - pouze dodávka | ks | 16,000 | 2 026,57 | 32 425,12 |  |
|  | 16 | K | Pol16 | ABB přístroj spínací pro termostat/spínací hodiny, 3292U-A00003 - pouze dodávka | ks | 16,000 | 809,20 | 12 947,20 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 34 - Změny souvisejicí s MAR která původně řídila jen VZT |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 79 792,47 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 79 792,47 |  |  | 21,00% | 16 756,42 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 96 548,89 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 34 - Změny souvisejicí s MAR která původně řídila jen VZT |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 79 792,47 |
|  | D1 - Elektroinstalace - 1.PP - 1.02; 1.04; 1.05; 1.06 - Starý Objekt |  |  |  |  |  | 10 597,47 |
|  | D2 - Elektroinstalace - 1.NP - 1.04; 1.06; 1.10; 1.11; 1.13 - Starý Objekt |  |  |  |  |  | 19 335,97 |
|  | D3 - Elektroinstalace - 2.NP - 2.03; 2.09; 2.11; 2.12 - Starý Objekt |  |  |  |  |  | 16 060,40 |
|  | D4 - Elektroinstalace - 1.PP - 1.19; 1.23 - Nový Objekt |  |  |  |  |  | 15 300,03 |
|  | D5 - Elektroinstalace - 1.NP - 1.16 - Nový Objekt |  |  |  |  |  | 6 166,20 |
|  | D6 - Elektroinstalace - 2.NP - 2.13 - Nový Objekt |  |  |  |  |  | 6 166,20 |
|  | D7 - Elektroinstalace - 3.NP - 3.04 - Nový Objekt |  |  |  |  |  | 6 166,20 |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 34 - Změny souvisejicí s MAR která původně řídila jen VZT |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 79 792,47 |
|  | D | D1 | Elektroinstalace - 1.PP - 1.02; 1.04; 1.05; 1.06 - Starý Objekt |  |  |  | 10 597,47 |
| 1 | K | Pol1 | Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku | ks | 8,000 | 61,88 | 495,04 |
| 2 | K | Pol2 | V68 víčko | ks | 4,000 | 16,85 | 67,40 |
| 3 | K | Pol17 | Jistič 10A/1/B (doplnit do RA01) | ks | 1,000 | 141,25 | 141,25 |
| 4 | K | Pol18 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 58,000 | 41,75 | 2 421,50 |
| 5 | K | Pol19 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 11,000 | 31,97 | 351,67 |
| 6 | K | Pol20 | TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N | m | 2,000 | 30,80 | 61,60 |
| 7 | K | Pol21 | Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek | ks | 1,000 | 236,07 | 236,07 |
| 8 | K | Pol22 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm Sire 50 mm | m | 11,000 | 42,94 | 472,34 |
| 9 | K | Pol23 | Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 4ks) (montáž a zapojení hlavic - dodávka topení - 4ks) (montáž a zapojení rozdělovač - dodávka topení - 1ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch - 1ks) | hod | 14,000 | 429,40 | 6 011,60 |
| 10 | K | Pol24 | Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče) | kpl | 1,000 | 339,00 | 339,00 |
|  | D | D2 | Elektroinstalace - 1.NP - 1.04; 1.06; 1.10; 1.11; 1.13 - Starý Objekt |  |  |  | 19 335,97 |
| 11 | K | Pol1 | Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku | ks | 15,000 | 61,88 | 928,20 |
| 12 | K | Pol2 | V68 víčko | ks | 11,000 | 16,85 | 185,35 |
| 13 | K | Pol17 | Jistič 10A/1/B (doplnit do RA01) | ks | 1,000 | 141,25 | 141,25 |
| 14 | K | Pol18 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 70,000 | 41,75 | 2 922,50 |
| 15 | K | Pol19 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 156,000 | 31,97 | 4 987,32 |
| 16 | K | Pol20 | TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N | m | 5,000 | 30,80 | 154,00 |
| 17 | K | Pol21 | Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek | ks | 1,000 | 236,07 | 236,07 |
| 18 | K | Pol22 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm Sire 50 mm | m | 12,000 | 42,94 | 515,28 |
| 19 | K | Pol25 | Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 4ks) (montáž a zapojení hlavic - dodávka topení - 11ks) (montáž a zapojení rozdělovač - dodávka topení - 1ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch /skříň SLP/ č.m. 1.06 - 1ks) | hod | 20,000 | 429,40 | 8 588,00 |
| 20 | K | Pol26 | Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče) | kpl | 1,000 | 678,00 | 678,00 |
|  | D | D3 | Elektroinstalace - 2.NP - 2.03; 2.09; 2.11; 2.12 - Starý Objekt |  |  |  | 16 060,40 |
| 21 | K | Pol1 | Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku | ks | 11,000 | 61,88 | 680,68 |
| 22 | K | Pol2 | V68 víčko | ks | 8,000 | 16,85 | 134,80 |
| 23 | K | Pol27 | Jistič 10A/1/B (doplnit do RA02) | ks | 1,000 | 141,25 | 141,25 |
| 24 | K | Pol18 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 57,000 | 41,75 | 2 379,75 |
| 25 | K | Pol19 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 117,000 | 31,97 | 3 740,49 |
| 26 | K | Pol20 | TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N | m | 4,000 | 30,80 | 123,20 |
| 27 | K | Pol21 | Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek | ks | 1,000 | 236,07 | 236,07 |
| 28 | K | Pol22 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm Sire 50 mm | m | 9,000 | 42,94 | 386,46 |
| 29 | K | Pol28 | Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 3ks) (montáž a zapojení hlavic - dodávka topení - 8ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch v RA2 - 1ks) | hod | 18,000 | 429,40 | 7 729,20 |
| 30 | K | Pol29 | Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče) | kpl | 1,000 | 508,50 | 508,50 |
|  | D | D4 | Elektroinstalace - 1.PP - 1.19; 1.23 - Nový Objekt |  |  |  | 15 300,03 |
| 31 | K | Pol1 | Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku | ks | 3,000 | 61,88 | 185,64 |
| 32 | K | Pol30 | Jistič 10A/1/B (doplnit do RB01) | ks | 2,000 | 141,25 | 282,50 |
| 33 | K | Pol18 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 83,000 | 41,75 | 3 465,25 |
| 34 | K | Pol19 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 50,000 | 31,97 | 1 598,50 |
| 35 | K | Pol20 | TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N | m | 2,000 | 30,80 | 61,60 |
| 36 | K | Pol21 | Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek | ks | 2,000 | 236,07 | 472,14 |
| 37 | K | Pol31 | CYSY 3x1.5 | m | 10,000 | 47,69 | 476,90 |
| 38 | K | Pol32 | Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 3ks) (montáž a zapojení SERVO - dodávka topení - 7ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch 1.06 - 2ks) | hod | 20,000 | 429,40 | 8 588,00 |
| 39 | K | Pol33 | Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče) | kpl | 1,000 | 169,50 | 169,50 |
|  | D | D5 | Elektroinstalace - 1.NP - 1.16 - Nový Objekt |  |  |  | 6 166,20 |
| 40 | K | Pol1 | Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku | ks | 1,000 | 61,88 | 61,88 |
| 41 | K | Pol34 | Jistič 10A/1/B (doplnit do RB1) | ks | 1,000 | 141,25 | 141,25 |
| 42 | K | Pol18 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 24,000 | 41,75 | 1 002,00 |
| 43 | K | Pol19 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 6,000 | 31,97 | 191,82 |
| 44 | K | Pol20 | TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N | m | 1,000 | 30,80 | 30,80 |
| 45 | K | Pol21 | Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek | ks | 1,000 | 236,07 | 236,07 |
| 46 | K | Pol31 | CYSY 3x1.5 | m | 2,000 | 47,69 | 95,38 |
| 47 | K | Pol35 | Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 1ks) (montáž a zapojení SERVO - dodávka topení - 4ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch 1.06 - 1ks) | hod | 10,000 | 429,40 | 4 294,00 |
| 48 | K | Pol36 | Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče) | kpl | 1,000 | 113,00 | 113,00 |
|  | D | D6 | Elektroinstalace - 2.NP - 2.13 - Nový Objekt |  |  |  | 6 166,20 |
| 49 | K | Pol1 | Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku | ks | 1,000 | 61,88 | 61,88 |
| 50 | K | Pol37 | Jistič 10A/1/B (doplnit do RB2) | ks | 1,000 | 141,25 | 141,25 |
| 51 | K | Pol18 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 24,000 | 41,75 | 1 002,00 |
| 52 | K | Pol19 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 6,000 | 31,97 | 191,82 |
| 53 | K | Pol20 | TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N | m | 1,000 | 30,80 | 30,80 |
| 54 | K | Pol21 | Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek | ks | 1,000 | 236,07 | 236,07 |
| 55 | K | Pol31 | CYSY 3x1.5 | m | 2,000 | 47,69 | 95,38 |
| 56 | K | Pol38 | Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 1ks) (montáž a zapojení SERVO - dodávka topení - 3ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch 1.06 - 1ks) | hod | 10,000 | 429,40 | 4 294,00 |
| 57 | K | Pol36 | Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče) | kpl | 1,000 | 113,00 | 113,00 |
|  | D | D7 | Elektroinstalace - 3.NP - 3.04 - Nový Objekt |  |  |  | 6 166,20 |
| 58 | K | Pol1 | Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku | ks | 1,000 | 61,88 | 61,88 |
| 59 | K | Pol39 | Jistič 10A/1/B (doplnit do RB3) | ks | 1,000 | 141,25 | 141,25 |
| 60 | K | Pol18 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 24,000 | 41,75 | 1 002,00 |
| 61 | K | Pol19 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 6,000 | 31,97 | 191,82 |
| 62 | K | Pol20 | TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N | m | 1,000 | 30,80 | 30,80 |
| 63 | K | Pol21 | Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek | ks | 1,000 | 236,07 | 236,07 |
| 64 | K | Pol31 | CYSY 3x1.5 | m | 2,000 | 47,69 | 95,38 |
| 65 | K | Pol38 | Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 1ks) (montáž a zapojení SERVO - dodávka topení - 3ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch 1.06 - 1ks) | hod | 10,000 | 429,40 | 4 294,00 |
| 66 | K | Pol36 | Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče) | kpl | 1,000 | 113,00 | 113,00 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 35 - Vícepráce hlediště |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 - Odpočty |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | -135 118,20 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | -135 118,20 |  |  | 21,00% | -28 374,82 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -163 493,02 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 35 - Vícepráce hlediště |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - Odpočty |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | -135 118,20 |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | -135 118,20 |
|  |  | 7662 - Ostatní výrobky (povrch. úprava, doplňky, viz "Výpis ostatních výrobků", mtž a dodávka, přesun hmot) |  |  |  |  |  | -70 882,20 |
|  |  | 766 - Truhlářské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD |  |  |  |  |  | -64 236,00 |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 35 - Vícepráce hlediště |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 - Odpočty |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -135 118,20 |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -135 118,20 |  |
|  | D | 7662 | Ostatní výrobky (povrch. úprava, doplňky, viz "Výpis ostatních výrobků", mtž a dodávka, přesun hmot) |  |  |  | -70 882,20 |  |
| 1 | K | OV11 | sedadla do sálu s polstrovaným sedákem i opěrkou, překližka - černá, polstrování - černé, sedačky očíslované, na krajních z boku číslo řady; max. šířka: 600 mm šířka mezi řadami max. 900 mm | kus | -9,000 | 7 875,80 | -70 882,20 |  |
|  | D | 766 | Truhlářské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD |  |  |  | -64 236,00 |  |
| 1 | K | T23 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x420x94 mm | kus | -1,000 | 3 816,00 | -3 816,00 |  |
| 2 | K | T24 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x405x100 mm | kus | -1,000 | 3 710,00 | -3 710,00 |  |
| 3 | K | T25 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x385x110 mm | kus | -1,000 | 3 604,00 | -3 604,00 |  |
| 4 | K | T26 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x370x120 mm | kus | -1,000 | 3 604,00 | -3 604,00 |  |
| 5 | K | T27 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x360x130 mm | kus | -1,000 | 3 604,00 | -3 604,00 |  |
| 6 | K | T28 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x350x140 mm | kus | -1,000 | 3 604,00 | -3 604,00 |  |
| 7 | K | T29 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x340x145 mm | kus | -1,000 | 3 604,00 | -3 604,00 |  |
| 8 | K | T30 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x330x150 mm | kus | -1,000 | 3 604,00 | -3 604,00 |  |
| 9 | K | T31 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1870x330x150 mm | kus | -1,000 | 4 770,00 | -4 770,00 |  |
| 10 | K | T32 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1750x340x145 mm | kus | -1,000 | 4 558,00 | -4 558,00 |  |
| 11 | K | T33 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1635x350x140 mm | kus | -1,000 | 4 452,00 | -4 452,00 |  |
| 12 | K | T34 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1520x360x130 mm | kus | -1,000 | 4 346,00 | -4 346,00 |  |
| 13 | K | T35 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1405x370x120 mm | kus | -1,000 | 4 240,00 | -4 240,00 |  |
| 14 | K | T36 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1290x385x110 mm | kus | -1,000 | 4 240,00 | -4 240,00 |  |
| 15 | K | T37 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1170x405x100 mm | kus | -1,000 | 4 240,00 | -4 240,00 |  |
| 16 | K | T38 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1055x420x95 mm | kus | -1,000 | 4 240,00 | -4 240,00 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 35 - Vícepráce hlediště |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 - Přípočty |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 310 921,62 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 310 921,62 |  |  | 21,00% | 65 293,54 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 376 215,16 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 35 - Vícepráce hlediště |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 - Přípočty |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 310 921,62 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 203 791,59 |
|  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 115 687,23 |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 3 844,12 |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 73 235,64 |
|  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 5 967,05 |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 5 057,55 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 107 130,03 |
|  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  | 2 488,57 |
|  | 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  | 104 641,46 |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 35 - Vícepráce hlediště |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 - Přípočty |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 310 921,62 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 203 791,59 |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 115 687,23 |
| 1 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 8,539 | 3 980,00 | 33 985,22 |
| 2 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 1,025 | 41 308,84 | 42 341,56 |
| 3 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | 0,342 | 30 000,00 | 10 260,00 |
| 4 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 18,652 | 953,76 | 17 789,53 |
| 5 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 64,252 | 176,04 | 11 310,92 |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 3 844,12 |
| 6 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - dilatovaná | m3 | 0,260 | 3 261,01 | 847,86 |
| 7 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0,260 | 938,00 | 243,88 |
| 35 | K | 631319021 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 0,260 | 1 070,00 | 278,20 |
| 8 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0,260 | 203,79 | 52,99 |
| 33 | K | 631319181 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° | m3 | 0,116 | 117,00 | 13,57 |
| 34 | K | 631319195 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 0,260 | 195,00 | 50,70 |
| 9 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0,750 | 298,00 | 223,50 |
| 10 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0,750 | 74,80 | 56,10 |
| 11 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,073 | 28 456,39 | 2 077,32 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 73 235,64 |
| 12 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 1,074 | 5 160,00 | 5 541,84 |
| 13 | K | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 46,080 | 1 450,00 | 66 816,00 |
| 14 | M | 13021013 | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm | t | 0,042 | 20 900,00 | 877,80 |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 5 967,05 |
| 15 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2,746 | 754,00 | 2 070,48 |
| 16 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 2,746 | 81,00 | 222,43 |
| 17 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,746 | 234,00 | 642,56 |
| 18 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 82,380 | 10,20 | 840,28 |
| 19 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 2,578 | 850,00 | 2 191,30 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 5 057,55 |
| 20 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 23,906 | 211,56 | 5 057,55 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 107 130,03 |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 2 488,57 |
| 22 | K | 713120823 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm | m2 | 73,000 | 15,20 | 1 109,60 |
| 23 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 73,000 | 18,89 | 1 378,97 |
| 24 | M | 2830020.1 | deska podlahová z extrudovaného polystyrénu XPS tl.140 mm | m2 | 0,000 | 854,96 | 0,00 |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 104 641,46 |
| 26 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 73,000 | 40,50 | 2 956,50 |
| 27 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 73,000 | 12,80 | 934,40 |
| 28 | K | 776121321 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 | 73,000 | 65,20 | 4 759,60 |
| 29 | K | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 73,000 | 234,00 | 17 082,00 |
| 30 | K | 776211221 | Lepení textilních čtverců elektrostaticky vodivých | m2 | 73,000 | 255,00 | 18 615,00 |
| 31 | M | 69751063 | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 80,300 | 748,00 | 60 064,40 |
| 32 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,509 | 451,00 | 229,56 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 36 - Prodloužení termínu zařízení stavby |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 245 483,00 |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 245 483,00 |  |  | 21,00% | 51 551,43 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 297 034,43 |
|  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZL 36 - Prodloužení termínu zařízení stavby |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 245 483,00 |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 245 483,00 |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 183 683,00 |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  | 61 800,00 |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKCV - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 36 - Prodloužení termínu zařízení stavby |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 9. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 245 483,00 |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 245 483,00 |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 183 683,00 |  |
|  | 1 | K | 030001000.2 | Zařízení staveniště - provoz | Kč | 1,000 | 57 222,00 | 57 222,00 |  |
|  | 2 | K | 034603000.1 | Ostraha, oplocení a zabezpečení stavby | Kč | 1,000 | 126 461,00 | 126 461,00 |  |
|  |  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 61 800,00 |  |
|  | 3 | K | 045303000 | Koordinační činnost | Kč | 1,000 | 61 800,00 | 61 800,00 |  |