ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy části objektu domova mládeže Dobrovodská 950/107, na parc.č.2041 Objekt: Konečné vyúčtování - vícepráce, méněpráce

Objednatel: SŠO České Budějovice

Zhotovitel: CB - STAV, spol. s r.o. Zpracoval: Ferebauer

Místo: České Budějovice Datum: 5.1.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cenajednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 4,100 | 573,00 | 2 349,30 |
| 2 | 011 | 346272115 | Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 31,270 | 802,00 | 25 078,54 |
| 3 | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 109,770 | 165,00 | 18 112,05 |
| 4 | 011 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 116,900 | 108,00 | 12 625,20 |
| 5 | 014 | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 3,000 | 616,00 | 1 848,00 |
| 6 | 011 | 553311170 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P | kus | 3,000 | 1 111,50 | 3 334,50 |
| 7 | 553 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 143,320 | 65,70 | 9416,12 |
| 8 | 011 | 961065211 | Demontáž podbíjení záklopů stropů z desek dřevotřískových | m3 | 21,130 | 50,60 | 1 069,18 |
| 9 | 211 | 971052631 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 150 mm | m2 | 6,300 | 634,00 | 3 994,20 |
| 10 | 013 | 612511001 | Úprava stěn pórobetonových, štěrkování a vyhlazení pod obklady a hydroizol. stěrku | m2 | 323,130 | 141,00 | 45 561,33 |
| 11 | 011 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 5,230 | 122,00 | 638,06 |
| 12 | 006 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 130,750 | 12,70 | 1 660,53 |
| 13 | 006 | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 5,230 | 476,00 | 2 489,48 |
| 14 | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné) | t | 3,720 | 230,00 | 855,60 |
| 15 | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,510 | 1 600,00 | 2 416,00 |
| 16 | 013 | 611628570 | dveře vnitřní foliované plné - Ikřídlové 80x197 cm | kus | 5,000 | 2 229,00 | 11 145,00 |
| 17 | 611 | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 2,000 | 385,00 | 770,00 |
| 18 | 766 | 611653320 | dveře vnitřní protipožární hladké foliované Ikřídlé 80x197 cm | kus | 2,000 | 4 853,00 | 9 706,00 |
| 19 | 611 | 549163100 | dodávka dveřního kování - navýšení ceny | kus | 29,000 | 535,00 | 15 515,00 |
| 20 | 5 49 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů | kus | 8,000 | 147,00 | 1 176,00 |
| 21 | R | 611874010 | práh dveřní dřevěný bukový | kus | 8,000 | 189,00 | 1 512,00 |
| 22 |  | 776491112 | Montáž lišty přechodové | kus | 21,000 | 81,70 | 1 715,70 |
| 23 | R | 553432230 | přechodový profil 30/1 | m | 15,000 | 145,00 | 2 175,00 |
| 24 |  | 771574114 | Doplnění keramického soklíku - chodba 1. a 2.NP | hod | 6,000 | 350,00 | 2 100,00 |
| 25 | 771 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 83,150 | 36,80 | 3 059,92 |
| 26 | R | 781474112 | Dodávka a montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 89,150 | 448,00 | 39 939,20 |
| 27 | 781 | 781462115 | Dodávka ukončovacích lišt - plast bílá | m | 98,500 | 46,00 | 4 531,00 |
| 28 | R | 597610265 | lišta 8/250 oblá, bílá, plast | kus | 58,000 | 36,00 | 2 088,00 |
| 29 |  | 781541210 | Montáž obkladů ostění | m | 60,100 | 230,00 | 13 823,00 |
| 30 | 781 | 783301313 | Odmaštění zámečnických kcí | m2 | 35,170 | 41,50 | 1 459,56 |
| 31 | R | 783314140 | Nátěr základní syntetický | m2 | 35,170 | 48,00 | 1 688,16 |

Strana 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cenajednotková | Cena celkem |
| 32 | 783 | 783317101 | Krycí 1 násobný syntetický nátěr | m2 | 35,170 | 113,00 | 3 974,21 |
| 33 | R | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 239,000 | 12,00 | 2 868,00 |
| 34 | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 239,000 | 28,80 | 6 883,20 |
| 35 | 784 | 731129122 | Napuštění a odvzdušnění topného systému | kpl | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 36 | R | 731129123 | Vypuštění topného systému | kpl | 1,000 | 660,00 | 660,00 |
| 37 | R | 731129130 | Topná zkouška | kpl | 1,000 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 38 | R | 731149529 | Napojení na stávající rozvod ÚT | kpl | 4,000 | 907,50 | 3 630,00 |
| 39 | R | 733110803 | Potrubí Cu Supersan 15x1 mm | m | 22,500 | 236,50 | 5 321,25 |
| 40 | 731 | 733161104 | Potrubí Cu Supersan 22x1 mm | m | 5,000 | 322,50 | 1 612,50 |
| 41 | 731 | 733161105 | Potrubí Cu Supersan 28x1,5mm | m | 10,000 | 437,80 | 4 378,00 |
| 42 | 731 | 733161112 | Izolace potrubí | m | 5,000 | 60,50 | 302,50 |
| 43 | R | 733161112 | Izolace potrubí | m | 10,000 | 22,70 | 227,00 |
| 44 | R | 734000260 | Regulux N přímý 1/2 | kus | 4,000 | 225,40 | 901,60 |
| 45 | R | 734251132 | Termostatický ventil k top.žebříku | kus | 2,000 | 427,90 | 855,80 |
| 46 | R | 735155205 | Demontáž otopných těles | kus | 8,000 | 220,00 | 1 760,00 |
| 47 | R | 735155221 | Montáž otopných těles koupelnových | kus | 2,000 | 869,00 | 1 738,00 |
| 48 | R | 735158021 | Koupelnové těleso 90/450 | kus | 2,000 | 1 155,00 | 2 310,00 |
| 49 | R | 735192911 | Zpětná montáž otopných těles | kus | 6,000 | 605,00 | 3 630,00 |
| 50 | R | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou | m2 | 2,290 | 237,00 | 542,73 |
| 51 | R | 776220110 | Lepení pásů z PVC | m2 | 2,290 | 168,00 | 384,72 |
|  | 776 |  | Celkem vícepráce |  |  |  | 289 241,14 |
| 52 |  | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tl. do 3mm | m2 | -26,420 | 121,00 | -3 196,82 |
| 53 | 011 | 317142321 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | -7,000 | 658,00 | -4 606,00 |
| 54 | 011 | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | -15,220 | 60,50 | -920,81 |
| 55 | 771 | 28411000 | podlahovina Goden Xtreme - rozdíl ceny | m2 | -42,580 | 1 120,00 | -47 689,60 |
|  | Celkem méněpráce |  | -56 413,23 |
| Celklem bez DPH | 232 827,91 |

Strana 2 z 2