|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Firma Mibag sanace provedl harmonogram sanačních prací:** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | Sanace suchou cestou | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | Sanace mokrou cestou. | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3. | Ruční dočištění (detaily konstrukcí a tech. vybavení stavby). | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4. | Závěrečný úklid a předání stavby | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **CENOVÁ NABÍDKA** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Poř.č.** | **Předmět** | | | | | **M.J.** | | **Množství** | | **J.C.** | | **Celkem Kč** | | **Součet** | | **Kód ČP** | |
|  | **Práce sanační** | | | | |  | |  | |  | |  | | **8 928,00** | |  | |
| 00 01 | prohlídka na místě škodní události a zpracování návrhu postupu sanace | | | | | hod | | 4,00 | | 753,00 | | 3 012,00 | |  | | 10CPS0005 | |
| 00 02 | prohlídka na místě škodní události - dopravní náklady | | | | | km | | 50,00 | | 12,00 | | 600,00 | |  | |  | |
| 00 03 | dekontaminační pracovník - technik, postupy sanace-kontrola stavby během real. | | | | | hod | | 12,00 | | 443,00 | | 5 316,00 | |  | | 10CPS0035 | |
| **01** | **Sanace suchou cestou - odsátí,demontáže, vyklízení** | | | | |  | |  | |  | |  | | **19 876,00** | |  | |
| 01 01 | stropy dekontaminace silná | | | | | m2 | | 57,00 | | 65,00 | | 3 705,00 | |  | | 30CPS0010 | |
| 01 02 | stěny dekontaminace silná | | | | | m2 | | 215,00 | | 50,00 | | 10 750,00 | |  | | 30CPS0020 | |
| 01 03 | podlaha dekontaminace silná | | | | | m2 | | 57,00 | | 45,00 | | 2 565,00 | |  | | 30CPS0060 | |
| 01 04 | stropy dekontaminace slabá | | | | | m2 | | 21,00 | | 23,00 | | 483,00 | |  | | 30CPS0005 | |
| 01 05 | stěny dekontaminace slabá | | | | | m2 | | 51,00 | | 17,70 | | 903,00 | |  | | 30CPS0015 | |
| 01 06 | podlaha dekontaminace slabá | | | | | m2 | | 21,00 | | 15,90 | | 334,00 | |  | | 30CPS0055 | |
| 01 07 | demontáže poškozených konstrukcí stavby | | | | | hod | | 4,00 | | 284,00 | | 1 136,00 | |  | | 30CPS0185 | |
| **02** | **Sanace mokrou cestou** | | | | |  | |  | |  | |  | | **62 307,00** | |  | |
| 02 01 | strop kontaminace silná | | | | | m2 | | 57,00 | | 210,00 | | 11 970,00 | |  | | 30CPS0070 | |
| 02 02 | stěny kontaminace silná | | | | | m2 | | 215,00 | | 162,00 | | 34 830,00 | |  | | 30CPS0080 | |
| 02 03 | podlaha kontaminace silná | | | | | m2 | | 57,00 | | 145,00 | | 8 265,00 | |  | | 30CPS0120 | |
| 02 04 | stropy dekontaminace slabá | | | | | m2 | | 21,00 | | 96,90 | | 2 035,00 | |  | | 30CPS0065 | |
| 02 05 | stěny dekontaminace slabá | | | | | m2 | | 51,00 | | 74,50 | | 3 800,00 | |  | | 30CPS0075 | |
| 02 06 | podlaha dekontaminace slabá | | | | | m2 | | 21,00 | | 67,00 | | 1 407,00 | |  | | 30CPS0115 | |
| **03** | **Ruční dočištění (detaily konstrukcí a tech. vybavení stavby)** | | | | |  | |  | |  | |  | | **19 486,00** | |  | |
| 03 01 | vyčištění dveří vč. zárubní a kování | | | | | ks | | 7,00 | | 330,00 | | 2 310,00 | |  | | 30CPS0165 | |
| 03 02 | dočištění oken | | | | | hod | | 12,00 | | 330,00 | | 3 960,00 | |  | | 30CPS0170 | |
| 03 03 | dočištění spár obkladů a dlažeb | | | | | hod | | 16,00 | | 330,00 | | 5 280,00 | |  | | 30CPS0170-175 | |
| 03 04 | dočištění zařízení koupelny a WC | | | | | hod | | 4,00 | | 330,00 | | 1 320,00 | |  | |  | |
| 03 05 | dočištění vestavného a zabudovaného nábytku( skříňka linky, šatna, police) | | | | | hod | | 8,00 | | 330,00 | | 2 640,00 | |  | |  | |
| 03 06 | dočištění rozvodů a zařízení ZTI a ÚT | | | | | hod | | 14,00 | | 284,00 | | 3 976,00 | |  | |  | |
| **04** | **Práce elektro** | | | | |  | |  | |  | |  | | **17 985,00** | |  | |
| 04 01 | demontáže poškozené el.instalace, | | | | | hod | | 4,00 | | 363,00 | | 1 452,00 | |  | | 30CPS0160 | |
| 04 02 | čištění elektro :( částečná demontáž, čištění, konzervace, zpětná montáž) | | | | | hod | | 36,00 | | 363,00 | | 13 068,00 | |  | |  | |
| 04 03 | revize elektroinstalace | | | | | kpl | | 1,00 | | 2 865,00 | | 2 865,00 | |  | | 90CPS0005 | |
| 04 04 | dopravní náklady elektrorevize | | | | | km | | 50,00 | | 12,00 | | 600,00 | |  | |  | |
| **05** | **Zařízení stavby ( doprava materiálu)** | | | | |  | |  | |  | |  | | **18 880,00** | |  | |
| 05 01 | doprava (25km\*2\*25,- Kč/km 10 jízd) 8 jízda sanace,2 elektro - dodávka | | | | | pa | | 1,00 | | 12 500,00 | | 12 500,00 | |  | |  | |
| 05 02 | doprava (25km\*2\*12,- Kč/km \* 3 jízdy) technik osobní | | | | | pa | | 1,00 | | 1 800,00 | | 1 800,00 | |  | |  | |
| 05 03 | přesun hmot | | | | | t | | 1,50 | | 1 400,00 | | 2 100,00 | |  | |  | |
| 05 04 | odvoz a likvidace kontaminovaného odpadu - pouze ze sanace | | | | | pa | | 1,00 | | 2 480,00 | | 2 480,00 | |  | |  | |
| **06** | **Práce režijní** | | | | |  | |  | |  | |  | | **1 061,00** | |  | |
| 06 01 | zakrývací zástěny ( folie+páska) | | | | | m2 | | 78,00 | | 13,60 | | 1 061,00 | |  | | 80CPS0435 | |
| **07** | **Fotodokumentace** | | | | |  | |  | |  | |  | | **0,00** | |  | |
| 07 01 | snímky poskytnuty dodavatelem zdarma | | | | | ks | | 35,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
| **08** | **Úklid na stavbě** | | | | |  | |  | |  | |  | | **7 075,00** | |  | |
| 08 01 | závěrečný úklid na stavbě | | | | | m2 | | 78,00 | | 90,70 | | 7 075,00 | |  | | 80CPS0005 | |
|  | Celkem sanace bez DPH | | | | |  | |  | |  | | 155 598,00 | | 155 598,00 | |  | |
|  | 15% DPH | | | | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |
|  | **CELKEM sanace bez DPH** | | | | |  | |  | |  | | **155 598,00** | |  | |  | |
|  | Daň odvede zákazník. | | | | | Zaokrouhleno | | | |  | | **155 598 Kč** | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Termín realizace:** dle požadavku zadavatele, předpokládaný termín realizace 8 - 10 dnů. | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | (prac. doba od 7.00 - 15.30 hod., možnost práce v prodloužených směnách max.12 hod) - koordinováno se zadavatelem. | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na el. energie (230V/16A,400V/25A),splaškovou kanalizaci a vody bezúplatně. | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | Žádáme zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom ji mohli zařadit do našeho časového plánu. | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | V případě realizace žádáme o písemné potvrzení objednávky jako podklad pro sepsání smlouvy o dílo. | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Po dokončení díla Vám bude vystavena faktura konečná s 10 ti denní splatností na základě skutečně provedených | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | a odsouhlasených výkonů zadavatelem v předávacím protokolu. Uvítali bychom možnost projednání poskytnutí zálohy ve výši 50% | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | objednaných výkonů. | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | S pozdravem | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Přílohy: Výkaz výměr | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| MIBAG sanace spol. s r.o. | | | číslo zakázky: | | P 21 502 | |  | |  | |  | |  | | strana:1 | |
| Na Radosti 402 | | | stavba: |  | Komenského 182, Pohořelice | | | | | |  | |  | | zpracoval: JH | |
| 155 21 Praha 5 Zličín | | | část: |  | objekt k bydlení | | | |  | |  | |  | | datum: | |
|  | |  | činnost: |  | Sanace po požáru - stavba | | | |  | |  | |  | | 13.01.2021 | |
| podl. | | popis místnosti |  | výměry místnosti | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | **a** | **b** | **v** | **plocha stropu** | | **plocha stěn** | | **plocha podlahy** | | **poznámka** | | | |
|  | |  | **podlaha** | **m** | **m** | **m** | **m2** | | **m2** | | **m2** | |  | | | |
|  | | **celkem** |  |  |  |  | **78,00** | | **265,00** | | **78,00** | |  | | | |
| **přízemí** | | vstup do bytu |  | 1,25 | 4,32 | 2,70 | 5,41 | | 30,09 | | 5,41 | | kontaminace 100% | |  | |
|  | | hala |  | 4,28 | 4,30 | 2,70 | 18,40 | | 46,33 | | 18,40 | | kontaminace 100% | |  | |
|  | | obývací pokoj |  | 4,87 | 0,46 | 2,70 | 2,23 | | 28,79 | | 2,23 | | kontaminace 100% | |  | |
|  | | kuchyně **ohnisko** |  | 2,99 | 3,65 | 2,75 | 10,91 | | 36,57 | | 10,91 | | kontaminace 100% | |  | |
|  | | koupelna |  | 1,50 | 4,33 | 2,75 | 6,50 | | 32,07 | | 6,50 | | kontaminace 100% | |  | |
|  | | ložnice |  | 2,81 | 4,49 | 2,75 | 12,59 | | 40,17 | | 12,59 | | kontaminace 100% | |  | |
|  | | pokoj |  | 4,16 | 5,09 | 2,75 | 21,19 | | 50,97 | | 21,19 | | kontaminace slabá | |  | |
|  | | **Celkem** |  |  |  |  | **78,00** | | **265,00** | | **78,00** | |  | |  | |
|  | | čištění kontaminace 100% |  |  |  |  | 57,00 | | 215,00 | | 57,00 | |  | |  | |
|  | | čištění kontaminace slabá |  |  |  |  | 21,00 | | 51,00 | | 21,00 | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | 78,00 | | 266,00 | | 78,00 | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | sanace fasády |  |  | 0 | 0 |  | | 0,00 | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | dveře (ks) | 7,00 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | okna ( ks) | 4,00 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Finální úklid** |  |  |  |  |  | | **78** | | **m2** | |  | |  | |