|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Firma Mibag sanace provedl harmonogram sanačních prací:** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sanace suchou cestou |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sanace mokrou cestou. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ruční dočištění (detaily konstrukcí a tech. vybavení stavby). |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Závěrečný úklid a předání stavby |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CENOVÁ NABÍDKA** |  |   |  |  |  |  |
| **Poř.č.** | **Předmět** | **M.J.** | **Množství** | **J.C.** | **Celkem Kč** | **Součet** | **Kód ČP** |
|  | **Práce sanační** |  |  |  |  | **8 928,00** |   |
| 00 01 | prohlídka na místě škodní události a zpracování návrhu postupu sanace | hod | 4,00 | 753,00 | 3 012,00 |   | 10CPS0005 |
| 00 02 | prohlídka na místě škodní události - dopravní náklady | km | 50,00 | 12,00 | 600,00 |   |   |
| 00 03 | dekontaminační pracovník - technik, postupy sanace-kontrola stavby během real. | hod | 12,00 | 443,00 | 5 316,00 |   | 10CPS0035 |
| **01** | **Sanace suchou cestou - odsátí,demontáže, vyklízení** |  |  |  |   | **19 876,00** |   |
| 01 01 | stropy dekontaminace silná | m2 | 57,00 | 65,00 | 3 705,00 |  | 30CPS0010 |
| 01 02 | stěny dekontaminace silná | m2 | 215,00 | 50,00 | 10 750,00 |  | 30CPS0020 |
| 01 03 | podlaha dekontaminace silná | m2 | 57,00 | 45,00 | 2 565,00 |  | 30CPS0060 |
| 01 04 | stropy dekontaminace slabá | m2 | 21,00 | 23,00 | 483,00 |  | 30CPS0005 |
| 01 05 | stěny dekontaminace slabá | m2 | 51,00 | 17,70 | 903,00 |  | 30CPS0015 |
| 01 06 | podlaha dekontaminace slabá | m2 | 21,00 | 15,90 | 334,00 |  | 30CPS0055 |
| 01 07 | demontáže poškozených konstrukcí stavby  | hod | 4,00 | 284,00 | 1 136,00 |  | 30CPS0185 |
| **02** | **Sanace mokrou cestou** |   |   |   |   | **62 307,00** |   |
| 02 01 | strop kontaminace silná | m2 | 57,00 | 210,00 | 11 970,00 |   | 30CPS0070 |
| 02 02 | stěny kontaminace silná | m2 | 215,00 | 162,00 | 34 830,00 |   | 30CPS0080 |
| 02 03 | podlaha kontaminace silná | m2 | 57,00 | 145,00 | 8 265,00 |   | 30CPS0120 |
| 02 04 | stropy dekontaminace slabá | m2 | 21,00 | 96,90 | 2 035,00 |   | 30CPS0065 |
| 02 05 | stěny dekontaminace slabá | m2 | 51,00 | 74,50 | 3 800,00 |   | 30CPS0075 |
| 02 06 | podlaha dekontaminace slabá | m2 | 21,00 | 67,00 | 1 407,00 |   | 30CPS0115 |
| **03** | **Ruční dočištění (detaily konstrukcí a tech. vybavení stavby)** |   |   |   |   | **19 486,00** |   |
| 03 01 | vyčištění dveří vč. zárubní a kování | ks | 7,00 | 330,00 | 2 310,00 |  | 30CPS0165 |
| 03 02 | dočištění oken  | hod | 12,00 | 330,00 | 3 960,00 |  | 30CPS0170 |
| 03 03 | dočištění spár obkladů a dlažeb | hod | 16,00 | 330,00 | 5 280,00 |  | 30CPS0170-175 |
| 03 04 | dočištění zařízení koupelny a WC | hod | 4,00 | 330,00 | 1 320,00 |  |   |
| 03 05 | dočištění vestavného a zabudovaného nábytku( skříňka linky, šatna, police) | hod | 8,00 | 330,00 | 2 640,00 |  |   |
| 03 06 | dočištění rozvodů a zařízení ZTI a ÚT | hod | 14,00 | 284,00 | 3 976,00 |  |   |
| **04** | **Práce elektro** |   |   |   |   | **17 985,00** |   |
| 04 01 | demontáže poškozené el.instalace,  | hod | 4,00 | 363,00 | 1 452,00 |  | 30CPS0160 |
| 04 02 | čištění elektro :( částečná demontáž, čištění, konzervace, zpětná montáž) | hod | 36,00 | 363,00 | 13 068,00 |  |   |
| 04 03 | revize elektroinstalace | kpl | 1,00 | 2 865,00 | 2 865,00 |  | 90CPS0005 |
| 04 04 | dopravní náklady elektrorevize | km | 50,00 | 12,00 | 600,00 |  |   |
| **05** | **Zařízení stavby ( doprava materiálu)** |   |   |   |   | **18 880,00** |  |
| 05 01 | doprava (25km\*2\*25,- Kč/km 10 jízd) 8 jízda sanace,2 elektro - dodávka | pa | 1,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |  |  |
| 05 02 | doprava (25km\*2\*12,- Kč/km \* 3 jízdy) technik osobní | pa | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |  |  |
| 05 03 | přesun hmot  | t | 1,50 | 1 400,00 | 2 100,00 |  |  |
| 05 04 | odvoz a likvidace kontaminovaného odpadu - pouze ze sanace | pa | 1,00 | 2 480,00 | 2 480,00 |  |   |
| **06** | **Práce režijní** |   |   |   |   | **1 061,00** |   |
| 06 01 | zakrývací zástěny ( folie+páska) | m2 | 78,00 | 13,60 | 1 061,00 |  | 80CPS0435 |
| **07** | **Fotodokumentace** |   |   |   |   | **0,00** |   |
| 07 01 | snímky poskytnuty dodavatelem zdarma | ks | 35,00 | 0,00 | 0,00 |  |   |
| **08** | **Úklid na stavbě** |   |   |   |   | **7 075,00** |   |
| 08 01 | závěrečný úklid na stavbě | m2 | 78,00 | 90,70 | 7 075,00 |   | 80CPS0005 |
|   | Celkem sanace bez DPH |   |   |   | 155 598,00 | 155 598,00 |   |
|   | 15% DPH |   |   |   | 0,00 |  |  |
|   | **CELKEM sanace bez DPH** |   |   |   | **155 598,00** |  |  |
|  | Daň odvede zákazník. | Zaokrouhleno |  | **155 598 Kč** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Termín realizace:** dle požadavku zadavatele, předpokládaný termín realizace 8 - 10 dnů. |  |  |  |  |  |
|  | (prac. doba od 7.00 - 15.30 hod., možnost práce v prodloužených směnách max.12 hod) - koordinováno se zadavatelem. |  |  |
|  | V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na el. energie (230V/16A,400V/25A),splaškovou kanalizaci a vody bezúplatně. |  |  |
|  | Žádáme zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom ji mohli zařadit do našeho časového plánu. |  |  |  |
|  | V případě realizace žádáme o písemné potvrzení objednávky jako podklad pro sepsání smlouvy o dílo. |  |  |  |  |
|  | Po dokončení díla Vám bude vystavena faktura konečná s 10 ti denní splatností na základě skutečně provedených  |  |  |  |
|  | a odsouhlasených výkonů zadavatelem v předávacím protokolu. Uvítali bychom možnost projednání poskytnutí zálohy ve výši 50%  |  |  |
|  | objednaných výkonů. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S pozdravem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přílohy: Výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIBAG sanace spol. s r.o. | číslo zakázky: | P 21 502 |   |   |   |   | strana:1 |
| Na Radosti 402 | stavba: |   | Komenského 182, Pohořelice |   |   | zpracoval: JH |
| 155 21 Praha 5 Zličín | část: |   | objekt k bydlení |   |   |   | datum: |
|   |   | činnost: |   | Sanace po požáru - stavba |   |   |   | 13.01.2021 |
| podl. | popis místnosti |   | výměry místnosti |   |   |   |   |   |
|  |  |  | **a** | **b** | **v** | **plocha stropu** | **plocha stěn** | **plocha podlahy** | **poznámka** |
|  |  | **podlaha** | **m** | **m** | **m** | **m2** | **m2** | **m2** |  |
|  | **celkem** |   |  |  |  | **78,00** | **265,00** | **78,00** |   |
| **přízemí** | vstup do bytu |   | 1,25 | 4,32 | 2,70 | 5,41 | 30,09 | 5,41 | kontaminace 100% |   |
|  | hala |   | 4,28 | 4,30 | 2,70 | 18,40 | 46,33 | 18,40 | kontaminace 100% |   |
|  | obývací pokoj |   | 4,87 | 0,46 | 2,70 | 2,23 | 28,79 | 2,23 | kontaminace 100% |   |
|  | kuchyně **ohnisko** |   | 2,99 | 3,65 | 2,75 | 10,91 | 36,57 | 10,91 | kontaminace 100% |   |
|  | koupelna |   | 1,50 | 4,33 | 2,75 | 6,50 | 32,07 | 6,50 | kontaminace 100% |   |
|  | ložnice |   | 2,81 | 4,49 | 2,75 | 12,59 | 40,17 | 12,59 | kontaminace 100% |   |
|  | pokoj |   | 4,16 | 5,09 | 2,75 | 21,19 | 50,97 | 21,19 | kontaminace slabá |   |
|   | **Celkem** |  |  |  |  | **78,00** | **265,00** | **78,00** |  |  |
|   | čištění kontaminace 100% |   |   |   |   | 57,00 | 215,00 | 57,00 |   |   |
|   | čištění kontaminace slabá |   |   |   |   | 21,00 | 51,00 | 21,00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 78,00 | 266,00 | 78,00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | sanace fasády |   |   | 0 | 0 |   | 0,00 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | dveře (ks) | 7,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | okna ( ks) | 4,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Finální úklid** |   |   |   |   |  | **78** | **m2** |  |   |