s+

SCHMlTT+SOHN

VÝTAHY

Jenišov 116

CZ-362 11 Karlovy Vary

Zapsán v OR -

Krajský soud v Plzni oddíl C vložka 9649

IČO: 25 21 88 83

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech

Republic a.s.č.ú.:

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace Poděbradská 1247/2

360 01 Karlovy Vary

Váš kontakt: David Šimek

Telefon:

E mail:

nabídka č.: SI-007-21

|  |  |
| --- | --- |
| umístěnívýtahu | **Zahradní 719/21, Karlovy Vary** |
| druh výtahu | osobní, trakční |
| ev. číslovýtahu | **00763** |

Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám reagovat na technický stav výtahu zjištěný při odborné prohlídce výtahu. Na místě bylo zjištěno, že je nutná výměna trakčního kola vč. nosných prostředků (lan) a převáděcích kladek protiváhy a kabiny. Pro bezporuchový a tichý provoz je nutná jejich výměna.

Tyto práce nejsou zahrnuty v rozsahu pravidelného servisu. Prosím seznamte se s bližší specifikací nabídky.

VÝMĚNA TRAKČNÍHO KOLA VČ. LAN A PŘEVÁDĚCÍCH KLADEK

PROTIVÁHY A KABINY Výtahy Schmitt+Sohn

s.r.o.

1. Podklad pro vypracování nabídky

Zjištěná závada na výtahu po odborné prohlídce výtahu.

1. Předmět nabídky

Výměna trakčního kola vč. lan a převáděcích kladek protiváhy a kabiny.

Tel

Jednatelé:

Ivo Mareš

Antonín Jaroš

s+

SCHMlTT+SOHN VÝTAHY

1. Specifikace nabídky - rozpis položek

Vyvěšení výtahu, demontáž trakčního kola vč. lan a 2 ks převáděcích kladek, montáž nového trakčního kola a převáděcích kladek, zpětné zavěšení výtahu, uvedení výtahu do provozu, nastavení parametrů, kontrola funkčnosti

126.680,-

Celkem materiál

Celkem práce

Celkem:

69.000,-

195.680,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění Sb.

Dle zák. č. 89/2012 Sb. je rozpočet stanoven s výhradou jeho neúplnosti.

1. Cena obsahuje

- cenu materiálu

- práce spojené s výměnou dílů

- dopravní náklady

- odzkoušení a seřízení zařízení v rozsahu výměny

- předání díla

- ekologickou likvidaci původních dílů

1. Platební podmínky

Na základě vystavení objednávky na předmět nabídky

50% před započetím prací

50% po dokončení a předání díla

1. Dodací lhůta

Standardně do 4 týdnů.

V případě havarijní poruchy neprodleně po obdržení dílů potřebných k opravě

1. Záruční doba

24 měsíců

1. Platnost nabídky

Tato nabídka má stanovenou platnost 8 týdnů od předání nabídky objednateli.

S pozdravem Váš servisní partner: VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

David Šimek

vedoucí servisu