┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2021	       Jxxxxxxxxxxxxx/ 465424678		20.01.2021

Věc: OBJEDNÁVKA č. 5/2021	
Objednáváme u Vás tento materiál:

| Těsnění ploché pryžové DN80 s ocel.výztuhou KGS-GII | 20 | ks |
| --- | --- | --- |
| Těsnění KGS-GII ploché pryžové DN100 s ocel.výztuhou | 20 | ks |
| Těsnění ploché pryžové SBR DN100 | 20 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 315x5m | 1 | ks |
| ROURA 6/4" PE 100 SDR 11 50x3,7x6m | 12 | m |
| šrouby 16x65 ZN | 50 | ks |
| matice M 16 ZN | 300 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN80 | 1 | ks |
| šoupě EKO-Plus ČSN typ 005 DN80 | 1 | ks |
| souprava zem.tel DN65-80 1,2-1,8 JMA | 3 | ks |
| šoupě EKO-Plus ČSN typ 005 DN100 | 1 | ks |
| kolo ruční DN 100 7800 | 3 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN 150 | 1 | ks |
| pas navrt. DN 80-500/1“ s kul. koh. | 3 | ks |
| třmen DN 150 k navrt. pasu HOD 709 166-178 | 1 | ks |
| třmen DN 150 k navrt. pasu HOD 709 156 -166 | 1 | ks |
| pas navrt. s kul. koh. DN 100/1“ PVC HOD typ 506 | 2 | ks |
| poklop šoupátkový (šoupatový) | 3 | ks |
| poklop hydrantový | 3 | ks |
| WAGA 3057 DN 80 přír.84-105 (jištěná) | 2 | ks |
| WAGA 7994 150 přír. 154-192 SYNOFLEX (jištěná) | 3 | ks |
| WAGA spojka 7972 DN80 hrdl.84-105 (jištěná) | 3 | ks |
| HAWLE třmen opr. M 112-121/200 | 2 | ks |
| HAWLE třmen opr. M 115-125/200 | 1 | ks |
| HAWLE třmen opr. M 120-130 | 2 | ks |
| Q 100/90° tvárná litina | 1 | ks |
| N 80 tvárná litina 8 děr | 3 | ks |
| XI 80x2“ šedá litina 8 děr | 2 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ixxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 1

- Počet příloh :      / ..listů

From: Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz> 
Sent: Thursday, January 28, 2021 9:59 AM
To: jxxxxxxxxxxx@vakvm.cz
Subject: RE: Objednávka č. 5/2021

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednávky č. 5/2021.

- From: jxxxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz <jxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz> 
Sent: Thursday, January 28, 2021 9:55 AM
To: Lenka Nováková <nxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz>
Subject: Objednávka č. 5/2021

Dobrý den,

prosím o potvrzení objednávky č. 5/2021.

Děkuji.

Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx