**Plán revizí v Centru sociálních služeb Staroměstská České Budějovice,**

**příspěvková organizace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elektrorevize** | **Četnost elektrorevizí** | **Cena** |  |
| budova sever, jih-bytyventilátory | 3 roky | 30000,- | BA2, BD4 |
| kuchyně | 1 roky | 5000,- | AD2 – AD8, AF4 |
| prádelna, žehlírna | 1 rok | 500,- | AD2 – AD8, AF4 |
|  el. spotřebiče | 1 rok, 2 roky\* | 35,- | D |
| prodlužovací šňůry | 1 rok | 15,- | D |

\* 2 roky TV, rádio, settopbox, DVD přehrávače

\* 1 rok mikrovlnná trouba, vysavače, vařiče, žehličky atd.

20.1.2021 Ing. Bohuslav Schandl

 revizní technik