Jan Miko
ENERGOTEAM

program CELEKTRO

ozn . stavby :
název akce: Teplice -Kulťůrní dům
   soubor : Trafosťanice

REKAPITULACE E CENY

 1 dodávky zařízení
2    doprava dodávek
3    přesun dodávek
 4 materiál elektromontážní
5    materiál podružný
 6 elektromontáže
7    PPV pro elektromontáže

  %      základ
3.00      18 220
1.00      18 220
3.00       3 224
3.00       8 048

Cena
18 220
547
182
3224
97
4727
241

8 dodávky celkem                        									  18 767
 9 materiál+výkony celkem                      								   8 471
10 ostatní náklady                              								      700

11 NÁKLADY hl.Il celkem
12 revize
13 investorská činnost

27 938
1000
820

14 NÁKI,ADY hl.Xl celkem

1820

15 CENzl bez DPH (Kč)

datum: 22.09.2020
vypracoval :

29 758

 Jan Miko
ENERGOTEAM

progran CELEKTRO

ozn . stavby :
název akce: Teplice -Kulťůrní dům
   popis : Trafosťanice

SOUPIS POLOŽEI<

p.č. 
	č.položky popis položky 
	mož§tvi 
	cena/]][j 
	Cena 
	ČKP 

	 

	 

	DODAVKY ZAŘÍZENÍ 
			celk.n2/kg 

	
1 
	000436601 jistič 3pól BH633NE305 €90V/36kA spínací biok 
	1.00 
	5670.00/ks 
	5670 
	+19 
	
2 
	00043€615 spoušť nadproud SE-8H-0400-DTV3 3poi 400A distri 
	1.00 
	10290.00/ks 
	10290 
	*20 
	
3 
	000436632 připoj sada CS-BH-BC1: bloksvorkacu/Al 150-240 3ks 
	2.00 
	1130.00/ks 
	2260 
	+21 

	Soočet 

	18220 Kč 

	MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ 
			cell.n2/kg 
	
4 
	OC0290124 tyč plochá A140/10(l,2kg/m) 
	3.00 
	200.00/n 
	600 
	*7 
	
5 
	OC0003202 tenkostěmý profil ocel tř.11 
	1.00 
	350.00/kg 
	350    0.10   9 
	
6 
	000432116 odp poj oWP10-3 Ie 32 A, Ue 690 V / DC 440 V, pro 
	1.00 
	23l.00/ks 
	231 
	*26 
	
7 
	000432131 pojistková patrona válcová PV10 (2-4A)gG 
	3.00 
	21.00/ks 
	63 
	*Z] 
	
8 
	000000921 plastový zákryt v rám(obemá položka) 
	1.00 
	1980.00/n2 
	1980    2.00   30 

	§oqčet 

	3224 Kč   2 
	m2 

	ELEKTRCXMONTÁZE 

	 

	 
	
9 
	210070303 pasové vedení be! držáků,PS a nátěm A14C/10-40/5 
	3.00 
	292.00/m 
	876 
	7 
	
10 
	210100032 ukončení na přistroji Al pas do 50/í0 
	6.00 
	144.00/ks 
	861 
	*8 
	
11 
	210020661 ocelwá nosná konstrukce tenkostěmá vč.zhotoveni 
	1.00 
	865.00/ks 
	865 
	t9 
	
12 
	210120521 jistič 3pól bez zapcjení do 630A 
	1.00 
	1280.00/ks 
	1280 
	19 
	
13 
	210120572 příd3vná spoušť vč.zapojeni pro jistič nad looA 
	1.00 
	66.50/ks 
	67 
	20 
	
14 
	210i20015 odpojovač pro pojistku válcovou lpói vč.zap3jeni 
	1.00 
	194.50/Ls 
	195 
	26 
	
15 
	210120i()2 patrona válcové pojistky 
	3.00 
	5.60/Ls 
	17 
	21 
	
16 
	210020731 plastový zákryt v rám mtáž vý[obLu 
	1.00 
	563.00/n 
	563 
	130 

	Soqčet 
OSTA™Í NÁKIADY 

	1727 Kč 

17 
	219000215 osobhí autonobil 
	100.00 
	7.00/h 
	700 
	*1: 

	Soq6et 
RERrlzE 

	700 Kč 

18 
	217309012 vypracování zpráw Wcena akce do ioo.000 kč 
	1.00 
	1000.00/Ls 
	1000 
	*31 
	
součet                                                                                          1000 Kč

strana 1

Jan Miko
ENERGOTEAM

Frogram CEHmo

ozn . stavby :
název akce: Teplice -Kulťůrní dům
   popis : Trafosťanice

SOUPIS POLOŽEK

p.č. č.po:ožky popis položky            možství  cena/nj   Cena      ČKP

datum: 22.09.2020
vypracoval :

strana 2