BAČÍK

Topné systémy

CERTUSS - pracovní výkaz

Datum:  07.01.2021

Zákazník:  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE 	Místo instalace:  HÚSKOVA 2, BRNO

kotel: CERTUS 1300

yýrobní číslo: 9267

provozní hodiny: 22.539

Popis nahlášené poruchy:

OPĚT  DÍRA V TLAKOVÉM CELKU

Prováděné práce:

- DEMONTÁŽ TLAKOVÉHO CELKU Z VYVÍJEČE

- ZJIŠTĚNA DÍRA VE VÝPARNÍKU

- DEMONTÁŽ VÝPARNÍKU Z TLAKOVÉHO CELKU

- OPRAVA (ZAVAŘENÍ) DÍRY VE VÝPARNÍKU

- TLAKOVÁ ZKOUŠKA A OPĚTOVNÉ SESTAVENÍ TLAKOVÉHO CELKU

Náhradní díly:

popis

množství

cena jednotková

cena celkem

-

| Montáž: od hod. do hod., tj. | 20 hod. x 550,-= 11.000,-^ |
| --- | --- |
| Doprava: z ODER do BRNA | tj. 290 km x 9,- = 2.610,- |
| Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě: | hod. x = ----- |
| Náklady celkem bez DPH: 13.610,- |  |

Za správnost ručí technik: jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxx. S%yzrZ

podpis:

Zákazník;

jméno:

podpis:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTUSS - pracovní výkaz