VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY v.v.i.

Drnovská 507

161 06 Praha 6-Ruzyně

telefon: 233 022 111

IČO: 00027006

DIČ: CZ00027006

Objednávka číslo OB-2021-00000168

Dodavatel

TRIGON PLUS s.r.o. Západní 93 25101 Čestlice IČO: 46350110 DIČ: 25101 Čestlice

Číslo objednávky uvádějte na faktuře, jinak nebude faktura proplacena

pX.

Položka	Množství Jednotka	Popis	Cena

(včetně DPH)

DHM - termostaty	2	ks	81531

104521

Položka	Mnozstvi Jednotka	Popis	Cena

(včetně DPH)

ST2C SMART

ST2 C SMART chlazený inkubátor, objem 1501,

+3°C / +40°C

vnitřní objem 1501/122 I nucená cirkulace vzduchu teplotní rozsah : teplota okolí + 3°C až +40°C, krok 0,l°C,(volitelně +70°C)

časovač (denní/týdenní/reálný čas) interiér nerez, exteriér epoxidový lak šedé barvy, uzamykatelné plné dveře (volitelně

skleněné)

mikroprocesorové řízení, barevný LCD displej 4,3"

programovatelná jednotka (čas, teplota)

akustický alarm systém alarmy:

- otevřené dveře

počet polic standard/max 3/4 maximální zatížení police 10 kg LED osvětlení interiéru průchodka o průměru 30 mm pro kabely a hadice

USB port

Vnější rozměry (šxvxh): 620x900x650 mm hmotnost 54 kg,

napájení 230 V/50Hz, příkon 250 W

cena za 1 termostat 36450 Kč bez DPH, 44 105 Kč.

6% sleva při nákupu více ks/sestavy

104521

Položka

Mnozstvi Jednotka	Popis	Cena

(včetně DPH)

záznamník teploty a GSM

| 2 | ks | TU0843M | 22 990 |
| --- | --- | --- | --- |

záznamník teploty a GSM komunikátor, 2x vstup PtlOOO + 2x dvoustavový vstup

GSM datalogger je určen pro záznam teploty ze dvou externích sond a dvou

dvoustavových vstupů.

V případě překročení nastavených mezí umožňuje zasílání alarmových SMS a JSON zpráv

přes GPRS datové připojení. Měřené hodnoty mohou být zasílány do internetového úložiště COMET Cloud, což je kompletní monitorovací, alarmovací a analytický systém. Neboje možné nastavit pravidelné zasílání JSON zpráv do programu COMET Database, interval zasílání je nastavitelný. Alarmy jsou rovněž indikovány lokálně na přístroji pomocí LED, LCD a akusticky.

Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti.

Údaje lze kdykoli přenést dodaným kabelem do osobního počítače přes rozhraní USB-C.

cena za 1 záznamník 9500Kč bez DPH

6% sleva při nákupu více ks/sestavy

104521

Dmovská 507

161 06 Praha 6

IČO: 00027006

DIČ: CZ 00027006 Bank.spojení: 25635061/0100