|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: | |  |  |  |  |  | 20201014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Stavba:** | | | |  |  |  | **Vysoké Mýto - Oprava vodovodu ul. Chmelová, Vraclavská, Průmyslová** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | KSO: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | | |  |  |  |  | Vysoké Mýto | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 991 730,44** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | | |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Výše daně | | | | |  |
|  |  | DPH | | základní | | | |  |  | 21,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **3 991 730,44** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **838 263,39** | | | | |  |
|  |  |  |  | snížená | | | |  |  | 15,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 829 993,83** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Uchazeč** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | 20201014 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **Vysoké Mýto - Oprava vodovodu ul. Chmelová, Vraclavská, Průmyslová** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  | **Vysoké Mýto** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | | | |
|  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód | | | | |  | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady z rozpočtů** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 991 730,44** | | | | | | | **4 829 993,83** | | |
|  |  | **IO 01** | | | | |  | **Vodovodní řad 1 ( ul. Chmelová ) a řad 2-1 ( ul. Vraclavská )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 922 440,06 | | | | | | | 2 326 152,47 | | |
|  |  | **IO 02** | | | | |  | **Vodovodní řad 3 ( ul. Průmyslová )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 992 790,38 | | | | | | | 2 411 276,36 | | |
|  |  | **VON** | | | | |  | **Vedlejší a ostatní náklady stavby** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 500,00 | | | | | | | 92 565,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysoké Mýto - Oprava vodovodu ul. Chmelová, Vraclavská, Průmyslová | | | |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IO 01 - Vodovodní řad 1 ( ul. Chmelová ) a řad 2-1 ( ul. Vraclavská )** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: | | Vysoké Mýto |  |  | Datum: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | | | | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1 922 440,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 1 922 440,06 |  |  | 21,00% | 403 712,41 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **2 326 152,47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | |  | **Uchazeč** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysoké Mýto - Oprava vodovodu ul. Chmelová, Vraclavská, Průmyslová | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IO 01 - Vodovodní řad 1 ( ul. Chmelová ) a řad 2-1 ( ul. Vraclavská )** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Vysoké Mýto |  |  | Datum: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **1 922 440,06** |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 1 912 101,82 |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 764 343,68 |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 100 391,20 |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | 47 990,75 |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní | | |  |  |  | 125 758,96 |
|  |  | 8 - Trubní vedení | |  |  |  |  | 747 090,50 |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 34 857,78 |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 73 560,62 |
|  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 18 108,33 |
|  |  | M - Práce a dodávky M | | |  |  |  | 10 338,24 |
|  |  | 23-M - Montáže potrubí | | |  |  |  | 10 338,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysoké Mýto - Oprava vodovodu ul. Chmelová, Vraclavská, Průmyslová | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IO 01 - Vodovodní řad 1 ( ul. Chmelová ) a řad 2-1 ( ul. Vraclavská )** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Vysoké Mýto |  |  | Datum: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **1 922 440,06** |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 912 101,82 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 764 343,68 |
|  | 1 | K | 113106132 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 | m2 | 9,360 |  | 0,00 |
|  | 2 | K | 113106134 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 | m2 | 16,110 |  | 0,00 |
|  | 3 | K | 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně | m2 | 1,620 |  | 0,00 |
|  | 4 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 145,170 |  | 0,00 |
|  | 5 | K | 113107171 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 125,100 |  | 0,00 |
|  | 6 | K | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 109,980 |  | 0,00 |
|  | 7 | K | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 17,730 |  | 0,00 |
|  | 8 | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 2,790 |  | 0,00 |
|  | 9 | K | 113154112 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 209,570 |  | 0,00 |
|  | 10 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 180,000 |  | 0,00 |
|  | 11 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 15,000 |  | 0,00 |
|  | 12 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 191,250 |  | 0,00 |
|  | 13 | K | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 380,299 |  | 0,00 |
|  | 14 | K | 132351254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 253,533 |  | 0,00 |
|  | 15 | K | 133254101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 14,438 |  | 0,00 |
|  | 16 | K | 133354101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 9,625 |  | 0,00 |
|  | 17 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 97,057 |  | 0,00 |
|  | 18 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1 308,780 |  | 0,00 |
|  | 19 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1 308,780 |  | 0,00 |
|  | 20 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 386,133 |  | 0,00 |
|  | 21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 695,039 |  | 0,00 |
|  | 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 386,133 |  | 0,00 |
|  | 23 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 451,542 |  | 0,00 |
|  | *24* | *M* | *58331202* | *štěrkodrť netříděná do 100mm* | *t* | *756,998* |  | *0,00* |
|  | 25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 152,296 |  | 0,00 |
|  | *26* | *M* | *58337303* | *štěrkopísek frakce 0/8* | *t* | *304,592* |  | *0,00* |
|  | 27 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 255,000 |  | 0,00 |
|  | 28 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 255,000 |  | 0,00 |
|  | *29* | *M* | *00572410* | *osivo směs travní parková* | *kg* | *10,200* |  | *0,00* |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 100 391,20 |
|  | 30 | K | R-39416048 | Prefabrikovaná ŽB nádrž vnitřní rozměr 2750/1400/2090 mm - armaturní šachta pro redukční ventil, montáž a dodávka | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  - kompletní montáž a dodávka armaturních šachet 1 - 6  - v ZD bude 1x otvor DN 600 mm* |  |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 47 990,75 |
|  | 31 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 39,464 |  | 0,00 |
|  | 32 | K | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 1,050 |  | 0,00 |
|  | 33 | K | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 3,200 |  | 0,00 |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 125 758,96 |
|  | 34 | K | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm | m2 | 9,360 |  | 0,00 |
|  | 35 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 54,270 |  | 0,00 |
|  | 36 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 102,060 |  | 0,00 |
|  | 37 | K | 565135101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m | m2 | 10,710 |  | 0,00 |
|  | 38 | K | 565155101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m | m2 | 99,270 |  | 0,00 |
|  | 39 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 25,830 |  | 0,00 |
|  | 40 | K | 567122112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm | m2 | 102,060 |  | 0,00 |
|  | 41 | K | 569931132 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm | m2 | 2,790 |  | 0,00 |
|  | 42 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 99,270 |  | 0,00 |
|  | 43 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 10,710 |  | 0,00 |
|  | 44 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 209,570 |  | 0,00 |
|  | 45 | K | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 10,710 |  | 0,00 |
|  | 46 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 209,570 |  | 0,00 |
|  | 47 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 1,620 |  | 0,00 |
|  | 48 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 16,110 |  | 0,00 |
|  | *49* | *M* | *59245018* | *dlažba betonová 200x100x60mm přírodní - dle původní* | *m2* | *4,978* |  | *0,00* |
|  | 50 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 25,830 |  | 0,00 |
|  | *51* | *M* | *59245020* | *dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - dle původní* | *m2* | *7,981* |  | *0,00* |
|  | 52 | K | 596412210 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 | m2 | 9,360 |  | 0,00 |
|  | *53* | *M* | *59246016* | *dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm* | *m2* | *9,641* |  | *0,00* |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 747 090,50 |
|  | 54 | K | 852311122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 150 | kus | 6,000 |  | 0,00 |
|  | *55* | *M* | *55253293* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 1000mm* | *kus* | *6,060* |  | *0,00* |
|  | 56 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 4,000 |  | 0,00 |
|  | *57* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *4,000* |  | *0,00* |
|  | 58 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 3,000 |  | 0,00 |
|  | *59* | *M* | *55259910* | *koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25°* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | *60* | *M* | *Mat001* | *multitoleranční spojka hrdlo-příruba DN 80* | *kus* | *2,000* |  | *0,00* |
|  | 61 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 2,000 |  | 0,00 |
|  | *62* | *M* | *Mat011* | *multitoleranční spojka hrdlo-příruba DN 100* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | *63* | *M* | *55253490* | *tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 100* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | 64 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 5,000 |  | 0,00 |
|  | *65* | *M* | *55259819* | *přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 150/80* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | *66* | *M* | *55253617* | *přechod přírubový litinový FFR-kus dl 200mm DN 150/100* | *kus* | *2,000* |  | *0,00* |
|  | *67* | *M* | *55253616* | *přechod přírubový FFR-kus litinový dl 200mm DN 150/80* | *kus* | *2,000* |  | *0,00* |
|  | 68 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 8,000 |  | 0,00 |
|  | *69* | *M* | *55253527* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/80* | *kus* | *4,000* |  | *0,00* |
|  | *70* | *M* | *55253530* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 150/150* | *kus* | *4,040* |  | *0,00* |
|  | 71 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 14,000 |  | 0,00 |
|  | *72* | *M* | *28613110* | *potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm* | *m* | *14,210* |  | *0,00* |
|  | 73 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 20,000 |  | 0,00 |
|  | *74* | *M* | *28613111* | *potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm* | *m* | *20,300* |  | *0,00* |
|  | 75 | K | 871311101 | Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm | m | 2,000 |  | 0,00 |
|  | *76* | *M* | *28610003* | *trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 150* | *m* | *2,060* |  | *0,00* |
|  | 77 | K | 871321141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm | m | 405,000 |  | 0,00 |
|  | *78* | *M* | *28613560* | *potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m* | *m* | *411,075* |  | *0,00* |
|  | *79* | *M* | *28614R92* | *oblouk 15° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm* | *kus* | *2,000* |  | *0,00* |
|  | *80* | *M* | *28653R01* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm, s přírubou* | *kus* | *21,000* |  | *0,00* |
|  | 81 | K | 891153111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 20 | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|  | *82* | *M* | *Mat015* | *přímý ventil 3/4"* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | 83 | K | 89116R320 | Tlakově redukční ventil CLA-VAL NG1E-90-01/KCOS/LFS DN100 / PN16, montáž a dodávka | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|  | 84 | K | 89116R321 | Filtr s horním čištěním síta DN 100, PN 16, montáž a dodávka | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|  | 85 | K | 891181112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 | kus | 14,000 |  | 0,00 |
|  | *86* | *M* | *Mat003* | *šoupátko pro domovní přípojky 32-5/4"* | *kus* | *5,000* |  | *0,00* |
|  | *87* | *M* | *Mat012* | *šoupátko pro domovní přípojky 25 - 1"* | *kus* | *9,000* |  | *0,00* |
|  | *88* | *M* | *Mat006* | *souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka 1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)* | *kus* | *14,000* |  | *0,00* |
|  | 89 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 6,000 |  | 0,00 |
|  | *90* | *M* | *422212.1* | *šoupátko vodárenské DN 80 tvárná litina* | *kus* | *6,000* |  | *0,00* |
|  | *91* | *M* | *42291079* | *souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m* | *kus* | *6,000* |  | *0,00* |
|  | 92 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  Hydrant podzemní DN 80 tvárná litina - pouze montáž  dodá investor* |  |  |  |  |
|  | 93 | K | 891247211 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 | kus | 3,000 |  | 0,00 |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  Hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina - pouze montáž  dodá investor* |  |  |  |  |
|  | 94 | K | 891269111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|  | *95* | *M* | *42273549* | *pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1”* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | 96 | K | 891311112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 | kus | 8,000 |  | 0,00 |
|  | *97* | *M* | *422213.1* | *šoupátko vodárenské DN 150 tvárná litina* | *kus* | *8,000* |  | *0,00* |
|  | *98* | *M* | *42291080* | *souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m* | *kus* | *8,000* |  | *0,00* |
|  | 99 | K | 891311222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150 | kus | 6,000 |  | 0,00 |
|  | *100* | *M* | *422213.1* | *šoupátko vodárenské DN 150 tvárná litina* | *kus* | *6,000* |  | *0,00* |
|  | *101* | *M* | *42210102* | *kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm* | *kus* | *6,000* |  | *0,00* |
|  | 102 | K | 891319111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 | kus | 14,000 |  | 0,00 |
|  | *103* | *M* | *42273563* | *pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-5/4”* | *kus* | *5,000* |  | *0,00* |
|  | *104* | *M* | *42273561* | *pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-1”* | *kus* | *9,000* |  | *0,00* |
|  | 105 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 34,000 |  | 0,00 |
|  | 106 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 34,000 |  | 0,00 |
|  | 107 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 405,000 |  | 0,00 |
|  | 108 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 405,000 |  | 0,00 |
|  | 109 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 28,000 |  | 0,00 |
|  | *110* | *M* | *422913.1* | *poklop šoupátkový tvárná litina, EURO* | *kus* | *14,000* |  | *0,00* |
|  | *111* | *M* | *422912.1* | *poklop pro šoupátka dom. přípojek tvárná litina* | *kus* | *14,000* |  | *0,00* |
|  | *112* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového* | *kus* | *28,000* |  | *0,00* |
|  | 113 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|  | *114* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | *115* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | 116 | K | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 18,000 |  | 0,00 |
|  | *117* | *M* | *55342R01* | *sloupek ocelový na tabulky (57 x 3 mm, dl. 2,5 m)* | *kus* | *7,000* |  | *0,00* |
|  | 118 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 415,000 |  | 0,00 |
|  | 119 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 430,000 |  | 0,00 |
|  | 120 | K | 89981R200 | Rekonstrukce stávající vodoměrné šachty | kus | 3,000 |  | 0,00 |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  vodoměrná šachta AŠ1, AŠ2 a AŠ3* |  |  |  |  |
|  | 121 | K | 89981R220 | Demontáž stávajících hydrantů včetně souvisejících armatur | kus | 4,000 |  | 0,00 |
|  | 122 | K | 89981R230 | Demontáž armatur (šoupátek) na starém potrubí | kus | 10,000 |  | 0,00 |
|  | 123 | K | 89981R240 | Demontáž armatur na přípojkách včetně zaslepení na starém potrubí | kus | 14,000 |  | 0,00 |
|  | 124 | K | 899911121 | Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm | kus | 8,000 |  | 0,00 |
|  | 125 | K | 899913153 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 300 | kus | 2,000 |  | 0,00 |
|  | 126 | K | 899R5000 | Fitinky k domovním přípojkám | soubor | 14,000 |  | 0,00 |
|  | 127 | K | 899R5100 | Fitinky v redukční šachtě RŠ, hadice 3/4" | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 34 857,78 |
|  | 128 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 244,400 |  | 0,00 |
|  | 129 | K | 91973R221 | Zalití spáry asfaltovou modifikovanou zálivkou s podrcením | m | 244,400 |  | 0,00 |
|  | 130 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 21,480 |  | 0,00 |
|  | 131 | K | 979071021 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí | m2 | 2,160 |  | 0,00 |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 73 560,62 |
|  | 132 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 151,921 |  | 0,00 |
|  | 133 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1 367,289 |  | 0,00 |
|  | 134 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 151,921 |  | 0,00 |
|  | 135 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 45,781 |  | 0,00 |
|  | 136 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 96,220 |  | 0,00 |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 18 108,33 |
|  | 137 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 23,702 |  | 0,00 |
|  |  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 10 338,24 |
|  |  | D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 10 338,24 |
|  | 138 | K | 230200120 | Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150 | m | 8,900 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysoké Mýto - Oprava vodovodu ul. Chmelová, Vraclavská, Průmyslová | | | |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IO 02 - Vodovodní řad 3 ( ul. Průmyslová )** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: | | Vysoké Mýto |  |  | Datum: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | | | | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1 992 790,38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 1 992 790,38 |  |  | 21,00% | 418 485,98 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **2 411 276,36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | |  | **Uchazeč** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysoké Mýto - Oprava vodovodu ul. Chmelová, Vraclavská, Průmyslová | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IO 02 - Vodovodní řad 3 ( ul. Průmyslová )** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Vysoké Mýto |  |  | Datum: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **1 992 790,38** |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 1 992 790,38 |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 977 013,17 |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | 50 058,00 |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní | | |  |  |  | 181 795,12 |
|  |  | 8 - Trubní vedení | |  |  |  |  | 420 209,29 |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 105 579,23 |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 156 284,44 |
|  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 101 851,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysoké Mýto - Oprava vodovodu ul. Chmelová, Vraclavská, Průmyslová | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IO 02 - Vodovodní řad 3 ( ul. Průmyslová )** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Vysoké Mýto |  |  | Datum: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **1 992 790,38** |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 992 790,38 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 977 013,17 |
|  | 1 | K | 113106144 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 188,280 |  | 0,00 |
|  | 2 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 42,480 |  | 0,00 |
|  | 3 | K | 113107171 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 42,480 |  | 0,00 |
|  | 4 | K | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 42,480 |  | 0,00 |
|  | 5 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 188,280 |  | 0,00 |
|  | 6 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 249,120 |  | 0,00 |
|  | 7 | K | 113154112 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 89,680 |  | 0,00 |
|  | 8 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 210,000 |  | 0,00 |
|  | 9 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 264,000 |  | 0,00 |
|  | 10 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 22,000 |  | 0,00 |
|  | 11 | K | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 450,585 |  | 0,00 |
|  | 12 | K | 132351254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 300,390 |  | 0,00 |
|  | 13 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 112,646 |  | 0,00 |
|  | 14 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1 652,300 |  | 0,00 |
|  | 15 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1 652,300 |  | 0,00 |
|  | 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 750,975 |  | 0,00 |
|  | 17 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1 027,755 |  | 0,00 |
|  | 18 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 750,975 |  | 0,00 |
|  | 19 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 508,965 |  | 0,00 |
|  | *20* | *M* | *58331202* | *štěrkodrť netříděná do 100mm* | *t* | *1 017,930* |  | *0,00* |
|  | 21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 193,560 |  | 0,00 |
|  | *22* | *M* | *58337303* | *štěrkopísek frakce 0/8* | *t* | *387,120* |  | *0,00* |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 50 058,00 |
|  | 23 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 48,450 |  | 0,00 |
|  | 24 | K | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1,400 |  | 0,00 |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 181 795,12 |
|  | 25 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 188,280 |  | 0,00 |
|  | 26 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 291,600 |  | 0,00 |
|  | 27 | K | 565155101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m | m2 | 42,480 |  | 0,00 |
|  | 28 | K | 567122112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm | m2 | 291,600 |  | 0,00 |
|  | 29 | K | 569931132 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm | m2 | 249,120 |  | 0,00 |
|  | 30 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 42,480 |  | 0,00 |
|  | 31 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 89,680 |  | 0,00 |
|  | 32 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 89,680 |  | 0,00 |
|  | 33 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 188,280 |  | 0,00 |
|  | *34* | *M* | *59245018* | *dlažba betonová 200x100x60mm přírodní - dle původní* | *m2* | *58,179* |  | *0,00* |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 420 209,29 |
|  | 35 | K | 852241122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80 | kus | 4,000 |  | 0,00 |
|  | *36* | *M* | *55253247* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm* | *kus* | *4,000* |  | *0,00* |
|  | 37 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 2,000 |  | 0,00 |
|  | *38* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* |  | *0,00* |
|  | 39 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|  | *40* | *M* | *Mat001* | *multitoleranční spojka hrdlo-příruba DN 80* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | 41 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|  | *42* | *M* | *Mat002* | *multitoleranční spojka hrdlo-příruba DN 150* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | 43 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 3,000 |  | 0,00 |
|  | *44* | *M* | *55253527* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/80* | *kus* | *3,000* |  | *0,00* |
|  | 45 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 2,000 |  | 0,00 |
|  | *46* | *M* | *28613110* | *potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm* | *m* | *2,030* |  | *0,00* |
|  | 47 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 4,000 |  | 0,00 |
|  | *48* | *M* | *28613111* | *potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm* | *m* | *4,060* |  | *0,00* |
|  | 49 | K | 871321141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm | m | 533,000 |  | 0,00 |
|  | *50* | *M* | *28613560* | *potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m* | *m* | *540,995* |  | *0,00* |
|  | *51* | *M* | *28614R92* | *oblouk 15° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm* | *kus* | *2,000* |  | *0,00* |
|  | *52* | *M* | *28653R01* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm, s přírubou* | *kus* | *6,000* |  | *0,00* |
|  | 53 | K | 891181112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 | kus | 3,000 |  | 0,00 |
|  | *54* | *M* | *Mat003* | *šoupátko pro domovní přípojky 32-5/4"* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | *55* | *M* | *Mat012* | *šoupátko pro domovní přípojky 25 - 1"* | *kus* | *2,000* |  | *0,00* |
|  | *56* | *M* | *Mat006* | *souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka 1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)* | *kus* | *3,000* |  | *0,00* |
|  | 57 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 3,000 |  | 0,00 |
|  | *58* | *M* | *422212.1* | *šoupátko vodárenské DN 80 tvárná litina* | *kus* | *3,000* |  | *0,00* |
|  | *59* | *M* | *42291079* | *souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m* | *kus* | *3,000* |  | *0,00* |
|  | 60 | K | 891247211 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 | kus | 2,000 |  | 0,00 |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  Hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina - pouze montáž  dodá investor* |  |  |  |  |
|  | 61 | K | 891319111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 | kus | 3,000 |  | 0,00 |
|  | *62* | *M* | *42273563* | *pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-5/4”* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | *63* | *M* | *42273561* | *pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-1”* | *kus* | *2,000* |  | *0,00* |
|  | 64 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 6,000 |  | 0,00 |
|  | 65 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 6,000 |  | 0,00 |
|  | 66 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 533,000 |  | 0,00 |
|  | 67 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 533,000 |  | 0,00 |
|  | 68 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 6,000 |  | 0,00 |
|  | *69* | *M* | *422913.1* | *poklop šoupátkový tvárná litina, EURO* | *kus* | *3,000* |  | *0,00* |
|  | *70* | *M* | *422912.1* | *poklop pro šoupátka dom. přípojek tvárná litina* | *kus* | *3,000* |  | *0,00* |
|  | *71* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového* | *kus* | *6,000* |  | *0,00* |
|  | 72 | K | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 5,000 |  | 0,00 |
|  | *73* | *M* | *55342R01* | *sloupek ocelový na tabulky (57 x 3 mm, dl. 2,5 m)* | *kus* | *2,000* |  | *0,00* |
|  | 74 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 545,000 |  | 0,00 |
|  | 75 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 560,000 |  | 0,00 |
|  | 76 | K | 89981R220 | Demontáž stávajících hydrantů včetně souvisejících armatur | kus | 2,000 |  | 0,00 |
|  | 77 | K | 89981R230 | Demontáž armatur (šoupátek) na starém potrubí | kus | 3,000 |  | 0,00 |
|  | 78 | K | 89981R240 | Demontáž armatur na přípojkách včetně zaslepení na starém potrubí | kus | 3,000 |  | 0,00 |
|  | 79 | K | 899R5000 | Fitinky k domovním přípojkám | soubor | 3,000 |  | 0,00 |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 105 579,23 |
|  | 80 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 210,000 |  | 0,00 |
|  | *81* | *M* | *59217031* | *obrubník betonový silniční 1000x150x250mm* | *m* | *212,100* |  | *0,00* |
|  | 82 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 94,400 |  | 0,00 |
|  | 83 | K | 91973R221 | Zalití spáry asfaltovou modifikovanou zálivkou s podrcením | m | 94,400 |  | 0,00 |
|  | 84 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 251,040 |  | 0,00 |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 156 284,44 |
|  | 85 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 321,335 |  | 0,00 |
|  | 86 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2 892,015 |  | 0,00 |
|  | 87 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 321,335 |  | 0,00 |
|  | 88 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 18,583 |  | 0,00 |
|  | 89 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 300,192 |  | 0,00 |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 101 851,13 |
|  | 90 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 133,313 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysoké Mýto - Oprava vodovodu ul. Chmelová, Vraclavská, Průmyslová | | | |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: | | Vysoké Mýto |  |  | Datum: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | | | | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **76 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 76 500,00 |  |  | 21,00% | 16 065,00 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **92 565,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | |  | **Uchazeč** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysoké Mýto - Oprava vodovodu ul. Chmelová, Vraclavská, Průmyslová | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Vysoké Mýto |  |  | Datum: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **76 500,00** |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 76 500,00 |
|  |  | O02 - Ostatní náklady | | |  |  |  | 49 000,00 |
|  |  | 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 27 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysoké Mýto - Oprava vodovodu ul. Chmelová, Vraclavská, Průmyslová | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Vysoké Mýto |  |  | Datum: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **76 500,00** |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 76 500,00 |
|  |  | D | O02 | Ostatní náklady |  |  |  | 49 000,00 |
|  | 3 | K | 011113R00 | Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|  | 4 | K | 011114R00 | Vytyčení podzemních inženýrských sítí dodavatelem stavby na základě vyjádření správců sítí, případná aktualizace vyjádření s prošlou dobou platnosti | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|  | 5 | K | 011115R00 | Projednání realizace stavby ve spolupráci s investorem s vlastníky dotčených pozemků, sousedních pozemků a ostatních účastníků, jejichž zájmy mohou být stavbou dotčeny, a s odběrateli vody zejména z hlediska řešení zásobování vodou a vstupů do objektů | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|  | 6 | K | 012203R00 | Geodetické zaměření | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|  | 7 | K | 013254R00 | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby – tištěná verze – 2ks | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|  | 8 | K | 013254R01 | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze - 1 ks | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|  | 9 | K | 034403R00 | Dočasná dopravní zařízení | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|  | 10 | K | 043103R00 | Zkoušky, atesty a revize | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|  | 11 | K | 043194R00 | Fotodokumentace prováděného díla | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|  | 12 | K | 045002R00 | Koordinační a kompletační činnost | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|  |  | D | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 27 500,00 |
|  | 1 | K | 031103R00 | Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|  | 2 | K | 071103R00 | Provozní a územní vlivy | Kč | 1,000 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |