| Nemocnice Varnsdorf |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jana Pšeničková |  |  |
| vedoucí HS |  |  |
|  | NABÍDKA č.12 / 2021 |  |
|  | N Á Z E V | Cena v Kč |
|  |  | bez DPH |
|  | Na základě požadavku dovolujeme si nabídnout |  |
| 1 | Ocelové dveře jednokřídlé otočné s olověnou vložkou ekv. 2mm Pb, na polodrážku se speciální zárubní a kováním, provedení povrchová úprava v nátěru RAL. |  |
|  | Obložka oboustranná, elektro otvírač |  |
|  | Ocelové jednokřídlé dveře otočné roz. 800x1970 |  |
|  | cena za 1 ks 41 650,- | 83 300,00 |
|  | 2ks (1P + 1L) |  |
| 2 | Ocelové dveře jednokřídlé otočné s olověnou vložkou ekv. 2mm Pb, na polodrážku se speciální zárubní a kováním, provedení povrchová úprava v nátěru RAL. |  |
|  | Obložka oboustranná |  |
|  | Ocelové jednokřídlé dveře otočné roz. 800x1970 |  |
|  | 1ks (1L) | 36 600,00 |
| 3 | Ocelové dveře jednokřídlé otočné s olověnou vložkou ekv. 2mm Pb, na polodrážku se speciální zárubní a kováním, provedení povrchová úprava v nátěru RAL. |  |
|  | Obložka oboustranná |  |
|  | Ocelové dvoukřídlé dveře otočné roz. 1100x1970 |  |
|  | 1ks (1P) | 45 100,00 |
|  | Uvedená cena je bez DPH | 165 000,00 |
|  | Termín dodání : |  |
|  | 4 týdny |  |
|  | V Brně 11.2.2021 |  |
|  | Jaromír Malý |  |
|  | E.M.S. |  |