Předběžný rozpočet Česká voda-Czech Water,a.s.

Ke Kablu 971/1, Praha 10, 10200

**ČESKÁ VODA**


CZGCH WATER

100:25035070, DIČ: CZ25035070

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaše objednávka: | | Nabídka: CVCW20440-2021 | | | |
| Provádí: CVCW, a.s., stř.20440 | | Datum: 02.03.2021 | | | |
| Název zakázky:  Havarijní oprava sběrače chladivá včetně doplnění chladivá tepelného čerpadla TČ1 | | | | | |
| Popis:  ^ odsátí chladivá, odpojení a demontáž vadného sběrače chladivá, montáž nového sběrače  chladivá, výměna vložky filtrdehydrátoru, vakuování, plnění chladivém, zkouška těsnosti, uvedení do provozu a přezkoušení včetně kontroly parametrů tepelného čerpadla | | | | | |
| Materiál: | | | | | |
| Poz.č. | Položka | | Množství | Jednotková | Cena celkem |
| 1. | sběrač chladivá RV Tecnac/3 | | 1 | 21 487 Kč | 21 487 Kč |
| 2. | ventil regulační 3KM | | 1 | 2 914 Kč | 2 914 Kč |
| 3. | vložka filtrdehydrátoru M27 | | 1 | 748 Kč | 748 Kč |
| 4. | chladivo R4 | | 8,5 | 9 643 Kč | 81 966 Kč |
| 5. | těsnící materiál - sada | | 1 | 697 Kč | 697 Kč |
| 6. | drobný montážní a spojovací materiál | | 1 | 856 Kč | 856 Kč |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| Materiál celkem 108 668 Kč | | | | | |
| Práce celkem 24 056 Kč | | | | | |
| Doprava 5 700 Kč | | | | | |
| Ostatní náklady 0 Kč | | | | | |
| Cena celkem bez DPH 138 424 Kč | | | | | |



Ke Kablu 971/1, Hoslivoř 102 00 Praha 10

IČ: 25035070, DIČ: CZ25035070 -I-