Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | W002/2021 | Oprava rozvodů TUV+CIRK, 1.NP, areál sportoviště v ul. Albrechtická |
| O: | 1 | Oprava rozvodů TUV + CIRK |
| R: | 1 | Oprava rozvodů TUV + CIRK, 1 .NP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl: 722 Vnitřní vodovod 85 885,88** |
| 1 | 722131931 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15 | kus | 2,00000 | 342,50 | 685,00 |

m.č. 160 - napojení na stávající potrubí TUV + CIRK : 1+1 2,00000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 722131932 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | | kus | | 4,00000 | 386,00 | 1 544,00| |
|  |  | technická místnost - zázemí trenéři - TUV : 1+1 |  | 2,00000 |  |  |
|  |  | m.č. 156 - napojení UM : 1 |  | 1,00000 |  |  |
|  |  | m.č. 158 - napojení UM : 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 1 3 | 722131933 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 | | kus | | 3,00000 | 443,00 | 1 329,00| |
|  |  | m.č. 158 - napojení sprchy : 1+1 |  | 2,00000 |  |  |
|  |  | m.č. 160 - napojení sprchy : 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 1 4 | 722131935 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 | | kus | | 2,00000 | 648,00 | 1 296,00| |
|  |  | technická místnost - napojení na přívod do 1.PP : 1+1 |  | 2,00000 |  |  |
| 1 5 | 722202422 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 20 | | kus | | 4,00000 | 396,50 | 1 586,00| |
|  |  | m.č. 160 - napojení na stávající potrubí TUV + CIRK : 1+1 |  | 2,00000 |  |  |
|  |  | technická místnost - zázemí trenéři - TUV : 1+1 |  | 2,00000 |  |  |
| 1 6 | 722202424 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 32 | | kus | | 3,00000 | 610,00 | 1 830,00| |
|  |  | m.č. 158 - napojení sprchy : 1+1 |  | 2,00000 |  |  |
|  |  | m.č. 160 - napojení sprchy : 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 1 7 | 722235115 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 40 | | kus | | 2,00000 | 985,00 | 1 970,00| |
|  |  | technická místnost - napojení do 1.PP : 1+1 |  | 2,00000 |  |  |
| 8 | 722200010 | Demontáž potrubí ocelového do DN 50 | | m | 66,00000 | 325,00 | 21 450,00| |

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

trasa: :

technická místnost - m.č.160 - TUV : 5+25 30,00000

technická místnost - m.č.160 - CIRK : 5+25 30,00000

technická místnost - zázemí trenéři - TUV : 6 6,00000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 722300021 | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 20 mm | m | 36,00000 | 673,83 | 24 257,88| |
|  |  | technická místnost - zázemí trenéři - TUV : 6 |  | 6,00000 |  |  |
|  |  | technická místnost - m.č.160 - CIRK : 5+25 |  | 30,00000 |  |  |
| |-w- | 722300022 | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 32 mm | m | 30,00000 | 922,00 | 27 660,00| |
|  |  | technická místnost - m.č.160 - TUV : 5+25 |  | 30,00000 |  |  |
| 1 11 | GBQA20 | Gebo QA spojka svěrná litinová s vnějším závitem 3/4" | ks | 2,00000 | 345,00 | 690,00| |
|  |  | technická místnost - zázemí trenéři - TUV : 1+1 |  | 2,00000 |  |  |
| 12 GBQA40 | Gebo QA spojka svěrná litinová s vnějším závitem 6/4" | ks | 2,00000 | 794,00 | 1 588,00| |

technická místnost - napojení do 1.PP : 1+1 2,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 1