| Pos. | Katalog.č. | Ks |
| --- | --- | --- |
| 1 | 316L-T4-S-036-6ME-S Trubka nerezová 316L(1.4404), 1/4" x .036" (6.35 x 0.91 mm), cena za 1 m, (skladem tyče 6m) | 12 |
| 2 | 316L-T6-S-036-6ME-S Trubka nerezová 316/316L (1.4404) 3/8" x .036" (9,53 x 0.91 mm), cena za 1 m, (skladem tyče 6m) | 12 |
| 3 | 316L-T8-S-049-6ME-S Trubka nerezová 316L(1.4404), 1/2 in. x 0.049 in. (12.7 x 1,24 mm), cena za 1 m, (skladem tyče 6m) | 12 |
| 4 | SU-4 Šroubení, spojka, nerez, 2x SU 1/4" | 10 |
| 5 | SU-6 Šroubení, spojka, nerez, 2x SU 3/8" | 10 |
| 6 | SU-8 Šroubení, spojka, nerez, 2x SU 1/2" | 5 |
| 7 | SRU-6-4 Šroubení, spojka redukční, nerez, SU 3/8" x SU1/4" | 6 |
| 8 | SRU-8-4 Šroubení, spojka redukční, nerez, SU 1/2" x SU 1/4" | 6 |
| 9 | SRU-8-6 Šroubení, spojka redukční, nerez, SU 1/2" x SU 3/8" | 6 |
| 10 | SUT-4 Šroubení, T-kus, nerez, 3x SU 1/4" | 10 |
| 11 | SUT-6 Šroubení, T-kus, nerez, 3x SU 3/8" | 10 |
| 12 | SUT-8 Šroubení, T-kus, nerez, 3x SU 1/2" | 5 |
| 13 | SUC-4 Šroubení, kříž, nerez, 4x SU 1/4" | 5 |
| 14 | SUC-6 Šroubení, kříž, nerez, 4x SU 3/8" | 5 |
| 15 | SUC-8 Šroubení, kříž, nerez, 4x SU 1/2" | 5 |
| 16 | SBV210-S4-BH Kulový kohout série SBV210, nízkotlaký, nerez, SU 1/4", ovládací páka | 10 |
| 17 | SBV210-S6-BH Kulový kohout série SBV210, nízkotlaký, nerez, SU 3/8", ovládací páka | 10 |
| 18 | SBV210-S8-BH Kulový kohout série SBV210, nízkotlaký, 69 bar/21°C, nerez, SU 1/2", ovládací páka | 10 |
| 19 | SINV2-S4-KH Jehlový ventil SINV,nerez, SU 1/4" , kruhová rukojeť | 10 |
| 20 | SINV3-S6-KH Ventil jehlový série SINV, nerez, uzavírací kuželka (V-stem), SU 3/8", ovládací kolečko | 5 |
| 21 | SINV3-S8-KH Ventil jehlový série SINV, nerez, uzavíraci kuželka, SU 1/2", kruhová rukojeť, PTFE tesnenie | 5 |
| 22 | SBV120H23-S4 Kulový kohout série SBV120, 3- cestný, nerez, SU 1/4" | 7 |
| 23 | SBV120H33-S6 Kulový kohout série SBV120, 3- cestný, nerez, SU 3/8" | 7 |
| 24 | SBV120H43-S8 Kulový kohout série SBV120, 3- cestný, nerez, SU 1/2" | 5 |
| 25 | PT-D Odhrotovačka trubek 4 až 38 mm O.D. | 1 |
| 26 | PT-C-R Řezačka trubek, pro vnější průměr trubek 6-35 mm | 1 |
| 27.1 | 4FF4-T Přední ferrule, A-lok 1/4", Teflon | 200 |
| 27.2 | 4BF4-T Zadní ferrule, A-lok 1/4", Teflon | 200 |
| 28.1 | 6FF6-T Svěrný kroužek přední, teflon, 3/8" | 100 |
| 28.2 | 6BF6-T Svěrný kroužek zadní, teflon, 3/8" | 100 |
| 29.1 | 8FF8-T Svěrný kroužek přední, teflon, 1/2" | 100 |
| 29.2 | 8BF8-T Svěrný kroužek zadní, teflon, 1/2" | 100 |
| 30 | SGC-4-4G Šroubení, připojovací manometrické, nerez, SU 1/4" x vnitřní 1/4" G (ISO 228/1) | 20 |
| 31 | SGFA-4-4G Šroubení, trubkový adaptér manometrický, nerez, trubka 1/4" x vnitřní 1/4" G (ISO 228/1) | 20 |
| 32 | 6FSC4GC-316 Připojovací šroubení A-lok, nerez, 3/8" s vnitřním závitem G1/4" (manometrické) | 5 |
| 33 | 6FA4R-316 Šroubení, nerez, trubka 3/8" x vnitřní 1/4" G (ISO 228/1) | 5 |
| 34 | 8FSC4GC-316 řipojovací šroubení A-lok, nerez, 1/2" s vnitřním závitem G1/4" (manometrické) | 5 |
| 35 | 8FA4R-316 Šroubení, nerez, trubka 1/2" x vnitřní 1/4" G (ISO 228/1) | 5 |
| 36 | PS-PTFE PTFE těsnící páska | 20 |
| 37 | PHINDER-8OZ-STD Detektor netěsnosti 236 ml (temperature range of –2,7 to 93,3 °C) | 1 |