## Příloha č. 6

## POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

(Krušnohorská poliklinika s.r.o.)

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA

Litvínov, Žižkova 151, PSČ 436 01

Při vzniku požáru nebo v případě ohrožení požárem objektu společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o., objekt Krušnohorská poliklinika, je povinností zaměstnanců postupovat podle tohoto evakuačního plánu.

| - Za řízení evakuace odpovídá: - v případě jeho nepřítomnosti: | Technický ředitel, v případě jeho nepřítomnosti velitel nebo člen preventivní požární hlídky |
| --- | --- |
| 2. Místo, ze kterého bude evakuace řízena: | Prostor u ohlašovny požáru – recepce v 1. NP objektu 001 |
| 3. Evakuaci budou zajišťovat: | Preventivní požární hlídka ve spolupráci se zdravotnickým personálem |
| 4. V případě nutnosti se povolají: | Údržba, ostatní zaměstnanci |
| 5. Při evakuaci bude použito těchto evakuačních cest: | Osoby schopné pohybu označenými únikovými cestami (východy po schodišti) do prostoru východu Osoby neschopné pohybu případně osoby částečně schopné pohybu evakuačním výtahem do prostoru východu |
| 6. Ohrožené osoby budou evakuovány: | Do prostoru na volné prostranství u vnitřního parkoviště u objektu 003 (mimo příjezdovou komunikaci) nebo do prostoru za komunikaci u hlavního parkoviště o objektu 001 |
| 7. Kontrolu a evidenci počtu evakuovaných osob bude provádět: | Pověřený člen preventivní požární hlídky, popř. určený přítomný zaměstnanec |
| 8. První pomoc evakuovaným osobám bude poskytovat: | Zdravotnický personál a přivolaná záchranná služba |
| 9. Evakuovaný materiál bude soustředěn: | Jedná se pouze o evakuaci osob, materiál bude evakuován pouze částečně. Budou evakuovány pouze nejdůležitější léky a lékařské přístroje. Ostraha tohoto materiálu bude zajištěna osobou určenou řídícím evakuaci. |
| 10. Dále bude nutno provést tyto opatření: | - Přivolat Hasičský záchranný sbor - Přivolat lékařskou pomoc - Přivolat policii - Informovat jednatele společnosti |

Příloha: grafické znázornění

V Litvínově dne 31. 05. 2014

……………………………………

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Ing. Petra Havlová