Příloha č. 4

Dodatkový list – Lokalita Svibice 8

Tento Dodatkový list představuje doplnění Rámcové smlouvy o provozu kogeneračních jednotek, uzavřené dne 17.2:2021 mezi OnSite Power 3 s.r.o. jako Dodavatelem a Teplo Těšín a.s. jako Zákazníkem. Dodatkový list určuje jednu konkrétní Lokalitu pro vybudování Kogenerační jednotky, parametry této Kogenerační jednotky a podmínky dodávek tepla z této Kogenerační jednotky.

|  |  |
| --- | --- |
| Lokalita Svibice 8 | ul. Čáslavská parcelní číslo 2941/57, k.ú. Český Těšín, PSČ 737 01, |

Část 1

Informace dodané zákazníkem

Stávající vytápění: Plyn

Dodávka tepla z kotelny v roce 2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Svibice 8 | UT (kWh) | TUV (kWh) | Celkem (kWh) |
| **Celkem rok** | 1 404 444 | 1 091 222 | 2 495 667 |
| Leden | 270 278 | 102 750 | 373 028 |
| Únor | 203 889 | 96 806 | 300 694 |
| Březen | 181 111 | 105 611 | 286 722 |
| Duben | 87 778 | 99 111 | 186 889 |
| Květen | 63 889 | 92 583 | 156 472 |
| Červen | 5 278 | 78 194 | 83 472 |
| Červenec | 0 | 87 361 | 87 361 |
| Srpen | 0 | 72 972 | 72 972 |
| Září | 16 944 | 74 833 | 91 778 |
| Říjen | 119 167 | 87 472 | 206 639 |
| Listopad | 203 611 | 92 389 | 296 000 |
| Prosinec | 252 500 | 101 139 | 353 639 |

|  |  |
| --- | --- |
| Denní rezervovaná kapacita plynu | 2 395 m3/den |

Část 2

Technické parametry odběru tepla z Kogenerační jednotky

|  |  |
| --- | --- |
| Instalovaná kogenerační jednotka  | TEDOM Cento T200 |
| Instalovaný výkon kogenerační jednotky/jednotek (kW tepelný výkon) - výkon může být upraven dle požadavků dotčených orgánů nebo požadavků provozovatele distribuční sítě. | 253 kW |
| Instalovaný výkon kogenerační jednotky/jednotek (kW elektrický výkon) - výkon může být upraven dle požadavků dotčených orgánů nebo požadavků provozovatele distribuční sítě EE. | 200 kW |
| Teplonosná látka | voda |
| Teplota topné vody | 75-90 °C |
| Tlak topné vody | min. 300 kPa, max. 600 kPa  |
| Využití tepla | teplá užitková voda,vytápění |

Roční předpoklad provozu a dodávky tepelné energie

|  |  |
| --- | --- |
| Předpokládaný minimální provoz KGJ je: | 4400 motohodin/rok |
| Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný odběr tepelné energie z Kogenerační jednotky za kalendářní rok je: | 1 079 804 kWh |

Část 3

Cena tepelné energie

|  |  |
| --- | --- |
| Cena tepla Kč/kWht ke dni podpisu Dodatkového listu  | 0,5075 Kč/kWh |
| Vstupní cena komodity plynu pro výpočet ceny tepla | 425 Kč/kWh |
| Koeficient ceny tepla pro tuto Lokalitu (pro odst. 3.2 Rámcové smlouvy o provozu kogeneračních jednotek) | 1,194 |
| Splatnost faktur | 14 dní |
| Den kalkulace ceny | 3.12.2020 |

Platby Zákazníkovi

|  |  |
| --- | --- |
| Roční nájemné za užívání dohodnutých prostor v Lokalitě (odst. 3.10. Rámcové smlouvy o provozu kogeneračních jednotek) | 26 400 Kč |
| Roční poplatek Zákazníkovi za obsluhu každé Kogenerační jednotky(odst. 3.10. Rámcové smlouvy o provozu kogeneračních jednotek) | 15 000 Kč |

Část 4

Specifikace údajů ve Smlouvě.

|  |  |
| --- | --- |
| Náklady na instalaci Kogenerační jednotky | 5 318 750 Kč(slovy: pětmilionůstřistaosmnáctisícsedmsetpadesát Kč) |
| Odstavec 4.10. Smlouvy: částka odstupného a smluvní pokuty pro Lokalitu podle tohoto Dodatkového listu činí za každý i neúplný měsíc, o který se zkrátilo trvání Dodatkového listu oproti původně sjednanému termínu ukončení | 44 322 Kč(slovy: Čtyřicetčtyřitisíctřistadvacetdva Kč) |

Část 5

Kontaktní údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Korespondenční adresa Dodavatele | OnSite Power 3 s.r.o.Šafránkova 1243/3Praha 5PSČ 155 00 |
| Telefon určený pro komunikaci | +420 240 201163 |
| Email určený pro komunikaci | provoz@onsite.cz |
| Kontaktní osoba Zákazníka | Ing. Dariusz Cymerys, MBA |
| Korespondenční adresa Zákazníka | Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín |
| Telefon určený pro komunikaci | +420 702 239 068 |
| Email určený pro komunikaci | cymerys@teplotesin.cz  |
| Adresa odběrného místa v Lokalitě: | ul. Čáslavská parcelní číslo 2941/57, k.ú. Český Těšín, PSČ 737 01, |
| EAN odběrného místa – elektřina v Lokalitě: | EAN 859 182 400 509 256 484 - 2592918 |
| Číslo odběrného místa – plyn v Lokalitě: | 27ZG700Z00008198 - 9300004934 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **OnSite Power 3 s.r.o.**  |  | **Teplo Těšín a.s.** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Jméno: Miroslav SemrádFunkce: Jednatel |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Jméno: Ing. Dariusz Cymerys, MBAFunkce: Předseda představenstva |