Filtrace a sušení, to je náš svět
Potvrzení objednávky č. OP21000152
Objednatel	Dodavatel	
Nemocnice s poliklinikou Havířov	FILCO, spol. s r.o.	
Dělnická 1132/24	Dvorská 464/103	
73601 Havířov	50311 Hradec Králové	
IČ: 00844896	IČ: 60932317	
DIČ: CZ00844896	DIČ: CZ60932317	
Předmět:
Reference:
Zakázka č.:
Datum přijetí objednávky:
Datum potvrzení objednávky:
Způsob objednání:
Oprava sušičů Zander 21-03-0137/Urb ZKS21000057
09.03.2021
10.03.2021	 E-mail
Poř.	Objednací číslo + Poznámka	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem	Sleva	Celkem	
1.	BSP-MT 6, s.n.:04/340813 (Odváděč
kondenzátu ZK03NO)	ks	1	2 250,00 CZK	2 250,00 CZK	5%	2 138,00 CZK	
2.	BSP-MT 6,	s.n.:06/42170 (Odváděč
kondenzátu ZK03NO)	ks	1	2 250,00 CZK	2 250,00 CZK	5%	2 138,00 CZK	
3.	BSP-MT 6, s.n.:06/42170 (Sada těsnění
RKKMT6-K8)		1	2 576,00 CZK	2 576,00 CZK	5%	2 447,00 CZK	
4.	BSP-MT 6, s.n.:06/42170 (Sada těsnění
RKA6-A8)	ks	1	2 704,00 CZK	2 704,00 CZK	5%	2 569,00 CZK	
5.	BSP-MT 6, s.n.:06/42170 (Těsnění filtru)	ks	1	895,00 CZK	895,00 CZK	5%	850,00 CZK	
6.	BSP-MT 6, s.n.:06/42170 (Sada náplně
SEDAFILL-14AB)		1	5 336,00 CZK	5 336,00 CZK	5%	5 069,00 CZK	
7.	BSP-MT 6,	s.n.:06/42170 (Sada
katalyzátoru SEDAFILL-3A-2.4CL)		1	9 860,00 CZK	9 860,00 CZK	5%	9 367,00 CZK	
FILCO, spol. s r. o.
Dvorská 464/103
503 11 Hradec Králové
Česká republika
IČ:60932317
DIČ: CZ60932317
Registrace u K.soudu HK, sp.zn. C.5887
Filtrace tekutin
Technika stlačeného vzduchu
Odvlhčování atmosférického vzduchu
Zvlhčování atmosférického vzduchu
Profesionální servis

Telefon: +420 495 436 233
e-mail: servis@filco.cz
e-mail: info@filco.cz
http://www.filco.cz
Strana 1/3

8.	BSP-MT 6, s.n.:06/42170 (Ekologická
likvidace použité náplně)	ks	i	700,00 CZK	700,00 CZK	0%	700,00 CZK	
9.	BSP-MT 6, s.n.:06/42170 (SPM potřebný
k výměně náplně)	ks	i	435,00 CZK	435,00 CZK	0%	435,00 CZK	
10.	BSP-MT 6, s.n.:04/340821 (Odváděč
kondenzátu ZK03NO)	ks	i	2 250,00 CZK	2 250,00 CZK	5%	2 138,00 CZK	
11.	BSP-MT 6, s.n.:04/340822 (Odváděč
kondenzátu ZK03NO)	ks	i	2 250,00 CZK	2 250,00 CZK	5%	2 138,00 CZK	
12.	BSP-MT 6, s.n.:04/340822 (Sada náplně
SEDAFILL-14AB)		i	5 336,00 CZK	5 336,00 CZK	5%	5 069,00 CZK	
13.	BSP-MT 6,	s.n.:04/340822 (Sada
katalyzátoru SEDAFILL-3A-2.4CL)		i	9 860,00 CZK	9 860,00 CZK	5%	9 367,00 CZK	
14.	BSP-MT 6, s.n.:04/340822 (Ekologická
likvidace použité náplně)	ks	i	700,00 CZK	700,00 CZK	0%	700,00 CZK	
15.	BSP-MT 6,	s.n.:04/340822 (SPM
potřebný k výměně náplně)	ks	i	435,00 CZK	435,00 CZK	0%	435,00 CZK	
16.	BSP-MT 6, s.n.:38318354/2013 (Odváděč
kondenzátu ZK03NOCAK)	ks	2	2 790,00 CZK	5 580,00 CZK	5%	5 301,00 CZK	
17.	BSP-MT	6,	s.n.:38318354/2013
(Kalibrace senzoru ZHM100)	ks	1	23 340,00 CZK	23 340,00 CZK	5%	22 173,00 CZK	
18.	BSP-MT 6, s.n.:38318353/2013 (Odváděč
kondenzátu ZK03NOCAK)	ks	2	2 790,00 CZK	5 580,00 CZK	5%	5 301,00 CZK	
19.	BSP-MT	6,	s.n.:38318353/2013
(Kalibrace senzoru ZHM100)	ks	1	23 340,00 CZK	23 340,00 CZK	5%	22 173,00 CZK	
20.	Servisní práce (cca 18hod)
- bude fakturováno dle skutečnosti	hod	18:00	600,00 CZK	10 800,00 CZK	0%	10 800,00 CZK	
21.	Doprava	ks	1	9 308,00 CZK	9 308,00 CZK	0%	9 308,00 CZK	
Cena celkem	125 785,00 CZK		120 616,00 CZK	
Požadovaný termín dodání: Předpokládaný termín dodání: Místo dodání:
dle dohody
Nemocnice s poliklinikou Havířov p.o., Dělnická 1132/24, Havířov
FILCO, spol. s r. o.
Dvorská 464/103
503 11 Hradec Králové
Česká republika
IČ:60932317
DIČ: CZ60932317
Registrace u K.soudu HK, sp.zn. C.5887
Filtrace tekutin
Technika stlačeného vzduchu
Odvlhčování atmosférického vzduchu
Zvlhčování atmosférického vzduchu
Profesionální servis

Telefon: +420 495 436 233
e-mail: servis@filco.cz
e-mail: info@filco.cz
http://www.filco.cz
Strana 2/3

Dodací podmínky: Platební podmínky: Poznámka:
Výkon servisního technika na místě Na fakturu splatnost do 30 dní
Potvrzujeme vám přijetí vaší objednávky. Termín servisu upřesní náš servisní technik později.
Vyřizuje: 
Schválil:
Děkujeme za vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.
FILCO, spol. s r. o.
Dvorská 464/103
503 11 Hradec Králové
Česká republika
IČ:60932317
DIČ: CZ60932317
Registrace u K.soudu HK, sp.zn. C.5887
Filtrace tekutin
Technika stlačeného vzduchu
Odvlhčování atmosférického vzduchu
Zvlhčování atmosférického vzduchu
Profesionální servis

Telefon: +420 495 436 233
e-mail: servis@filco.cz
e-mail: info@filco.cz
http://www.filco.cz
Strana 3/3