KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

ZS U KRCSKEHO LESA

Misto: Praha Datum: 14.01.2021

Zadavatel: IC:

ZS U KRCSKEHO LESA DIC:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o. IC: 27103676

DIC: CZ27103676

Projektant: IC:

DIC:

Zpracovatel: IC:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 868,69
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 193 868,69 21,00% 40 712,42

snizena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 581,11
SOUPIS PRACI

Stavba:

ZS U KRCSKEHO LESA

Misto: Praha Datum: 14.01.2021

Zadavatel: ZS U KRCSKEHO LESA Projektant: 0

Uchazeé: Zpracovatel:

 Náklady soupisu celkem 193 868,69
db HSV Prace a dodavky HSV 36 013,84
D 3 Svislé a kompletni konstrukce | | | | 1 452,00

4 | K 317142221 ‘Překlady nenosne přimé z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm ' kus 0,000 574,00 0,00

| 6 | K |346244361 Zazdivka o tl 65 mm ryh pro potrubi / m2 | 3,000. 484,00 1 452,00

Ww 56*0,2

dD 31 Zdi podpěrné a volné | | 668,00

| 9,«K 1342272225 .Příčka z pérobetonovych hladkych tvarnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm — m2 1,000 668,00. 668,00

VV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovani vyplni | | 12 007,00

45 K ‘611131101 ,otluk omitek vapenocementovych m2 6,500 136,00: 884,00

an [611134 102 ‘odstraněni_ lingrusty — m2! 5,000 124,00 620,00

16 | K 611135001 ‘Vyrovnani podkladu vnřtfnich stropt maltou vapenocementovou tl do 10 mm m2 — 4,000 277,00: 1 108,00

' | K let 1135002 .Zakryti_ konstrukči folií m2 — 35,000 29,00 1 015,00

! K 61 1135003 lobaleni lepici páskou | m2 , _ 30,000 42,00 1 260,00

17 | K 611321141 ‘Vápenocementová omitka štuková dvouvrstva vniřnich stropů rovnych nanášena ručně / om2 4,000. 301,00. 1 204,00

118. K 612131101 ,Cementovy postřik vnitřnich stěn nanaseny celoplošně ručně / m2 15,000. 77,00 1 155,00

i ! ' : ’ { '

‘19 | K 1612135001 ,Vyrovnani podkladu vnitinich stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm » m2 | 15,000 242,00 3 630,00

¢ - t t “ '

| 20, K |612135101 | iHrubá výplň ryh ve stěnách maltou jakékoli šiřky rýhy | | m2 ! 3,000! 377,00: 1 131,00

od 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani | | | | 4 584,00

(37! K /952901 111 | Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaži do 4m | Lom | 30,000 101,00. 3 030,00

| 952901 112 jBourani přiček cihelných | m2 | 1,000 116,00 116,00

44 | K lg69021 111 , Vybourani kanalizaéniho potrubi DN do 100 | m | 4,000 144,00: 576,00

: 46 | K 1971033441 IVybourani otvoru ve zdivu ciheIném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus — 1,000. 258,00: 258,00

149 K |974031 144 IVysekání rýh ve zdivu ciheIném hl do 70 mm & do 150 mm | om | 4,000 121 00, 484,00

| §1 : K {9740821 13 IVysekani rýh pro vodiče v omitce stěn doo 50 mm - el. - | om | 4,000 30,00 120,00

D 997 Přesun sutě 13 855,48

| i . .

‘57 | K 1997013215 | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 18 m ručné tj 3,880. 2 126,00. 8 248,88

/ 58. K '997013501 Odvoz suti na skládku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se složenim ot 3,880: 242,00 938,96

59 | K 997013831 iPoplatek za ulozeni stavebniho směsného odpadu na skládce (skladkovné) | t 3,880, 1 203,00: 4 667,64

D 998 Přesun hmot 3 447 36
60; K '998018002 IPřesun hmot ručni pro budovy v do 12 m pot | 2,660 1 296,00 3 447,36

pb PSV Práce a dodávky PSV 157 854,85
D 721 Zdravotechnika - vnitini kanalizace 4 047,57

'63' K 721100902 'Přetěsnění potrubi hrdlového do DN 100 kus «1,000 259,00 259,00

64! K 721140802 —_'Demontaž potrubi litinové do DN 100 kus 1,000" 152,00 152,00

'66 K ,721140915 —_Potrubi litinové propojent potrubi DN 100 kus} 1,000 706,00 706,00

(67! K 721171803 'Demontaž potrubi z PVC do D 75 | om 4,000 12,00 48,00

68) K !721171915 Potrubi z PP propojeni potrubi DN 110 - kus | 1,000. 384,00 384,00

|70! K 1721174042 IPotrubi kanalizačni z PP pripojovaci DN 40 | m | 4,000! 368,00 368,00

71 ! K Lat 174043 | Potrubi kanalizačni z PP pfipojovaci DN 50 om ! 4,000, 403,00 1 612,00

'72' K |721174045 Potrubi kanalizačni z PP ptipojovaci DN 100 | om i 0,000 499,00 0,00

|771 K ,721194104 Ivyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 40 kus | 0,000 75,00 0,00

78, « 1721194105 \Vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 50 ' kus | 3.000 84,00 252,00

179! K 721194109 Vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 100 kus : 0,000. 124,00 0,00

88) K 1998721103 | Přesun hmot tonaéni pro vnitini kanalizace v objektech v do 24 m "ot 0,280 713,00 163,99

89 K |998721181 _Příplatek k přesunu hmot tonažni 721 provaděny bez použiti mechanizace  t ) 0,230 446,00 102,58

D 722 Zdravotechnika - vnittni vodovod 13 083,60

| 90| K '722130801 |Demontaz potrubi ocelové pozinkované zavitové do DN 25 / m 9,000 66,00 594,00

91, K }722130802 .Demontaz potrubi ocelové pozinkované zavitové do DN 40 i om, 0,000 77,00, 0,00

92 : K 722131933 IPotrubi propojeni potrubi DN 25 | kus 2,000 408,00 816,00

93 ! K '722174022 'Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20x 3,4 mm | m 10,000 316,00. 3 160,00

| 96 | K 722181126 |Objimka do DN 50 mm | | | kus | 2,000) 72,00 144,00

97 | K [722181211 | Tepeiné izolaéni trubice z PE tldo 6 mm DN do 22 mm . | m | 10,000, 44,00! 440,00

107’ K //22190401 Vyvedeni a upevněni výpustku do DN 25 . | kus | 4,000: 201,00 804,00

108 K 722190901 [Uzavieni nebo otevieni vodovodniho potrubi pii opravach _ 7 | kus ! 2,000. 78,00: 156,00

109 K [722220152 iNastěnka zavitova plastova PPR PN 20 DN 20x G 1/2 - | kus | 0,000' 155,00, 0,00

tol K 722220161 Nastěnný komplet plastovy PPR PN 20 DN 20x G 1/2 | kus | 4,000 456,00 1 824,00

1 14| K 722220061 | |Demontaž armatur zavitovych s jednim zavitem G do 3/4 | | 7 kus | 2,000 16,00! 32,00

17 K |722231073 Ventil závitovy zpětný R 60 G 3/4 | . | kus ) 3,000' 261,00, 783,00

118 K | 722232122 (Kohout kulovy přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kouli vnitřni zavit | kus 2,000. 238,00" 476,00

4 21 K j722239101 ‘Montaž armatur vodovodnich se dvěma závity G 1/2 | | kus | 0,000 81 00 0,00

i122 | M 42210770R01 | ventit s regulačni přimý DN 15 termostaticky (MTCV) | | kus | 0,000, 2 101,00: 0,00

123 K 7222301 02 ! Montaž armatur vodovodnich se dvěma závity G 3/4 | Kus | 1,000, 102,00) 102,00

124, M : 484880350 | smésovač trojcestny termostaticky PT12500400 47/min DN20 kus» 1,000: 271 1,00, 2 711,00

125 K ‘722200226 Zkouska těsnosti vodovodniho potrubi zavitového do DN 50 | m | 10,000: 48,00! 480,00

|126| K '722290234 |Proplach vodovodniho potrubi do DN 80 ; om ' 10,000 36,00. 360,00

127] K 998722103 Přesun hmot tonažni tonazni pro vnitini vodovod v objektech v do 24m | t 0,210: 515,00 108,15

/128, K :998722181 iPriplatek k přesunu hmot tonažni 722 provaděný bez pouziti mechanizace . t ! 0,210 445,00, 93,45

D 725 Zdravotechnika - zarizovaci předměty | 51 144,00
135 K 1725210821 Demontaž umyvadel bez vytokovych armatur ' kus 4,000 108,00 432,00

138' M 642110310 i nerezovy mycí žlab SLUN 10PL dl. 1250 kus —«-1,000.-~—s«:11.510,00 11 510,00

139) M ‘6421 10311 \podpůrná nerez konzole SLZN 81L kus 2,000 1: 130,00 | 2 260,00

140 M |642110312 nerezovy dřez SLUN 06 kus 1,000' 13 650,00 13 650,00

145| K 725291000R01 montáž myciho žlabu kus 1,000 1 820,00 1 820,00

146, K 1725291511 montáž dřezu nerez kus | 4,000 ~—-2.230,00 2 230,00

147. K [728291621 montáž podpůrných konzol kus ! 2,000, 233,00 466,00

i 46 K ‘725291 637 |Dopliky zarizeni koupelen a záchodtů vysoušeč rukou Sanela nerez | kus | 7,000 | 6 880,00 6 880,00

156 K |725820802 ‘Demontaz baterie | kus i 4,000 69,00 276,00

157' K 725829131 |Montaz baterie dřezové nástěnné G 1/2 ostatni typ kus | 4,000 179,00 716,00

158: M | 551456860 ‘baterie dřezové nástěnna | kus | 4,000 1 912,00 7 648,00

165 K 725860811 | Demontaz uzavéri zapachu jednoduchych "kus | 4,000. 15,00 60,00

466, K '725861311 Zapachové uzavěrky umyvadlové DN 40 kus 4,000 651,00 2 604,00

169 K '725980123 'Dviřka 30/30 ' kus 1,000 280,00 280,00

172| K 998725103 _| Přesun hmot tonážni pro zařizovaci předměty v objektech v do 24 m ~ t | 0,260 740,00 192,40

173, K 998725181 'Piiplatek k presunu hmot tonážni 725 provadény bez pouziti mechanizace t : 0,260 460,00 119,60

dD 740 Elektromontaze - zkouSky a revize . | | 4 928,00

204) K :740991100R01 Vodiče pro vysoušeč a el. Tabuli včetně jističů soub ! 1,000 2 840,00: 2 840,00

1241, K :766691914 ‘lišta bila kryci | kus; 18,000 116,00 2 088,00

D 766 Konstrukce truhlařské 7 852,40
236 K |766660001 |Montáž dveřnich křidel otviravych 1křídlovych š do 0,8 m do ocelové áérubně | kus | 2,000; 584,00" 1 168,00

240) K 1766662811 demontaž truhl. konstrukci ( skříně ) - soub | 1,000: 4 220,00, 4 220,00

241, K [766691914 'Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveři pl do 2 m2 . | kus 2,000; 25,00 50,00

02 K [766695213 |Montaz list přechodových - | | ; om | 5,000 164,00: 820,00

243) m |611871210 Lišta přechodova ( ukončovací ) | - om | 5,000 175,00 875,00

244 K |998766103 |Přesun hmot tonažni pro konstrukce truhlařské v objektech v do 24m ; | ts! 0,440. 1 091 00. 480,04

:245 K |998766181 |Příplatek k přesunu hmot tonažni 766 provaděny bez použiti mechanizace | t | 0,440! 944,00: 239,36

D 7/71 Podlahy z dlaždic | ; ; . 53 082,08
2551 K :771571810 | Demontaž podlah z dlaždic keramickych kladenych do malty : - m2 | 26,000: 135,00! 3 510,00

| | '771571811 ,Demontaž vrstev lepidel stavebnich | m2 | 26,000 166,00, 4 316,00

256 K 774 574266 Montáž podiah keramickych pro mechanické zatizeni protiskluznych lepenych flexibilnim lepidlem do 25 m2 26,000, 512,00 13 312,00

{ ' - 4 ' !

2571 M | 59761400 dlažba keramicka slinutá protiskluzné do interiéru přes 45 do 50 ks/m2 ; m2 | 29,000 : 588,00 17 052,00

° ‘ 4 e }

258. K 1771591111 'Podlahy penetrace podkladu | m2 - 26,000: 42,00: 1 092,00

259) K ‘771591191 IPřiplatek k podilaham za diagonalni kladeni dlažby ' m2 : 26,000, 51,00. 1 326,00

260! K 1771990112 Vyrovnani podkladu samonivelačni stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 | 26,000: 348,00 9 048,00

I ‘ j : * , .

261 K |998771 103 iPřesun hmot tonažni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24m t | 3,220 636,00 2 047,92

262, K 998771 181 'Připlatek k přesunu hmot tonažni 771 provaděny bez pouziti mechanizace tt 3,220. 428,00. 1 378,16

D 776 Podlahy | 4 316,00
263 K [7761 117115 Broušeni podkladu podlah řied litim stěrky | / m2 26,000: 166,00 4 316,00

VV 8*1,02 'Přepoctené koeficientem mnžzstvi

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické | | | 13 848,20
281 | K 781411810 | Demontaz obkladu z obkladaček pórovinovych kladenych do malty m2 | 10,000 87,00 870,00

'og2 K [781441 122 Montaž obkladů vnitřnich z obkladček hutnych do 22 ks/m2 kladenych do malty | m2 ! 10,000, 536,00 5 360,00

283, M ‘597610000 l obkladačky keramické - koupelny (bilé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cml. j. m2 — 11,000 : 438,00 4 818,00

(287° K [781494511 ‘Plastovy profil ukončovaci flexibilni lepidto om 6,000 99,00 594,00

288 K 781495111 'Penetrace podkladu obkladů : m2 10,000 42,00: 420,00

1289 K |781495141 IPrůinik obkladem kruhovy do DN 30 bez izolace | Kus | 9,000. 39,00 351,00

291 K 998781103 |Přesun hmot tonazni pro obklady keramické v objektech v do 24 m _  t 1,380 621,00. 856,98

'292 K |998781 181 Příplatek k přesunu hmot tonažni 781 prováděny bez pouziti mechanizace | t 1,380 419,00 578,22

D 784 Dokončovaci prace - malby | 1 553,00
304, K '784121001 |Oškrabani malby v misnostech vyšky do 3,80 m m2, 15,000 31,00 465,00

, ‘ } t t : °

1305) K 1784161321 lLokalni vyrovnani podkladu disperzni stěrkou plochy do 0,5 m2 v mistnostech vySky do 3,80 m kus 8,000 136,00 1 088,00

307, K 784191007 {ĆI8tĚni vnitŘnich ploch podlah po provedeni malřských praci | m2 | 0,000 3,00. 0,00

308 K 78 4211001R01 Vnitřní disperzmí barva bez obsahu rozpoštědel, ti.otéru za mokra 3, otéruvzdornych v mistnostech vyšky m2 0,000 52.00 0,00

b VRN Vedlejsi rozpočtové naklady 4 000,00
D- VRN‘1 Průzkumné, geodetické a projektové prace | | | | 0,00

309| K !013254000 | Dokumentace skutečného provedeni stavby I oks | | 0,00 0,00

D VRN3 Zařízeni staveniště 4 000,00

Loo | . |

1310 K |032903000R01 Vedlejgi roztpoctové naklady souvisejici s provozem zařizeni Staveniště a s předánim stavby , ks | 1,000 4 000,00 4 000,00

