Položkový rozpočet
S:	Stavební práce potřebné k instalaci STERILWAVE 440	
0:	NsP Havířov	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	Celkem	
Díl:	2	Zakládán!				31 676,50	
1	273321311	Základové desky ze železobetonu	m3	5.10000	2 870.00	14 637,00	
2	273351215	Zřízeni bednění	m2	4,50000	450,00	2 025,00	
3	273351216	Odstranění bedněni	m2	4,50000	95,00	427,50	
4	273362021	Výztuž základových desek	t	0,35100	37 000,00	12 987,00	
5	273362	Zhotovení otvoru	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 500,00	
6	9680724	Demontáž stávajícího kotle vč. odvozu a likvidace	ks	1.00000	6 500,00	6 500 C	
DII:	99	Staveníštní přesun hmot				3 297,45	
7	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	11.57000	285,00	3 297,45	
DII:	OST	Ostatní				23 750,00	
8	99991	Přípojka vody	soubor	1.00000	8 500,00	8 500,00	
9	99992	Přípojka elektro	soubor	1.00000	15 250,00	15 250,00	
65 223,95