|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položkový rozpočet | | | | | |
| Zakázka: | Místnost posledního rozloučení v Domově Nýdek | | | | |
| Objednatel: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace | | | | IČ: | 00600954 |
| Habrová 302 |  |  |  | DIČ: |  |
| 73961 Třinec-Dolní Líštná | |  |  |  |  |
| Zhotovitel: Madesta group s.r.o. | |  |  | IČ: | 47679646 |
|  |  |  |  | DIČ: | CZ47679646 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem |
| HSV |  | |  | | 65 494,73 |
| PSV |  | |  | | 191 240,12 |
| MON |  | |  | | 12 740,00 |
| Vedlejší náklady |  | |  | | 0,00 |
| Ostatní náklady |  | |  | | 0,00 |
| Celkem |  | |  | | 269 474,85 |
| Rekapitulace daní | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 269 474,85 CZK | | |
| Snížená DPH | 15 % | | 40 421,23 CZK | | |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK | | |
| Základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK | | |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 309 896,08 czk |
| v Třinci |  | dne | 11.3.2021 |  |  |
|  | | | | | |
| Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 5

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 411,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |  |  | 406,50 |
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV |  |  | 25 850,36 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |  |  | 9 689,13 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | 10 433,71 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 2 707,50 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV |  |  | 3 871,23 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 4 687,15 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV |  |  | 6 047,50 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 1 390,65 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV |  |  | 4 117,50 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV |  |  | 7 428,00 |
| 725 | Zařizovacf předměty | PSV |  |  | 441,00 |
| 728 | Vzduchotechnika | PSV |  |  | 37 040,00 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |  |  | 4 270,00 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 35 457,00 |
| 768 | Vybavení | PSV |  |  | 68 495,50 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 15 463,08 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |  |  | 11 120,49 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | 430,00 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 6 977,55 |
| M21 | Elektromontáže | MON |  |  | 12 740,00 |
| Cena celkem | |  |  |  | 269 474,85 |

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 5

**Položkový rozpočet**

Místnost posledního rozloučení v Domově Nýdek

S:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/ MJ | Celkem |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 411,00 |
| 1 | 340236212RT2 | Zazdívka otvorů do pl.0,09 m2, tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 1,00000 | 199,50 | 199,50 |
| 2 | 310236241RT1 | Zazdívka otvorů do pl. 0,09 m2, do tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 1,00000 | 211,50 | 211,50 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 406,50 |
| 3 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,1 m2 ve stropech a, klenbách | kus | 1,00000 | 406,50 | 406,50 |
| Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 25 850,36 |
| 4 | 601015191R00 | Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky | m2 | 24,84120 | 43,80 | 1 088,04 |
| 5 | 611481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu | m2 | 12,42060 | 314,50 | 3 906,28 |
| 6 | 601016141R00 | Štuk na stropech vnitřní, ručně | m2 | 12,42060 | 199,50 | 2 477,91 |
| 7 | 602015191R00 | Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky | m2 | 68,68120 | 36,80 | 2 527,47 |
| 8 | 602015113RT3 | Omítka stěn jádrová ručně, tloušťka vrstvy do 15 mm | m2 | 12,47400 | 297,50 | 3 711,02 |
| 9 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 12,47400 | 18,20 | 227,03 |
| 10 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu | m2 | 28,10360 | 244,50 | 6 871,33 |
| 11 | 602016141R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně | m2 | 28,10360 | 135,50 | 3 808,04 |
| 12 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lištv | m | 9,84000 | 53,30 | 524,47 |
| 13 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 9,84000 | 59,60 | 586,46 |
| 14 | 28350202R | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 | m | 10,82400 | 11,30 | 122,31 |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 9 689,13 |
| 15 | 612403386RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS, zdicí maltou | m | 0,80000 | 165,50 | 132,40 |
| 16 | 612403388RV1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS, zdicí maltou | m | 1,50000 | 278,00 | 417,00 |
| 17 | 611401211RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 1,00000 | 323,50 | 323,50 |
| 18 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou štukovovou omítkou | kus | 4,00000 | 227,00 | 908,00 |
| 19 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 1,00000 | 596,00 | 596,00 |
| 20 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 1,63200 | 580,00 | 946,56 |
| 21 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnějšího, ostění | m2 | 1,63200 | 747,00 | 1 219,10 |
| 22 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | m2 | 40,52420 | 127,00 | 5 146,57 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 10 433,71 |
| 23 | 632418150RV1 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, do tl. 60 mm,  Cementový potěr | m2 | 3,60000 | 645,00 | 2 322,00 |
| 24 | 632418115R00 | Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 15 mm, samonivelační, vč. penetrace | m2 | 12,66860 | 608,00 | 7 702,51 |
| 25 | 632451014R00 | Vyrovnávací potěr ze směsi v pásu, tl.50 mm | m2 | 0,37200 | 1 100,00 | 409,20 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 2 707,50 |
| 26 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 15,00000 | 180,50 | 2 707,50 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 3 871,23 |
| 27 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 32,66860 | 118,50 | 3 871,23 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 4 687,15 |
| 28 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 9,06860 | 314,00 | 2 847,54 |
| 29 | 965043331RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem | m3 | 0,21600 | 4 405,00 | 951,48 |
| 30 | 968071136R00 | Vyvěšení, křídel do 4 m2 | kus | 1,00000 | 104,00 | 104,00 |
| 31 | 968083022R00 | Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2 | m2 | 2,60400 | 211,50 | 550,75 |
| 32 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 1,63200 | 143,00 | 233,38 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 6 047,50 |
| 33 | 972054341R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. do 0,25 m2, tl. do 15 cm | kus | 1,00000 | 465,50 | 465,50 |
| 34 | 974031145R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7x20 cm | m | 0,80000 | 161,50 | 129,20 |
| 35 | 974031167R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm | m | 1,50000 | 288,50 | 432,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel, do pl.0,09 m2, do tl.15cm, MVC | kus | 1,00000 | 81,80 | 81,80 |
| 37 | 971033341ROO | Vybourání otv. zeď cihel, do pl.0,09 m2, do tl.30cm, MVC | kus | 1,00000 | 138,50 | 138,50 |
| 38 | 978013141ROO | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 40,52420 | 27,00 | 1 094,15 |
| 39 | 979082111 ROO | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1,50000 | 315,00 | 472,50 |
| 40 | 979082121 ROO | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1,50000 | 35,10 | 52,65 |
| 41 | 979094211 ROO | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 1,50000 | 300,50 | 450,75 |
| 42 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,50000 | 225,00 | 337,50 |
| 43 | 979081121 ROO | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 21,00000 | 15,70 | 329,70 |
| 44 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti | t | 1,50000 | 1 375,00 | 2 062,50 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 1 390,65 |
| 45 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 3,65000 | 381,00 | 1 390,65 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 4 117,50 |
| 46 | 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 | kus | 1,00000 | 1 007,00 | 1 007,00 |
| 47 | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 1,00000 | 419,50 | 419,50 |
| 48 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10,00000 | 260,50 | 2 605,00 |
| 49 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek do D 50 x 1,8 | kus | 1,00000 | 86,00 | 86,00 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 7 428,00 |
| 50 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 | kus | 2,00000 | 306,50 | 613,00 |
| 51 | 722172631 ROO | Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 | m | 20,00000 | 219,00 | 4 380,00 |
| 52 | 722181212RT6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 20,00000 | 81,00 | 1 620,00 |
| 53 | 722172964R00 | Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.do D 32 mm, vodovod | kus | 2,00000 | 196,50 | 393,00 |
| 54 | 722202214R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 | kus | 2,00000 | 211,00 | 422,00 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 441,00 |
| 55 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 2,00000 | 220,50 | 441,00 |
| Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 37 040,00 |
| 56 | 7281 | D+M klimat.jednotka nástěnná, CU potrubí a komunik, v liště k venk.iednotce | soubor | 1,00000 | 37 040,00 | 37 040,00 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 4 270,00 |
| 57 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.nad 0,8 m | kus | 1,00000 | 676,00 | 676,00 |
| 58 | 766665922R01 | Úprava dveří do stávajícího otvoru | kus | 1,00000 | 504,00 | 504,00 |
| 59 | 611601205R | Dveře vnitřní CPL KLASIK plné 1kř. 90x197 cm, klika- klika | kus | 1,00000 | 3 090,00 | 3 090,00 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 35 457,00 |
| 60 | 7671 | D+M hliník, vnějších plných dveří, bílé, Alu panel tl.  48mm, samozav. s aretací, otvor 1,24x2,1 m | kus | 1,00000 | 35 457,00 | 35 457,00 |
| Díl: | 768 | Vybavení |  |  |  | 68 495,50 |
| 61 | 766812113R01 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m | hod | 20,00000 | 270,00 | 5 400,00 |
| 62 | 61529082R1 | Spodní skříňka s dvířky a zásuvkou, bílál 80 cm | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 63 | 615290041R1 | Nástěnná skříňka s dvířky, bílál 20x75 cm | kus | 1,00000 | 990,00 | 990,00 |
| 64 | 615290041R2 | Nástěnný panel oboustranné mosazná barva/barva, nerezavějící ocelil 19.6x55 cm | kus | 3,00000 | 999,00 | 2 997,00 |
| 65 | 553927491AR1 | Vodící lišta na nástěnný panel, hliníkl20 cm | kus | 2,00000 | 249,00 | 498,00 |
| 66 | 725319101 ROO | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1,00000 | 771,00 | 771,00 |
| 67 | 55231355R1 | Vestavný dřez s odkapávačem, nerezavějící ocel70x50 | kus | 1,00000 | 949,00 | 949,00 |
| 68 | 725829301 ROO | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 1,00000 | 226,50 | 226,50 |
| 69 | 55145040R1 | Kuchyňská mísící baterie+výs.hubice, pochromované | kus | 1,00000 | 2 490,00 | 2 490,00 |
| 70 | 210201518R00 | Svítidlo LED podlinkové | kus | 1,00000 | 182,00 | 182,00 |
| 71 | 348241105R | Osvětlení prac. desky LED, bílá80 cm | kus | 1,00000 | 999,00 | 999,00 |
| 72 | 6421 | Židle, bílá/béžová | kus | 2,00000 | 1 490,00 | 2 980,00 |
| 73 | 6422 | Odkládací stolek, vz. bíle moř. dub55x55 cm | kus | 1,00000 | 199,00 | 199,00 |
| 74 | 6423 | Stojící lampa, bílá, 138 cm | kus | 1,00000 | 799,00 | 799,00 |
| 75 | 766829100R01 | Montáž věšákové stěny | hod | 1,00000 | 270,00 | 270,00 |
| 76 | 6424 | 3ramenný otočný hák, mosazná barva | kus | 2,00000 | 399,00 | 798,00 |
| 77 | 766829100R02 | Montáž police | hod | 2,00000 | 270,00 | 540,00 |
| 78 | 6425 | Nástěnná police vz. bíle, moř. dub, 110x26 cm | kus | 2,00000 | 249,00 | 498,00 |
| 79 | 6426 | Doprava nábytku | kus | 1,00000 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 80 | 6427 | Vozík na infekční odpad | kus | 1,00000 | 8 881,00 | 8 881,00 |
| 81 | 6428 | Rautová sukně s našitým suchým zipem, 580x74 cm | kus | 1,00000 | 2 105,00 | 2 105,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 6429 | Jednobarevný zatemňovací, závěs (cca 230 g/m2), | kus | 2,00000 | 749,00 | 1 498,00 |
| 83 | 64210 | 225x130 cm  Dlouhá záclona 175x300 cm, vyrobená z průhledného | kus | 1,00000 | 499,00 | 499,00 |
| 84 | 766693312R00 | voálu  Montáž záclon.kolejnic, do 270 cm | kus | 1,00000 | 308,50 | 308,50 |
| 85 | 6426 | Doprava drobného vybavení | soubor | 3,00000 | 100,00 | 300,00 |
| 86 | 64211 | Plastová kolejnice CM2 - na míru, 254 cm, 2 ks | kus | 1,00000 | 499,00 | 499,00 |
| 87 | 725299101R00 | koncovek  Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 3,00000 | 174,50 | 523,50 |
| 88 | 55149010R1 | Zásobník na papírové ručníky, nerez satén, 275 x 265 x | kus | 1,00000 | 1 198,00 | 1 198,00 |
| 89 | 55149033R1 | 100 mm  Dávkovač tekutého mýdla 400 ml, nerez matný | kus | 2,00000 | 2 350,00 | 4 700,00 |
| 90 | 64212 | Vozík na zemřelé s krytem - velká kola | kus | 1,00000 | 22 857,00 | 22 857,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 15 463,08 |
| 91 | 771575111R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm | m2 | 12,66860 | 611,00 | 7 740,51 |
| 92 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 7,18000 | 127,50 | 915,45 |
| 93 | 771479001ROO | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 7,18000 | 93,80 | 673,48 |
| 94 | 59782320R | Delta dlaždice 45x45 cm | m2 | 15,26526 | 353,00 | 5 388,64 |
| 95 | 771541922ROO | Oprava podlah hutných glazovaných, 30x20 cm | kus | 5,00000 | 149,00 | 745,00 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 11 120,49 |
| 96 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 12,47400 | 590,00 | 7 359,66 |
| 97 | 59782300R | Keramická obkládačka 20x40 cm | m2 | 13,72140 | 263,00 | 3 608,73 |
| 98 | 781491001 ROO | Montáž lišt k obkladům | m | 2,00000 | 58,90 | 117,80 |
| 99 | 283424152R | Profil ukončovací obkladový PVC, L = 2,50 m, bílý | kus | 1,00000 | 34,30 | 34,30 |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 430,00 |
| 100 | 783201800 | Nátěr stávající zárubně | kus | 1,00000 | 430,00 | 430,00 |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 6 977,55 |
| 101 | 784402801 ROO | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 40,84094 | 33,40 | 1 364,09 |
| 102 | 784251101 ROO | Penetrace podkladu | m2 | 47,37100 | 23,00 | 1 089,53 |
| 103 | 784164112R01 | Malba, barva, 2 x | m2 | 47,37100 | 95,50 | 4 523,93 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 12 740,00 |
| 104 | 21001 | Úprava elektroinstalace | hod | 24,00000 | 270,00 | 6 480,00 |
| 105 | 348241110R1 | LED stmívatelné stropní svítidlo s dálkovým, ovladačem | kus | 3,00000 | 1 420,00 | 4 260,00 |
| 106 | 35812015R1 | LED/30W/230V  3ks zásuvka jedn. 3ks vypínač jedn. 1ks vypínač, dvoirám. | soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Cena celkem bez DPH | 269 474,85 |