Slepý rozpočet rozvodu SV,TUV,ctv Odděleni dětské B,NspHavířov	
		počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem	
1	Demontáž stropních kazet	69m2	45	3 105,00 Kč	21	3 757,05 Kč	
2	Demontáž časti stropního rastru	30m2	98	2 940,00 Kč	21	3 557,40 Kč	
3	Průraz zdí 0,5 m x0,3m/15cm HLŘ	4 ks	380	1 520,00 Kč	21	1 839,20 Kč	
4	Přechod PPR-kov 40/32	2ks	186	372,00 Kč	21	450,12 Kč	
5	Přechod PPR-kov 32/25	lks	58	58,00 Kč	21	70,18 Kč	
6	Dodávka a montáž PPR DN 40 Faser TUV,SV	72m	681,6	49 075,00 Kč	21	59 380,75 Kč	
7	Dodávka a montáž PPR DN 25 Faser cTV	36m	339,6	12 226,00 Kč	21	14 793,46 Kč	
8	Ukotvení rozvodu TUV,SV DN 40 cTV DN 20 do stropní kce	kpt	4358	4 358,00 Kč	21	5 273,18 Kč	
9	Izolace mirelon DN 40	72m	188,4	13 565,00 Kč	21	16 413,65 Kč	
10	Izolace mirelon DN 25	36m	153,6	5 530,00 Kč	21	6 691,30 Kč	
11	Ventil PPR DN 40	2 ks	288	576,00 Kč	21	696,96 Kč	
12	Ventil PPR DN 25	lks	118	118,00 Kč	21	142,78 Kč	
13	Vypouštěcí ventil	3ks	116	348,00 Kč	21	421,08 Kč	
14	Průraz do jednotlivých pokojů 0,5 m x0,3m/15cm	12ks	420	5 040,00 Kč	21	6 098,40 Kč	
15	Napojení z HLR do revizích dvířek pokojů	24ks	120	2 880,00 Kč	21	3 484,80 Kč	
16	Dodávka a montáž rozvodů sprch ppr faser DN 25	20bm	339,6	6 792,00 Kč	21	8 218,32 Kč	
17	Ventil PPR DN 25	4ks	118	472,00 Kč	21	571,12 Kč	
18	Mirelon DN 25	20m	153,6	3 072,00 Kč	21	3 717,12 Kč	
19	Dodávka montáž rozvodů PPR DN 20 Faser pro umyvadla	98 bm	209,5	20 531,00 Kč	21	24 842,51 Kč	
20	Ventil PPR DN 20	20ks	118	2 360,00 Kč	21	2 855,60 Kč	
21	Izolace Mirelon DN 20	98bm	147,5	14 455,00 Kč	21	17 490,55 Kč	
22	Ukotveni rozvodu odboček TUV,SV	kpt	2640	2 640,00 Kč	21	3 194,40 Kč	
23	Pomocné bourací práce	kpt	3450	3 450,00 KČ	21	4 174,50 KČ	
24	Oprava omítek zdí	kpt	2000	2 000,00 Kč	21	2 420,00 Kč	
25	Dodávka a montáž revizních dvířek 30x30 cm	6 ks	186	1116,00 Kč	21	1 350,36 Kč	
26	Spojovací materiál PPR	kpt	3500	3 500,00 Kč	21	4 235,00 Kč	
27	Příplatek za pracnost napojení jednotlivých odboček umyvadel a sprch	kpt	6000	6 000,00 Kč	21	7 260,00 Kč	
28	Přepojení rozvodu SV,TUV,cTV mezi patry
Dětské B Přízemí a Interna l.NP	24ks	2880	2 880,00 Kč	21	3 484,80 Kč	
29	Příplatek za pracnost napojení mezi patry
Dětské B Přízemí a Interna l.NP	kpt	1860	1 860,00 Kč	21	2 250,60 Kč	
30	Pomocné lešení	kpt	2400	2 400,00 Kč	21	2 904,00 Kč	
31	Úklid staveniště	kpt	650	650,00 Kč	21	786,50 Kč	
32	Zpětná montáž rastru	30m2	98	2 940,00 Kč	21	3 557,40 Kč	
33	Zpětná montáž stropmicových kazet	69m2	45	3 105,00 Kč	21	3 757,05 Kč	
34	Přesun materiálu	kpt	1800	1 800,00 Kč	21	2 178,00 Kč	
35	Nepředpokladatelné náklady	kpt	3000	3 000,00 Kč	21	3 630,00 Kč	
							
				186 734,00 Kč		225 948,14 Kč