Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: xxx

fax: xxx

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

Příloha č.1 Bližší specifikace obsahu investičního záměru

Ad 1)

- zhodnotit lokalizaci, dispozice a vhodnost obou objektů pro provozování vzdělávacích a informačních služeb ve  variantách:

- rekonstrukce na Dům přírody (DP)

- rekonstrukce na Informační středisko CHKO Křivoklátsko (IS CHKO)

- oprava stávajícího stavu bez nutnosti rekonstrukce staveb

- zhodnotit současný stav celkového vnitřního vybavení vč. ICT, jeho vhodnost a účelnost s ohledem na provozovanou činnost v kvalitě běžného standardu v jakém jsou obdobná zařízení provozována v ČR

- zhodnotit celkový stav objektu (stav všech rozvodů, vytápění, ČOV, kanalizace a vodovodní přípojky atd.)

Ad 2)

- objekt bude splňovat základní požadavky Jednotného architektonického konceptu (JAK) pro program Dům přírody při očekávaní návštěvnosti 50 tisíc návštěvníků/rok (vč. ubytovaných účastníků výukových programů)

- vnitřní dispozice budov budou upraveny tak, aby vyhovovaly multifunkčnosti objektu

- v objektu bude vybavený přednáškový sál

- v objektu budou ubytovací kapacity

- v objektu bude prostor pro expozici a případně příležitostné výstavy

Ad 3)

- odhad nákladů na vypracování projektové dokumentace ve všech stupních stav. řízení pro rekonstrukci objektu a odhad ostatních nákladů v rámci vlastní stav. činnosti (dozory apod.) ve dvou variantách: IS CHKO a DP

- hrubý odhad nákladů na rekonstrukci včetně nákladů na vnitřní vybavení a vybavení ICT ve dvou variantách: IS CHKO a DP

Ad 4)

- objekt bude disponovat ubytovacími kapacitami, tzn. je nutné stanovit všechny nezbytné podmínky a náklady kolaudace objektů k ubytování

Ad 5)

- odhad provozních nákladů souvisejících s provozem stavby bude uveden pouze hrubě řádově.