|  | se sídlem 28. října 1235/169 Mariánské Hory 709 00 Ostrava |
| --- | --- |
| Příloha číslo 1 # Seznam odběrných míst # ke smlouvě VVVKP číslo 27815 / 477141500 |  |

| číslo obce | číslo odběru | katastr | čís. parcely | materiál | profil | čís. parcely místa | kvalita vody | limity (do) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlastník *) | (V)odné | adresa odběrného místa | odb.místa | přípojky | přípojky | připojení na řád | vápník mg/l | Qh l/s |
| (V:)odovodu (K:)analizace | (S)točné Počet osob |  | vodovodní přípojka kanalizační přípojka |  |  | vodovodní kanalizační | hořčík mg/l dusičnany mg/l | Qh m3/hod Qmax l/s a časové omezení |
| 41111 . K:1 *) | 111248 S | Nový Jičín-Horní Předměstí Nový Jičín, Riegrova | 1620 |  |  | 246/1 |  | - - - |
| 41111 . V:1 *) K:1 *) | 1070104 V+S | Nový Jičín-Horní Předměstí Nový Jičín, Riegrova | 1620 1620 | OC ocel | 200 mm | 246/1 246/1 | 9,0 - 31,0 1,0 - 10,0 1,0 - 11,0 | 0,20 0,72 - |

*) Přehled vlastníků (V)odovodu a (K)analizace

-------------------------------------------

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s

# Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace je proveden dle Přílohy č. 16 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění jako součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročních srážek v dané oblasti za 30ti letí, v současné době za období let 1961-1990. Poskytovatelem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav v Ostravě.

1. Číslo odběru: 111248

Lokalita: 41-N.Jičín (Bernartice, Šenov,St.Jičín, Ženklava,

Štramberk)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7878

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy    335 * 0,9000 =   302

-------

Součet:     302 * 0,7878 /4

tj.      59 m3/čtvrtletně

Celkem:     236 m3/rok