Smlouva o dílo

č. objednatele: 0202/2021

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:			Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák, Jiří Houdek

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem

sídlo:		Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			251 95 379

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel

ve věcech technických:			Ing. Vladislava Závodská

ve věcech realizace a předání díla: 	Karel Welzl

stavbyvedoucí:	Ing. Vladislava Závodská 	ČKAIT: xxx

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 4.2.2021 .

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Rekonstrukce Václavská-Vídeňská, vypracovaná WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, číslo zakázky 802 z 09/2016.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 3. etapa“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, číslo zakázky 802 z 09/2016 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

- zpracování geometrického plánu.

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je pozemek p. č. 4299/1, 4300, 4301/1 v k.ú. Jindřichův Hradec.

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH ………………………………. 13 256 860,22 Kč

DPH 21% …………………………………………  2 783 940,65 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………………... 16 040 800,87 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		19. 4. 2021

Dokončení prací: 	30. 9. 2021

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,

- zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

  - Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 15/1R/2021 ze dne 13. 1. 2021 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 31/1R/2021 ze dne 13. 1. 2021. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 157/7R/2021 ze dne 1.3.2021.

V Jindřichově Hradci dne 30. 3. 2021		V Jindřichově Hradci dne 29. 3. 2021

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Miroslav Šilhán, jednatel				Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

|  |  |  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802a1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | 14. 12. 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  | 251 95 379 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  | CZ25195379 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  | 63906601 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  | CZ63906601 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 256 860,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DPH |  |  |  | základní |  |  |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 256 860,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 783 940,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 040 800,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802a1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. 12. 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód |  |  |  |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |  |
|  |  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 256 860,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 040 800,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady stavby III.etapy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 171,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vozovka III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 824 717,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 047 908,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  | Vozovka III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 605 596,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 782 772,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 103.1 |  |  |  |  |  |  |  | Přístřešek na kontejnery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 120,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 136,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 301.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednotná kanalizace III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 677 059,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 029 241,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 302.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dešťová kanalizace III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 644 734,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 990 128,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 303.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vodovod III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 459 746,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 766 292,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 304.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přípojky vodovodu a kanalizace III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 451 486,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 756 299,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veřejné osvětlení III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 163,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 937,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Optická síť J.Hradec III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 802,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 820,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady stavby III.etapy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | 14. 12. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  | 251 95 379 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  | CZ25195379 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  |  | 419 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  | 88 021,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | CZK |  |  |  |  |  |  | 507 171,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady stavby III.etapy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | 14. 12. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN5 - Finanční náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN9 - Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady stavby III.etapy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | 14. 12. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ |  | Typ |  | Kód |  |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  | Cenová soustava |  |  |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | VRN |  |  |  |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | VRN1 |  |  |  |  |  |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | K |  | 011103000 |  |  |  |  |  |  | Geologický průzkum bez rozlišení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 6 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | prohlídka a posouzení podloží vozovky, rýhy geotechnikem včetně návrhu opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | K |  | 011303000 |  |  |  |  |  |  | Archeologická činnost bez rozlišení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Zajištění a provedení záchranného archeologického průzkumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | K |  | 011434000 |  |  |  |  |  |  | Měření (monitoring) hlukové hladiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | měření hluku před dokončením stavby stavby ve zkušebním provozu ve dvou místech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | K |  | 011464000 |  |  |  |  |  |  | Měření (monitoring) úrovně osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 5 500,00 |  |  |  |  | 5 500,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | měření správnosti provedení a intenzity přisvětlení přechodu pro chodce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | K |  | 012203000 |  |  |  |  |  |  | Geodetické práce při provádění stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 121 400,00 |  |  |  |  | 121 400,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | K |  | 012303000 |  |  |  |  |  |  | Geodetické práce po výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 65 250,00 |  |  |  |  | 65 250,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | K |  | 013244000 |  |  |  |  |  |  | Dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | K |  | 013254000 |  |  |  |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 6 500,00 |  |  |  |  | 6 500,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | vypracování dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | VRN3 |  |  |  |  |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | K |  | 032403000 |  |  |  |  |  |  | Provizorní komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 20 000,00 |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | koridory pro pěší a cyklisty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | příjezd pro staveništní dopravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | přístup pro zaměstnance stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | K |  | 032803000 |  |  |  |  |  |  | Ostatní vybavení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 15 000,00 |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | stavební buňka, hygienické zázemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | K |  | 034103000 |  |  |  |  |  |  | Oplocení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | K |  | 034303000 |  |  |  |  |  |  | Dopravní značení na staveništi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dopravně inženýrské opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | vyznačení uzavírek a objízdných tras včetně přeznačování po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | včetně provizorního ohrazení (oplocení) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | K |  | 034203000 |  |  |  |  |  |  | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 25 000,00 |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | K |  | 034203000w |  |  |  |  |  |  | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Opatření pro zajištění statického stavu objektů přilehlé zástavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Čerpání pouze se souhlasem zadavatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | VRN4 |  |  |  |  |  |  | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | K |  | 043103000w |  |  |  |  |  |  | Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | K |  |  | 043103000w1 |  |  |  |  |  |  | Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč |  | 20 000,000 |  | 1,00 |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "bere se pro stavbu jako celek" 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Čerpat po odsouhlasení TDI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | K |  |  | 043194000w |  |  |  |  |  |  | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | K |  |  | 043194000w1 |  |  |  |  |  |  | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč |  | 25 000,000 |  | 1,00 |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "bere se pro celou stavbu jako celek" 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Čerpat po odsouhlasení TDI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  |  | VRN5 |  |  |  |  |  |  | Finanční náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | K |  |  | 053002000 |  |  |  |  |  |  | Poplatky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 8 500,00 |  |  |  |  | 8 500,00 |  |  |  | CS ÚRS 2020 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  |  | VRN9 |  |  |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | K |  |  | 091003000w |  |  |  |  |  |  | Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103 - Vozovka III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 251 95 379 |  |  |
|  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25195379 |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 63906601 |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ63906601 |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 5 605 596,73 |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |
|  |  | DPH | základní | 5 605 596,73 |  |  | 21,00% | 1 177 175,31 |  |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 6 782 772,04 |  |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103 - Vozovka III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 5 605 596,73 |  |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 5 605 596,73 |  |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 1 181 324,08 |  |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 68 932,50 |  |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 33 083,90 |  |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 10 581,59 |  |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 3 230 757,82 |  |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 74 556,84 |  |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 709 212,21 |  |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 210 252,35 |  |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 86 895,44 |  |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103 - Vozovka III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 5 605 596,73 |  |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 5 605 596,73 |  |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1 181 324,08 |  |  |
|  | 1 | K | 111251111 | Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 100 mm | m3 | 0,400 | 3 540,00 | 1 416,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku. 2. Měří se objem nadrcené hmoty. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "z odstraněných stromů včetně odvozu do 2 km" 0,2*2 |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 1,000 | 135,00 | 135,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výkazu kubatur" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 112101102 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 242,00 | 242,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výkazu kubatur" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 112201101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | kus | 1,000 | 275,00 | 275,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle kácení "1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 112201102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 515,00 | 515,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle kácení"1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 113106144 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby | m2 | 887,060 | 61,75 | 54 775,96 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Odstranění kce chodníku zámková dlažby, dle výkazu výměr" 887,06 |  | 887,060 |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 113106183 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva | m2 | 41,720 | 48,00 | 2 002,56 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Odstranění konstrukce vozovky dle výk. výměr" 41,72 |  | 41,720 |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 113106185 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva | m2 | 147,020 | 36,60 | 5 380,93 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Odstranění kce chodníku drobná kostka, dle výkazu výměr" 147,02 |  | 147,020 |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 113107181 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 217,170 | 34,50 | 7 492,37 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odstranění kce chodníku AB, dle výkazu výměr" 217,17 |  | 217,170 |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 66,800 | 61,75 | 4 124,90 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Odstranění kce chodníku z beton. dlažby 50/50, dle výkazu výměr" 66,8 |  | 66,800 |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 1 318,050 | 41,90 | 55 226,30 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažovat v tl. 150 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odstranění kce chodníku kamenná drobná dlažba, dle výkazu výměr" 147,02 |  | 147,020 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odstranění kce chodníku zámková dlažby, dle výkazu výměr" 887,06 |  | 887,060 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odstranění kce chodníku z beton. dlažby 50/50, dle výkazu výměr" 66,8 |  | 66,800 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odstranění kce chodníku AB, dle výkazu výměr" 217,17 |  | 217,170 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 318,050 |  |  |  |  |
|  | 12 | K | 113107221 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 2 449,050 | 20,50 | 50 205,53 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažovat v tl. cca 150 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odstranění konstrukce vozovky dle výk. výměr" 2407,33+41,72 |  | 2 449,050 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Materiál z odstr. kce vozovky se použije do výměny AZ, uvažuje se v množství 80%. |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 2 407,330 | 24,50 | 58 979,59 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Odstranění konstrukce vozovky (PM) dle výk. výměr" 2407,33 |  | 2 407,330 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vrstva PM (ZAS-T1) - použije se do výměny AZ, uvažuje se v množství 100%. |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 113154354 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 2 407,330 | 54,50 | 131 199,49 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odstranění konstrukce vozovky dle výk. výměr" 2407,33 |  | 2 407,330 |  |  |  |  |
|  | 15 | K | 11372w | Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem | t | -616,276 | 70,00 | -43 139,32 |  |  |
|  |  | VV |  | dle průzkumu třída ZAS-T1, cena min. 1 Kč/t |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -616,276 |  | -616,276 |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 407,550 | 85,00 | 34 641,75 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhání kamenných obrubníků dle výk. výměr" 407,55 |  | 407,550 |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 70,650 | 55,00 | 3 885,75 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhání betonových obrubníků dle výk. výměr" 70,65 |  | 70,650 |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | m | 216,740 | 25,00 | 5 418,50 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhání záhonových obrubníků dle výk. výměr" 216,74 |  | 216,740 |  |  |  |  |
|  | 19 | K | 120901121 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | 1,800 | 5 530,00 | 9 954,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Bourání rušených uličních vpustí, cca 0,3 m3/1kus, dle výk. výměr" 6*0,3 |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  | 20 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 26,457 | 22,50 | 595,28 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "na plochách odhumusování dle výk. kubatur v tl. 100 mm" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 264,57*0,1 |  | 26,457 |  |  |  |  |
|  | 21 | K | 122252206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 1 134,620 | 137,00 | 155 442,94 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "výkop dle výk. výměr" 405,46 |  | 405,460 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 729,16 |  | 729,160 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 134,620 |  |  |  |  |
|  | 22 | K | 132251104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 101,000 | 1 316,00 | 132 916,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Uvažuje se pro drenáž š. 0,5, hl. 0,5, délka dle výk. výměr" 0,5*0,5*404,0 |  | 101,000 |  |  |  |  |
|  | 23 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 29,952 | 1 316,00 | 39 416,83 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | výkop pro přípojky uličních vpustí a odvod. žlabů, šířka rýhy 0,9m , hl. prům 1,6 pod plání |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | těžitelnost se uvažuje 40% ve sk. 3 a 60% ve sk. 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v rámci výkopu rýh seuvažuje výkop pro dvorní vpust |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "délka dle výkazu výměr" (30,6+21,4)*0,9*1,6*0,4 |  | 29,952 |  |  |  |  |
|  | 24 | K | 132554203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3 | m3 | 44,928 | 1 316,00 | 59 125,25 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | výkop pro přípojky uličních vpustí a odvod. žlabů, šířka rýhy 0,9m , hl. prům 1,6 pod plání |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | těžitelnost se uvažuje 40% ve sk. 3 a 60% ve sk. 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v rámci výkopu rýh seuvažuje výkop pro dvorní vpust |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "délka dle výkazu výměr" (30,6+21,4)*0,9*1,6*0,6 |  | 44,928 |  |  |  |  |
|  | 25 | K | 133254101 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 6,336 | 1 316,00 | 8 338,18 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | těžitelnost se uvažuje 40% ve sk. 3 a 60% ve sk. 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro ul. jednoduché vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 2.0 m pod plání " 1,2*1,2*2,0*4*0,4 |  | 4,608 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro ul. dvojité vpusti, půdor. 1,8x1,2m, cca hl. 2.0 m pod plání " 1,8*1,2*2,0*1*0,4 |  | 1,728 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,336 |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 133554101 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 | m3 | 9,504 | 1 316,00 | 12 507,26 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | těžitelnost se uvažuje 40% ve sk. 3 a 60% ve sk. 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro ul. jednoduché vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 2.0 m pod plání " 1,2*1,2*2,0*4*0,6 |  | 6,912 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro ul. dvojité vpusti, půdor. 1,8x1,2m, cca hl. 2.0 m pod plání " 1,8*1,2*2,0*1*0,6 |  | 2,592 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,504 |  |  |  |  |
|  | 27 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 216,800 | 2,00 | 433,60 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pro rýhy přípojek od vpustí pod plání silniční" (30,6+21,4)*1,6*2 |  | 166,400 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pro šachty uličních vpustí pod sil. plání" 1,2*2,0*4*4 |  | 38,400 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pro šachty dvojitých uličních vpustí pod sil. plání" (1,2+1,8)*2,0*2*1 |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 216,800 |  |  |  |  |
|  | 28 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 216,800 | 1,00 | 216,80 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  | 29 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 1,000 | 349,00 | 349,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "na deponii do 2 km, dle kácení" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 30 | K | 162301951 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm | kus | 1,000 | 314,00 | 314,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "na deponii do 2 km, dle kácení" 1*(2-1) |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 31 | K | 162201416 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 673,00 | 673,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "na deponii do 2 km, dle kácení" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 32 | K | 162301962 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 582,00 | 582,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "na deponii do 2 km, dle kácení" 1*(2-1) |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 33 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 1,000 | 172,70 | 172,70 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "na deponii do 2 km, dle kácení" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 34 | K | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 1,000 | 128,00 | 128,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "na deponii do 2 km, dle kácení" 1*(2-1) |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 35 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 278,00 | 278,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "na deponii do 2 km, dle kácení" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 36 | K | 162301972 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 212,00 | 212,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "na deponii do 2 km, dle kácení" 1*(2-1) |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 37 | K | 162651111 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | m3 | 1 089,459 | 117,80 | 128 338,27 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | vodor. přeprava přebyt. zeminy na řízenou skládku do 4 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odkopávka" 1134,62 |  | 1 134,620 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zemina rýh a šachet" 101,0+29,952+6,336 |  | 137,288 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se zemina pro zásyp" -60,239 |  | -60,239 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se zemina pro násypy dle výk. výměr" -22,91-99,3 |  | -122,210 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 089,459 |  |  |  |  |
|  | 38 | K | 162651151 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | m3 | 56,232 | 117,80 | 6 624,13 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "zemina rýh a šachet" 44,928+9,504 |  | 54,432 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pro suť z vybouraných vpustí, na skládku do 4 km" 1,8 |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 56,232 |  |  |  |  |
|  | 39 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2 059,004 | 35,00 | 72 065,14 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Dle přemístění na skládku" (1089,459+56,232-1,8)*1,8 |  | 2 059,004 |  |  |  |  |
|  | 40 | K | 171152112 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu | m3 | 99,300 | 24,50 | 2 432,85 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "dodatečný násyp dle výk. výměr" 99,3 |  | 99,300 |  |  |  |  |
|  | 41 | K | 171152111 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně | m3 | 752,070 | 36,50 | 27 450,56 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "hutněný násyp dle výk. výměr" 22,91 |  | 22,910 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výměna zeminy tl. 0,4 m dle výk. výměr" 729,16 |  | 729,160 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 752,070 |  |  |  |  |
|  | 42 | M | 58344229 | štěrkodrť frakce 0/125 | t | 889,330 | 80,00 | 71 146,40 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "materiál pro výměnu zeminy dle uložení" 729,16*2,0 |  | 1 458,320 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečtou se odtsraněné vrstvy AB z vozovky (100%)" -2407,33*0,098 |  | -235,918 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečtou se odtsraněné vrstvy ŠD z vozovky (80%)" -2449,056*0,17*0,8 |  | -333,072 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 889,330 |  |  |  |  |
|  | 43 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 60,239 | 79,50 | 4 789,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop rýh |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 74,88 |  | 74,880 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výkop šachty" 15,84 |  | 15,840 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se obsyp vč. potrubí |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -14,321-8,089 |  | -22,410 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,3*0,3*3,14*2,0*(4+2) |  | -3,391 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se lože přípojek |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*(30,6+21,4)*0,1 |  | -4,680 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 60,239 |  |  |  |  |
|  | 44 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 21,005 | 181,00 | 3 801,91 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | přípojka DN 200 do výšky 0,3 m nad povrch potrubí |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,20+0,02+0,3)*0,9*30,6 |  | 14,321 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přípojka DN 100 do výšky 0,3 m nad povrch potrubí |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,10+0,02+0,3)*0,9*21,4 |  | 8,089 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím DN 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(0,11*0,11)*3,14*30,6 |  | -1,163 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím DN 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(0,06*0,06)*3,14*21,4 |  | -0,242 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 21,005 |  |  |  |  |
|  | 45 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 42,010 | 246,00 | 10 334,46 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 21,005*2,0 |  | 42,010 |  |  |  |  |
|  | 46 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 366,410 | 16,50 | 6 045,77 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | ohumusování v rovině dle výk. výměr, chybějící ornici dodá objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 366,41 |  | 366,410 |  |  |  |  |
|  | 47 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 366,410 | 14,50 | 5 312,95 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 366,41 |  | 366,410 |  |  |  |  |
|  | 48 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 10,992 | 112,00 | 1 231,10 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 366,41*0,03 |  | 10,992 |  |  |  |  |
|  | 49 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 18,321 | 103,00 | 1 887,06 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 366,41*10*0,005 |  | 18,321 |  |  |  |  |
|  | 50 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 366,410 | 9,50 | 3 480,90 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 366,41 |  | 366,410 |  |  |  |  |
|  | 51 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 3 647,950 | 11,50 | 41 951,43 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | dle plochy nových vozovek a chodníků dle výk. výměr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2013,29+350,64+930,86+353,16 |  | 3 647,950 |  |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 68 932,50 |  |  |
|  | 52 | K | 211561111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 50,500 | 997,00 | 50 348,50 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | chybějící kamenivo v pol. trativodu, cca 50% množství |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pro drenáž dle výk. výměr" 0,5*0,5*404,0*0,5 |  | 50,500 |  |  |  |  |
|  | 53 | K | 212752401 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 404,000 | 46,00 | 18 584,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Pro drenáž dle výk. výměr" 404,0 |  | 404,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně cca 50% kameniva výplně žebra drenáže |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 33 083,90 |  |  |
|  | 54 | K | 339921132 | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm | m | 29,800 | 718,00 | 21 396,40 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výkazu kubatur úsek dl." 29,8 |  | 29,800 |  |  |  |  |
|  | 55 | M | 59228406 | palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x400mm | kus | 187,000 | 62,50 | 11 687,50 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "29,8/0,16= 186,25 uvažovat" 187 |  | 187,000 |  |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 10 581,59 |  |  |
|  | 56 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 4,680 | 834,10 | 3 903,59 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pod přípojky dle výkazu výměr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,1*0,9*(30,6+21,4) |  | 4,680 |  |  |  |  |
|  | 57 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 12,000 | 255,00 | 3 060,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro nové uliční vpusti, 2 ks/vpust |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6*2 |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  | 58 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 6,000 | 197,00 | 1 182,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  | 59 | M | 59223821 | vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm | kus | 6,000 | 406,00 | 2 436,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 3 230 757,82 |  |  |
|  | 60 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 2 363,930 | 176,40 | 416 997,25 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | Pro konstrukci vozovky v tl. 150 mm ŠDa 0/32 TDZ VI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2013,29 |  | 2 013,290 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Pro konstrukci parkovacího zálivu TDZ IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 350,64 |  | 350,640 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2 363,930 |  |  |  |  |
|  | 61 | K | 564851112 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm | m2 | 2 363,930 | 188,48 | 445 553,53 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | Pro konstrukci vozovky v tl. min 150 mm prům 150 mm ŠDa 0/32, ochranná vrstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2013,29 |  | 2 013,290 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Pro konstrukci parkovacího zálivu TDZ IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 350,64 |  | 350,640 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2 363,930 |  |  |  |  |
|  | 62 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 1 284,020 | 227,85 | 292 563,96 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Pro chodníky dle výk. výměr" 1284,02 |  | 1 284,020 |  |  |  |  |
|  | 63 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 2 363,930 | 195,30 | 461 675,53 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno ACP16 S, tl 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Konstrukce vozovky tl. 450 mm dle výk. výměr" 2013,29 |  | 2 013,290 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Pro konstrukci parkovacího zálivu TDZ IV uvažovat ACP 16+ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 350,64 |  | 350,640 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2 363,930 |  |  |  |  |
|  | 64 | K | 573211111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 4 377,220 | 15,33 | 67 102,78 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | PS A, pod ACO v množství 0,2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2013,29+350,64 |  | 2 363,930 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PS A, pod ACL v množství 0,2 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2013,29 |  | 2 013,290 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4 377,220 |  |  |  |  |
|  | 65 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 350,640 | 178,50 | 62 589,24 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno ACO11 , tl 40 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Konstrukce vozovky tl. 390 mm dle výk. výměr" 350,64 |  | 350,640 |  |  |  |  |
|  | 66 | K | 577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 2 013,290 | 204,75 | 412 221,13 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno ACO11 S, tl 40 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Konstrukce vozovky tl. 450 mm dle výk. výměr" 2013,29 |  | 2 013,290 |  |  |  |  |
|  | 67 | K | 577155142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 2 013,290 | 273,00 | 549 628,17 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno ACL16 S, tl 60 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Konstrukce vozovky tl. 450 mm dle výk. výměr" 2013,29 |  | 2 013,290 |  |  |  |  |
|  | 68 | K | 596211113 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2 | 1 284,020 | 201,60 | 258 858,43 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "plocha nového chodníku ZD dle výk. výměr" 1284,02 |  | 1 284,020 |  |  |  |  |
|  | 69 | M | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 1 195,000 | 182,70 | 218 326,50 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "plocha nového chodníku ZD dle výk. výměr" 1284,02 |  | 1 284,020 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se plocha varovných a sign. pásů dle výk.výměr" -66,22-7,80-15,0 |  | -89,020 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přičteno ztratné 1% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 195,000 |  |  |  |  |
|  | 70 | M | 59245006 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná | m2 | 66,220 | 585,90 | 38 798,30 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "plocha varovných a sign. pásů dle výk. výměr" 66,22 |  | 66,220 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | M | 59245008 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná | m2 | 7,800 | 235,20 | 1 834,56 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "plocha kontrastních pásů dle výk. výměr" 7,8 |  | 7,800 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | K | 596811220 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | m2 | 15,000 | 196,35 | 2 945,25 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "plocha umělé vodící linie dle výk.výměr" 15,0 |  | 15,000 |  |  |  |  |
|  | 73 | M | 59212315 | dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm | kus | 77,250 | 21,53 | 1 663,19 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Desky (s drážkami) pro umělou vodící linii ztratné 3%" 1,03*(15,0/0,5/0,4) |  | 77,250 |  |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 74 556,84 |  |  |
|  | 74 | K | 871265231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110 | m | 21,400 | 329,70 | 7 055,58 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | 21,40 "Pro potrubí přípojek od ul. vpustí DN100 dle výk. výměr včetně potrubí a tvarovek |  | 21,400 |  |  |  |  |
|  | 75 | K | 871355231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 | m | 30,600 | 586,95 | 17 960,67 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | 30,60 "Pro potrubí přípojek od ul. vpustí DN200 dle výk. výměr včetně potrubí a tvarovek |  | 30,600 |  |  |  |  |
|  | 76 | K | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 6,000 | 1 407,00 | 8 442,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pro nové uliční vpusti dle výk. výměr" 4+(1*2) |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | 77 | M | 59223820 | vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny | kus | 6,000 | 468,83 | 2 812,98 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  | 78 | M | 59223823 | vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm | kus | 6,000 | 656,36 | 3 938,16 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  | 79 | M | 59223826 | vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm | kus | 6,000 | 489,46 | 2 936,76 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  | 80 | M | 59223824 | vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky) | kus | 6,000 | 635,41 | 3 812,46 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  | 81 | K | 895983419 | Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 400/150 | kus | 1,000 | 589,05 | 589,05 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvorní vpust sle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 82 | M | 56231175 | vtok DN 110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou | kus | 1,000 | 1 314,60 | 1 314,60 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  | 83 | K | 899202211 | Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg | kus | 6,000 | 411,60 | 2 469,60 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "pro rušené vpusti" 6 |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | 84 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 6,000 | 681,45 | 4 088,70 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Pro nové uliční vpusti zřízení" 4+(2*1) |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | 85 | M | 55242320 | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm | kus | 6,000 | 2 535,23 | 15 211,38 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  | 86 | M | 28661789 | koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla | kus | 6,000 | 654,15 | 3 924,90 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 4+(2*1) |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 709 212,21 |  |  |
|  | 87 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 8,000 | 358,00 | 2 864,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přemístěné stavající DZ na nový sloupek" 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přemístěné DZ bez sloupků dle výk. výměr" 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  | 88 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky | kus | 5,000 | 2 280,00 | 11 400,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přmisťované DZ včetně stávajících sloupků dle výk. výměr" 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nové sloupky svislých DZ" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  | 89 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 1,000 | 890,00 | 890,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "dle montáže" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 90 | K | 915111112 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní | m | 43,930 | 7,87 | 345,73 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podélná čára souvislá značkou V 1a (0,125) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 43,93 |  | 43,930 |  |  |  |  |
|  | 91 | K | 915111116 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní | m | 86,390 | 10,20 | 881,18 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podélná čára souvislá značkou V 12a (0,125) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 86,39 |  | 86,390 |  |  |  |  |
|  | 92 | K | 915111122 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní | m | 73,075 | 28,50 | 2 082,64 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podélná čára přerušovaná značkou V 2b (3/1,5/0,125) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 40,37*0,66 |  | 26,644 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podélná čára přerušovaná značkou V 2a (3/6,0/0,125) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 140,7*0,33 |  | 46,431 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 73,075 |  |  |  |  |
|  | 93 | K | 915121112 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní | m | 121,455 | 55,00 | 6 680,03 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vodicí čára značkou V 4 (0,25) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr"33,61 |  | 33,610 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podélná čára přerušovaná značkou V 2b (1,5/1,5/0,25) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 42,18/2 |  | 21,090 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vodicí čára značkou V 4 (0,5/0,5/0,25) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 66,91/2 |  | 33,455 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vodicí čára značkou V 7b (0,5/0,5/0,25) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 24,49/2 |  | 12,245 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vodicí čára značkou V 10d (0,5/0,5/0,25) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 42,11/2 |  | 21,055 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 121,455 |  |  |  |  |
|  | 94 | K | 915131112 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní | m2 | 54,490 | 550,00 | 29 969,50 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Přechod pro chodce značkou V 7a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 12,0 |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Piktogramový koridor pro cyklisty značkou V 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 28,95 |  | 28,950 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zastávka autobusu nebo trolejbusu značkou V 11a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 13,54 |  | 13,540 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 54,490 |  |  |  |  |
|  | 95 | K | 915321115 | Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků | m | 11,880 | 471,00 | 5 595,48 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vodící linie místa pro přecházení dle výk. výměr" 11,88 |  | 11,880 |  |  |  |  |
|  | 96 | K | 915611111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky | m | 532,570 | 4,50 | 2 396,57 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podélná čára souvislá značkou V 1a (0,125) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 43,93 |  | 43,930 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podélná čára souvislá značkou V 12a (0,125) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 86,39 |  | 86,390 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podélná čára přerušovaná značkou V 2b (3/1,5/0,125) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 40,37 |  | 40,370 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podélná čára přerušovaná značkou V 2a (3/6,0/0,125) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 140,7 |  | 140,700 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vodicí čára značkou V 4 (0,25) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr"33,61 |  | 33,610 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Podélná čára přerušovaná značkou V 2b (1,5/1,5/0,25) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 42,18 |  | 42,180 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vodicí čára značkou V 4 (0,5/0,5/0,25) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 66,91 |  | 66,910 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vodicí čára značkou V 7b (0,5/0,5/0,25) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 24,49 |  | 24,490 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vodicí čára značkou V 10d (0,5/0,5/0,25) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 42,11 |  | 42,110 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vodící linie místa pro přecházení dle výk. výměr" 11,88 |  | 11,880 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 532,570 |  |  |  |  |
|  | 97 | K | 915621111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy | m2 | 54,490 | 22,50 | 1 226,03 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Přechod pro chodce značkou V 7a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 12,0 |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Piktogramový koridor pro cyklisty značkou V 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 28,95 |  | 28,950 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zastávka autobusu nebo trolejbusu značkou V 11a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 13,54 |  | 13,540 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 54,490 |  |  |  |  |
|  | 98 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 3,100 | 225,00 | 697,50 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "osazení sil. bet. obrubníků do z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 3,1 |  | 3,100 |  |  |  |  |
|  | 99 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 3,100 | 105,00 | 325,50 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 3,10 |  | 3,100 |  |  |  |  |
|  | 100 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 256,380 | 346,00 | 88 707,48 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažuje se pro osazení park. obrubníků lože z betonu C20/25n XF3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 256,38 |  | 256,380 |  |  |  |  |
|  | 101 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 256,380 | 82,50 | 21 151,35 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 256,38 |  | 256,380 |  |  |  |  |
|  | 102 | K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 566,570 | 389,00 | 220 395,73 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "osazení kamenných obrubníků do z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 566,57 |  | 566,570 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | použijí se stávající, chybějící se dokoupí |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | M | 58380004 | obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm | m | 62,750 | 1 354,00 | 84 963,50 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 566,57 |  | 566,570 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečtou se stávající vytrhané" -470,55 |  | -470,550 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečtou se nové obloukové dle výk. výměr" -13,05-13,52-6,7 |  | -33,270 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 62,750 |  |  |  |  |
|  | 104 | M | 58380454 | obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm | m | 6,700 | 1 686,00 | 11 296,20 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "dle výk.výměr R=12m" 6,70 |  | 6,700 |  |  |  |  |
|  | 105 | M | 58380444 | obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm | m | 26,570 | 2 422,00 | 64 352,54 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr R= 6 a R= 8m" 13,05+13,52 |  | 26,570 |  |  |  |  |
|  | 106 | K | 919112213 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | 29,500 | 44,50 | 1 312,75 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle řezání" 29,5 |  | 29,500 |  |  |  |  |
|  | 107 | K | 919121213 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | 29,500 | 78,50 | 2 315,75 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle řezání" 29,5 |  | 29,500 |  |  |  |  |
|  | 108 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 29,500 | 74,50 | 2 197,75 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "řezání dle výk. výměr" 29,5 |  | 29,500 |  |  |  |  |
|  | 109 | K | 935932211 | Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli | m | 6,000 | 2 330,00 | 13 980,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojné kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odvodňovací žlab N100 dle výk. výměr" 6,0 |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | 110 | K | 935932415 | Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z litiny | m | 47,000 | 2 780,00 | 130 660,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojné kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odvodňovací žlab RD100 dle výk. výměr" 47,0 |  | 47,000 |  |  |  |  |
|  | 111 | K | 966006132 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | kus | 5,000 | 389,00 | 1 945,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zrušené DZ dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přemisťovné DZ včetně sloupků dle výk. výměr" 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  | 112 | K | 966006211 | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 4,000 | 145,00 | 580,00 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přemístěné DZ bez sloupků dle výk. výměr" 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 210 252,35 |  |  |
|  | 113 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 465,503 | 39,50 | 18 387,37 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na skládku odpadu 4 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Kamenivo drcené 150 mm" 382,235 |  | 382,235 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Kamenivo drcené 100 mm" 416,339*0,2 |  | 83,268 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 465,503 |  |  |  |  |
|  | 114 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 396,508 | 10,50 | 14 663,33 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na řízenou skládku odpadu do 4 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Kamenivo drcené 150 mm" 382,235*(4-1) |  | 1 146,705 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Kamenivo drcené 100 mm" 416,339*0,2*(4-1) |  | 249,803 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 396,508 |  |  |  |  |
|  | 115 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 333,396 | 44,00 | 14 669,42 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na skládku odpadu 4 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Rozebraná betonová dlažba" 230,636+17,034 |  | 247,670 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Rozebraný podkad z živičných vrstev chodníku" 21,283 |  | 21,283 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na deponii stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Rozebraná drobná kamenná dlažba" 47,046 |  | 47,046 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Rozebraná velká kamenná dlažba" 17,397 |  | 17,397 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 333,396 |  |  |  |  |
|  | 116 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 871,302 | 11,50 | 10 019,97 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na řízenou skládku odpadu do 4 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Rozebraná betonová dlažba" (17,034+230,636)*(4-1) |  | 743,010 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Rozebraný podkad z živičných vrstev chodníku" 21,283*(4-1) |  | 63,849 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na deponii stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Rozebraná drobná kamenná dlažba" 47,046*(2-1) |  | 47,046 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Rozebraná velká kamenná dlažba" 17,397*(2-1) |  | 17,397 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 871,302 |  |  |  |  |
|  | 117 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 24,179 | 504,45 | 12 197,10 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na skládku odpadu 4 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhané obrubníky betonové" 14,483+8,67 |  | 23,153 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na deponii stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odstraněné mříže rušených vpusti" 0,600 |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odstraněné dopravní značky" 0,410+0,016 |  | 0,426 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 24,179 |  |  |  |  |
|  | 118 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 70,485 | 14,73 | 1 038,24 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na skládku odpadu 4 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhané obrubníky betonové" ( 14,483+8,67)*(4-1) |  | 69,459 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na deponii stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odstraněné mříže rušených vpusti" 0,600*(2-1) |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odstraněné dopravní značky" (0,410+0,016)*(2-1) |  | 0,426 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 70,485 |  |  |  |  |
|  | 119 | K | 997221615 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 275,143 | 250,00 | 68 785,75 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Rozebraná betonová dlažba" 230,636+17,034 |  | 247,670 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhané obrubníky betonové" 14,483+8,67 |  | 23,153 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Bourání rušených uličních vpustí, cca 0,3 m3/1kus, dle výk. výměr" 6*0,3*2,4 |  | 4,320 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 275,143 |  |  |  |  |
|  | 120 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 21,283 | 250,00 | 5 320,75 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Rozebraný podkad z živičných vrstev" 21,283 |  | 21,283 |  |  |  |  |
|  | 121 | K | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 465,503 | 140,00 | 65 170,42 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | VV |  | "Kamenivo drcené 150 mm" 382,235 |  | 382,235 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Kamenivo drcené 100 mm" 416,339*0,2 |  | 83,268 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 465,503 |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 86 895,44 |  |  |
|  | 122 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 1 579,917 | 55,00 | 86 895,44 | CS ÚRS 2020 01 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103 - Vozovka III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103.1 - Přístřešek na kontejnery |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 251 95 379 |  |
|  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25195379 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 63906601 |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ63906601 |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 219 120,92 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 219 120,92 |  |  | 21,00% | 46 015,39 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 265 136,31 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103 - Vozovka III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103.1 - Přístřešek na kontejnery |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 219 120,92 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 219 120,92 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 527,98 |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 1 295,80 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 217 297,14 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103 - Vozovka III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103.1 - Přístřešek na kontejnery |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 219 120,92 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 219 120,92 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 527,98 |  |
|  | 1 | K | 133251101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 0,378 | 1 216,00 | 459,65 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro patky přístřešku na kontejnery"0,7*0,3*0,3*6 |  | 0,378 |  |  |  |
|  | 3 | K | 162651111 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | m3 | 0,378 | 117,80 | 44,53 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 6 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zemina rýh, jam a šachet" 0,378 |  | 0,378 |  |  |  |
|  | 4 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 0,680 | 35,00 | 23,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "zemina 1-3, cca 1.8t/m3" 0,378*1,8 |  | 0,680 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 1 295,80 |  |
|  | 5 | K | 275313511 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 0,380 | 3 410,00 | 1 295,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "patky pod přístřešek pro kontejnery dle výk. výměr"0,38 |  | 0,380 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 217 297,14 |  |
|  | 6 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 0,857 | 55,00 | 47,14 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. |  |  |  |  |  |
|  | 7 | M | 000přístřešek10 | Přístřešek na tři kontejnery | ks | 1,000 | 217 250,00 | 217 250,00 |  |
|  |  | VV |  | přístřešek pro 3 kontejnery, délka 4,94 m, hl. 1,45m, bočnice z perforovaného Zn plechu, střecha čirý trapézový polykarbonát |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výkazu výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | kompletní dodání včetně osazení |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 301.3 - Jednotná kanalizace III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 251 95 379 |  |
|  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25195379 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 63906601 |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ63906601 |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 677 059,45 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 1 677 059,45 |  |  | 21,00% | 352 182,48 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2 029 241,93 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 301.3 - Jednotná kanalizace III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 1 677 059,45 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 1 677 059,45 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 964 668,50 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 14 845,65 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 26 709,39 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 617 550,88 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 6 138,43 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 47 146,60 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 301.3 - Jednotná kanalizace III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 677 059,45 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 677 059,45 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 964 668,50 |  |
|  | 1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 160,000 | 23,28 | 3 724,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro přečerpávání splaškových vod a spodní vody |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "uvažuje se 20 prac. dní po 8 hod" 20*8 |  | 160,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 125,546 | 116,50 | 14 626,11 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno 25% z výkopu rýhy pro jednotnou kanalizaci |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (233,13+269,053)*0,25 |  | 125,546 |  |  |  |
|  | 3 | K | 130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | 10,500 | 5 994,50 | 62 942,25 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rušené stávající šachty 7 ks, bere se po 1,5 m3" 7*1,5 |  | 10,500 |  |  |  |
|  | 4 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 233,130 | 1 316,00 | 306 799,08 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "Pro stoku C dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně 392,74" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno 30% výkopu pod vlivem sondy J3 a 70% pod vlivem sondy J4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | V rozsahu sondy J3 je těžitelnost do 3,0 m tř.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | V rozsahu sondy J4 je těžitelnost uvažována 30% ve tř. 3 a 70% ve tř.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 392,74*0,3 |  | 117,822 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 392,74*0,7 |  | 274,918 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odečte se těžitelnost tř.6" -274,918*0,70 |  | -192,443 |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop pro výměmu potrubí stávajícího sběrače DN 300 ve směru ul. na Piketě v délce 64,74m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "průměrná hl. 1,61 m od sil. pláně, š. 1,05 výkop pod vlivem sondy J4" 64,74*1,05*1,61*0,3 |  | 32,833 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 233,130 |  |  |  |
|  | 5 | K | 132554205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 269,053 | 1 316,00 | 354 073,75 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "Pro stoku C dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně 392,74" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno 30% výkopu pod vlivem sondy J3 a 70% pod vlivem sondy J4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | V rozsahu sondy J3 je těžitelnost do 3,0 m tř.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | V rozsahu sondy J4 je těžitelnost uvažována 30% ve tř. 3 a 70% ve tř.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 392,74*0,7 |  | 274,918 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odečte se těžitelnost tř.3" -274,918*0,30 |  | -82,475 |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop pro výměmu potrubí stávajícího sběrače DN 300 ve směru ul. na Piketě v délce 64,74m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "průměrná hl. 1,61 m od sil. pláně, š. 1,05 výkop pod vlivem sondy J4" 64,74*1,05*1,61*0,7 |  | 76,610 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 269,053 |  |  |  |
|  | 6 | K | 133254102 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 9,774 | 1 316,00 | 12 862,58 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Těžitelnost v poměru dle výkopu rýh |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rozšíření výkopu rýhy v místech šachet, prům. hl. 1,95 (C) m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,95*0,78*1,8*7) |  | 19,165 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odečte se těžitelnost tř.6 49%" -19,165*0,49 |  | -9,391 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "těžitelnost uvažována v poměru dle hloubení rýh" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,774 |  |  |  |
|  | 7 | K | 133554102 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3 | m3 | 12,793 | 1 316,00 | 16 835,59 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | rozšíření výkopu rýhy v místech šachet, prům. hl. 1,95 (C) m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,95*0,78*1,8*7) |  | 19,165 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odečte se těžitelnost tř.3 51%" -19,165*0,51 |  | -9,774 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "těžitelnost uvažována v poměru dle hloubení rýh" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "prohloubení pod dnem výkopu pro šachty" 1,8*1,8*0,15*7 |  | 3,402 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,793 |  |  |  |
|  | 8 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 615,063 | 1,00 | 615,06 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plocha pažení rýhy pro stoku C, hl. od 2 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 406,6 |  | 406,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro výměnu sběrače směrem Piketa" 64,74*1,61*2 |  | 208,463 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 615,063 |  |  |  |
|  | 9 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 319,060 | 2,00 | 638,12 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plocha pažení rýhy pro stoku C, hl. od 2 do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 319,06 |  | 319,060 |  |  |  |
|  | 10 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 615,063 | 0,50 | 307,53 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | 615,063" dle zřízení |  | 615,063 |  |  |  |
|  | 11 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 319,060 | 1,00 | 319,06 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | 319,06" dle zřízení |  | 319,060 |  |  |  |
|  | 12 | K | 162651111 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | m3 | 69,756 | 117,80 | 8 217,26 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | chybějící vhodná zemina do zásypu z deponie stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýhy tř. 3" -233,130 |  | -233,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šachty tř. 3" -9,774 |  | -9,774 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zásyp" 312,66 |  | 312,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 69,756 |  |  |  |
|  | 13 | K | 162651151 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | m3 | 292,346 | 117,80 | 34 438,36 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "vybour. bet. šachty" 10,5 |  | 10,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýhy" 269,053 |  | 269,053 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šachty" 12,793 |  | 12,793 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 292,346 |  |  |  |
|  | 14 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 69,756 | 40,00 | 2 790,24 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | chybějící vhodná zemina do zásypu z deponie stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 69,756 |  | 69,756 |  |  |  |
|  | 15 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 292,346 | 13,78 | 4 028,53 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle vodorovného přemístění" 292,346 |  | 292,346 |  |  |  |
|  | 16 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 526,223 | 35,00 | 18 417,81 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle vodorovného přemístění 292,346" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přepočet na tuny " 292,346*1,8 |  | 526,223 |  |  |  |
|  | 17 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 312,660 | 79,50 | 24 856,47 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýhy" 233,130+269,053 |  | 502,183 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šachty" 9,774+12,793 |  | 22,567 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se obsyp včetně potrubí" -128,998-40,235 |  | -169,233 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se lože pod potrubí DN 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,1*1,05*(562,79-436,25-4,0+64,74) |  | -19,664 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se lože pod potrubí DN 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,1*1,00*(631,96-562,79-2,0) |  | -6,717 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečtou se tělesa šachet |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,62*0,62*3,14*1,95*7 |  | -16,476 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 312,660 |  |  |  |
|  | 18 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 145,878 | 181,00 | 26 403,92 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | 0,3 m nad povrch potrubí DN 300 sběrač C |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,05*(0,356+0,3)*(562,79-436,25-4,0+64,74) |  | 128,998 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,3 m nad povrch potrubí DN 250 sběrač C |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00*(0,299+0,3)*(631,96-562,79-2,0) |  | 40,235 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím DN 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,14*0,178*0,178*(562,79-436,25-4,0+64,74) |  | -18,632 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím DN 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,14*0,1495*0,1498*(631,96-562,79-2,0) |  | -4,723 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 145,878 |  |  |  |
|  | 19 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 291,756 | 246,00 | 71 771,98 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro obsyp" 145,878*2,0 |  | 291,756 |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 14 845,65 |  |
|  | 20 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 260,450 | 57,00 | 14 845,65 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro sběrač C" 631,96-436,25+64,74 |  | 260,450 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 26 709,39 |  |
|  | 21 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 26,381 | 834,10 | 22 004,39 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | lože pod potrubí DN 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,1*1,05*(562,79-436,25-4+64,74) |  | 19,664 |  |  |  |
|  |  | VV |  | lože pod potrubí DN 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,1*1,00*(631,96-562,79-2) |  | 6,717 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 26,381 |  |  |  |
|  | 22 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 10,000 | 242,25 | 2 422,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 23 | M | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 3,000 | 217,00 | 651,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 24 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 5,000 | 246,50 | 1 232,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 25 | M | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | 2,000 | 199,50 | 399,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 617 550,88 |  |
|  | 26 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 66,170 | 248,85 | 16 466,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "potrubí DN 250 dle výk. výměr" 631,96-562,79-2 |  | 67,170 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se dělka odboček" -2*0,50 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 66,170 |  |  |  |
|  | 27 | M | 59710702 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 67,163 | 930,83 | 62 517,34 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže + ztratné 1,5%" 66,17*1,015 |  | 67,163 |  |  |  |
|  | 28 | K | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 | m | 179,280 | 458,85 | 82 262,63 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "potrubí DN 300 dle výk. výměr" 562,79-436,25-4+64,74 |  | 187,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se dělka odboček" -(13+3)*0,50 |  | -8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 179,280 |  |  |  |
|  | 29 | M | 59710711 | trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 179,939 | 1 295,70 | 233 146,96 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle montáže + ztratné 1,5%" 177,28*1,015 |  | 179,939 |  |  |  |
|  | 30 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 2,000 | 509,25 | 1 018,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výkazu kubatur"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 31 | M | 59711760 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2,000 | 1 815,45 | 3 630,90 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 32 | K | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300 | kus | 16,000 | 594,30 | 9 508,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výkazu kubatur"13+3 |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 33 | M | 59711770 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 16,000 | 2 026,50 | 32 424,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 34 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 2,000 | 847,88 | 1 695,76 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "včetně ucpávek přípojek" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 35 | K | 892372121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 | úsek | 5,000 | 847,88 | 4 239,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "včetně ucpávek přípojek" 4+1 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 36 | K | 894211221 | Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 250 nebo 300 | kus | 2,000 | 10 605,00 | 21 210,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet kruhových, čtvercových a obdélníkových za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého; toto se oceňuje cenou 452 3.-.1.. Podkladní deska z betonu prostého, části A 01 tohoto katalogu, b) osazení litinových poklopů; tyto se oceňují cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu, c) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38- . 1 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu. 4. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro šachtu Š18 - monolitické dno" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro šachtu na sběrači ul. Na Piketě" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 37 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 5,000 | 9 516,15 | 47 580,75 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na sběrači C" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 38 | M | 59224033 | dno betonové šachtové DN 300 žlab kamenina nástupnice beton 100x78,5x15cm | kus | 3,000 | 8 994,30 | 26 982,90 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 39 | M | 59224033w1 | dno betonové šachtové DN 250 žlab kamenina nástupnice beton 100x68,5x15cm | kus | 2,000 | 14 456,40 | 28 912,80 |  |
|  | 40 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm | kus | 3,000 | 900,90 | 2 702,70 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 41 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | kus | 3,000 | 1 158,15 | 3 474,45 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 42 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | kus | 2,000 | 1 989,75 | 3 979,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 43 | M | 59224056 | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm | kus | 7,000 | 1 487,85 | 10 414,95 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 44 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 7,000 | 680,30 | 4 762,10 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "poklopy revizních šachet dle tabulky šachet" 6+1 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 45 | M | KDB05 | Kanalizační Poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání | kus | 7,000 | 2 575,65 | 18 029,55 |  |
|  | 46 | K | 899102211 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg | kus | 7,000 | 370,07 | 2 590,49 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro rušené šachtyi" 6+1 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 6 138,43 |  |
|  | 47 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 0,700 | 504,45 | 353,12 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na deponii stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odtraněné poklopy šachet" 0,70 |  | 0,700 |  |  |  |
|  | 48 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 0,700 | 14,73 | 10,31 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na deponii stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odtraněné poklopy šachet" 0,7*(2-1) |  | 0,700 |  |  |  |
|  | 49 | K | 997221615 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 23,100 | 250,00 | 5 775,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "vybourané šachty"10,5*2,2 |  | 23,100 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 47 146,60 |  |
|  | 50 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 393,873 | 119,70 | 47 146,60 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 302.3 - Dešťová kanalizace III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 251 95 379 |  |
|  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25195379 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 63906601 |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ63906601 |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 644 734,19 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 1 644 734,19 |  |  | 21,00% | 345 394,18 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1 990 128,37 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 302.3 - Dešťová kanalizace III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 1 644 734,19 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 1 644 734,19 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 846 065,48 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 11 513,43 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 25 227,93 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 753 188,75 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 8 738,60 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 302.3 - Dešťová kanalizace III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 644 734,19 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 644 734,19 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 846 065,48 |  |
|  | 1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 160,000 | 23,28 | 3 724,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro přečerpávání splaškových vod a spodní vody |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "uvažuje se 20 prac. dní po 8 hod" 20*8 |  | 160,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 119,598 | 116,50 | 13 933,17 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno 25% z výkopu rýhy pro dešťovou kanalizaci |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (227,235+251,155)*0,25 |  | 119,598 |  |  |  |
|  | 3 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 227,235 | 1 316,00 | 299 041,26 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "Pro stoku B dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně 478,39" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno 30% výkopu pod vlivem sondy J3 a 70% pod vlivem sondy J4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | V rozsahu sondy J3 je těžitelnost do 3,0 m tř.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | V rozsahu sondy J4 je těžitelnost uvažována 25% ve tř. 3 a 75% ve tř.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 478,39*0,3 |  | 143,517 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 478,39*0,7 |  | 334,873 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odečte se těžitelnost tř.6" -334,873*0,75 |  | -251,155 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 227,235 |  |  |  |
|  | 4 | K | 132554205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 251,155 | 1 316,00 | 330 519,98 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "Pro stoku B dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně 478,39" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno 30% výkopu pod vlivem sondy J3 a 70% pod vlivem sondy J4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | V rozsahu sondy J3 je těžitelnost do 3,0 m tř.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | V rozsahu sondy J4 je těžitelnost uvažována 25% ve tř. 3 a 75% ve tř.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 478,39*0,7 |  | 334,873 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odečte se těžitelnost tř.3" -334,873*0,25 |  | -83,718 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 251,155 |  |  |  |
|  | 5 | K | 133254101 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 4,883 | 1 316,00 | 6 426,03 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Těžitelnost v poměru dle výkopu rýh |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rozšíření výkopu rýhy v místech šachet, prům. hl. 1,85 (B) m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,85*0,52*1,8*6) |  | 10,390 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odečte se těžitelnost tř.6 53%" -10,390*0,53 |  | -5,507 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,883 |  |  |  |
|  | 6 | K | 133554101 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 | m3 | 8,423 | 1 316,00 | 11 084,67 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Těžitelnost v poměru dle výkopu rýh |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rozšíření výkopu rýhy v místech šachet, prům. hl. 1,85 (B) m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,85*0,52*1,8*6) |  | 10,390 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odečte se těžitelnost tř.3 47%" -10,390*0,47 |  | -4,883 |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop pro dno šachet pode dnem výkopu rýhy stok hl. 0,15 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na sběrači B 6 šachet" 1,8*1,8*0,15*6 |  | 2,916 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,423 |  |  |  |
|  | 7 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 422,120 | 1,00 | 422,12 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plocha pažení rýhy pro stoku B, hl. do 2 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 422,12 |  | 422,120 |  |  |  |
|  | 8 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 304,080 | 2,00 | 608,16 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plocha pažení rýhy pro stoku B, hl. do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 304,08 |  | 304,080 |  |  |  |
|  | 9 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 422,120 | 0,50 | 211,06 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | 422,12" dle zřízení |  | 422,120 |  |  |  |
|  | 10 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 304,080 | 1,00 | 304,08 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | 304,08" dle zřízení |  | 304,080 |  |  |  |
|  | 11 | K | 162651111 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | m3 | 47,960 | 117,80 | 5 649,69 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | chybějící vhodná zemina do zásypu z deponie stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýhy" -227,235 |  | -227,235 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šachty" -4,883 |  | -4,883 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se zásyp" 280,078 |  | 280,078 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 47,960 |  |  |  |
|  | 12 | K | 162651151 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | m3 | 259,578 | 117,80 | 30 578,29 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "rýhy" 251,155 |  | 251,155 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šachty" 8,423 |  | 8,423 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 259,578 |  |  |  |
|  | 13 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 47,960 | 40,00 | 1 918,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | chybějící vhodná zemina do zásypu z deponie stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 47,960 |  | 47,960 |  |  |  |
|  | 14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 259,578 | 13,78 | 3 576,98 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle vodorovného přemístění" 259,578 |  | 259,578 |  |  |  |
|  | 15 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 467,240 | 35,00 | 16 353,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle vodorovného přemístění " |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přepočet na tuny " 259,578*1,8 |  | 467,240 |  |  |  |
|  | 16 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 280,078 | 79,50 | 22 266,20 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýhy" 227,235+251,155 |  | 478,390 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šachty" 4,883+8,423 |  | 13,306 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se obsyp včetně potrubí" -126,552-47,339 |  | -173,891 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se lože pod potrubí DN 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,1*1,35*(505,57-376,58-4,0) |  | -16,874 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se lože pod potrubí DN 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,1*1,05*(578,57-505,57-2,0) |  | -7,455 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečtou se tělesa šachet |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,62*0,62*3,14*(1,85*6) |  | -13,398 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 280,078 |  |  |  |
|  | 17 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 147,767 | 181,00 | 26 745,83 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "DN 400 sběrač B" 1,35*(0,45+0,3)*(505,57-376,58-4,0) |  | 126,552 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím DN 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,14*0,225*0,225*(505,57-376,58-4,0) |  | -19,869 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "DN 300 sběrač B" 1,05*(0,335+0,3)*(578,57-505,57-2,0) |  | 47,339 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím DN 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,14*0,1675*0,1675*(578,57-505,57-2,0) |  | -6,255 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 147,767 |  |  |  |
|  | 18 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 295,534 | 246,00 | 72 701,36 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro obsyp" 147,767*2,0 |  | 295,534 |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 11 513,43 |  |
|  | 19 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 201,990 | 57,00 | 11 513,43 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro část sběrače B"578,57-376,58 |  | 201,990 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 25 227,93 |  |
|  | 20 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 24,329 | 834,10 | 20 292,82 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | lože pod potrubí DN 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,1*1,35*(505,57-376,58-4,0) |  | 16,874 |  |  |  |
|  |  | VV |  | lože pod potrubí DN 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,1*1,05*(578,57-505,57-2,0) |  | 7,455 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 24,329 |  |  |  |
|  | 21 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 10,000 | 255,00 | 2 550,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 22 | M | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | 3,000 | 209,48 | 628,44 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 23 | M | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 3,000 | 227,85 | 683,55 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 24 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 3,000 | 258,83 | 776,49 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 25 | M | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 1,000 | 296,63 | 296,63 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 753 188,75 |  |
|  | 26 | K | 871370420 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 300 | m | 67,290 | 296,26 | 19 935,34 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na sběrači B" 578,57-505,57-2 |  | 71,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se délka odboček"-7*0,530 |  | -3,710 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 67,290 |  |  |  |
|  | 27 | M | 286147280w | trubka kanalizační žebrovaná, PP, plné žebro, SN12, vnitřní průměr 300mm, dl. 3m | kus | 7,000 | 3 284,40 | 22 990,80 |  |
|  |  | VV |  | 7" ks |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 29 | M | 286147310w | trubka kanalizační žebrovaná, PP, plné žebro, SN12, vnitřní průměr 300mm, dl. 6m | kus | 8,000 | 6 228,08 | 49 824,64 |  |
|  |  | VV |  | 8" ks |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 30 | K | 871390420 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 400 | m | 114,006 | 398,00 | 45 374,39 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na sběrači B" 505,57-376,58-4 |  | 124,990 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se délka odboček"-(16*0,472)-(6*0,572) |  | -10,984 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 114,006 |  |  |  |
|  | 31 | M | 286147320w | trubka kanalizační žebrovaná, PP, plné žebro, SN12, vnitřní průměr 400mm, dl. 3m | kus | 10,000 | 6 747,30 | 67 473,00 |  |
|  |  | VV |  | 10" ks |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 33 | M | 286147350w | trubka kanalizační žebrovaná, PP, plné žebro, SN12, vnitřní průměr 400mm, dl. 6m | kus | 14,000 | 13 513,50 | 189 189,00 |  |
|  |  | VV |  | 14" ks |  | 14,000 |  |  |  |
|  | 34 | K | 877370420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300 | kus | 7,000 | 620,55 | 4 343,85 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle kubatur" 4+3 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 35 | M | 28617368 | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/200 | kus | 3,000 | 4 385,85 | 13 157,55 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "použije se odbočka pro potrubí s plným žebrem na KG dle kubatur" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 36 | M | 28617362 | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160 | kus | 4,000 | 1 372,35 | 5 489,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "použije se odbočka pro potrubí s plným žebrem na KG dle kubatur" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 37 | K | 877390420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 400 | kus | 22,000 | 815,96 | 17 951,12 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle kubatur" 16+6 |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 38 | M | 28617363 | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 400/160 | kus | 16,000 | 7 838,78 | 125 420,48 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "použije se odbočka pro potrubí s plným žebrem na KG dle kubatur" 16 |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 39 | M | 28617369 | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 400/200 | kus | 6,000 | 8 627,85 | 51 767,10 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "použije se odbočka pro potrubí s plným žebrem na KG dle kubatur" 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 40 | K | 892372121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 | úsek | 2,000 | 847,88 | 1 695,76 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "včetně ucpávek přípojek" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 41 | K | 892392121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 | úsek | 4,000 | 947,63 | 3 790,52 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "včetně ucpávek přípojek" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 42 | K | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400 | kus | 6,000 | 9 516,15 | 57 096,90 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na sběrači B" 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 43 | M | 59224038 | dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm | kus | 4,000 | 6 955,20 | 27 820,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 44 | M | 59224029 | dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm | kus | 2,000 | 6 426,00 | 12 852,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 45 | M | 59224056 | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm | kus | 6,000 | 1 487,85 | 8 927,10 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 46 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm | kus | 6,000 | 900,90 | 5 405,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 47 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | kus | 1,000 | 1 158,15 | 1 158,15 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 48 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | kus | 1,000 | 1 989,75 | 1 989,75 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 49 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 6,000 | 680,30 | 4 081,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "poklopy revizních šachet dle tabulky šachet" 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 50 | M | KDB05 | Kanalizační Poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání | kus | 6,000 | 2 575,65 | 15 453,90 |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 8 738,60 |  |
|  | 51 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 379,939 | 23,00 | 8 738,60 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 303.3 - Vodovod III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 12. 2020 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 251 95 379 |  |  |
|  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ25195379 |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 63906601 |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ63906601 |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 459 746,14 |  |  |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |  |
|  |  | DPH | základní |  | 1 459 746,14 |  |  |  |  |  | 21,00% |  | 306 546,69 |  |  |
|  |  |  | snížená |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 15,00% |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  | v |  | CZK |  |  |  | 1 766 292,83 |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 303.3 - Vodovod III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 12. 2020 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  | Projektant: |  | WAY project s.r.o. |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 459 746,14 |  |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 459 746,14 |  |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 178,82 |  |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 347,10 |  |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911 701,84 |  |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 373,02 |  |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 145,36 |  |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 303.3 - Vodovod III.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 12. 2020 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  | Projektant: |  | WAY project s.r.o. |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 459 746,14 |  |  |
|  |  | D | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 1 459 746,14 |  |  |
|  |  | D | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  | 501 178,82 |  |  |
|  | 1 | K | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min |  | hod |  | 96,000 |  | 23,28 |  | 2 234,88 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pro čerpávání spodní vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "uvažuje se12 prac. dní po 8 hod" 12*8 |  |  |  | 96,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 120001101 |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy |  | m3 |  | 67,697 |  | 116,50 |  | 7 886,70 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | uvažováno 25% z výkopu rýhy pro všechny řady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (138,32+132,467)*0,25 |  |  |  | 67,697 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 130901121 |  | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného |  | m3 |  | 5,000 |  | 5 994,50 |  | 29 972,50 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "rušené stávající šachty 2 ks, bere se po 2,5 m3" 2*2,5 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 132254205 |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 |  | m3 |  | 138,032 |  | 1 316,00 |  | 181 650,11 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "Pro řad 2 dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" (238,23*0,28)+(238,23*0,72*0,35) |  |  |  | 126,738 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro výměnu potrubí vedeného do ul. Čsl. Legií dl. 23,0m, DN100 hl. prům. 1,31 m od pláně" 23,0*0,8*1,31*0,35 |  |  |  | 8,436 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro propojení s řadem v km 0,23214 v délce 8,5 m DN 80 hl. 1,26" 0,8*(8,5-0,4)*1,26*0,35 |  |  |  | 2,858 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "těžitelnost pro řad 2 pod vlivem sondy J3 28%a pod vlivem sondy J4 72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Těžitelnost uvažována vlivem sondy J3 100% ve tř.3 vlivem sondy J4 35% těžitelnosti tř.3 a 65% ve tř.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 138,032 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 132554205 |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3 |  | m3 |  | 132,467 |  | 1 316,00 |  | 174 326,57 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "Pro řad 2 dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 238,23*0,72*0,65 |  |  |  | 111,492 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro výměnu potrubí vedeného do ul. Čsl. Legií dl. 23,0m, DN100 hl. prům. 1,31 m od pláně" 23,0*0,8*1,31*0,65 |  |  |  | 15,668 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro propojení s řadem v km 0,23214 v délce 8,5 m DN 80 hl. 1,26" 0,8*(8,5-0,4)*1,26*0,65 |  |  |  | 5,307 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "těžitelnost pro řad 2 pod vlivem sondy J3 28%a pod vlivem sondy J4 72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Těžitelnost uvažována vlivem sondy J3 100% ve tř.3 vlivem sondy J4 35% těžitelnosti tř.3 a 65% ve tř.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 132,467 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 151101101 |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  | m2 |  | 700,470 |  | 1,00 |  | 700,47 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | plocha pažení rýhy pro řad 2, hl. do 2 m o d pláně silniční |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle výk. výměr" 617,94 |  |  |  | 617,940 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "plocha pažení pro propojení navazujících řadů" (8,5+23,0)*1,31*2 |  |  |  | 82,530 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 700,470 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 151101111 |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m |  | m2 |  | 700,470 |  | 0,50 |  | 350,24 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | 700,470 "dle zřízení |  |  |  | 700,470 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 162451106 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m |  | m3 |  | 9,708 |  | 56,50 |  | 548,50 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | chybějící vhodná zemina pro zásyp z deponie stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "rýhy" -138,032 |  |  |  | -138,032 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "přičte se zásyp" 147,74 |  |  |  | 147,740 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 9,708 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 162651151 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m |  | m3 |  | 137,467 |  | 117,80 |  | 16 193,61 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "vybour. bet. šachty" 5,0 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "rýhy" 132,467 |  |  |  | 132,467 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 137,467 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 167151101 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  | m3 |  | 9,708 |  | 40,00 |  | 388,32 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | chybějící vhodná zemina do zásypu z deponie stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 9,708 |  |  |  | 9,708 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  | m3 |  | 137,467 |  | 13,78 |  | 1 894,30 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle vodorovného přemístění" 137,467 |  |  |  | 137,467 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | K | 171201221 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  | t |  | 247,441 |  | 35,00 |  | 8 660,44 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "dle vodorovného přemístění 137,467" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "přepočet na tuny " 137,467*1,8 |  |  |  | 247,441 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | K | 174101101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  | m3 |  | 147,740 |  | 79,50 |  | 11 745,33 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "rýhy" 138,32+132,467 |  |  |  | 270,787 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odečte se obsyp včetně potrubí" -101,687 |  |  |  | -101,687 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odečte se lože pod potrubí DN 80 a 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -0,1*0,8*(235,5+8,5+23,0) |  |  |  | -21,360 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 147,740 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  | m3 |  | 96,028 |  | 181,00 |  | 17 381,07 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | 0,3 m nad povrch potrubí řadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "propojení z řadu 2 dl. 23,0 a 8,5 m DN 100" (0,8*(0,118+0,3)*(23,0+8,5)) |  |  |  | 10,534 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro řad 2 DN 100" 0,8*(0,118+0,3)*20,0 |  |  |  | 6,688 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro řad 2 DN 150" 0,8*(0,170+0,3)*(40,0+58,87+89,97+35,80) |  |  |  | 84,465 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 101,687 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odečte se zemina vytlačená potrubím DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -3,14*0,059*0,059*(23,0+8,5+20,0) |  |  |  | -0,563 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odečte se zemina vytlačená potrubím DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -3,14*0,085*0,085*(40,0+58,87+89,97+35,80) |  |  |  | -5,096 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 96,028 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | M | 58331351 |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  | t |  | 192,056 |  | 246,00 |  | 47 245,78 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "pro obsyp" 96,028*2,0 |  |  |  | 192,056 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 28 347,10 |  |  |
|  | 16 | K | 451572111 |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm |  | m3 |  | 22,091 |  | 834,10 |  | 18 426,10 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | lože pod potrubí DN 100 a 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 0,1*0,8*(51,5+224,64) |  |  |  | 22,091 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 452313131 |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 |  | m3 |  | 2,500 |  | 2 570,00 |  | 6 425,00 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | podle kladečského schéma -1 blok á 0,25 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 10*0,25 |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 452353101 |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí |  | m2 |  | 10,000 |  | 349,60 |  | 3 496,00 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | uvažuje se 1 m2/blok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 10*1 |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  | 911 701,84 |  |  |
|  | 19 | K | 851261131 |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 |  | m |  | 51,500 |  | 326,18 |  | 16 798,27 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro propojení na řad 2 v délce podle klad. schema" 23,0+8,5 |  |  |  | 31,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro řad 2 dle klad. schema" 20,0 |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 51,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | M | 55251005 |  | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 100 |  | m |  | 51,500 |  | 382,20 |  | 19 683,30 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "trubka z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531, dle montáže" 51,5 |  |  |  | 51,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | vnější povrchová ochrana: BioZinalium žárově nanášená slitina Zn/Al (400 g/m2) s příměsí Cu + krycí povlak AQUACOAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | vnitřní povrchová ochrana: odstředivě nanesená vysokopecní cementová vystýlka odolná síranům dle ČSN EN 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | K | 851311131 |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150 |  | m |  | 224,640 |  | 198,45 |  | 44 579,81 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro řad 2 dle klad. schema" 40,0+58,87+89,97+35,80 |  |  |  | 224,640 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | M | 55251007 |  | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 150 |  | m |  | 224,640 |  | 1 591,80 |  | 357 581,95 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "trubka z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531;, dle montáže" 224,64 |  |  |  | 224,640 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | vnější povrchová ochrana: BioZinalium žárově nanášená slitina Zn/Al (400 g/m2) s příměsí Cu + krycí povlak AQUACOAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | vnitřní povrchová ochrana: odstředivě nanesená vysokopecní cementová vystýlka odolná síranům dle ČSN EN 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | K | 857242121 |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 |  | kus |  | 3,000 |  | 549,15 |  | 1 647,45 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "koleno s patkou u hydrantu" 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | M | 55254047 |  | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 |  | kus |  | 3,000 |  | 1 330,35 |  | 3 991,05 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 25 | K | 857261131 |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 |  | kus |  | 3,000 |  | 607,95 |  | 1 823,85 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "příruba s hrdlem" 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | M | 55253893 |  | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100 |  | kus |  | 3,000 |  | 1 179,15 |  | 3 537,45 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 27 | K | 857262121 |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 |  | kus |  | 1,000 |  | 577,55 |  | 577,55 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "kolena přírubová DN 100 dle klad. schema" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | M | 55259912 |  | koleno přírubové P tvárná litina DN 100-11,25° |  | kus |  | 1,000 |  | 2 268,53 |  | 2 268,53 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 29 | K | 857264121 |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 |  | kus |  | 1,000 |  | 670,32 |  | 670,32 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle kladečského schema T kus 100/80" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | M | 55253515 |  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 |  | kus |  | 1,000 |  | 2 063,25 |  | 2 063,25 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 31 | K | 857311131 |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150 |  | kus |  | 3,000 |  | 544,95 |  | 1 634,85 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "příruba s hrdlem" 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | M | 55253895 |  | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150 |  | kus |  | 3,000 |  | 2 013,38 |  | 6 040,14 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 33 | K | 857312122 |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 |  | kus |  | 2,000 |  | 1 029,00 |  | 2 058,00 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "kolena přírubová DN 150 dle klad. schema" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "přechod přírubový DN 150/100 dle klad. schéma" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | M | 55253969 |  | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150-11,25° |  | kus |  | 1,000 |  | 3 272,33 |  | 3 272,33 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 35 | M | 55253617 |  | přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100 |  | kus |  | 1,000 |  | 1 695,75 |  | 1 695,75 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 36 | K | 857314122 |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 |  | kus |  | 2,000 |  | 1 365,00 |  | 2 730,00 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "dle kladečského schema T kus 150/100" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle kladečského schema T kus 150/80" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | M | 55253528 |  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100 |  | kus |  | 1,000 |  | 3 423,00 |  | 3 423,00 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 38 | M | 55253527 |  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80 |  | kus |  | 1,000 |  | 3 551,10 |  | 3 551,10 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 39 | K | 857313131 |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150 |  | kus |  | 2,000 |  | 742,35 |  | 1 484,70 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "dle kladečského schema T kus 150/80" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle kladečského schema T kus 150/100" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | M | 55258542 |  | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 150/80 |  | kus |  | 1,000 |  | 3 879,75 |  | 3 879,75 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 41 | M | 55258543 |  | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 150/100 |  | kus |  | 1,000 |  | 3 632,48 |  | 3 632,48 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | 0,99009900990099*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | K | 871161141 |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm |  | m |  | 110,000 |  | 48,38 |  | 5 321,80 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro suchovod - přípojky" 110,0 |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | M | 28613110 |  | potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm |  | m |  | 110,000 |  | 29,93 |  | 3 292,30 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 44 | K | 871211141 |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm |  | m |  | 430,000 |  | 97,26 |  | 41 821,80 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro suchovod - řad" 200,0+230,0 |  |  |  | 430,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | M | 28613127 |  | potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 63x3,8mm |  | m |  | 430,000 |  | 107,63 |  | 46 280,90 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 46 | K | 891173111 |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32 |  | kus |  | 21,000 |  | 284,29 |  | 5 970,09 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "suchovod pro přípojky" 21 |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | M | 28654338 |  | kohout kulový PPR D 32mm |  | kus |  | 21,000 |  | 718,20 |  | 15 082,20 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 48 | K | 891211111 |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 |  | kus |  | 4,000 |  | 546,63 |  | 2 186,52 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Suchovod v mítě napojení" 4 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | M | 42221104 |  | šoupátko s přírubami voda kategorie č.4000A DN 50 PN16 |  | kus |  | 4,000 |  | 3 588,90 |  | 14 355,60 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 50 | M | 42291066 |  | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,25m |  | kus |  | 4,000 |  | 1 799,70 |  | 7 198,80 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 51 | K | 891211811 |  | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 50 |  | kus |  | 4,000 |  | 349,23 |  | 1 396,92 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "Suchovod v mítě napojení" 4 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | K | 891241111 |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 |  | kus |  | 3,000 |  | 832,44 |  | 2 497,32 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle kladečského schema" 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | K | 891261111 |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 |  | kus |  | 3,000 |  | 726,18 |  | 2 178,54 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle kladečského schema" 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | M | 42221116 |  | šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 |  | kus |  | 3,000 |  | 3 274,43 |  | 9 823,29 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "šoupě E2 dle montáže" 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | M | 42221117 |  | šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 |  | kus |  | 3,000 |  | 4 033,05 |  | 12 099,15 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "šoupě E2 dle montáže" 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | M | 950205010003 |  | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) |  | kus |  | 6,000 |  | 1 314,60 |  | 7 887,60 |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro šoupata DN80 a 100, dle montáže" 3+3 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | K | 891311112 |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 |  | kus |  | 1,000 |  | 1 270,50 |  | 1 270,50 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "dle kladečského schema" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | M | 42221119 |  | šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16 |  | kus |  | 1,000 |  | 6 291,60 |  | 6 291,60 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 59 | M | 950212515003 |  | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m) |  | kus |  | 1,000 |  | 1 314,60 |  | 1 314,60 |  |  |
|  | 60 | K | 891247111 |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 |  | kus |  | 3,000 |  | 1 621,94 |  | 4 865,82 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "hydranty dle kladečského schema" 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | M | D49008015016 |  | HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m |  | kus |  | 3,000 |  | 23 281,65 |  | 69 844,95 |  |  |
|  | 62 | K | 891261811 |  | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100 |  | kus |  | 6,000 |  | 509,72 |  | 3 058,32 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "pro rušená šoupátka" 6 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | M | 000S1 |  | Přechod na potrubí stávající přípojky |  | kus |  | 21,000 |  | 740,15 |  | 15 543,15 |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Suchovod včetně prací a materiálu" 21 |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | M | 000S2 |  | Demontáž potrubí suchovodu včetně likvidace |  | m |  | 540,000 |  | 64,84 |  | 35 013,60 |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro suchovod - přípojky" 110,0 |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro suchovod - řad" 430,0 |  |  |  | 430,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 540,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | M | 000S3 |  | Demontáž stávajícího potrubí vodovodu z litiny včetně aramtur a likvidace |  | m |  | 80,000 |  | 121,70 |  | 9 736,00 |  |  |
|  |  | VV |  |  | "v úsecích vedených ve stejné trase s novým vodovodem" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "uvažováno na DN 100" 80,0 |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | K | 892241111 |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 |  | m |  | 540,000 |  | 22,45 |  | 12 123,00 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "suchovod včetně přípojek" 430,0+110,0 |  |  |  | 540,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | K | 892271111 |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 |  | m |  | 51,500 |  | 32,42 |  | 1 669,63 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro řady DN100" 8,5+23,0+20,0 |  |  |  | 51,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | K | 892351111 |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 |  | m |  | 228,500 |  | 18,90 |  | 4 318,65 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "pro řady DN150" 228,5 |  |  |  | 228,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | K | 892372111 |  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 |  | kus |  | 3,000 |  | 847,88 |  | 2 543,64 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle počtu řadů" 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | K | 892233122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 |  | m |  | 540,000 |  | 36,41 |  | 19 661,40 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "suchovod včetně přípojek" 430,0+110,0 |  |  |  | 540,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | K | 892273122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 |  | m |  | 51,500 |  | 47,39 |  | 2 440,59 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle délky řadů DN 100" 8,5+23,0+20,0 |  |  |  | 51,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | včetně laboratorního rozboru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | K | 892353122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 |  | m |  | 228,500 |  | 46,52 |  | 10 629,82 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "pro řady DN150" 228,5 |  |  |  | 228,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | K | 899101211 |  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg |  | kus |  | 18,000 |  | 135,45 |  | 2 438,10 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "poklopy šoupátkové, ventilové a hydrantové" 18 |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | K | 899103211 |  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg |  | kus |  | 2,000 |  | 429,45 |  | 858,90 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "poklopy šachtové" 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | K | 899401112 |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových |  | kus |  | 7,000 |  | 372,75 |  | 2 609,25 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle počtu šoupat včetně podkladové desky" 7 |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | M | 422913520 |  | poklop litinový typ 504-šoupátkový |  | kus |  | 7,000 |  | 592,73 |  | 4 149,11 |  |  |
|  | 77 | M | 00040504 |  | Betonová deska pod poklop - šoupátková |  |  |  | 7,000 |  | 220,50 |  | 1 543,50 |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle počtu šoupat" 7 |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | K | 899401113 |  | Osazení poklopů litinových hydrantových |  | kus |  | 3,000 |  | 720,30 |  | 2 160,90 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle počtu hydrantů včetně podkladové desky" 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | M | 422914520 |  | poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80 |  | kus |  | 3,000 |  | 1 996,10 |  | 5 988,30 |  |  |
|  | 80 | M | 000452200 |  | Betonová deska pod poklop - hydrantová |  | kus |  | 3,000 |  | 684,60 |  | 2 053,80 |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle počtu hydrantů " 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | K | 899712111 |  | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu |  | kus |  | 10,000 |  | 1 421,20 |  | 14 212,00 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle šoupat a hydrantů" 7+3 |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | K | 899721111 |  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm |  | m |  | 267,000 |  | 27,50 |  | 7 342,50 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | použije se vodič přůřezu 6 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle délky řadu 2 a propjení na řadu 2"235,5+23,0+8,5 |  |  |  | 267,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | K | 899722113 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm |  | m |  | 267,000 |  | 7,50 |  | 2 002,50 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "dle délky řadu 2 a propjení na řadu 2"235,5+23,0+8,5 |  |  |  | 267,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  | 3 373,02 |  |  |
|  | 84 | K | 997221571 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  | t |  | 1,200 |  | 504,45 |  | 605,34 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Na deponii stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odtraněné poklopy šachet" 0,900+0,300 |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | K | 997221579 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  | t |  | 1,200 |  | 14,73 |  | 17,68 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Na deponii stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odtraněné poklopy šachet" (0,9+0,3)*(2-1) |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | K | 997221615 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  | t |  | 11,000 |  | 250,00 |  | 2 750,00 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  |  | "pro bourané šachty" 5,0*2,2 |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  | 15 145,36 |  |  |
|  | 87 | K | 998273102 |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |  | t |  | 245,269 |  | 61,75 |  | 15 145,36 |  | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 304.3 - Přípojky vodovodu a kanalizace III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 251 95 379 |  |
|  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25195379 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 63906601 |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ63906601 |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 451 486,96 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 1 451 486,96 |  |  | 21,00% | 304 812,26 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1 756 299,22 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 304.3 - Přípojky vodovodu a kanalizace III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 1 451 486,96 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 1 451 486,96 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 1 025 761,48 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 31 776,71 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 385 520,26 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 8 428,51 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská, III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 304.3 - Přípojky vodovodu a kanalizace III.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14. 12. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 451 486,96 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 451 486,96 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1 025 761,48 |  |
|  | 1 | K | 132154205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 289,845 | 1 316,00 | 381 436,02 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "Pro přípojky vodovodu řad 2 dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 173,78*0,5 |  | 86,890 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Těžitelnosti dle poměru výkopu pro vodovodní řad 50% ve tř.3 a 50% ve tř 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pro přípojky kanalizace sběrače B, C dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 431,82*0,47 |  | 202,955 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Těžitelnosti dle poměru výkopu pro vodovodní řad 47% ve tř.3 a 53% ve tř 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 289,845 |  |  |  |
|  | 3 | K | 132551255 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 315,755 | 1 316,00 | 415 533,58 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "Pro přípojky vodovodu řad 2 dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 173,78*0,5 |  | 86,890 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Těžitelnosti dle poměru výkopu pro vodovodní řad 50% ve tř.3 a 50% ve tř 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pro přípojky kanalizace sběrače B, C dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 431,82*0,53 |  | 228,865 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Těžitelnosti dle poměru výkopu pro vodovodní řad 47% ve tř.3 a 53% ve tř 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 315,755 |  |  |  |
|  | 4 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 151,400 | 116,50 | 17 638,10 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno 25% z výkopu rýhy pro přípojky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (289,845+315,755)*0,25 |  | 151,400 |  |  |  |
|  | 5 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 1 307,865 | 1,00 | 1 307,87 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plocha pažení rýhy pro vodovodní přípojky, hl. 1,3 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" (175,5-(21*0,4))*1,3*2 |  | 434,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | plocha pažení rýhy kanalizační přípojky, hl. do 1,95 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" (245,2-(16*0,675)-(18*0,525)-(2*0,50))*1,95*2 |  | 873,405 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 307,865 |  |  |  |
|  | 6 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 1 307,913 | 0,50 | 653,96 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | 1307,913 "dle zřízení |  | 1 307,913 |  |  |  |
|  | 9 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 115,852 | 56,50 | 6 545,64 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | chybějící zemina z deponie stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýhy" -289,845 |  | -289,845 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přičte se zásyp" 405,697 |  | 405,697 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 115,852 |  |  |  |
|  | 10 | K | 162651151 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | m3 | 315,755 | 117,80 | 37 195,94 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | na skládku odpadu 4 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýhy" 315,755 |  | 315,755 |  |  |  |
|  | 11 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 115,852 | 40,00 | 4 634,08 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | chybějící vhodná zemina do zásypu z deponie stavebníka 2 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 115,852 |  | 115,852 |  |  |  |
|  | 12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 315,755 | 13,78 | 4 351,10 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle vodorovného přemístění" 315,755 |  | 315,755 |  |  |  |
|  | 13 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 568,359 | 35,00 | 19 892,57 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle vodorovného přemístění |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přepočet na tuny " 315,755*1,8 |  | 568,359 |  |  |  |
|  | 14 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 405,697 | 79,50 | 32 252,91 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýhy"289,845+315,755 |  | 605,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se obsyp včetně potrubí" -46,332-115,474 |  | -161,806 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se lože pod potrubí vodovodních přípojek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,1*0,8*175,5 |  | -14,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,1*0,90*267,3 |  | -24,057 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 405,697 |  |  |  |
|  | 15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 155,007 | 181,00 | 28 056,27 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | 0,3 m nad povrch potrubí vodovodních přípojek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8*0,33*175,5 |  | 46,332 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*0,48*267,3 |  | 115,474 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím DN 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,14*0,09*0,09*267,3 |  | -6,799 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 155,007 |  |  |  |
|  | 16 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 310,014 | 246,00 | 76 263,44 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro obsyp" 155,007*2,0 |  | 310,014 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 31 776,71 |  |
|  | 17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 38,097 | 834,10 | 31 776,71 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | lože pod potrubí vodovodních přípojek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,1*0,8*175,50 |  | 14,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | lože pod potrubí kanalizačních přípojek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,1*0,90*267,3 |  | 24,057 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 38,097 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 385 520,26 |  |
|  | 18 | K | 871161141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm | m | 175,500 | 48,38 | 8 490,69 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výkazu kubatur" 175,5 |  | 175,500 |  |  |  |
|  | 19 | M | 28613524 | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m | m | 175,500 | 29,93 | 5 252,72 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 20 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m | 287,300 | 367,58 | 105 605,73 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "potrubí přípojek dle výk. kubatur"267,3 |  | 267,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro dešťové přípojky - svislá část od lapače"20*1,0 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně dodání trub |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 287,300 |  |  |  |
|  | 21 | K | 877265271 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100 | kus | 20,000 | 646,38 | 12 927,60 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro přípojky na dešťovou kanalizaci" 4+16 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 22 | M | 56231163 | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 | kus | 20,000 | 1 225,35 | 24 507,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 23 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | kus | 92,000 | 275,31 | 25 328,52 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro kanalizační přípojky přechod z kameniny na PVC" 14+2 |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro kanalizační přípojky přechod z PP na PVC"4+16 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro kanalizační přípojky koleno" 36 |  | 36,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro dešťové přípojky redukce 100/150"20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 92,000 |  |  |  |
|  | 24 | M | 28611528 | přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 | kus | 16,000 | 228,90 | 3 662,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro přípojky na jednotnou kanalizaci" 14+2 |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 26 | M | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 36,000 | 56,18 | 2 022,48 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro všechny přípojky kanalizační" 36 |  | 36,000 |  |  |  |
|  | 27 | M | 28611504 | redukce kanalizační PVC 160/110 | kus | 20,000 | 40,43 | 808,60 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro přípojky na dešťovou kanalizaci" 20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 28 | K | 891269111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 21,000 | 839,90 | 17 637,90 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle kubatur na DN 100" 21 |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 29 | M | 381010003400 | PAS NAVRT. UZAV. - ZAK LITINA L-455 100/34 (112-122) | kus | 21,000 | 2 227,05 | 46 768,05 |  |
|  | 30 | M | 281003203416 | ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34 | kus | 21,000 | 2 506,35 | 52 633,35 |  |
|  |  | VV |  | "pro všechny vodovodní přípojky"21 |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 31 | M | 960110016003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m) | kus | 21,000 | 857,85 | 18 014,85 |  |
|  |  | VV |  | "pro všechny vodovodní přípojky"21 |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 32 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 175,500 | 36,41 | 6 389,96 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výkazu kubatur potrubí přípojek vodovodu" 175,5 |  | 175,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně laboratorního rozboru |  |  |  |  |  |
|  | 33 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 175,500 | 22,45 | 3 939,98 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výkazu kubatur potrubí přípojek vodovodu" 175,5 |  | 175,500 |  |  |  |
|  | 34 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 21,000 | 360,10 | 7 562,10 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle přípojek včetně podkladové desky" 21 |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 35 | M | 422914020 | poklop litinový typ 510-ventilový | kus | 21,000 | 463,05 | 9 724,05 |  |
|  | 36 | M | 00045100 | Betonová deska pod poklop - ventilová |  | 21,000 | 209,48 | 4 399,08 |  |
|  |  | VV |  | "dle přípojek"21 |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 37 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 21,000 | 1 421,20 | 29 845,20 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle přípojek " 21 |  | 21,000 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 8 428,51 |  |
|  | 38 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 385,744 | 21,85 | 8 428,51 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. |  |  |  |  |  |

| Rekonstrukce Václavská ulice v J.Hradci - I. - IV. etapa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SO - 403 veřejné osvětlení |  |  |  |
| REKAPITULACE |  |  |  |
| Položka |  |  | Celkem |
| Elektromontáže - III. etapa |  |  | 260 443,47 |
| Demontáže - III.etapa |  |  | 18 550,00 |
| Zemní práce - III. etapa |  |  | 90 720,00 |
| III. etapa - CELKEM |  |  | 369 713,47 |
| Skládkovné - CELKEM |  |  | 18 000,00 |
| Geodetické zaměření - CELKEM |  |  | 6 450,00 |
| Vytýčení - součást rozpočtu WAY Projectu s.r.o. |  |  | 1,00 |
| CELKEM |  |  | 394 163,47 |

| Ceník | M-21 Elektromontáže |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Název | M.j. | Množství | J.cena | Cena |
|  |  |  |  |  | - |
|  | Demontáž stávajících stožárů s výložníky a svítidly VO S12-S22 | ks | 6 | 1500,00 | 9 000,00 |
|  | Plošina MP 13 | hod | 6 | 650,00 | 3 900,00 |
|  | Jeřáb | hod | 4 | 650,00 | 2 600,00 |
|  | Auto | hod | 4 | 500,00 | 2 000,00 |
|  | Montáže celkem |  |  |  | 17 500,00 |
|  |  |  |  |  | - |
|  | M A T E R I Á L : |  |  |  | - |
|  | Montáže celkem |  |  |  | 17 500,00 |
|  | SOUČET |  |  |  | 17 500,00 |
|  | GPP 6% | % | 6 |  | 1 050,00 |
|  | ELEKTROMONTÁŽE CELKEM |  |  |  | 18 550,00 |

| 2015 | M-21 Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montáže |  | Materiál |  |  | Cena |
| Položka | Název | M.j. | Množství | J.cena | Cena mon. | Množ. | J.cena | Cena mat. | celkem |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 010253 | Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož. | m | 300 | 17,00 | 5 100,00 | 300,0 | 16,00 | 4800 | 9 900,00 |
| 950201 | Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m | m | 335 | 7,00 | 2 345,00 | 0,0 |  | 0 | 2 345,00 |
| 810014 | Kabel CYKY 4 x 16 mm2 volně uložený | m | 335 | 17,00 | 5 695,00 | 335,0 | 142,00 | 47570 | 53 265,00 |
| 100151 | Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 16 mm2 | ks | 18 | 32,00 | 576,00 | 0,0 |  | 0 | 576,00 |
| 192561 | Montáž a dodávka stožárové rozvodnice, bez zapojení SR 721, 1- E14 | ks | 8 | 125,00 | 1 000,00 | 8,0 | 485,00 | 3880 | 4 880,00 |
| 202013 | Montáž a zapojení svítidla - na výložník | ks | 8 | 200,00 | 1 600,00 | 0,0 |  | 0 | 1 600,00 |
|  | Svítidlo LED na výložník DWS 135 -9/ 75W / optika NA1 / 4000°K | ks | 0 |  |  | 6,0 | 9 317,00 | 55902 | 55 902,00 |
|  | LED svítidlo přechodové, např.typ DWS 135-8/67W s přechodovou optikou, CA3-20-right | ks | 0 |  |  | 2,0 | 9 427,00 | 18854 | 18 854,00 |
|  | teplota chromatičnosti 5700-6000° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204011 | Montáž stožáru ocelového,žár.zinkovaného - do 12m | ks | 6 | 1250,00 | 7 500,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 7 500,00 |
|  | Dodávka stož. ocelového,žár.zink., s ochrannou manžetou OPM - 133, např. JB9-133/89/76 | ks | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,0 | 6 806,00 | 40836 | 40 836,00 |
| 204103 | Montáž a dodávka jednoramenného výložníku 2m,kompatibilní např. V - 1/89, 1-1500 | ks | 6 | 350,00 | 2 100,00 | 6,0 | 1 314,00 | 7884 | 9 984,00 |
|  | úhel stoupání 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204002 | Montáž stožáru ocelového,žár.zinkovaného - přechodového | ks | 2 | 1080,00 | 2 160,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 2 160,00 |
|  | Dodávka stož. ocelového,žár.zink., s ochrannou manžetou OPM -133,např. STP 6-A-133/89/76 | ks | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 5 418,00 | 10836 | 10 836,00 |
| 204103 | Montáž a dodávka výložníku jednoramenného, přechodového - např. UD 1-1000A/1-2500/A | ks | 2 | 350,00 | 700,00 | 2,0 | 1 594,00 | 3188 | 3 888,00 |
|  | délku výložníku zvolit podle umístění přechodového stožáru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204201 | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož. | ks | 8 | 258,00 | 2 064,00 | 0,0 |  | 0 | 2 064,00 |
| 810005 | Kabel CYKY 3C x 1.5 mm2 volně uložený | m | 110 | 7,00 | 770,00 | 110,0 | 10,20 | 1122 | 1 892,00 |
| 220022 | Uzemňovací vedení FeZn 10mm | m | 315 | 25,00 | 7 875,00 | 204,8 | 19,30 | 3951,675 | 11 826,68 |
| 220020 | Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm | m | 15 | 27,00 | 405,00 | 14,3 | 32,00 | 456 | 861,00 |
| 220302 | Svorka hromosvodní typ SR02 | ks | 9 | 45,00 | 405,00 | 9,0 | 16,00 | 144 | 549,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Celkem |  |  |  | 40 295,00 |  |  | 199 423,68 | 239 718,68 |
|  | Materiál podružný 3% |  |  |  |  |  |  | 5 982,71 | - |
|  | Materiál celkem |  |  |  |  |  |  | 205406,39 | - |
|  | SOUČET |  |  |  |  |  |  |  | 245701,39 |
|  | Zakreslení skutečného provedení | kpl | 1 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Výchozí revize | kpl | 1 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | GPP | % | 6 |  |  |  |  |  | 14742,08 |
|  | ELEKTROMONTÁŽE CELKEM |  |  |  |  |  |  |  | 260443,47 |

| 2015 |  | 46-M Zemní práce - osvětlení přechodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Př. je přirážka; v obsazené trase se cena výkopů zvyšuje přirážkou 1.1 až 1.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Název |  |  |  |  |  |  | M.j. | Př. |  | Mn. | J.cena | Cena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 010022 |  | Vytýčení trasy kabel.vedení - podél silnice |  |  |  |  |  |  | km | 1 |  | 0,29 | 27500,00 | 7 975,00 |
| 050703 |  | Jáma pro stožár veřej.osvětlení, zem.3, ručně |  |  |  |  |  |  | ks | 1 |  | 8 | 650,00 | 5 200,00 |
| 120013 |  | Zásyp jámy, ručně, vč.upěchování |  |  |  |  |  |  | m3 | 1 |  | 4 | 270,00 | 1 080,00 |
| 080013 |  | Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15) |  |  |  |  |  |  | m3 | 1 |  | 4 | 2500,00 | 10 000,00 |
| 100003.0 |  | Pouzdrový základ pro stožár VO, roura PVC KG EM 300x1000 mm |  |  |  |  |  |  | ks | 1 |  | 2 | 600,00 | 1 200,00 |
| 100003.1 |  | Pouzdrový základ pro stožár VO, roura PVC KG EM 300x1500 mm |  |  |  |  |  |  | ks | 1 |  | 6 | 900,00 | 5 400,00 |
| 150103 |  | Ruční výkop kabelové rýhy š.35, hl.20 cm, zem.3 , v chodníku pod niveletou pláně, v obsazené trase |  |  |  |  |  |  | m | 1,2 |  | 270 | 47,00 | 15 228,00 |
| 150263 |  | Ruční výkop kabelové rýhy š.50, hl.80 cm, zem.3 - ve vozovce pod niveletou pláně, v obsazené trase |  |  |  |  |  |  | m | 1,2 |  | 20 | 320,00 | 7 680,00 |
|  |  | Plastová chránička do vozovky - do D=90 mm (10+12=22m) |  |  |  |  |  |  | m | 1 |  | 20 | 61,00 | 1220,00 |
| 561901 |  | Zához rýhy strojně - 0,35x0,2x270 + 0,5x0,8x20 = 27 m3 |  |  |  |  |  |  | m3 | 1 |  | 27 | 19,00 | 513,00 |
| 42101 |  | Kabelové lože z písku tl.10cm nad kabel, do šíře 65 cm |  |  |  |  |  |  | m | 1 |  | 270 | 55,00 | 14 850,00 |
| 490013 |  | Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm |  |  |  |  |  |  | m | 1 |  | 290 | 6,00 | 1 740,00 |
| 600061 |  | Naložení a odvoz zeminy do 1 km 0,35x0,1x270 + 0,5x0,8x20 = 17,5 m3 x1,7 t/m3= 30 t |  |  |  |  |  |  | t | 1 |  | 30 | 265,00 | 7 950,00 |
| 600071 |  | Příplatek za odvoz za každý další i započatý km - do 5 km = x5= 150 t |  |  |  |  |  |  | t | 1 |  | 150 | 35,00 | 5 250,00 |
| 620013 |  | Provizorní úprava terénu, zem.č.3 - 0,35x270 + 0,5 x 20=104,5m2 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1 |  | 104,5 | 52,00 | 5 434,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | ZEMNÍ PRÁCE celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 720,00 |
| VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce Václavská - Vídeňská III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  | Optická síť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | Fiera a.s. |  |  | Zpracoval: | David Buchta |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 1. 11. 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN |  | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 001 |  | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 41,900 | 100,00 | 4190,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 220182021x | Výhledávací vodič | m | 314,000 | 27,00 | 8478,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 922 |  | 220182002 | Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm | m | 681,000 | 62,00 | 42222,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 220182002y | Vrapovaná chránička 110mm | m | 681,000 | 59,00 | 40179,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 231 |  | 231701500 | pěna montážní polyuretanová, 400ml, dvousložková | kus | 2,000 | 302,00 | 604,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 922 |  | 220182022 | Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí | m | 1188,000 | 43,00 | 51084,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 220182022x | Trubka HDPE 40mm - barva černá | m | 1188,000 | 30,00 | 35640,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 922 |  | 220182027 | Montáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubku | kus | 20,000 | 75,00 | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 220182027x | Záslepka na trubku HDPE | kus | 20,000 | 165,00 | 3300,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 922 |  | 220182029 | Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu | kus | 1,000 | 8650,00 | 8650,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 946 |  | 460010024 | Vytyčení trasy v zastavěném prostoru | bodů | 52,000 | 280,00 | 14560,00 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 946 |  | 460070753 | Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 | m3 | 1,000 | 750,00 | 750,00 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 946 |  | 460150153 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 | m | 297,000 | 165,00 | 49005,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 946 |  | 460150194 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 | m | 14,000 | 508,00 | 7112,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 946 |  | 460421001 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 311,000 | 56,00 | 17416,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 946 |  | 460490011 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm | m | 311,000 | 4,00 | 1244,00 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 946 |  | 460500001 | Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z cihel | m | 311,000 | 45,00 | 13995,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 946 |  | 460531112 | Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 0,7 m pro běžné zatížení | kus | 1,000 | 750,00 | 750,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 345 |  | 345731120 | přístupová komora HDPE 1095x800x660 mm | kus | 1,000 | 11200,00 | 11200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 345 |  | 345731180 | víko komory - LITINA | kus | 1,000 | 7340,00 | 7340,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 946 |  | 460531811 | Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu | kus | 14,000 | 125,00 | 1750,00 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 946 |  | 460560143 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 | m | 297,000 | 80,00 | 23760,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 946 |  | 460560184 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 | m | 14,000 | 155,00 | 2170,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 946 |  | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m3 | 29,929 | 502,00 | 15024,36 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 946 |  | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 297,000 | 25,00 | 7425,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 946 |  | 460620014 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 | m2 | 14,000 | 36,00 | 504,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 000 |  | 012303000 | Geodetické práce (zaměření skutečného provedení stavby) | kpl | 1,000 | 6450,00 | 6450,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 000 |  | 013002000 | Projektové práce (dokumentace skutečného provedení stavby) | kpl | 1,000 | 9500,00 | 9500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 385 802,36 |  |  |  |  |  |  |

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | Fiera, a.s. | Stavební úpravy veřejného osvětlení Odborné vedení stavby | 6 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Mládežnická 146, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |
|  | Tel./fax. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ | 251 66 361 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |

Dne:

-------------------------------------------------------------------

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

| Harmonogram stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IV. |  |  |  |  | V. |  |  |  |  | VI. |  |  |  |  | VII. |  |  |  | VIII. |  |  |  | IX. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 103 Vozovka III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 301.3 Jednotná kanalizace III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 303.3 Vodovod III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 403 Veřejné osvětlení III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 407 Optická síť J. Hradec III. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 3. etapa |  |  |  | 2Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV. |  |  |  |  | V. |  |  |  |  | VI. |  |  |  |  | VII. |  |  |  | VIII. |  |  |  | IX. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Platební kalendář v tis. Kč vč. DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stavební objekt | cena v tis.Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy | 507,171 | 46,107 |  |  |  |  | 92,213 |  |  |  |  | 92,213 |  |  |  |  | 92,213 |  |  |  |  | 92,213 |  |  |  |  | 92,213 |  |  |  |
| 2 | 103 Vozovka III. etapa | 7 047,908 | 640,719 |  |  |  |  | 1 281,438 |  |  |  |  | 1 281,438 |  |  |  |  | 1 281,438 |  |  |  |  | 1 281,438 |  |  |  |  | 1 281,438 |  |  |  |
| 3 | 301.3 Jednotná kanalizace III. etapa | 2 029,241 | 184,477 |  |  |  |  | 368,953 |  |  |  |  | 368,953 |  |  |  |  | 368,953 |  |  |  |  | 368,953 |  |  |  |  | 368,953 |  |  |  |
| 4 | 302.3 Dešťová kanalizace III. etapa | 1 990,128 | 180,921 |  |  |  |  | 361,842 |  |  |  |  | 361,842 |  |  |  |  | 361,842 |  |  |  |  | 361,842 |  |  |  |  | 361,842 |  |  |  |
| 5 | 303.3 Vodovod III. etapa | 1 766,292 | 160,572 |  |  |  |  | 321,144 |  |  |  |  | 321,144 |  |  |  |  | 321,144 |  |  |  |  | 321,144 |  |  |  |  | 321,144 |  |  |  |
| 6 | 304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa | 1 756,299 | 159,664 |  |  |  |  | 319,327 |  |  |  |  | 319,327 |  |  |  |  | 319,327 |  |  |  |  | 319,327 |  |  |  |  | 319,327 |  |  |  |
| 7 | 403 Veřejné osvětlení III. etapa | 476,937 | 43,358 |  |  |  |  | 86,716 |  |  |  |  | 86,716 |  |  |  |  | 86,716 |  |  |  |  | 86,716 |  |  |  |  | 86,716 |  |  |  |
| 8 | 407 Optická síť J. Hradec III. etapa | 466,820 | 42,438 |  |  |  |  | 84,877 |  |  |  |  | 84,877 |  |  |  |  | 84,877 |  |  |  |  | 84,877 |  |  |  |  | 84,877 |  |  |  |
| cena stavby celkem v Kč vč.DPH (v tis.) |  | 16 040,800 | 1 458,255 |  |  |  |  | 2 916,509 |  |  |  |  | 2 916,509 |  |  |  |  | 2 916,509 |  |  |  |  | 2 916,509 |  |  |  |  | 2 916,509 |  |  |  |