Příloha č. 3 Technická specifikace

Provádění revizí a kontrol v oblasti požární bezpečnosti

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení (roční kontrola)

V budově LDN + RHB -  CEAG, typ ZB96/180C – jedná se o systém nouzového osvětlení s centrální bateriií. Během normálního provozu jsou baterie monitorovány a dobíjeny. Celý systém včetně baterií jsou umístěny v elektrorozvodně budovy LDN (č.m. 103). Ostatní koncové prvky jsou umístěny po budově LDN + RHB. Typ zařízení: ENSTO CZECH

PAM - Jedná se o autonomní nouzová světla, svítící při výpadku jejich napájecího obvodu. Svítidla jsou trvale připojena k síti 230V AC, čímž je zajištěno trvalé dobíjení záložního zdroje. Rozmístění těchto světel je v budově PAM na únikových cestách.

Typ zařízení: Thorn T5 8WCool Whitte, Beghelli 976-8SE, Monitor1 8663010, Olympia elektronics, GR – 601, Zemper, FAS -8122C

Stravovací provoz - Jedná se o autonomní nouzová světla, svítící při výpadku jejich napájecího obvodu. Svítidla jsou trvale připojena k síti 230V AC, čímž je zajištěno trvalé dobíjení záložního zdroje. Rozmístění těchto světel je v budově stravovacího provozu a přilehlých chodbách na únikových cestách. Typ zařízení: Modus, ORCAD8/NM3/E, vestavné moduly v zářivkovém tělese

Hlavní budova - Jedná se o autonomní nouzová světla, svítící při výpadku jejich napájecího obvodu. Svítidla jsou trvale připojena k síti 230V AC, čímž je zajištěno trvalé dobíjení záložního zdroje. Rozmístění těchto světel je ve staré a nové budově na únikových cestách.

Typ zařízení: Thorn T5 8WCool Whitte, Beghelli 976-8SE, Fulgur, 1,5, Rilux, 6/1 NC, Taurus, 8123C, ENSTO C6

| objekt | počet ks |
| --- | --- |
| Hlavní budova | 74 |
| SO 10 | 10 |
| LDN | 134 |
| RHB | 20 |
| PAM | 104 |
| Stravovací provoz | 25 |
| Koridory | 18 |
| Energoblok | 8 |
| Celkem | 393 |

Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky (roční kontrola)

V celém areálu se nachází téměř 1000 ks protipožárních ucpávek. Převážná většina je zn. HILTI, dále pak např. PROMAT, KNAUF Praha, TAMADEX, Intumex.

Požární klapky

Požární klapky (roční kontrola)

V celém areálu je asi 150 ks těchto klapek. Soubor jednotlivých PPK slouží pro samočinné a manuální uzavření potrubí VZT. PPK obsahují koncové spínače signalizující stav„otevřeno“ a „zavřeno“. Tyto provozní stavy jsou staženy do jednotlivých rozvoden MaR. Pomocí grafické vizualizace SAUTER je možno sledovat provozní stavy těchto klapek, není zde možno obsluhy. Grafický monitoring SAUTER je umístěn na PC v místnosti velínu a vzdálená zpráva je v místnosti správce budovy v 2.PP.

Přenosné hasicí přístroje a hydranty

PHP + požární hydranty (roční kontrola)

Nachází se v obou areálech NMB.

Druh HP: PR – 101 ks

CO2 – 63 ks

V – 2 ks

Vnitřní požární hydranty - 25 ks

Vnější požární hydranty  - 4 ks