OBJEDNÁVKA č. VO-2021-421-000007

Odběratel
Dodavatel
Hegerova 377
AQUATEAM s.r.o.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka veřejná výzkumná instituce
Podbabská 2582/30
IČO : 00020711
DIČ : CZ00020711
572 01 Polička
CZECH REPUBLIC
IČO dodavatele : 46509275
DIČ dodavatele : CZ46509275
160 00 Praha
Rej.veř.výzkum.inst. dle zřiz.list. č. j. 7081/M/06, op.12/06
Příjemce
VÚV TGM v.v.i.- pobočka Brno, Mojmírovo náměstí 16,  Brno - Královo pole
Kód akce
3600.44/2021
12.04.2021
Zajistí dodavatel
Bez daně
Datum vytvoření
Způsob dopravy
Ceny jsou uváděny
Požadované datum dodání
31.05.2021
Způsob úhrady
Bankovní převod
Požadovaný čas dodání
Vytvořil
Vohadlo Jiří
Vzorkovač AS950 podle nabídky  AA 2021/041- Sigma
Předmět
Kód zboží
Poř.
Název zboží
Datum dodání
Množství
MJ
Cena za MJ
Cena celkem
ASP.CXXXS141
XX
ks
1,00
ASP.CXXXS141XX      cenově zvýhodněná
sestava  AS950    (chlazení ledem)řídící
jednotka s peristaltickým čerpadlem včetně
pláště a krytu říd. jednotky, možnost
vzorkování dle typu A, B, C  8976
standardní  vým. základna s dvojitou
stěnou8582 
78 160,00
78 160,00
1
8754400
ks
1,00
akumulátorová baterie (12V/6Ah, 3pin)
7 400,00
7 400,00
2
8753500EU
ks
1,00
automatický nabíječ
akum.baterií(230V/12V, 3pin)
5 050,00
5 050,00
3
8754500EU
ks
1,00
síťový napáječ  (230V/12V, 3pin)
9 320,00
9 320,00
4
1367
ks
1,00
polyetylenový kontejner (15 l)
3 337,00
3 337,00
5
8996
ks
1,00
plovákový snímač
6 220,00
6 220,00
6
ZZZ
1,00
doprava, uvedení do provozu, zaškolení
obsluhy
5 315,00
5 315,00
7
Celkem s DPH
CZK
CZK
114 802,00
24 108,42
CZK
138 910,42
Cena celkem bez DPH
Celkem DPH
Tato objednávka vstupuje v účinnost jejím zveřejněním v Centrálním registru smluv.
Zveřejnění objednávky zajistí objednatel neprodleně po jejím podpisu.

Na faktuře uvádějte vždy naše číslo objednávky. Žádáme o potvrzení objednávky.
                                                                                               Jiří Vohadlo
                                                                           Vedoucí investičního a provozního odboru
Vyřizuje
Vohadlo Jiří, jiri.vohadlo@vuv.cz
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Sovová. Ph.D., katerina.sovova@vuv.cz
Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 102.21
Kontaktní údaje odběratele
List č.
1 / 2

OBJEDNÁVKA č. VO-2021-421-000007

.
Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 102.21
Kontaktní údaje odběratele
List č.
2 / 2