|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Černík Lubor** |  |  |  | **Černík Lubor** |  |  |
|  |  |  |  | Pod Jizerskou 719 | |  |
| **voda - topení - plyn - tlakové nádoby** |  |  |  | 460 01 Liberec 15 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **montáže - opravy - revize** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **nabídka prací** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Akce:** |  |  |  |  |  |  |
| **Ministerstvo zemědělství ČR** |  |  |  |  |  |  |
| **Agentura Liberec** |  |  |  |  |  |  |
| **Liberec - U Nisy 745/6a** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Výměna regulace Buderus** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **položka** | **popis** | **počet** | **mj** | **mater.** | **montáž** | **Celk.cena** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Regulace a měření** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| demontáž stávající regulace kotlů |  | 1 | sb |  | 520 Kč | 520 Kč |
| digitální regulátor pro nástěnné kotle s hořákovým automatem a regulací EMS a UBA3,BUDERUS Logamatic R4121 |  | 1 | sb | 2 800 Kč | 22 500 Kč | 25 300 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
| elektroinstalace pro připojení čerpadla nabíjecího a cirkulačního |  | 1 | sb | 810 | 1 850 Kč | 2 660 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **celkem bez DPH** |  |  |  |  |  | **28 480 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| v Liberci : 11.2.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Černík Lubor |  |  |  |  |  |  |