IČO: 63073242 DIČ: CZ63073242
VWR International s.r.o.

	Pražská 442
Stříbrná Skalice
281 67 Stříbrná Skalice

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 67985858 
	DIČ: CZ67985858
	Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
	
	Rozvojová 135/1
Lysolaje 
165 00 Praha

Datum vystavení: 	22.03.2021
Datum dodání:	30.04.2021
Forma dopravy:		9

Konečný příjemce:
	Kaluža Luděk, Mgr., Ph.D.

	 

.
Nabídka č. 2602134969, p. O. Šťastný.
.

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
1	ks	181-0572
[EN]ROTARY VANE PUMP PACKAGE, RV2.5+
 	54 450,00	
1	ks	662-2282
pH/°C metr, Eutech™ Elite, N/A, Tester,
Set with electrodes, pH: -1...+15,
Teplota: 0...+60 °C, Sběr dat: No, 4 AAA
baterie, Š×H×V (mm): 45×36×200, Hmotnost
(kg): 0,165, IP 67
 	10 043,00	
1	ks	EUTE01X001538
Electrode, pH
 	6 413,00	
1	ks	665-0311
Multimetr, VWR® pHenomenal®, N/A, MU
6100 H S1, Ruční, Set with electrodes,
pH: -2,000...+20,000, mV: ±1200 / ±2500,
Teplota: -5...+105 °C, Vodivost:
0,001,µS/cm - 1000,mS/cm, Salinita: 0 -
70 ppt, TDS: 0 - 1999 mg/l, Dělat: 0,00
- 20,00 / 0 - 90 mg/l, Konektor BNC pro
měření pH,/ banánkový konektor pro
měření teploty / 8kolíkové připojení pro
měření vodivosti a DO, Sběr dat: Yes,
5000, Výstupy: Vodotěsné připojení USB
(obousměrné), 4× baterie AA, IP,67/GLP
 	30 250,00	
1	ks	662-1157
Electrode, pH, VWR® pHenomenal®, N/A,
pHenomenal® 111, 3 v,1, gel *, Epoxidová
pryskyřice, Diafragma: Keramická,
Elektrolyt: Gel, O×D: 12×120 mm, BNC,
1,m kabel
 	5 687,00	
1	ks	663-0147
Electrode, Conductivity, VWR®
pHenomenal®, N/A, pHenomenal® CO11,
10,µS/cm,–,20 mS/cm, 0...+80 °C,
Epoxidová pryskyřice, O×D: 15,3×120 mm,
0,84,cm<sup>-1</sup>, 8,kolíků, kabel
1,5,m
 	10 890,00	
1	ks	181-0541
[EN]CONDENSER SUCTION SIDE, AKS 16, DN 1
 	6 398,96	
1	ks	181-0542
[EN] FREEZE DRYER ADAPTER KIT, KIT 3, DN
 	11 703,12	
1	ks	ILMV330050
[EN]VACUUM MEASUREMENT PACKAGE, DN 16 KF
 	27 068,18	
1,00	bal	DENE3111020
[EN]TUBING SILICON 10X20X 5MM

bal. á 15 m.
 	4 719,00	
1	ks	LBCP7543800
Adaptér nerezový, pro baňky 29/32
 	1 331,00	
1	ks	LBCP7538400
[EN]TRAP VACUUM DRY ICE 1.92L OD 1/2
 	22 264,00	

Celková cena s DPH: 191 217,26 Kč

Bedřich PRAJZLER 
Vedoucí zásobování

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
IČ : 67985858  DIČ : CZ67985858
e-mail:       prajzler@icpf.cas.cz
telefon:     220 390 228
mobil:        773 400 194

						Razítko a podpis: