Cenová nabídka

na dodávky medicinálních a technických plynů včetně pronájmu lahví

| Pol. | Specifikace předmětu plnění | Typ obalu - měrná jednotka | Počet náplní za jeden rok | Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Za měrnou jednotku | Za orientační množství |
| 1. | Kyslík medicinální 0,8 m3 | 3 lt | 20 | 873 | 17460 |
| 2. | Kyslík medicinální 1,5 m3 | 10 lt | 7 | 1560 | 10920 |
| 3. | Kyslík medicinální 10,8 m2 | 50 lt | 4 | 2358 | 9432 |
| 4. | Kyslík medicinální LIV | 2 lt | 1715 | 572 | 980980 |
| 5. | Kyslík medicinální LIV | 10 lt | 129 | 1560 | 201240 |
| 6. | Kyslík medicinální LIV IQ | 2 lt | 50 | 572 | 28600 |
| 6. | Kyslík kapalný medicinální | kg | 285000 | 11,60 | 3306000 |
| 7. | Oxid dusný | 30 kg | 16 | 6539 | 104624 |
| 8. | Oxid dusný | 7,5 kg | 10 | 3410 | 34100 |
| 9. | Entonox | 5 lt | 35 | 4900 | 171500 |
| 10. | Vzduch medicinální syntetický | 50 lt | 2 | 5544 | 11088 |
| 11. | Vzduch medicinální syntetický | 3 lt | 60 | 1472 | 88320 |
| 12. | Dusík kapalný v Dewart. | kg | 140 | 43 | 6020 |
| 13. | Oxid dusnatý | 10 lt | 14 | 59600 | 834400 |
| 14. | Dusík 5.0 | 40 lt | 1 | 3736 | 3736 |
| 15. | Oxid uhličitý medicinální | 20 lt | 7 | 4585 | 32095 |
| 18. | Oxid uhličitý medicinální | 7,5 lt | 34 | 1906 | 64804 |
| 19. | Oxid uhličitý medicinální | 2 lt | 5 | 1751 | 8755 |
| 20. | Kalibr. směs CO-He-synt. vzduch | 10 lt | 5 | 6750 | 33750 |
| 21. | Kalibr. směs H2-CO2-N2 | 50 lt | 2 | 8100 | 16200 |
| 22. | Kalibr. směs CO2-O2-N2 | 2 lt | 1 | 9480 | 9480 |
| 23. | Kalibr. směs CO+CH4+ synt.vzduch | 10 lt | 2 | 13100 | 26200 |
| 24. | Acetylen | 8 lt | 1 | 2375 | 2375 |
| 25. | Oxid uhličitý pro svařování | 20 lt | 1 | 750 | 750 |
| 26. | Silniční poplatek O2 kapalina | kg | 285000 | 0,50 | 142500 |
| 27. | Silniční poplatek lahve | ks | 2107 | 47 | 99029 |
| 28. | Poplatek ADR kapalina | cisterna | 15 | 3468 | 52020 |
| 29. | Poplatek ADR lahve | ks | 2107 | 75 | 158025 |
| Celkem cena bez DPH |  |  |  |  | 6454403 |
| DPH 15 % |  |  |  |  | 953183 |
| DPH 21 % |  |  |  |  | 20969 |
| CELKEM cena včetně DPH |  |  |  |  | 7428555 |

Dlouhodobý pronájem tlakových lahví

| Typ tlakové láhve | Počet kkslahví ks | Cena za 1 ks za 1 rok | Cena za celkové množství za 1 rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Láhve standart | 36 | 2800 | 100800 |
| Láhve léčiva | 98 | 4200 | 411600 |
| Láhve LIV | 156 | 4600 | 717600 |
| Láhve LIV IQ | 50 | 5700 | 285000 |
| Entonox | 4 | 2400 | 9600 |
| Celkem cena bez DPH |  |  | 1524600 |
| DPH 21 % |  |  | 320166 |
| CELKEM cena včetně DPH |  |  | 1844766 |