**Příloha č. 2**

**Podrobný popis předmětu plnění**

1. **SSÚD Domašov – Rozšíření solankového hospodářství:**

Rozšíření solankového hospodářství řeší zkapacitnění a výměnu dvou nádrží na solanku, nutné staré množství solanky nepostačuje. Nutné je i zřízení druhého výdejního místa pro čerpání solanky do sypačů, dále zřízení záchytné železobetonové vany na zachycení úkapů solanky.

Rozsah PD:

* Zpracování PD pro společné územní a stavební řízení
* IČ – Zajištění společného územního a stavebního řízení
* Zpracování zadávací dokumentace stavby / ZDS / včetně VV a IR
* Autorský dozor, zajištění kolaudačního souhlasu
1. **SSÚD Chotoviny – Rozšíření solankového hospodářství:**

Rozšíření solankového hospodářství řeší zkapacitnění a výměnu dvou nádrží na solanku, nutné staré množství solanky nepostačuje. Současně je nutné zrekonstruovat záchytné vany nové i stávající.

Rozsah PD:

* Zpracování PD pro územní řízení
* IČ - Zajištění územního souhlasu
* Zpracování zadávací dokumentace stavby / ZDS / včetně VV a IR
* Autorský dozor, zajištění kolaudačního souhlasu /uvedení do provozu
1. **SSÚD Rudná – Rozšíření solankového hospodářství:**

Rozšíření solankového hospodářství řeší zkapacitnění a výměnu dvou nádrží na solanku, nutné staré množství solanky nepostačuje. Zřízení elektronického hlídání stavu hladiny solanky v nádržích umožňuje i vzdálený přístup do systému. Dodání dvou automatických výdejních stojanů pro usnadnění obsluhy při čerpání solanky.

Rozsah PD:

* Zpracování zadávací dokumentace stavby / ZDS / včetně VV a IR
* IČ – Projednání se SÚ, zajištění oznámení o udržovacích prací nebo případně jiného povolení
* Autorský dozor
1. **SSÚD Bernartice – Rozšíření solankového hospodářství:**

Rozšíření solankového hospodářství řeší doplnění dvou nádrží na solanku – 2x 25 m3. Jedná se o stavbu dočasnou na 3 roky.

Rozsah PD:

* Zpracování PD pro společné územní a stavební řízení včetně VV a IR
* IČ – Zajištění společného územního a stavebního povolení na stavbu dočasnou / dle par. 96 a) zákona 183/206 Sb. /
* Autorský dozor, oznámení o uvedení do provozu