Instalatérská a topenářská firma

INSTAMA
INSTAMA, s.r.o.
Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč
IC: 26433087, DIC: CZ26433087
Tel.: 244 460 459, fax.: 244 468 313
E-mail: instama@instama.cz
www.instama.cz

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81813, 8.února 2001

Domov mládeže a školní jídelna,
Praha, Husova
Husova 238Z3
Praha 1 - Staré Město
110 00

Datum
vystavení

09.04.2021

Číslo
jednací

249/21/H

Vaše číslo jednací

věc: Cenová nabídka
Akce:	Oprava rozvodů ZTI a ÚT - Domov mládeže - Husova 238/3, Praha 2 - Vyšehrad
Termín: Dle požadavku investora
Soupis obsahuje:

Položka

Kč

Cena/ Cena/ ks/m	množství
ZTI + UT:
Materiál - ÚT

-		termostat ACV
-		expanzní nádoba REFLEX DD 25

1
1

1		234
2		083

1		234
2		083

- expanzní nádoba REFLEX NG 35 | 1 | 1 388 | 1 388
- servisní ventil REFLEX MK 20 | 1 | 843 | 843
- ventil FLOW JET
DN 20 | 1 | 548 | 548
- konzole k expanzní nádobě REFLEX KS 8 - 25 | 1 | 229 | 229
- čerpadlo GRUNDFOS UPS 25 - 40 N | 1 | 7 812 | 7 812
- šroubení k čerpadlu | 2 | 213 | 426
- teploměr 120°C | 1 | 168 | 168
- termostatický směšovací ventil ESBE 32 | 1 | 2 540 | 2 540
- kulový uzávěr
DN 20 | 6 | 185 | 1 110
DN 25 | 7 | 307 | 2 149
- filtr BALL
DN 25 | 1 | 1 372 | 1 372
- kulový uzávěr - plyn
DN 20 | 1 | 197 | 197
- zpětná klapka celomosazná
DN 25 | 1 | 283 | 283
- pojistný ventil MYJAVA 3 bar
DN 15-20 | 3 | 816 | 2 448
- automatický odvětrávací ventil s uzavřením | 2 | 239 | 478
- vypouštěcí uzávěr | | |
DN 15 | 1 | 156 | 156

Položka	í

ks/m

Cena/
ks/m

Cena/
množství

DN 15 | 10 | 36 | 360
DN 20 | 11 | 53 | 583
DN 25 | 14 | 97 | 1 358
DN 40 | 2 | 257 | 514
- šroubení mosaz | | |
DN 25 | 7 | 179 | 1 253
- trubka Cu | | |
0 15 | 1 | 145 | 145
0 22 | 2 | 179 | 358
0 28 | 6 | 349 | 2 094
- tvarovka Cu | | |
0 15 | 1 | 28 | 28
0 28 | 14 | 93 | 1 302
- přechod Cu | | |
0 15 x 1/2" | 2 | 47 | 94
0 28x1" | 4 | 128 | 512
- T-kus Cu | | |
0 22x15 | 2 | 159 | 318
0 28x28 | 2 | 267 | 534
- koleno Cu PRESS | | |
0 22 | 2 | 151 | 302
0 22 č.1 | 1 | 149 | 149
- přechod Cu PRESS | | |
0 22 x 3/4" | 2 | 193 | 386
- trubka REHAU HT | | |
0 32 x 500 | 6 | 32 | 192
0 32x1000 | 3 | 49 | 147
- tvarovka REHAU HT | | |
0 32 | 14 | 29 | 406
- odbočka REHAU HT | 4 | 43 | 172
- HL 21 kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou | 1 | 405 | 405
- objímka ocel | kpl | |
0 32 | 14 | 24 | 336
- tepelná izolace TUBOLIT 9 mm | kpl | |
0 22 - 35 | 10 | 44 | 440
- konzole KOŇAŘÍK | | |
40 / 40 / 2000 | 1 | 437 | 437
40/40/3000 | 2 | 791 | 1 582
-patka KOŇAŘÍK | | |
40/40 | 4 | 508 | 2 032
- zakrývací plachta | 4 | 36 | 144
Materiál - Parapetní žlabv | | |
-žlab | | |
60/ 100/2000 | 14 | 299 | 4 186
- kryt spojovací | | |
60/100 | 6 | 208 | 1 248
- kryt odbočkový | | |
60/100 | 4 | 197 | 788
- kryt - roh vnitřní | | |
60/100 | 8 | 195 | 1 560
- kryt - roh vnější | | |
60/100 | 8 | 182 | 1 456
- kryt ohybový | 8 | 202 | 1 616
Materiál - ZTI | | |
- trubka HOSTALEN PN 20 | | |
0 20 | 2 | 32 | 64
0 25 | 38 | 51 | 1 938
0 32 | 42 | 81 | 3 402
- tvarovka mosaz
42 047
10 854
Položka
ks/m
Kč

- tvarovka HOSTALEN
0 20 | | 5 | 7 | 35 |
0 25 | | 49 | 10 | 490 |
0 32 | | 45 | 14 | 630 |
- T-kus HOSTALEN | | | | |
0 25 | | 6 | 13 | 78 |
0 32 | | 9 | 23 | 207 |
- tvarovka HOSTALEN se závitem | | | | |
0 20 | | 2 | 65 | 130 |
0 25 | | 14 | 101 | 1 414 |
0 32 | | 13 | 165 | 2 145 |
- tepelná izolace TUBOLIT 9 mm | kpl | | | |
0 28 | | 36 | 33 | 1 188 |
0 35 | | 40 | 44 | 1 760 |
- rohový ventil SCHELL AP | | 2 | 216 | 432 |
- rohový ventil SCHELL | | 3 | 141 | 423 |
- hadička pancéřovaná | | | | |
50 cm | | 1 | 64 | 64 |
100 cm | | 1 | 91 | 91 |
150 cm | | 1 | 256 | 256 |
- baterie PAFFONI APM 168 D Cr sprchová s kompletem | | 1 | 1 519 | 1 519 |
- ostatní drobný a pomocný materiál | kpl | 1 | 1 820 | 1 820 | 18 086
Montáž | | 238 | 340 | 80 920 | 80 920
Doprava materiálu a pracovníků | | 8 | 350 | 2 800 | 2 800
ZTI + ÚT - celkem - bez DPH | | | | | 154 707

ODKOUŘENÍ:
Odkouření - dle fi. Krátký
-		PZ / PP komínek 100 / 600 mm
-		práce
-		doprava

13 110
2 300 575

ODKOUŘENÍ - celkem - bez DPH | 15 985

STAVEBNÍ PRÁCE:
Materiál | | | | |
- cihla | | 5 | 7 | 35 |
- malta | | 0,5 | 102 | 51 |
- keraštuk | | 0,5 | 418 | 209 |
- malba | | 0,5 | 657 | 329 |
- beton | | 0,5 | 112 | 56 |
- barva bílá | | 1 | 121 | 121 |
-UNIFLOTSDK | | 1 | 184 | 184 |
- deska SDK | | 1 | 129 | 129 |
- profil SDK | | 1 | 61 | 61 |
- ostatní drobný a pomocný materiál | kpl | 1 | 620 | 620 | 1 795
Práce | | 24 | 260 | 6 240 | 6 240
Doprava materiálu a pracovníků | | 2 | 350 | 700 | 700
STAVEBNÍ PRÁCE - celkem - bez DPH | | | | | 8 735

ZTI + UT: ODKOUŘENÍ: STAVEBNÍ PRÁCE:
154 707
15 985 8 735
+ UT - celkem - bez DPH
Položka
ks/m
Kč

Cena obsahuje:
-		ceny materiálu platné 30 dnů od data vystavení
-		demontáž včetně využití ceny šrotu
Cena neobsahuje:
-		DPH dle platných předpisů v době realizace
-		požární dozor po ukončení svářecích prací

INSTAMA

Vystavil: Vladimír Másiiko ml. Napsal: Otto Grubner

instalatérskárfi&eiyrfská firma Cxjínokrtská 2013/4^44900 Praha 4 - Krč T«L: 244 460 459^r^T;si3rna@instan'ia.t/ IČ: 2643308WDIČ CZ264330B7
Vladimír Másiiko
jednatel společnosti
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle
§ 2623 až 2626 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)
Smluvní strany
1.		Objednatel:	Domov Mládeže a školní jídelna Neklánová 32, Praha 2,Husova 3, Praha 1
Pobřežní 6, Praha 8
Statutární orgán:	Ke smluvnímu jednání
oprávněn:	Mgr. Luboš Vacek
ředitel
V technických záležitostech: dtto IČ:65992351
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
2.		Zhotovitel:	Instama, s.r.o.
Dolnokrčská 2019/43 140 00 Praha 4 IČO 26433087
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Vladimír Másilko V technických záležitostech: dtto Bankovní spojenkxxxxxxxxxxxxxx
II.
Předmět smlouvy
1.		Oprava rozvodů ZTI a ÚT - Husova 3, Praha 1
2.		Rozsah prací včetně rozpočtu je uveden v nabídce ze dne 9.4.2021 zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Smluvní cena
1.		Cena za provedení díla je stanovena v nabídce zhotovitele:
a)		Základní cena	179.427,-
b)		DPH	37.679,67
c)		Celková cena včetně DPH 217.106,67
2.		Zhotovitel je oprávněn domáhat se zvýšení ceny o částku o níž se nevyhnutelně převýší náklady, objeví-li se při provádění díla potřeba činností a prací do rozpočtu nezahrnutých, protože v době uzavření smlouvy nebyly předvídatelné.
Vícepráce proti rozpočtu musí být odsouhlaseny oběma stranami v zastoupení dle článku V. této smlouvy o dílo.
IV.
Doba plnění
1.		Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu:
Zahájení prací: 20.4.2021
Dokončení prací: 4.5.2021
2.		Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem zápisem předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště.
3.		Datum předání pracoviště: 20.4.2021
V.
Předání díla, závazky objednatele
1.		Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli dílo nejpozději v den termínu zahájení prací.
2.		Objednatel poskytne zhotoviteli:
a)		prostory pro umístění materiálu
b)		zamykatelný prostor pro uzamčení cenných nebo snadno poškoditelných předmětů.
3.		Dojde-li k poškození skladovaných věcí vinou objednatele, nese škody objednatel.
4.		Objednatel umožní zhotoviteli v případě potřeby:
-		připojení na rozvod elektrické energie
-		připojení na vodovod
VI.
Způsob provádění díla, předávání díla
1.		Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li se, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, má právo se dožadovat, aby zhotovitel vzniklé vady odstranil. Pokud tak zhotovitel neučiní v daném termínu, který určí objednatel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
2.		Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožní provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Do doby dosažení dohody o změně je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
3.		Za bezpečnost práce a požární ochranu na předaném díle odpovídá zhotovitel.
4.		Předání díla objednateli se uskuteční předávacím protokolem.
VII.
Záruční podmínky
Objednatel a zhotovitel dohodli záruční dobu 24 měsíců, která začíná dnem předání díla.
Vlil.
Způsob financování a placení
1.		Objednatel bude proplácet zhotoviteli faktury na základě provedených a odsouhlasených prací.
2.		Splatnost faktur bude do 14 kalendářních dnů.
IX.
Závěrečná ustanovení
1.		Veškeré spory z této smlouvy - objednávky vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání statutárních zástupců bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
2.		Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změn, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy - objednávky.
3.		Tuto smlouvu - objednávku lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupce obou smluvních stran.
4.		Smlouva - objednávka je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 po podpisu obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
5.		Ke smlouvě o dílo je přiložena cenová nabídka ze dne 9.4.2021
Smlouva - objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smluvního vztahu byla dohodnuta dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
XI.
Podpisy smluvních stran

V Praze dne: 19.4.2021
V Praze dne: 19.4.2021

podpis statutár/ího .zástupce Objednatele
D/nov mládeže a školní jídelna
Praha 2. Neklánová 32
pobočka: Husova 3. Praha 1
Pobřežní 6. Praha 8
lO. 65992351	©
podpis statutárního zástupce Zhotovitele
í.r.o.
instalatérská a topenáísA. Irma
Dolnokrčská 2019/43, 140 00 |raha 4 - Krt
IfcL: 244 460 459, fax: 244 468 313
IČ: 26433087, DIČ: CZ26433087
;2)